Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты- мансийского автономного округа югры (актуализация на 2024 год) Глава 2. Приложение 1 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)

- Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адресная привязка | РЭТД | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | Организация дополнительного образования на 500 мест | ВЖ1. | СГРЭС-2 | 2032 | 0,460 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,473 | 0,490 |
| 2 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) | ВЖ1. | СГРЭС-2 | 2033 | 0,280 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,293 | 0,310 |
| 3 | 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" | Квартал 28А | СГРЭС-2 | 2023 | 1,016 | 0,296 | 0,710 | 0,000 | 1,312 | 1,726 |
| 4 | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | Квартал 28А | СГРЭС-2 | 2023 | 0,207 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,260 | 0,334 |
| 5 | ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами | Квартал 28А | СГРЭС-2 | 2024 | 0,000 | 0,065 | 0,157 | 0,000 | 0,065 | 0,157 |
| 6 | Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа | Квартал 28А | СГРЭС-2 | 2024 | 0,460 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,631 | 0,870 |
| 7 | Детский сад на 200 мест | Квартал 28А | СГРЭС-2 | 2025 | 0,345 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,355 | 0,369 |
| 8 | Детский сад на 200 мест | Квартал 29Б | СГРЭС-2 | 2029 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 9 | Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А | Микрорайон 21-22. | СГРЭС-2 | 2027 | 1,763 | 0,212 | 0,509 | 0,000 | 1,975 | 2,272 |
| 10 | 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А | Микрорайон 21-22. | СГРЭС-2 | 2029 | 1,015 | 0,131 | 0,314 | 0,000 | 1,146 | 1,329 |
| 11 | 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А | Микрорайон 21-22. | СГРЭС-2 | 2030 | 0,893 | 0,148 | 0,355 | 0,000 | 1,041 | 1,248 |
| 12 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | Микрорайон 21-22. | СГРЭС-2 | 2024 | 0,410 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,423 | 0,440 |
| 13 | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | Микрорайон 21-22. | СГРЭС-2 | 2028 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | 0,445 |
| 16 | Организация дополнительного образования на 100 мест | Микрорайон 24. | СГРЭС-2 | 2024 | 0,090 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,093 | 0,096 |
| 17 | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | Микрорайон 24. | СГРЭС-2 | 2024 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 18 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 24. | СГРЭС-2 | 2027 | 2,358 | 0,996 | 2,390 | 0,000 | 3,354 | 4,748 |
| 19 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) | Микрорайон 24. | СГРЭС-2 | 2028 | 0,400 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,412 | 0,429 |
| 20 | Хореографичесчкая школа на 300 мест | Микрорайон 24. | СГРЭС-2 | 2034 | 0,350 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,361 | 0,376 |
| 21 | МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 | Микрорайон 25. | СГРЭС-2 | 2024 | 0,406 | -0,017 | -0,041 | 0,000 | 0,389 | 0,365 |
| 22 | МКУ "УКС". Детская школа искусств | Микрорайон 25. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,480 | 0,135 | 0,323 | 0,000 | 0,615 | 0,803 |
| 23 | МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А | Микрорайон 25. | СГРЭС-2 | 2028 | -0,007 | 0,300 | 0,719 | 0,000 | 0,293 | 0,712 |
| 24 | Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 | Микрорайон 26. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,033 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,041 | 0,053 |
| 28 | ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров | Микрорайон 27. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,328 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,357 | 0,398 |
| 29 | Поликлиника на 1000 мест | Микрорайон 27. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 30 | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2025 | 0,323 | 0,099 | 0,237 | 0,000 | 0,422 | 0,560 |
| 31 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 0,845 | 0,040 | 0,097 | 0,000 | 0,885 | 0,941 |
| 32 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 0,496 | 0,024 | 0,057 | 0,000 | 0,520 | 0,553 |
| 33 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 0,496 | 0,024 | 0,057 | 0,000 | 0,520 | 0,553 |
| 34 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 0,308 | 0,015 | 0,035 | 0,000 | 0,323 | 0,343 |
| 35 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2031 | 0,329 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,344 | 0,366 |
| 36 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2029 | 0,329 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,344 | 0,366 |
| 37 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2030 | 0,428 | 0,020 | 0,049 | 0,000 | 0,448 | 0,477 |
| 38 | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2031 | 0,416 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,436 | 0,464 |
| 39 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2029 | 0,814 | 0,039 | 0,093 | 0,000 | 0,853 | 0,907 |
| 40 | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2027 | 0,239 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,247 | 0,257 |
| 41 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 2,387 | 0,346 | 0,831 | 0,000 | 2,733 | 3,218 |
| 42 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2035 | 0,319 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,327 | 0,339 |
| 43 | Детский сад на 70 мест | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2032 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,096 | 0,097 |
| 44 | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | Микрорайон 28. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,640 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 0,740 | 0,880 |
| 46 | Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 | Микрорайон 28. | СГРЭС-2 | 2028 | 1,759 | 0,754 | 1,810 | 0,000 | 2,513 | 3,569 |
| 47 | Жилой дом со встр. СКБО | Микрорайон 28. | СГРЭС-2 | 2032 | 0,321 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,334 | 0,353 |
| 48 | Жилой дом | Микрорайон 28. | СГРЭС-2 | 2033 | 0,217 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,226 | 0,239 |
| 49 | Жилой дом со встр. СКБО | Микрорайон 28. | СГРЭС-2 | 2034 | 0,192 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,200 | 0,212 |
| 50 | Школа на 990 мест | Микрорайон 28. | СГРЭС-2 | 2033 | 0,724 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,746 | 0,777 |
| 51 | Мирошпиченко В. В. Баня | Микрорайон 29. | СГРЭС-2 | 2024 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,079 |
| 52 | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) | Микрорайон 29. | СГРЭС-2 | 2024 | 0,680 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,701 | 0,730 |
| 53 | Центр социальной адаптации "Альтернатива" на 280 мест | ВПЛ1. | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,140 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,144 | 0,150 |
| 54 | Дом-интернат для взрослых с физическими недостатками на 450 мест | ВПЛ1. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 55 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,280 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,288 | 0,300 |
| 56 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 57 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 58 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 1,010 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 1,041 | 1,084 |
| 59 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 1,380 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 1,422 | 1,481 |
| 60 | Организация дополнительного образования на 200 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,180 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,186 | 0,193 |
| 61 | Инвестиционная площадка №42. Жилая застройка | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 18,088 | 0,157 | 0,376 | 0,000 | 18,245 | 18,464 |
| 62 | Центр здоровья | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
| 63 | Санаторий для лечения и реабилитации жителей крайнего Севера | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
| 64 | Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 | поселок Кедровый-1. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| 65 | Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 | поселок Кедровый-1. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 66 | Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 | поселок Кедровый-1. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| 67 | Новрузов Склад-арочник | Промышленный район XVIII | СГРЭС-2 | 2024 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,034 |
| 68 | ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской | СМП | СГРЭС-2 | 2024 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 0,183 |
| 69 | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | СМП | СГРЭС-2 | 2024 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,142 |
| 70 | ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 | Восточный промышленный район | СГРЭС-2 | 2024 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
| 71 | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон | Восточный промышленный район | СГРЭС-2 | 2024 | 0,586 | 0,178 | 0,426 | 0,000 | 0,764 | 1,012 |
| 72 | Проектируемые здания и сооружения | поселок Кедровый-1. | СГРЭС-2 | 2032 | 0,300 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,321 | 0,350 |
| 73 | Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2023 | 1,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,577 | 1,577 |
| 74-1 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 2,617 | 0,424 | 1,018 | 0,000 | 3,041 | 3,635 |
| 74-2 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 2,617 | 0,424 | 1,018 | 0,000 | 3,041 | 3,635 |
| 74-3 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2026 | 2,617 | 0,424 | 1,018 | 0,000 | 3,041 | 3,635 |
| 74-4 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2027 | 2,617 | 0,424 | 1,018 | 0,000 | 3,041 | 3,635 |
| 75 | мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 76 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 77 | Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 78 | Детский сад - 2 шт. | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 79 | Центр детского творчества (с библиотекой) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 80 | Торговый центр | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 81 | Магазин товаров повседневного спроса | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 82 | Гостиница) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 83 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 0,724 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,746 | 0,777 |
| 84 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 0,235 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,242 | 0,252 |
| 85 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 0,235 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,242 | 0,252 |
| 86 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2028 | 0,724 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,746 | 0,777 |
| 87 | Детская школа искусств на 400 мест | ПСО-34. | СГРЭС-2 | 2028 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 88 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | ПСО-34. | СГРЭС-2 | 2028 | 0,180 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,186 | 0,193 |
| 89 | Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 | ПСО-34. | СГРЭС-2 | 2028 | 0,620 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,639 | 0,666 |
| 90 | Библиотека | ПСО-34. | СГРЭС-2 | 2033 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 91 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | ПСО-34. | СГРЭС-2 | 2034 | 0,140 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,144 | 0,150 |
| 92 | Библиотека | СМП | СГРЭС-2 | 2035 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 93 | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2023 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| 94 | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2023 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 95 | Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2025 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 96 | Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2023 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 | 0,215 |
| 97 | Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2023 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,038 |
| 98 | Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2025 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,164 |
| 99 | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2023 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| 100 | ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2025 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,164 |
| 101 | Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 102 | Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,018 |
| 103 | Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2023 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,038 |
| 104 | ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2023 | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,207 | 0,207 |
| 105 | СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2023 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 |
| 106 | Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2023 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| 107 | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,663 | 0,020 | 0,049 | 0,000 | 0,683 | 0,712 |
| 108 | Общественно-деловой центр поз. 5. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,662 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,682 | 0,710 |
| 109 | Торговый комплекс №1 поз. 7. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,662 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,682 | 0,710 |
| 110 | Торговый комплекс №2 поз. 9. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,662 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,682 | 0,710 |
| 111 | Мойка автотранспорта поз. 1. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,033 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,034 | 0,035 |
| 112 | СТО поз. 2. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,056 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,058 | 0,060 |
| 113 | Магазин запчастей поз. 3. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,106 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,109 | 0,114 |
| 114 | Торгово-выставочный центр поз. 6. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,662 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,682 | 0,710 |
| 115 | АЗС поз. 8. | Квартал общественной застройки П-9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 116 | Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" | Микрорайон 1. | Котельная №2 | 2025 | 1,329 | 0,326 | 0,782 | 0,000 | 1,655 | 2,111 |
| 117 | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах | Микрорайон 1. | Котельная №2 | 2023 | 0,060 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,067 | 0,077 |
| 118 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м | Микрорайон 1. | Котельная №2 | 2030 | 0,100 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,111 | 0,126 |
| 119 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 1. | Котельная №2 | 2031 | 0,429 | 0,047 | 0,113 | 0,000 | 0,476 | 0,542 |
| 120 | Жилой дом с подземным гаражом | Микрорайон 1. | Котельная №2 | 2029 | 0,060 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,066 | 0,075 |
| 121 | Детский сад "Ёлочка" | Микрорайон 1. | Котельная №2 | 2025 | 0,320 | 0,025 | 0,059 | 0,000 | 0,344 | 0,379 |
| 122 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 1. | Котельная №2 | 2030 | 0,197 | 0,023 | 0,056 | 0,000 | 0,221 | 0,254 |
| 123 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Микрорайон 1. | Котельная №2 | 2030 | 0,082 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,092 | 0,106 |
| 124 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 2. | Котельная №2 | 2031 | 0,910 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 1,010 | 1,150 |
| 125 | Детский сад | Микрорайон 2. | Котельная №2 | 2025 | 0,279 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,287 | 0,299 |
| 126 | Организация дополнительного образования на 50 мест | Микрорайон 2. | Котельная №2 | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 127 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) | Микрорайон 3. | Котельная №2 | 2023 | 0,558 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,583 | 0,618 |
| 128-1 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | Микрорайон 37. | СГРЭС-1 | 2026 | 1,533 | 0,163 | 0,392 | 0,000 | 1,697 | 1,925 |
| 128-2 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | Микрорайон 37. | СГРЭС-1 | 2027 | 1,533 | 0,163 | 0,392 | 0,000 | 1,697 | 1,925 |
| 128-3 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | Микрорайон 37. | СГРЭС-1 | 2029 | 1,533 | 0,163 | 0,392 | 0,000 | 1,697 | 1,925 |
| 129 | 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями | Микрорайон 37. | СГРЭС-1 | 2027 | 0,960 | 0,049 | 0,117 | 0,000 | 1,009 | 1,077 |
| 130 | 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями | Микрорайон 37. | СГРЭС-1 | 2027 | 0,303 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,319 | 0,340 |
| 131 | 3-секционный жилой дом | Микрорайон 37. | СГРЭС-1 | 2027 | 0,195 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,205 | 0,219 |
| 132 | 3-секционный жилой дом | Микрорайон 37. | СГРЭС-1 | 2027 | 0,195 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,205 | 0,219 |
| 133 | Молодежный центр | Микрорайон 37. | СГРЭС-1 | 2025 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 134 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Микрорайон 4. | Котельная №2 | 2030 | 0,153 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,159 | 0,169 |
| 135 | Школа на 1500 учащихся | Микрорайон 4. | Котельная №2 | 2025 | 1,380 | 0,038 | 0,090 | 0,000 | 1,418 | 1,470 |
| 136 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Микрорайон 4. | Котельная №2 | 2031 | 0,135 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,141 | 0,149 |
| 137 | Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 4. | Котельная №2 | 2029 | 0,292 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,305 | 0,322 |
| 138 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 0,988 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,996 | 1,006 |
| 139 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО (2 объекта) | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 1,646 | 0,126 | 0,302 | 0,000 | 1,772 | 1,948 |
| 140 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 0,786 | 0,060 | 0,144 | 0,000 | 0,846 | 0,930 |
| 141 | Встроенно-пристроенное помещение детского сада на 200 мест | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,375 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,387 | 0,403 |
| 142 | Общественный центр (торг. Площадь 700 кв.м) | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,604 | 0,019 | 0,044 | 0,000 | 0,623 | 0,648 |
| 143 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 144 | Подземная стоянка на 600 м/м | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,307 |
| 145 | ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки | Микрорайон 35. | Котельная К-45 | 2025 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
| 146 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,927 | 0,927 |
| 147 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,569 | 0,569 |
| 148 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 | Микрорайон 35. | Котельная К-45 | 2025 | 2,890 | 0,400 | 0,960 | 0,000 | 3,290 | 3,850 |
| 149 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 | Микрорайон 35. | Котельная К-45 | 2026 | 2,080 | 0,288 | 0,690 | 0,000 | 2,368 | 2,770 |
| 150 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 | Микрорайон 35. | Котельная К-45 | 2026 | 2,080 | 0,288 | 0,690 | 0,000 | 2,368 | 2,770 |
| 151 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 | Микрорайон 35. | Котельная К-45 | 2028 | 2,080 | 0,288 | 0,690 | 0,000 | 2,368 | 2,770 |
| 152 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,927 | 0,927 |
| 153 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,569 | 0,569 |
| 154 | Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 3,038 | 0,075 | 0,180 | 0,000 | 3,113 | 3,218 |
| 155 | Бизнес-центр класса Б | Микрорайон 35. | Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | 2029 | 2,809 | 0,086 | 0,206 | 0,000 | 2,895 | 3,015 |
| 156 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,927 | 0,927 |
| 157 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,769 |
| 158 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2032 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,769 |
| 159 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2033 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,769 |
| 160 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2034 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,769 |
| 161 | ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,306 | 0,306 |
| 162 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 163 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 164 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 165 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 166 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 167 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 35. | Новая котельная мкр. 51 | 2033 | 0,320 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,328 | 0,340 |
| 168 | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 | Микрорайон 35А | Котельная К-45 | 2023 | 0,914 | 0,168 | 0,402 | 0,000 | 1,082 | 1,316 |
| 169 | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 | Микрорайон 35А | Котельная К-45 | 2023 | 0,915 | 0,168 | 0,402 | 0,000 | 1,083 | 1,317 |
| 170 | Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Котельная К-45 | 2023 | 0,597 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,728 | 0,912 |
| 171 | Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Котельная К-45 | 2023 | 0,598 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,729 | 0,913 |
| 172 | Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,598 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,729 | 0,913 |
| 173 | Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,212 | 0,074 | 0,178 | 0,000 | 0,286 | 0,390 |
| 174 | Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,160 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,219 | 0,301 |
| 175 | Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,160 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,219 | 0,301 |
| 176 | Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,212 | 0,074 | 0,178 | 0,000 | 0,286 | 0,390 |
| 177 | Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,244 | 0,095 | 0,227 | 0,000 | 0,339 | 0,471 |
| 178 | Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,244 | 0,095 | 0,227 | 0,000 | 0,339 | 0,471 |
| 179 | Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,244 | 0,094 | 0,226 | 0,000 | 0,338 | 0,470 |
| 180 | Школьная образовательная организация на 900 учащихся | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,990 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 1,015 | 1,050 |
| 181 | Спортивное ядро в микрорайоне №35А | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
| 182 | Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,788 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 0,930 | 1,128 |
| 183 | Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,786 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 0,928 | 1,126 |
| 184 | Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 0,324 | 0,066 | 0,159 | 0,000 | 0,390 | 0,483 |
| 185 | Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 0,697 | 0,125 | 0,299 | 0,000 | 0,822 | 0,996 |
| 186 | Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 0,788 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 0,930 | 1,128 |
| 187 | Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 0,788 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 0,930 | 1,128 |
| 188 | Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 0,697 | 0,125 | 0,299 | 0,000 | 0,822 | 0,996 |
| 189 | Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 0,310 | 0,068 | 0,162 | 0,000 | 0,378 | 0,472 |
| 190 | Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,310 | 0,068 | 0,162 | 0,000 | 0,378 | 0,472 |
| 191 | Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,310 | 0,067 | 0,161 | 0,000 | 0,377 | 0,471 |
| 192 | Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,340 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,348 | 0,360 |
| 193 | Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,765 | 0,148 | 0,354 | 0,000 | 0,913 | 1,119 |
| 194 | Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,295 | 0,381 |
| 195 | Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,295 | 0,381 |
| 196 | Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,295 | 0,381 |
| 197 | Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,295 | 0,381 |
| 198 | Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,762 | 0,148 | 0,354 | 0,000 | 0,910 | 1,116 |
| 199 | Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,762 | 0,148 | 0,354 | 0,000 | 0,910 | 1,116 |
| 200 | Центр санитарно-гигенического и ветеринарного надзора | Микрорайон 49. | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 201 | Центр биотехнологических и фармацевтических исследований | Микрорайон 49. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 202 | Многопрофильный больничный комплекс на 700 коек | Микрорайон 49. | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 203 | 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания | Микрорайон 50. | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 2,230 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 2,334 | 2,480 |
| 204 | Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) | Микрорайон 50. | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,676 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,697 | 0,726 |
| 205 | Детский сад на 150 мест | Микрорайон 50. | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,163 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,168 | 0,175 |
| 206 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,135 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,141 | 0,149 |
| 207 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,214 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,223 | 0,236 |
| 208 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,137 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,143 | 0,152 |
| 209 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,120 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,125 | 0,133 |
| 210 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,120 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,125 | 0,133 |
| 211 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,057 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,059 | 0,063 |
| 212 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,049 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,051 | 0,054 |
| 213 | Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,550 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,567 | 0,590 |
| 214 | Психо-наркологический диспансер | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,499 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,520 | 0,549 |
| 215 | Хоспис | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,070 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,074 | 0,080 |
| 216 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,142 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,148 | 0,157 |
| 217 | Детский сад на 250 мест | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,190 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,198 | 0,210 |
| 218 | Больница здание 2 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,322 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,335 | 0,354 |
| 219 | Больница здание 3 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,310 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,323 | 0,342 |
| 220 | Больница здание 1 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,749 | 0,032 | 0,076 | 0,000 | 0,781 | 0,825 |
| 221 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Микрорайон 51. | Новая котельная мкр. 51 | 2035 | 0,148 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,155 | 0,164 |
| 222 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | поселок Таежный | Котельная №29 п. Таежный | 2028 | 0,230 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,237 | 0,247 |
| 223 | Организация дополнительного образования на 200 мест | поселок Таежный | Котельная №29 п. Таежный | 2028 | 0,180 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,186 | 0,193 |
| 224 | Библиотека | поселок Таежный | Котельная №29 п. Таежный | 2033 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 225 | Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут | Железнодорожный район | Котельная №13 | 2023 | 1,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,716 | 1,716 |
| 226 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | ЗП1 | Котельная №14 | 2028 | 0,540 | 0,041 | 0,099 | 0,000 | 0,581 | 0,639 |
| 227 | Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 | ЗП1 | Котельная №14 | 2034 | 3,670 | 0,280 | 0,673 | 0,000 | 3,950 | 4,343 |
| 228 | Пождепо | Квартал Ю.2-1 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| 229 | Многоэтажный гараж на 60 м\мест | Квартал Ю.2-1 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 230 | Хореографическая школа на 300 учащихся | Квартал Ю.3 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 |
| 231 | Подстанция скорой помощи на 10 постов | Квартал Ю.3 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| 232 | Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей | Квартал Ю.3 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 233 | Офис-центр | Квартал Ю.3 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 234 | Офис-центр | Квартал Ю.3 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 235 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| 236 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 237 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 238 | ООО "Североуральская транспортная компания" | Квартал Ю.3 П.1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 239 | Строительство железнодорожного тупика | Квартал Ю.3 П.1. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| 240 | Материальный склад | Квартал Ю.3 П.1. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 241 | Гараж | Квартал Ю.3 П.1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 242 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Квартал Ю.4 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 243 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Квартал Ю.4 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 244 | Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" | Квартал Ю.4 П.1. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,036 |
| 245 | МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" | 2023 | 0,269 | 0,024 | 0,057 | 0,000 | 0,293 | 0,326 |
| 246 | Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" | 2026 | 0,259 | 0,084 | 0,202 | 0,000 | 0,343 | 0,461 |
| 247 | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" | 2026 | 0,234 | 0,040 | 0,097 | 0,000 | 0,274 | 0,331 |
| 248 | Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" | 2026 | 0,621 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,641 | 0,669 |
| 249 | Музей "Барсово Гора" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" | 2025 | 0,393 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,399 | 0,407 |
| 250 | 2-этажный индивидуальный одноквартирный пятикомнатный жилой дом (120 проектируемых жилых домов) | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2023 | 1,032 | 0,079 | 0,189 | 0,000 | 1,111 | 1,221 |
| 251 | Детские ясли-сад на 50 мест | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,080 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,083 | 0,086 |
| 252 | Досуговый клуб-гостиная на 200 посетителей | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,054 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,056 | 0,058 |
| 253 | Столовая на 50 посадочных мест | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,051 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,053 | 0,055 |
| 254 | Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 150 кв.м. | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,045 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,046 | 0,048 |
| 255 | Комплексный приемный пункт бытовых услуг на 5 рабочих мест | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,044 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,045 | 0,047 |
| 256 | Магазин "Товары для приусадебного хозяйства" торговой площадью 150 кв.м. | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,034 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,035 | 0,037 |
| 257 | Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,212 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,219 | 0,228 |
| 258 | Отделение связи | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,016 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,016 | 0,017 |
| 259 | Фельдшерско-акушерский пункт (без станционара) | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,019 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 260 | Магазин "Промтовары" торговой площадью 150 кв.м. | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,025 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,026 | 0,027 |
| 261 | Неполная средняя школа на 9 классов (162 учащихся) | поселок Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,190 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,196 | 0,204 |
| 262 | ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной | поселок Юность | Котельная №28 п. Юность | 2026 | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | 0,318 |
| 263 | ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 | поселок Юность | Котельная №28 п. Юность | 2025 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,143 | 0,143 |
| 264 | 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,340 | 0,362 |
| 265 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,340 | 0,362 |
| 266 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,406 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,425 | 0,452 |
| 267 | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 268 | 13-14-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 269 | 9-12-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 270 | 5-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,085 | 0,090 |
| 271 | 5-7-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,340 | 0,362 |
| 272 | 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,203 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,213 | 0,226 |
| 273 | Детский сад на 300 мест | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 |
| 274 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,203 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,213 | 0,226 |
| 275 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,650 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,680 | 0,723 |
| 276 | 9-12-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 277 | 13-14-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 278 | Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,601 | 0,601 |
| 279 | Детский сад на 300 мест | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 |
| 280 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 281 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 282 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,690 | 0,033 | 0,078 | 0,000 | 0,723 | 0,768 |
| 283 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,609 | 0,029 | 0,069 | 0,000 | 0,638 | 0,678 |
| 284 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,447 | 0,021 | 0,051 | 0,000 | 0,468 | 0,497 |
| 285 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,203 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,213 | 0,226 |
| 286 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 287 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 288 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 289 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 290 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников | Жилой квартал Ю.1. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,406 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,425 | 0,452 |
| 291 | Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м | Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 292 | Блокированный одноквартирный жилой дом 150 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.10-1. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,196 | 0,196 |
| 293 | 3-х этажный индивидуальный жилой дом | Жилой квартал Ю.10-1. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| 294 | Магазин торг.пл. 50 кв.м | Жилой квартал Ю.10-1. | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 295 | Блокированный одноквартирный жилой дом 150 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.10-2. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,045 |
| 296 | Блокированный одноквартирный жилой дом 250 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.11. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,023 |
| 297 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 298 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 299 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 300 | Поликлиника на 300 пос. в смену | Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 |
| 301 | Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м | Жилой квартал Ю.6-1. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 |
| 302 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.6-1. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,085 | 0,090 |
| 303 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.6-1. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 304 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 305 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,340 | 0,362 |
| 306 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 307 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 308 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,365 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,383 | 0,407 |
| 309 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,203 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,213 | 0,226 |
| 310 | Детский сад на 71 мест | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 |
| 311 | Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 312 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 313 | 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.8. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,975 | 0,046 | 0,111 | 0,000 | 1,021 | 1,085 |
| 314 | Детский сад на 350 мест | Жилой квартал Ю.8. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 |
| 315 | Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 | Жилой квартал Ю.8. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,052 |
| 316 | Многоэтажный гараж на 300 м\мест | Жилой квартал Ю.8. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 317 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,650 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,680 | 0,723 |
| 318 | 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,812 | 0,038 | 0,092 | 0,000 | 0,850 | 0,904 |
| 319 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,893 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,935 | 0,995 |
| 320 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 321 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 322 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 323 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 324 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 325 | 9-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 326 | 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,487 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,510 | 0,542 |
| 327 | Общеобразовательная школа на 844 учащихся | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,561 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,561 | 0,561 |
| 328 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 329 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 330 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 331 | Гостиничный комплекс | Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 |
| 332 | Автомагазин | Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,032 |
| 333 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Квартал Ю.10 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 |
| 334 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Квартал Ю.10 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,321 | 0,321 |
| 335 | Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м | Квартал Ю.10 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 |
| 336 | Приходской храмовый комплекс на 300 человек | Квартал Ю.11 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,084 |
| 337 | Офис-центр | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 |
| 338 | Офис-центр | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 |
| 339 | Торгово-развлекательный комплекс | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,361 | 0,361 |
| 340 | Магазин торговой площадью 250 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| 341 | Магазин торговой площадью 50 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 342 | Молодежно-подростковый центр | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 |
| 343 | Магазин торговой площадью 150 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 344 | Магазин торговой площадью 90 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 345 | Торговый комплекс | Квартал Ю.5 ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 346 | Офис-центр | Квартал Ю.6. ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 |
| 347 | Спортивный центр на 450 мест | Квартал Ю.6. ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,361 | 0,361 |
| 348 | Дворец спорта | Квартал Ю.6. ОД.2. | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 |
| 349 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | поселок Юность | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 350 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | поселок Юность | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 351 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | поселок Юность | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 352 | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | Микрорайон 11. | СГРЭС-1 | 2025 | 0,247 | 0,040 | 0,095 | 0,000 | 0,287 | 0,342 |
| 353 | БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") | Микрорайон 11. | СГРЭС-1 | 2023 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| 355 | МБОУ СОШ №32 | Микрорайон 11А | СГРЭС-1 | 2023 | 0,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,854 | 0,854 |
| 356 | ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс | Микрорайон 13А. | СГРЭС-1 | 2023 | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | 0,275 |
| 357 | ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс | Микрорайон 15А | СГРЭС-1 | 2023 | 0,301 | 0,079 | 0,190 | 0,000 | 0,380 | 0,491 |
| 358 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) | Микрорайон 15А | СГРЭС-1 | 2025 | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,248 | 0,260 |
| 359 | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 16А | СГРЭС-1 | 2027 | 1,759 | 0,754 | 1,810 | 0,000 | 2,513 | 3,569 |
| 360 | ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" | Промышленный район IV | СГРЭС-1 | 2023 | 0,294 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,304 | 0,319 |
| 361 | ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" | Промышленный район IV | СГРЭС-1 | 2023 | 0,075 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,081 | 0,090 |
| 362 | Мебельный центр "Виктория" | Промышленный район IV | СГРЭС-1 | 2025 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 0,155 |
| 363 | ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 | - € | СГРЭС-1 | 2023 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 364 | Центр медицины катастроф | Северный планировочный район | Котельная К-45 | 2030 | 0,340 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,350 | 0,365 |
| 365 | Музей | Северный планировочный район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,060 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,062 | 0,064 |
| 366 | Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 | поселок Лунный | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 367 | Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 | поселок Лунный | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,029 |
| 368 | Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 | поселок Лунный | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 369 | Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 | поселок Лунный | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| 370 | ООО "Газпром переработка" Производственный корпус | поселок Лунный | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,129 |
| 371 | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад | Промышленный район IX | Котельная №7 | 2023 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,117 |
| 372 | ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка | Промышленный район IX | Котельная №7 | 2023 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,054 |
| 373 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | поселок Лунный | Котельная №30 п. Лунный | 2028 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 374 | АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс | Промышленный район VI | Котельная №9 | 2023 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 0,158 |
| 375 | Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 | Промышленный район X | СГРЭС-1 | 2023 | 0,477 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,484 | 0,494 |
| 376 | Попов Игорь Евгеньевич Склад | Промышленный район X | СГРЭС-1 | 2023 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,105 |
| 377 | Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) | Промышленный район X | СГРЭС-1 | 2032 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 378 | Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2023 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| 379 | АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2023 | 0,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,399 | 0,399 |
| 380 | ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2023 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 1,100 |
| 381 | ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2023 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 |
| 382 | Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2023 | 0,774 | 0,105 | 0,251 | 0,000 | 0,879 | 1,025 |
| 383 | ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2023 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 |
| 384 | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | СГРЭС-2 | 2023 | 0,744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,744 | 0,744 |
| 385 | Магазин повседневного спроса | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | СГРЭС-2 | 2023 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,251 | 0,251 |
| 386 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (12, 17, 26, 29, 34*, 37, 39, 60, 61, 62, 64*, 67, 68, 69) | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,290 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,312 | 0,343 |
| 387 | Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" | КК2А | СГРЭС-1 | 2033 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 388 | Административные здания | КК3А | СГРЭС-1 | 2028 | 0,080 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,083 | 0,086 |
| 389 | Многофункциональный культурный центр на 1000 мест | КК4. | СГРЭС-1 | 2034 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 390 | Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 | КК4. | СГРЭС-1 | 2035 | 2,200 | 0,067 | 0,161 | 0,000 | 2,267 | 2,361 |
| 391 | Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. | КК4. | СГРЭС-1 | 2032 | 1,100 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 1,134 | 1,181 |
| 392 | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | КК5. | СГРЭС-2 | 2025 | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,278 |
| 393 | Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 | КК8. | СГРЭС-2 | 2025 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| 397 | ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута | Микрорайон 30. | СГРЭС-2 | 2023 | 0,946 | 0,191 | 0,459 | 0,000 | 1,137 | 1,405 |
| 398 | Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену | Микрорайон 30. | СГРЭС-2 | 2028 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 399 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30. | СГРЭС-2 | 2028 | 2,358 | 0,996 | 2,390 | 0,000 | 3,354 | 4,748 |
| 400 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30. | СГРЭС-2 | 2028 | 2,387 | 0,346 | 0,831 | 0,000 | 2,733 | 3,218 |
| 401 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2023 | 2,919 | 0,346 | 0,831 | 0,000 | 3,265 | 3,750 |
| 402 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2025 | 0,170 | 0,097 | 0,232 | 0,000 | 0,267 | 0,402 |
| 403 | Дворец боевых искусств | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2025 | 0,150 | 0,081 | 0,195 | 0,000 | 0,231 | 0,345 |
| 404 | ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2027 | 1,781 | 0,177 | 0,424 | 0,000 | 1,958 | 2,205 |
| 405 | ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2025 | 2,197 | 0,507 | 1,217 | 0,000 | 2,704 | 3,414 |
| 406 | Жилой дом на 165 кв. | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2028 | 1,259 | 0,096 | 0,231 | 0,000 | 1,355 | 1,490 |
| 407 | Молодежный центр | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2033 | 2,800 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 2,938 | 3,130 |
| 408 | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2034 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 409 | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2035 | 0,987 | 0,177 | 0,424 | 0,000 | 1,164 | 1,411 |
| 410 | Жилой дом | Микрорайон 31. | СГРЭС-1 | 2030 | 0,828 | 0,063 | 0,152 | 0,000 | 0,891 | 0,980 |
| 411 | Подземная автостоянка | Микрорайон 31. | СГРЭС-1 | 2026 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,022 |
| 412 | Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2023 | 0,259 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,280 | 0,309 |
| 413 | Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| 414 | Объект медицинского обслуживания | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 1,160 | 0,046 | 0,110 | 0,000 | 1,206 | 1,270 |
| 415 | Кожно-венерологический диспансер | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,990 | 0,038 | 0,090 | 0,000 | 1,028 | 1,080 |
| 416 | Поликлиника | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 1,460 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 1,464 | 1,470 |
| 417 | Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 1,010 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 1,014 | 1,020 |
| 418 | Автомойка | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 419 | Стоматологический комплекс с аптекой | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,380 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,381 | 0,383 |
| 420 | Межбольничная аптека | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 421 | Больница восстановительного лечения | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 2,300 | 0,092 | 0,220 | 0,000 | 2,392 | 2,520 |
| 422 | АЗС | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 423 | Детская больница | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 1,080 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,122 | 1,180 |
| 424 | СТО | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| 425 | Объект торговли | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 426 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2023 | 0,677 | 0,185 | 0,445 | 0,000 | 0,862 | 1,122 |
| 427 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2024 | 0,699 | 0,186 | 0,447 | 0,000 | 0,885 | 1,146 |
| 428 | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2023 | 0,410 | 0,078 | 0,186 | 0,000 | 0,488 | 0,596 |
| 429 | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2024 | 0,385 | 0,159 | 0,381 | 0,000 | 0,544 | 0,766 |
| 430 | Многоквартирный жилой дом №7 | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2024 | 0,578 | 0,170 | 0,407 | 0,000 | 0,748 | 0,985 |
| 431 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2028 | 1,759 | 0,754 | 1,810 | 0,000 | 2,513 | 3,569 |
| 432 | Детский сад на 280 мест | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2032 | 0,445 | 0,102 | 0,245 | 0,000 | 0,547 | 0,690 |
| 433 | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | Микрорайон 31В | СГРЭС-1 | 2032 | 0,920 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,945 | 0,980 |
| 434 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) | Микрорайон 31В | СГРЭС-1 | 2033 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 435 | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте | Микрорайон 32. | СГРЭС-1 | 2023 | 1,300 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 1,383 | 1,500 |
| 436 | МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 | Микрорайон 32. | СГРЭС-1 | 2025 | 0,640 | 0,071 | 0,170 | 0,000 | 0,711 | 0,810 |
| 437 | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | п. СУ-4. | СГРЭС-2 | 2034 | 0,080 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,084 | 0,090 |
| 438 | Дошкольная образовательная организация на 198 мест | п. СУ-4. | СГРЭС-2 | 2035 | 0,180 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,184 | 0,190 |
| 439 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Коммунальный квартал 36. | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,219 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,226 | 0,235 |
| 440 | Иван Васильевич Ешану. Станция технического обслуживания "Ключ" г. Сургут, пос. Медвежий угол, ул. Крылова, 57/2 | Коммунальный квартал 45. | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,072 |
| 441 | Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута | Коммунальный квартал 45. | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,099 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,107 | 0,117 |
| 442 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 38. | Котельная К-45 | 2031 | 1,156 | 0,088 | 0,212 | 0,000 | 1,244 | 1,368 |
| 446 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2023 | 0,948 | 0,221 | 0,531 | 0,000 | 1,169 | 1,479 |
| 447 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2026 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 448 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2026 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 449 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2027 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 450 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2027 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 451 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2029 | 0,964 | 0,116 | 0,278 | 0,000 | 1,080 | 1,242 |
| 452 | Учреждение культуры клубного типа на 500 мест | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2030 | 0,495 | 0,034 | 0,082 | 0,000 | 0,529 | 0,577 |
| 453 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2027 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 454 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2028 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 455 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2028 | 0,949 | 0,221 | 0,531 | 0,000 | 1,170 | 1,480 |
| 456 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2028 | 0,315 | 0,074 | 0,177 | 0,000 | 0,389 | 0,492 |
| 457 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2026 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 458 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2026 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 459 | Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2031 | 0,971 | 0,113 | 0,270 | 0,000 | 1,083 | 1,241 |
| 460 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2029 | 3,070 | 0,096 | 0,230 | 0,000 | 3,166 | 3,300 |
| 461 | Спортивный комплекс | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2030 | 0,375 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,396 | 0,425 |
| 463 | 23-х этажный жилой дом башенного типа | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2031 | 0,267 | 0,037 | 0,088 | 0,000 | 0,304 | 0,356 |
| 464 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2031 | 0,750 | 0,094 | 0,225 | 0,000 | 0,844 | 0,975 |
| 465 | Специализированный центр по торговле шинами | Микрорайон 39. | Котельная К-45 | 2029 | 0,149 | 0,021 | 0,049 | 0,000 | 0,169 | 0,198 |
| 466 | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | Микрорайон 39. | Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | 2030 | 2,341 | 0,323 | 0,776 | 0,000 | 2,665 | 3,118 |
| 467 | Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута | Микрорайон 41. | Котельная К-45 | 2023 | 1,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,710 | 1,710 |
| 468 | Торговый комплекс | Микрорайон 41. | Котельная К-45 | 2025 | 0,339 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,364 | 0,399 |
| 469 | Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" | Микрорайон 41. | Котельная К-45 | 2031 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 470 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 42. | Котельная К-45 | 2023 | 2,792 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,792 | 2,792 |
| 471 | Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 | Микрорайон 42. | Котельная К-45 | 2029 | 0,391 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,409 | 0,434 |
| 472 | Объект индивидуального жилищного строительства | Микрорайон 43. | индивидуальные теплогенераторы | 2023 | 1,010 | 0,077 | 0,185 | 0,000 | 1,087 | 1,195 |
| 473 | Жилой дом блокированной застройки | Микрорайон 43. | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 0,448 | 0,034 | 0,082 | 0,000 | 0,482 | 0,530 |
| 474 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2025 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 475 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2025 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 476 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2025 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 477 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2033 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 478 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2034 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 479 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2035 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 480 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2032 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 481 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2033 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 482 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2034 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 483 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2032 | 2,498 | 0,182 | 0,436 | 0,000 | 2,680 | 2,934 |
| 484 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2035 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 485 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2032 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 486 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2033 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 487 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2034 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 488 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2035 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 489 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2032 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 490 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2033 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 491 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2034 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 492 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2035 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 493 | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 43. | Котельная К-45 | 2033 | 0,918 | 0,048 | 0,116 | 0,000 | 0,966 | 1,034 |
| 494 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) | Микрорайон 44. | Котельная К-45 | 2028 | 1,727 | 0,240 | 0,576 | 0,000 | 1,967 | 2,303 |
| 495 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. | Микрорайон 44. | Котельная К-45 | 2028 | 2,370 | 0,329 | 0,790 | 0,000 | 2,699 | 3,160 |
| 496 | ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) | Микрорайон 44. | Котельная К-45 | 2028 | 0,194 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,208 | 0,228 |
| 497 | Блокированная застройка | Микрорайон 46. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,027 |
| 498 | Индивидуальная застройка | Микрорайон 46. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,256 |
| 499 | Общественный центр поселка Оптимист | Микрорайон 46. | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| 500 | Общественный центр | Микрорайон 46. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 501 | Кардиореабилитационный центр | Микрорайон 47. | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,690 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,719 | 0,760 |
| 502 | Многоквартирная застройка | Микрорайон 48. | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,378 | 0,378 |
| 503 | Индивидуальная и блокированная застройка | Микрорайон 48. | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 2,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,312 | 2,312 |
| 504 | Спортивно-досуговый комплекс | Микрорайон 48. | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| 505 | ФОК | Микрорайон 48. | Новая БМК 48 мкр. | 2029 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,720 | 0,720 |
| 506 | Торговый центр мкр. 48 | Микрорайон 48. | Новая БМК 48 мкр. | 2030 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,360 |
| 507 | Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания | Микрорайон 48. | Новая БМК 48 мкр. | 2031 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,560 | 0,560 |
| 508 | Общеобразовательная школа на 540 учащихся | Микрорайон 48. | Новая БМК 48 мкр. | 2029 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 0,660 |
| 509 | Детский сад на 210 мест | Микрорайон 48. | Новая БМК 48 мкр. | 2030 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 |
| 510 | ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" | Микрорайон ПИКС | Котельная №14 | 2023 | 0,168 | 0,035 | 0,084 | 0,000 | 0,203 | 0,252 |
| 511 | Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей | мкр. Железнодорожников | Котельная №14 | 2023 | 0,260 | 0,057 | 0,136 | 0,000 | 0,317 | 0,396 |
| 512 | Библиотека | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 513 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,180 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,186 | 0,193 |
| 514 | Организация дополнительного образования на 400 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 515 | Организация дополнительного образования на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 516 | Плавательный бассейн | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,550 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,567 | 0,590 |
| 517 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 518 | Библиотека | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 519 | Библиотека | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 520 | Библиотека | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 521 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 522 | Детский сад на 250 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,320 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,330 | 0,344 |
| 523 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 524 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 525 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 526 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 527 | Детский сад на 250 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,230 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,237 | 0,247 |
| 528 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,110 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,113 | 0,118 |
| 529 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 1,010 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 1,041 | 1,084 |
| 530 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,920 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,948 | 0,988 |
| 531 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 1,380 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 1,422 | 1,481 |
| 532 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,920 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,948 | 0,988 |
| 533 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 1,110 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 1,144 | 1,191 |
| 534 | Общественный центр | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 535 | Организация дополнительного образования на 400 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 536 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 537 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 538 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 539 | Центр технического творчества на 400 мест | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,140 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,144 | 0,150 |
| 540 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 541 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 542 | Жилая застройка | СЗП1, СЗП2. | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 41,410 | 1,813 | 4,350 | 0,000 | 43,223 | 45,760 |
| 543 | ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом | Квартал А | СГРЭС-1 | 2025 | 0,443 | 0,108 | 0,258 | 0,000 | 0,551 | 0,701 |
| 544 | Универсальный блок поз. 1. | Квартал общественной застройки П-5. | СГРЭС-1 | 2031 | 0,582 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,600 | 0,625 |
| 545 | Дилерский центр поз. 2. | Квартал общественной застройки П-5. | СГРЭС-1 | 2029 | 0,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,762 | 0,762 |
| 546 | Торговый центр поз. 3. | Квартал общественной застройки П-5. | СГРЭС-1 | 2030 | 5,812 | 0,178 | 0,426 | 0,000 | 5,990 | 6,238 |
| 547 | Гостиница поз. 5. | Квартал общественной застройки П-5. | СГРЭС-1 | 2031 | 0,368 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,379 | 0,395 |
| 548 | Офис поз. 6. | Квартал общественной застройки П-5. | СГРЭС-1 | 2029 | 0,702 | 0,022 | 0,052 | 0,000 | 0,724 | 0,754 |
| 549 | Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. | Квартал общественной застройки П-5. | СГРЭС-1 | 2030 | 0,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,855 | 0,855 |
| 550 | Административное здание МКУ "УКС" | Микрорайон 17. | СГРЭС-1 | 2023 | 0,150 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,167 | 0,191 |
| 551 | Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений | Микрорайон 19. | СГРЭС-1 | 2028 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 552 | Молодежный центр (во встроенном помещении) | Микрорайон 19. | СГРЭС-1 | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 553 | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 19. | СГРЭС-1 | 2033 | 0,207 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,213 | 0,222 |
| 554 | Общеобразовательная школа на 1934 учащихся | Микрорайон 19. | СГРЭС-1 | 2034 | 0,984 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 1,014 | 1,056 |
| 555 | Дом культуры | Микрорайон 19. | СГРЭС-1 | 2035 | 0,367 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,379 | 0,394 |
| 556 | Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест | Микрорайон 19. | СГРЭС-1 | 2032 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,560 | 0,560 |
| 557 | ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) | Микрорайон 20А | СГРЭС-1 | 2023 | 2,256 | 0,480 | 1,152 | 0,000 | 2,736 | 3,408 |
| 558 | Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) | Микрорайон 20А | СГРЭС-1 | 2026 | 0,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,721 | 0,721 |
| 559 | Здание общественного назначения (п.11) | Микрорайон 20А | СГРЭС-1 | 2025 | 0,168 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,187 | 0,214 |
| 560 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 20А | СГРЭС-1 | 2027 | 2,358 | 0,996 | 2,390 | 0,000 | 3,354 | 4,748 |
| 561 | Дмитрищак О.П. Гостиница | Микрорайон 7А | СГРЭС-1 | 2023 | 0,109 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,132 | 0,164 |
| 562 | ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса | Микрорайон 8. | Котельная №3 | 2024 | 2,051 | 0,073 | 0,175 | 0,000 | 2,124 | 2,226 |
| 563 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание | Микрорайон 8. | СГРЭС-1 | 2025 | 0,255 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,263 | 0,275 |
| 564 | МБОУ "Гимназия №4" | Микрорайон 9, 10. | Котельная №3 | 2024 | 0,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,258 | 0,258 |
| 565 | Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание | Микрорайон А | Котельная №2 | 2023 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| 566 | Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" | Микрорайон А | Котельная №2 | 2024 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| 568 | ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" | Микрорайон А | Котельная №1 | 2025 | 0,170 | 0,097 | 0,232 | 0,000 | 0,267 | 0,402 |
| 569 | ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" | Микрорайон Центральный | СГРЭС-1 | 2024 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,164 |
| 570 | Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 | Микрорайон Центральный | СГРЭС-1 | 2026 | 0,200 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,206 | 0,215 |
| 571 | Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. | Хоззона | СГРЭС-1 | 2024 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,018 |
| 572 | ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей | Хоззона | СГРЭС-1 | 2024 | 0,597 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,605 | 0,617 |
| 573 | Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом | Хоззона | СГРЭС-1 | 2026 | 0,540 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,560 | 0,588 |
| 574 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | Хоззона | СГРЭС-1 | 2033 | 0,541 | 0,025 | 0,061 | 0,000 | 0,566 | 0,602 |
| 575 | Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс | Центральный жилой район | Котельная №3 | 2024 | 0,303 | 0,041 | 0,099 | 0,000 | 0,344 | 0,402 |
| 576 | Бурков Станислав Викторович Деловое управление | Центральный жилой район | СГРЭС-1 | 2024 | 0,291 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,304 | 0,321 |
| 577 | Детский сад на 300 мест | Центральный жилой район | Котельная №1 | 2034 | 0,280 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,288 | 0,300 |
| 578 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | Центральный жилой район | СГРЭС-1 | 2035 | 0,090 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,094 | 0,100 |
| 579 | Жилая застройка | ЦЖ1. | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2030 | 8,000 | 0,610 | 1,465 | 0,000 | 8,610 | 9,465 |
| 580 | Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) | ЦЖ1. | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2031 | 0,800 | 0,025 | 0,059 | 0,000 | 0,825 | 0,859 |
| 581 | Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) | ЦЖ1. | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2029 | 1,010 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 1,041 | 1,084 |
| 582 | Жилая застройка | ЦЖ2. | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2034 | 8,000 | 0,610 | 1,465 | 0,000 | 8,610 | 9,465 |
| 583 | Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) | ЦЖ2. | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2032 | 0,800 | 0,025 | 0,059 | 0,000 | 0,825 | 0,859 |
| 584 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | ЦЖ2. | СГРЭС-1 | 2033 | 0,090 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,093 | 0,096 |
| 585 | Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) | ЦЖ5. | СГРЭС-1 | 2034 | 1,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,020 | 1,020 |
| 586 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2026 | 1,238 | 0,154 | 0,370 | 0,000 | 1,392 | 1,608 |
| 587 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2026 | 2,133 | 0,175 | 0,420 | 0,000 | 2,308 | 2,553 |
| 588 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 1,017 | 0,154 | 0,370 | 0,000 | 1,171 | 1,387 |
| 589 | ООО "Газпромпереработка" | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2026 | 3,500 | 0,293 | 0,702 | 0,000 | 3,793 | 4,202 |
| 590 | Многофункциональный концертный комплекс | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 0,623 | 0,075 | 0,180 | 0,000 | 0,698 | 0,803 |
| 591 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 1,424 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 1,528 | 1,674 |
| 592 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 0,732 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 0,836 | 0,982 |
| 593 | Многоуровневая автостоянка на 426 м\м | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 1,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,536 | 1,536 |
| 594 | Гостиница высшего разряда | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 2,088 | 0,442 | 1,060 | 0,000 | 2,530 | 3,148 |
| 595 | Конференц-центр | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 0,907 | 0,146 | 0,350 | 0,000 | 1,053 | 1,257 |
| 596 | Центр перспективного развития СУРГУ | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 1,337 | 0,275 | 0,660 | 0,000 | 1,612 | 1,997 |
| 597 | Музейно-выставочный центр | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 0,830 | 0,113 | 0,270 | 0,000 | 0,943 | 1,100 |
| 598 | Центр социально-культурного назначения | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 0,738 | 0,146 | 0,350 | 0,000 | 0,884 | 1,088 |
| 599 | Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2035 | 0,017 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,030 | 0,049 |
| 600 | Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2032 | 0,017 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,030 | 0,049 |
| 601 | Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2033 | 0,017 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,030 | 0,049 |
| 602 | Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2034 | 0,017 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,030 | 0,049 |
| 603 | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) | Ядро центра, Квартал 6. | Котельная №3 | 2025 | 0,839 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,839 | 0,839 |
| 604 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 | Ядро центра, Квартал 7. | Котельная №3 | 2024 | 0,224 | -0,025 | -0,060 | 0,000 | 0,199 | 0,164 |
| 605 | Социально-оздоровительный центр | ЦПЛ1. | Котельная №5 | 2035 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 606 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | ЦПЛ1. | Котельная №5 | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 607 | Здание комплексного назначения поз. 4. | Квартал общественной застройки П-10. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2030 | 0,082 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,085 | 0,088 |
| 608 | Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. | Квартал общественной застройки П-10. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2031 | 0,128 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,132 | 0,137 |
| 609 | Картинг-центр поз. 6. | Квартал общественной застройки П-10. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2029 | 0,067 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,069 | 0,072 |
| 610 | Производственно-торговый комплекс поз. 2. | Квартал общественной застройки П-10. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2030 | 1,620 | 0,050 | 0,119 | 0,000 | 1,670 | 1,739 |
| 611 | Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. | Квартал общественной застройки П-10. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2031 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,204 |
| 612 | Организация дополнительного образования на 1000 мест | Квартал общественной застройки П-4. | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 0,920 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,948 | 0,988 |
| 613 | УВД | Коммунальный квартал П-4. | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 3,340 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 3,478 | 3,670 |
| 614 | Коммерческое жилье | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 7,200 | 1,208 | 2,900 | 0,000 | 8,408 | 10,100 |
| 615 | Университет | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 12,900 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 12,983 | 13,100 |
| 616 | Студенческие общежития | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 2,000 | 0,208 | 0,500 | 0,000 | 2,208 | 2,500 |
| 617 | Технопарк | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 1,900 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 1,983 | 2,100 |
| 618 | Компании НТЦ в здании Технопарка | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 0,500 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 0,542 | 0,600 |
| 619 | Центр высоких биомедицинских технологий | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 1,700 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 1,783 | 1,900 |
| 620 | Школа | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 2,300 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 2,342 | 2,400 |
| 621 | 2 детских сада | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 2,300 | 0,125 | 0,300 | 0,000 | 2,425 | 2,600 |
| 622 | Спортивный центр | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 1,400 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,442 | 1,500 |
| 623 | ЦОД | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| 624 | Жилье для НТЦ | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 8,800 | 1,208 | 2,900 | 0,000 | 10,008 | 11,700 |
| 625 | Компании НТЦ в отдельных зданиях | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 3,700 | 0,125 | 0,300 | 0,000 | 3,825 | 4,000 |
| 626 | Выставочный центр | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 2,700 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 2,783 | 2,900 |
| 627 | Культурно-досуговый центр | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2030 | 0,700 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 0,742 | 0,800 |
| 628 | Коммерция | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 1,400 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,442 | 1,500 |
| 629 | Дом детского творчества | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 0,800 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 0,842 | 0,900 |
| 630 | Поликлиника | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2030 | 1,000 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,042 | 1,100 |
| 631 | Отель | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 0,700 | 0,167 | 0,400 | 0,000 | 0,867 | 1,100 |
| 632 | Башня СУРГУТ | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 2,200 | 0,125 | 0,300 | 0,000 | 2,325 | 2,500 |
| 633 | Центр технических видов спорта (комплекс из 14 объектов), в том числе: мототрасса; реконструкция незавершенного строительства базисного склада жидкого хлора для размещения Центра технических видов спорта; трасса для кольцевых гонок, трассы для дрэг-рейсинга, ралли-кросса, картинга; воднолыжный стадион; спортивные площадки для спортивного радио, авто, авиа и судомоделирования; спортивные площадки для парашютного, планерного, воздухоплавательного видов спорта. | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,390 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,407 | 0,430 |
| 634 | СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч | Остров Заячий | Котельная №6 | 2025 | 0,747 | 0,745 | 1,787 | 0,000 | 1,492 | 2,534 |
| 635 | СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод | Остров Заячий | Котельная №6 | 2025 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | 0,094 |
| 636 | Этнографический музей | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,140 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,144 | 0,150 |
| 637 | Центр спортивной медицины и реабилитации | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,340 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,353 | 0,370 |
| 638 | Центр экстремальных и автоспортивных видов спорта | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 639 | Арена ледовая (пр.объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 15,184 | 0,551 | 1,323 | 0,000 | 15,735 | 16,507 |
| 640 | Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 5,808 | 0,397 | 0,952 | 0,000 | 6,205 | 6,760 |
| 641 | Общежитие гостиничного типа (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 5,186 | 0,421 | 1,011 | 0,000 | 5,607 | 6,197 |
| 642 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 2,823 | 0,155 | 0,372 | 0,000 | 2,978 | 3,194 |
| 643 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 2,858 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 2,996 | 3,188 |
| 644 | Центр ледовых видов спорта(пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 3,506 | 0,141 | 0,339 | 0,000 | 3,648 | 3,845 |
| 645 | Арена волейбольная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 6,273 | 0,345 | 0,828 | 0,000 | 6,617 | 7,100 |
| 646 | Арена теннисная (проектируемый объект ) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 1,803 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 1,941 | 2,133 |
| 647 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 2,858 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 2,996 | 3,188 |
| 648 | Торговый центр (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 4,579 | 0,375 | 0,899 | 0,000 | 4,953 | 5,478 |
| 649 | Гостинично-административный комплекс(пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 2,446 | 0,192 | 0,462 | 0,000 | 2,638 | 2,907 |
| 650 | Дом ветеранов | Квартал общественной застройки П-12. | Новая котельная кв. П-12 | 2029 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 651 | Центр народного творчества и ремесел | Квартал общественной застройки П-12. | Новая котельная кв. П-12 | 2030 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 652 | Дом дружбы народов | Квартал общественной застройки П-12. | Новая котельная кв. П-12 | 2031 | 0,070 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,074 | 0,080 |
| 653 | Планетарий | Квартал общественной застройки П-12. | Новая котельная кв. П-12 | 2029 | 0,110 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,113 | 0,118 |
| 654 | Цирк | Квартал общественной застройки П-12. | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,320 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,330 | 0,344 |
| 655 | Плавательный бассейн | Квартал общественной застройки П-12. | Новая котельная кв. П-12 | 2034 | 0,410 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,427 | 0,450 |
| 656 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2025 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,537 | 0,569 |
| 657 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2025 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,537 | 0,569 |
| 658 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,537 | 0,569 |
| 659 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,537 | 0,569 |
| 660 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 1,148 | 0,052 | 0,124 | 0,000 | 1,200 | 1,272 |
| 661 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 1,050 | 0,047 | 0,113 | 0,000 | 1,097 | 1,164 |
| 662 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,891 | 0,040 | 0,096 | 0,000 | 0,931 | 0,987 |
| 663 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,537 | 0,569 |
| 664 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,537 | 0,569 |
| 665 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,537 | 0,569 |
| 666 | Спортивная школа-интернат на 75 мест | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 |
| 667 | Детский сад | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,375 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,387 | 0,403 |
| 668 | Школа | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,702 | 0,022 | 0,052 | 0,000 | 0,724 | 0,754 |
| 669 | Детский сад | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,319 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,329 | 0,343 |
| 670 | Инвестиционная площадка №43. Жилая и общественная застройка | ЮПЛ2. | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,630 | 0,050 | 0,119 | 0,000 | 0,680 | 0,749 |
| 671 | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | Микрорайон 23А | СГРЭС-2 | 2027 | 0,320 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,328 | 0,340 |
| 672 | 11-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2031 | 0,418 | 0,103 | 0,248 | 0,000 | 0,521 | 0,666 |
| 673 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2029 | 0,319 | 0,079 | 0,189 | 0,000 | 0,398 | 0,508 |
| 674 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2030 | 0,403 | 0,099 | 0,237 | 0,000 | 0,502 | 0,640 |
| 675 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2031 | 0,205 | 0,051 | 0,121 | 0,000 | 0,256 | 0,327 |
| 676 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2029 | 0,402 | 0,099 | 0,237 | 0,000 | 0,501 | 0,639 |
| 677 | 5-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2030 | 0,098 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,122 | 0,156 |
| 678 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2031 | 0,313 | 0,077 | 0,184 | 0,000 | 0,390 | 0,497 |
| 679 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2029 | 0,337 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 0,420 | 0,536 |
| 680 | 15-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2030 | 0,556 | 0,137 | 0,328 | 0,000 | 0,693 | 0,885 |
| 681 | Спортивный комплекс с игровыми залами | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2027 | 1,170 | 0,050 | 0,120 | 0,000 | 1,220 | 1,290 |
| 682 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2028 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 683 | Детский сад на 350 мест | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2034 | 0,319 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,327 | 0,339 |
| 684 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2035 | 1,109 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 1,138 | 1,179 |
| 685 | ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А | мкр. 5А | СГРЭС-1 | 2024 | 2,555 | 0,207 | 0,498 | 0,000 | 2,762 | 3,052 |
| 686 | ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 | мкр. 34 | СГРЭС-1 | 2024 | 3,120 | 0,475 | 1,140 | 0,000 | 3,595 | 4,260 |
| 687 | КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи | мкр.31А | СГРЭС-1 | 2025 | 1,171 | 0,205 | 0,491 | 0,000 | 1,376 | 1,662 |
| 688 | КУ "УКС Югры" Станция переливания крови | мкр.31А | СГРЭС-1 | 2025 | 1,148 | 0,153 | 0,368 | 0,000 | 1,301 | 1,516 |
| 689 | Жилой дом Лука СН | п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | СГРЭС-2 | 2023 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,029 |
| 690 | МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 | мкр. 19 | СГРЭС-1 | 2027 | 1,019 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,061 | 1,119 |
| 691 | ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 | мкр. 24 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,505 | 0,162 | 0,389 | 0,000 | 0,667 | 0,894 |
| 693 | Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом | п. Кедровый-1 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 694 | Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А | п. Кедровый-1 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
| 695 | Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 | п.Таёжный | Котельная №29 п. Таежный | 2023 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 |
| 696 | Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, | п. Кедровый-1 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 697 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 | мкр. 17 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,413 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,413 | 0,413 |
| 698 | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | мкр. 30 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,825 | 0,163 | 0,390 | 0,000 | 0,988 | 1,215 |
| 699 | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | мкр. 30 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,424 | 0,117 | 0,281 | 0,000 | 0,541 | 0,705 |
| 700 | ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 | мкр. 8 | Котельная №3 | 2023 | 0,052 | -0,002 | -0,004 | 0,000 | 0,050 | 0,048 |
| 701 | Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 | набережная поймы Бардыковкм | Котельная №3 | 2024 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| 702 | Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 703 | Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,297 | 0,297 |
| 704 | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 |
| 705 | Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2023 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 706 | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | мкр. 27 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,404 | 0,035 | 0,085 | 0,000 | 0,439 | 0,489 |
| 707 | Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 | п. Кедровый-1 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 708 | ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2028 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 0,185 |
| 709 | Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2024 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,093 |
| 710 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | мкр. 30 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,716 | 0,166 | 0,399 | 0,000 | 0,882 | 1,115 |
| 711 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 | п. Юность | Котельная №28 п. Юность | 2028 | 0,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,679 | 0,679 |
| 712 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 | п. Юность | Котельная №28 п. Юность | 2025 | 0,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,679 | 0,679 |
| 713 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 | п. Юность | Котельная №28 п. Юность | 2027 | 0,616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,616 | 0,616 |
| 714 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 | п. Юность | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,225 |
| 715 | Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 | п.Таёжный | Котельная №29 п. Таежный | 2023 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,033 |
| 716 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | мкр. 30 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,716 | 0,166 | 0,399 | 0,000 | 0,882 | 1,115 |
| 717 | ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 | мкр.1 | Котельная №2 | 2025 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,119 |
| 718 | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | кв. 23А | СГРЭС-2 | 2024 | 0,047 | 0,033 | 0,078 | 0,000 | 0,080 | 0,125 |
| 719 | ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 | кв. 23А | СГРЭС-2 | 2024 | 2,411 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,411 | 2,411 |
| 720 | Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик | Восточный промрайон | СГРЭС-1 | 2024 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| 721 | Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. | Восточный промрайон | СГРЭС-2 | 2023 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 722 | Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. | Восточный промрайон | СГРЭС-2 | 2023 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,164 |
| 723 | Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва | Югорский тракт | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 2025 | 1,228 | 0,081 | 0,194 | 0,000 | 1,309 | 1,422 |
| 724 | Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" | мкр. 31Б | СГРЭС-1 | 2023 | 0,439 | 0,077 | 0,186 | 0,000 | 0,516 | 0,625 |
| 725 | Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" | мкр. 31Б | СГРЭС-1 | 2023 | 0,291 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,350 | 0,432 |
| 726 | Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" | мкр. 31Б | СГРЭС-1 | 2024 | 0,439 | 0,077 | 0,186 | 0,000 | 0,516 | 0,625 |
| 727 | Жилой дом №8.1. (2 этап) | мкр. 31Б | СГРЭС-1 | 2024 | 0,291 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,350 | 0,432 |