Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты- мансийского автономного округа югры (актуализация на 2024 год) Глава 2. Приложение 2 Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

- Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

| № п/п | РЭТД | Адресная привязка | Год сноса | Площадь застройки, м2 |  | № теплоисточника | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 3 | 2023 | 562 | 432 | 5 | Котельная №2 | 0,059 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,084 | 0,086 |
| 2 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 23 | 2023 | 766 | 589 | 3 | СГРЭС-2 | 0,039 |  | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,039 |
| 3 | Микрорайон 19 | Улица Юности, дом 13 | 2023 | 377 | 290 | 1 | СГРЭС-1 | 0,047 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,057 | 0,066 |
| 4 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 5 | 2023 | 495 | 381 | 3 | СГРЭС-2 | 0,018 |  | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,018 |
| 5 | Микрорайон 19 | Улица 30 лет Победы, дом 24 | 2023 | 415 | 319 | 1 | СГРЭС-1 | 0,046 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,062 | 0,065 |
| 6 | Микрорайон 19 | Улица Парковая, дом 22 | 2023 | 429 | 330 | 1 | СГРЭС-1 | 0,047 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,064 | 0,068 |
| 7 | Микрорайон 1 | Улица Артема, дом 12 | 2023 | 514 | 395 | 5 | Котельная №2 | 0,071 |  | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,071 |
| 8 | Микрорайон 2 | Улица Артема, дом 13 | 2023 | 424 | 326 | 5 | Котельная №2 | 0,074 |  | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,074 |
| 9 | Микрорайон 1 | Улица Артема, дом 14 | 2023 | 552 | 425 | 5 | Котельная №2 | 0,068 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,068 |
| 10 | Микрорайон 1 | Улица Артема, дом 16 | 2023 | 368 | 283 | 5 | Котельная №2 | 0,052 |  | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,052 |
| 11 | Микрорайон 4 | Улица Артема, дом 22 | 2023 | 432 | 332 | 5 | Котельная №2 | 0,047 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,065 | 0,070 |
| 12 | Микрорайон 4 | Улица Артема, дом 28 | 2023 | 550 | 423 | 5 | Котельная №2 | 0,058 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,083 | 0,096 |
| 13 | Микрорайон 27А | Улица М.-Карамова, дом 43а | 2023 | 356 | 274 | - | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 |  | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,036 |
| 14 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 9 | 2023 | 579 | 445 | 5 | Котельная №2 | 0,067 |  | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,067 |
| 15 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 11 | 2023 | 572 | 440 | 5 | Котельная №2 | 0,076 |  | 0,000 | 0,000 | 0,086 | 0,076 |
| 16 | Черный Мыс | Улица Монтажников, дом 10 | 2023 | 113 | 87 | 3 | СГРЭС-2 | 0,025 |  | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,025 |
| 17 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 38 | 2023 | 312 | 240 | 3 | СГРЭС-2 | 0,023 |  | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,023 |
| 18 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 39 | 2023 | 499 | 384 | 3 | СГРЭС-2 | 0,044 |  | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,044 |
| 19 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 40 | 2023 | 306 | 235 | 3 | СГРЭС-2 | 0,023 |  | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,023 |
| 20 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 43 | 2023 | 487 | 375 | 3 | СГРЭС-2 | 0,025 |  | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,025 |
| 21 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 46 | 2023 | 477 | 367 | 3 | СГРЭС-2 | 0,021 |  | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,021 |
| 22 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 7А | 2023 | 531 | 408 | 5 | Котельная №2 | 0,055 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,080 | 0,082 |
| 23 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 13 | 2023 | 894 | 688 | 5 | Котельная №2 | 0,088 | 0,014 | 0,035 | 0,000 | 0,134 | 0,122 |
| 24 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 16 | 2023 | 547 | 421 | 5 | Котельная №2 | 0,056 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,082 | 0,079 |
| 25 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 19 | 2023 | 428 | 329 | 5 | Котельная №2 | 0,050 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,064 | 0,070 |
| 26 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 21 | 2023 | 548 | 422 | 5 | Котельная №2 | 0,059 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,082 | 0,082 |
| 27 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 23 | 2023 | 536 | 412 | 5 | Котельная №2 | 0,057 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,080 | 0,086 |
| 28 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 25 | 2023 | 431 | 332 | 5 | Котельная №2 | 0,050 | 0,009 | 0,023 | 0,000 | 0,065 | 0,072 |
| 29 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 1 | 2023 | 527 | 405 | 3 | СГРЭС-2 | 0,023 |  | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,023 |
| 30 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 3 | 2023 | 511 | 393 | 3 | СГРЭС-2 | 0,033 |  | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,033 |
| 31 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 7 | 2023 | 508 | 391 | 3 | СГРЭС-2 | 0,044 |  | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,044 |
| 32 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 11а | 2023 | 1095 | 842 | 3 | СГРЭС-2 | 0,122 |  | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,122 |
| 33 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 17 | 2023 | 743 | 572 | 3 | СГРЭС-2 | 0,020 |  | 0,000 | 0,000 | 0,111 | 0,020 |
| 34 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 19 | 2023 | 759 | 584 | 3 | СГРЭС-2 | 0,035 |  | 0,000 | 0,000 | 0,114 | 0,035 |
| 35 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 21 | 2023 | 729 | 561 | 3 | СГРЭС-2 | 0,037 |  | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,037 |
| 36 | Микрорайон 2 | Улица 60 лет Октября, дом 4 | 2023 | 425 | 327 | 5 | Котельная №2 | 0,059 |  | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,059 |
| 37 | Микрорайон 2 | Улица 60 лет Октября, дом 10 | 2023 | 496 | 382 | 5 | Котельная №2 | 0,070 |  | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,070 |
| 38 | Микрорайон 2 | Улица 60 лет Октября, дом 12 | 2023 | 420 | 323 | 5 | Котельная №2 | 0,029 |  | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,029 |
| 39 | Микрорайон 2 | Улица 60 лет Октября, дом 20 | 2023 | 555 | 427 | 5 | Котельная №2 | 0,057 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,083 | 0,085 |
| 40 | Микрорайон 19 | Улица Парковая, дом 18 | 2023 | 394 | 303 | 1 | СГРЭС-1 | 0,049 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,059 | 0,068 |
| 41 | Микрорайон 19 | Улица Парковая, дом 19/1 | 2023 | 583 | 448 | 1 | СГРЭС-1 | 0,087 | 0,029 | 0,068 | 0,000 | 0,087 | 0,156 |
| 42 | Микрорайон 19 | Улица Парковая, дом 26 | 2023 | 1094 | 842 | 1 | СГРЭС-1 | 0,105 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,164 | 0,163 |
| 43 |  | Улица Пионерская, дом 35 | 2023 | 226 | 174 | - | индивидуальные теплогенераторы |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 |
| 44 | Микрорайон 18 | Улица Рабочая, дом 31/1 | 2023 | 834 | 642 | 1 | СГРЭС-1 | 0,081 | 0,014 | 0,035 | 0,000 | 0,125 | 0,116 |
| 45 | Микрорайон 23 | Улица Садовая, дом 2 | 2023 | 329 | 253 | 3 | СГРЭС-2 | 0,076 |  | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,076 |
| 46 | Микрорайон 23 | Переулок Садовый, дом 2 | 2023 | 279 | 215 | 3 | СГРЭС-2 | 0,052 |  | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,052 |
| 47 | Микрорайон 19 | Улица Сибирская, дом 18/1 | 2023 | 550 | 423 | 1 | СГРЭС-1 | 0,059 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,083 | 0,098 |
| 48 | Микрорайон 29 | Улица Щепеткина, дом 18/1 | 2023 | 568 | 437 | 3 | СГРЭС-2 | 0,071 |  | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,071 |
| 49 | Микрорайон 2 | Улица Энтузиастов, дом 41 | 2023 | 552 | 425 | 5 | Котельная №2 | 0,070 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,070 |
| 50 | Микрорайон 19 | Улица Юности, дом 17 | 2023 | 1159 | 892 | 1 | СГРЭС-1 | 0,079 | 0,023 | 0,056 | 0,000 | 0,174 | 0,135 |
| 51 | Микрорайон 19 | Улица Юности, дом 17/1 | 2023 | 825 | 635 | 1 | СГРЭС-1 | 0,082 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,124 | 0,111 |
| 52 | Микрорайон 19 | Улица Юности, дом 19 | 2023 | 1142 | 878 | 1 | СГРЭС-1 | 0,085 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,171 | 0,149 |
| 53 | п. Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2, дом 9 | 2023 | 969 | 745 | 3 | СГРЭС-2 | 0,095 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,145 | 0,107 |
| 54 | п. Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2, дом 10 | 2023 | 963 | 741 | 3 | СГРЭС-2 | 0,095 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,144 | 0,110 |
| 55 | п. Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2, дом 15 | 2023 | 595 | 458 | 3 | СГРЭС-2 | 0,064 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,089 | 0,073 |
| 56 | п. Юность | Улица Молодежная, дом 1 | 2023 | 318 | 245 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,028 |  | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,028 |
| 57 | п. Юность | Улица Молодежная, дом 2 | 2023 | 513 | 395 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,067 |  | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,067 |
| 58 | п. ПСО-34 | Поселок ПСО-34, дом 2 | 2023 | 142 | 109 | 3 | СГРЭС-2 | 0,019 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,021 | 0,024 |
| 59 | п. Юность | Улица Саянская, дом 12 | 2023 | 847 | 652 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,067 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,127 | 0,081 |
| 60 | п. Юность | Улица Тр.строителей, дом 1 | 2023 | 1052 | 809 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,100 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,158 | 0,114 |
| 61 | п. Юность | Улица Тр.строителей, дом 5 | 2023 | 944 | 726 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,100 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,142 | 0,112 |
| 62 | п. Юность | Улица Тр.строителей, дом 11 | 2023 | 941 | 724 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,100 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,141 | 0,114 |
| 63 | п. Юность | Улица Тр.строителей, дом 13 | 2023 | 617 | 475 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,073 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,093 | 0,081 |
| 64 | п. Юность | Улица Тр.строителей, дом 15 | 2023 | 620 | 477 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,071 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,093 | 0,079 |
| 65 | п. Юность | Улица Тр.строителей, дом 19 | 2023 | 618 | 475 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,073 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,093 | 0,079 |
| 66 | п. Юность | Улица Шушенская, дом 1а | 2023 | 767 | 590 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,075 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,115 | 0,103 |
| 67 | п. Юность | Улица Шушенская, дом 4 | 2023 | 384 | 295 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,042 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,058 | 0,053 |
| 68 | п. Юность | Улица Шушенская, дом 6 | 2023 | 722 | 555 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,073 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,108 | 0,081 |
| 69 | п. Юность | Улица Шушенская, дом 8 | 2023 | 622 | 478 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,051 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,093 | 0,060 |
| 70 | п. Юность | Улица Шушенская, дом 10 | 2023 | 379 | 292 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,042 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,057 | 0,049 |
| 71 | п. Юность | Улица Шушенская, дом 14 | 2023 | 727 | 559 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,073 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,109 | 0,074 |
| 72 | Микрорайон 29 | Улица Щепеткина, дом 2/1 | 2023 | 761 | 585 | 3 | СГРЭС-2 | 0,095 |  | 0,000 | 0,000 | 0,114 | 0,095 |
| 73 | п. Юность | Улица Щепеткина, дом 30 | 2023 | 500 | 385 | - | индивидуальные теплогенераторы | 0,048 |  | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,048 |
| 74 | Микрорайон 1 | Марии Поливановой 10 | 2023 | 364 | 280 | 5 | Котельная №2 | 0,052 |  | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,052 |
| 75 | Микрорайон 1 | Марии Поливановой 11 | 2023 | 553 | 425 | 5 | Котельная №2 | 0,068 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,068 |
| 76 | Микрорайон 1 | Марии Поливановой 13 | 2023 | 565 | 435 | 5 | Котельная №2 | 0,069 |  | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,069 |
| 77 | поселок Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2, дом 7 | 2023 | 1417 | 1090 | 3 | СГРЭС-2 | 0,025 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,213 | 0,047 |
| 78 | поселок Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2 дом 14 | 2023 | 1064 | 818 | 3 | СГРЭС-2 | 0,099 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,160 | 0,110 |
| 79 | Микрорайон 1 | Набережный, дом 26 | 2023 | 728 | 560 | 5 | Котельная №2 | 0,085 |  | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,085 |
| 80 | Микрорайон 1 | улица М.Поливановой, дом 1 | 2023 | 545 | 419 | 5 | Котельная №2 | 0,068 |  | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,068 |
| 81 | Микрорайон 1 | улица М.Поливановой, дом 2 | 2023 | 542 | 417 | 5 | Котельная №2 | 0,070 |  | 0,000 | 0,000 | 0,081 | 0,070 |
| 82 | Микрорайон 1 | улица М.Поливановой, дом 3 | 2023 | 543 | 418 | 5 | Котельная №2 | 0,062 |  | 0,000 | 0,000 | 0,081 | 0,062 |
| 83 | Микрорайон 1 | улица М.Поливановой, дом 4 | 2023 | 543 | 418 | 5 | Котельная №2 | 0,070 |  | 0,000 | 0,000 | 0,081 | 0,070 |
| 84 | Микрорайон 2 | пр. Набережный, дом 38 | 2023 | 550 | 423 | 5 | Котельная №2 | 0,065 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,065 |
| 85 | Микрорайон 2 | пр. Набережный, дом 40 | 2023 | 552 | 425 | 5 | Котельная №2 | 0,073 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,073 |
| 86 | Микрорайон 2 | пр. Набережный, дом 44/2 | 2023 | 552 | 425 | 5 | Котельная №2 | 0,066 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,066 |
| 87 | Микрорайон 2 | пр. Набережный, дом 44 | 2023 | 561 | 432 | 5 | Котельная №2 | 0,068 |  | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,068 |
| 88 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 2, д.4 | 2023 | 368 | 283 | 3 | СГРЭС-2 | 0,035 |  | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,035 |
| 89 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 2, д.3 | 2023 | 307 | 236 | 3 | СГРЭС-2 | 0,029 |  | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,029 |
| 90 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.4 | 2023 | 154 | 118 | 3 | СГРЭС-2 | 0,015 |  | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,015 |
| 91 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 1, д.3 | 2023 | 255 | 196 | 3 | СГРЭС-2 | 0,024 |  | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,024 |
| 92 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 1, д.2 | 2023 | 301 | 232 | 3 | СГРЭС-2 | 0,029 |  | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,029 |
| 93 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 2, д.9 | 2023 | 287 | 221 | 3 | СГРЭС-2 | 0,027 |  | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,027 |
| 94 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 3, д.2 | 2023 | 359 | 276 | 3 | СГРЭС-2 | 0,034 |  | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,034 |
| 95 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 3, д.3 | 2023 | 289 | 222 | 3 | СГРЭС-2 | 0,028 |  | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,028 |
| 96 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 3, д.4 | 2023 | 299 | 230 | 3 | СГРЭС-2 | 0,029 |  | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,029 |
| 97 | поселок Взлетный | Взлтеный, линия 3, д.7 | 2023 | 330 | 254 | 3 | СГРЭС-2 | 0,031 |  | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,031 |
| 98 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.3 | 2023 | 146 | 112 | 3 | СГРЭС-2 | 0,014 |  | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,014 |
| 99 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.6 | 2023 | 146 | 112 | 3 | СГРЭС-2 | 0,014 |  | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,014 |
| 100 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.31 | 2023 | 98 | 75 | 3 | СГРЭС-2 | 0,009 |  | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,009 |
| 101 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.33 | 2023 | 255 | 196 | 3 | СГРЭС-2 | 0,024 |  | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,024 |
| 102 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.5 | 2023 | 159 | 122 | 3 | СГРЭС-2 | 0,015 |  | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,015 |
| 103 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 3, д.5а | 2023 | 204 | 157 | 3 | СГРЭС-2 | 0,019 |  | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,019 |
| 104 | Микрорайон 1 | Улица Восход, дом 17 | 2024 | 360 | 277 | 5 | Котельная №2 | 0,051 |  | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,051 |
| 105 | Микрорайон 1 | Улица Восход, дом 19 | 2024 | 371 | 285 | 5 | Котельная №2 | 0,055 |  | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,055 |
| 106 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 3 | 2024 | 756 | 582 | 7 | Котельная №5 | 0,073 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,113 | 0,105 |
| 107 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 7 | 2024 | 753 | 579 | 7 | Котельная №5 | 0,073 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,113 | 0,106 |
| 108 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 10 | 2024 | 743 | 572 | 7 | Котельная №5 | 0,073 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,111 | 0,106 |
| 109 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 11 | 2024 | 714 | 549 | 7 | Котельная №5 | 0,074 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,107 | 0,113 |
| 110 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 12 | 2024 | 717 | 552 | 7 | Котельная №5 | 0,073 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,108 | 0,117 |
| 111 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 13 | 2024 | 701 | 539 | 7 | Котельная №5 | 0,077 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,105 | 0,106 |
| 112 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 14 | 2024 | 266 | 205 | 7 | Котельная №5 | 0,039 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,040 | 0,055 |
| 113 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 19 | 2024 | 756 | 582 | 7 | Котельная №5 | 0,075 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,113 | 0,099 |
| 114 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 3 | 2024 | 551 | 424 | 5 | Котельная №2 | 0,064 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,064 |
| 115 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 4 | 2024 | 335 | 258 | 5 | Котельная №2 | 0,049 |  | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,049 |
| 116 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 5 | 2024 | 549 | 422 | 5 | Котельная №2 | 0,065 |  | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,065 |
| 117 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 6 | 2024 | 332 | 255 | 5 | Котельная №2 | 0,044 |  | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,044 |
| 118 | Микрорайон 27А | Улица Мелик-Карамова, дом 37 | 2024 | 379 | 292 | - | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 |  | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,036 |
| 119 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 41 | 2024 | 555 | 427 | 3 | СГРЭС-2 | 0,062 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,062 |
| 120 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 42 | 2024 | 306 | 235 | 3 | СГРЭС-2 | 0,050 |  | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,050 |
| 121 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 45 | 2024 | 495 | 381 | 3 | СГРЭС-2 | 0,063 |  | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,063 |
| 122 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 52 | 2024 | 499 | 384 | 3 | СГРЭС-2 | 0,044 |  | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,044 |
| 123 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 53/2 | 2024 | 372 | 286 | 3 | СГРЭС-2 | 0,056 |  | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,056 |
| 124 | Микрорайон 1 | Проспект Набережный, дом 20 | 2024 | 551 | 424 | 5 | Котельная №2 | 0,069 |  | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,069 |
| 125 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 10 | 2024 | 223 | 172 | 3 | СГРЭС-2 | 0,065 |  | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,065 |
| 126 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 27 | 2024 | 925 | 712 | 3 | СГРЭС-2 | 0,079 |  | 0,000 | 0,000 | 0,139 | 0,079 |
| 127 | Микрорайон 28 | Улица Заводская, дом 2 | 2025 | 194 | 149 | 3 | СГРЭС-2 | 0,022 |  | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,022 |
| 128 | Черный Мыс | Улица Пионерская, дом 21 | 2025 | 175 | 135 | - | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 |  | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,017 |
| 129 | Микрорайон 29 (Речпорт) | Улица Сургутская, дом 8а | 2025 | 128 | 98 | 3 | СГРЭС-2 | 0,018 |  | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,018 |
| 130 | Микрорайон 29 (Речпорт) | Улица Сургутская, дом 11 | 2025 | 159 | 122 | 3 | СГРЭС-2 | 0,029 |  | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,029 |
| 131 | Черный Мыс | Улица Терешковой, дом 39 | 2025 | 169 | 130 | - | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 |  | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,016 |
| 132 | Черный Мыс | Улица Терешковой, дом 45 | 2025 | 222 | 171 | - | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 |  | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,021 |
| 133 | Микрорайон 1 | Проспект Набережный, дом 26 | 2025 | 728 | 560 | 5 | Котельная №2 | 0,085 |  | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,085 |
| 134 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 15 | 2025 | 272 | 209 | 7 | Котельная №5 | 0,034 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,041 | 0,048 |
| 135 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 16 | 2025 | 416 | 320 | 7 | Котельная №5 | 0,046 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,062 | 0,062 |
| 136 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 17 | 2025 | 376 | 289 | 7 | Котельная №5 | 0,046 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,056 | 0,063 |
| 137 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 18 | 2025 | 678 | 522 | 7 | Котельная №5 | 0,074 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,102 | 0,105 |
| 138 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 21 | 2025 | 765 | 588 | 7 | Котельная №5 | 0,072 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,115 | 0,095 |
| 139 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 22 | 2025 | 770 | 592 | 7 | Котельная №5 | 0,074 | 0,020 | 0,047 | 0,000 | 0,116 | 0,121 |
| 140 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 23 | 2025 | 759 | 584 | 7 | Котельная №5 | 0,073 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,114 | 0,100 |
| 141 | п. Мостоотряд-94 | Улица Кольцевая, дом 20 | 2025 | 1071 | 824 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,143 |  | 0,000 | 0,000 | 0,161 | 0,143 |
| 142 | п. Мостоотряд-94 | Улица Красная, дом 50 | 2025 | 809 | 622 | 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,106 |  | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,106 |
| 143 | СМП | Улица Гидромеханизаторов, дом 7/2 | 2025 | 1360 | 1046 | 3 | СГРЭС-2 | 0,145 |  | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,145 |
| 144 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 49 | 2025 | 298 | 229 | 3 | СГРЭС-2 | 0,021 |  | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,021 |
| 145 | Черный Мыс | Поселок Черный Мыс, улица Разведчиков, дом 25 | 2025 | 156 | 120 | - | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 |  | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,015 |
| 146 | Черный Мыс | Поселок Черный Мыс, улица Щепеткина, дом 24 | 2025 | 195 | 150 | - | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 |  | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,019 |
| 147 | поселок Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2, дом 7 | 2025 | 1417 | 1090 | 3 | СГРЭС-2 | 0,025 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,213 | 0,047 |
| 148 | поселок Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2, дом 14 | 2025 | 1064 | 818 | 3 | СГРЭС-2 | 0,099 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,160 | 0,110 |