Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты- мансийского автономного округа югры (актуализация на 2024 год) Глава 2. Приложение 3 Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации, за базовый период актуализации - 2022 год (таблица П33.1 МУ)

- Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации, за базовый период актуализации - 2022 год (таблица П33.1 МУ)

| № п/п | Название объекта | Адресная привязка | Планировочный район | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/ч |  | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средняя | максимальная | с учетом средней ГВС | с учетом максимальной ГВС |
| 1 | ООО"Капитал-Групп" Нежилое помещение | ул.Крылова,47 | ПИКС | кот.№14, ЦТП-80 | техподполье ж/д Крылова 47 | 10.01.2022 | 0,01535 |  | 0,0079 |  | 0,02325 |
| 2 | Соколов В.Б. Частный жилой дом | ул.Сургутская 15 | Черный мыс | ГРЭС-2 ЦТП-88 | ТК88-25-3 | 20.01.2022 | 0,012 |  | 0 |  | 0,012 |
| 3 | Жилой дом №40 | ул.И.Захарова 11/1 | 30 | ГРЭС-1 т/м 9 | УТ-11 | 14.03.2022 | 0,8917 |  | 0,3666 |  | 1,2583 |
| 4 | Многоэтажный жилой комплекс №4 | Маяковского 8 | 20А | ГРЭС-1 КРП-5 | ТК4 | 07.04.2022 | 2,019 |  | 0 |  | 2,019 |
| 5 | ООО "Брусника" 16 ти этажный жилой дом | пр.Комсомольский 52 | 28 | ГРЭС-2 т/м 9 | 9ТК-19* | 08.04.2022 | 0,426 |  | 0,298 |  | 0,724 |
| 6 | 9-ти этажный жилой дом №304.3 бл.Б в 24 мкр | пр.Комсомольский 11/2 | 24 | ГРЭС-2 т/м 9 | УТ-1а проект. | 12.05.2022 | 0,536 |  | 0,2984 |  | 0,8344 |
| 7 | ПАО СНГ, СМТ-1 | ул.Профсоюзов 11/3 | Северный Промрайон | ГРЭС-1 т/м 2 | 2ТК-28 промежут. ТК | 20.09.2022 | 0,774 |  | 0,251 |  | 1,025 |
| 8 | ИП Кузнецова Н.В. Производственная база | ул.Профсоюзов | Северный Промрайон | ГРЭС-1 т/м 2 | ТК-4 внутриплощадочные сети "Горсвет" | 26.09.2022 | 0,1193 |  | 0 |  | 0,1193 |
| 9 | Жилой дом №17/2 | ул.И.Захарова 9/2 | 30 | ГРЭС-2 КРП-6 | УТ-5 | 15.10.2022 | 0,4147 |  | 0,2622 |  | 0,6769 |
| 10 | ООО "СпецИнвест" Спортивный магазин | ул.Югорская 1/4 | 26 | ГРЭС-2 ЦТП-56 | ТК56-4 | 17.10.2022 | 0,072 |  | 0,016 |  | 0,088 |
| 11 | Ким Нелли Борисовна продольственный магазин | ул.Югорская 5а | 26 | ГРЭС-2 ЦТП-56 | ТК56-9 | 25.10.2022 | 0,0232 |  | 0 |  | 0,0232 |
| 12 | Хусаинов Р.М. зимняя теплица | ул.Сосновая, 4, корпус 6 | Черный мыс | ГРЭС-2 ЦТП-90 | ТК-4 (ТК-3) | 02.11.2022 | 0,215 |  | 0 |  | 0,2015 |
| 13 | Жилой комплекс 304.2 | пр.Комсомольский 11/1 | 24 | ГРЭС-2 т/м 9 | УТ проект. | 03.11.2022 | 0,66 |  | 0 |  | 0,66 |
| 14 | ИП Хамхоев Р.Б. Торговый центр | ул.Югорская 3/1 | 26 | ГРЭС-2 ЦТП-56 | ТК56-6 | 10.11.2022 | 0,079 |  | 0 |  | 0,079 |
| 15 | Жилой дом №24 | ул.И.Захарова 5/1 | 30 | ГРЭС-2 КРП-6 | УТ-4 | 16.11.2022 | 0,946 |  | 0 |  | 0,946 |
| 16 | ПАО "СНГ" ТПУ Здание производственное административное | ул.Г.Кукуевицкого 16 | микрорайон А | кот.2 т/м 4 | 4ТК40а | 08.11.2022 | 0,545 |  | 0,236 |  | 0,781 |
| 17 | ООО "Сургутобувьторг" магазин "Березка" | ул.Кукуевицкого 15/1 | Хоззона нефт. | кот.1 т/м 10 | 10ТК-5 | 29.11.2022 | 0,0292 |  | 0 |  | 0,0292 |
| 18 | ИП Сердюк М.И. | ул.Профсоюзов 15/1 | промзона | ГРЭС-1 т/м 2 | ТК проект. | 01.12.2022 | 0,0345 |  | 0,049 |  | 0,0835 |
| 19 | ПАО "СНГ" ТПУ Гаражи УКРиПНП. СУТТ-2 | ул.Г.Кукуевицкого 16 | микрорайон А | кот.2 т/м 4 | 4ТК40а | 15.12.2022 | 0,06 |  | 0 |  | 0,06 |
| 20 | Ип Дадашов С.Г. магазин "Промтовары" | ул. Энтузиастов 27 | 1 | кот.2 т/м 4 | 4ТК-13 | 16.12.2022 | 0,0303 |  | 0 |  | 0,0303 |
| 21 | Холмурзаев Х.Н. жилой дом | п.Кедровый-1 ул.Линия 5 д.220а | п.Кедровый | ГРЭС-2 ПС-9 | УТ проект. | 01.12.2022 | 0,0083 |  | 0 |  | 0,0083 |
| 22 | Агабабян Л.П. Склад №5 | ул.Сосновая 12/1 | Черный мыс | ГРЭС-2 ЦТП-90 | УТ проект. | 16.12.2022 | 0,0379 |  | 0 |  | 0,0379 |
| 23 | ООО "Транспортное управление 86" СКЛАД | Сосновая 32 | Черный мыс | ГРЭС-2 ЦТП-89 | УТ проект. | 16.12.2022 | 0,04 |  | 0 |  | 0,04 |