Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты- мансийского автономного округа югры (актуализация на 2024 год) Глава 2. Приложение 6 Приложение 32 МУ

- Приложение 6. Приложение 32 МУ

Таблица 1 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (таблица П32.1 МУ)

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 33,4 | 33,0 | 39,5 | 39,1 | 39,2 | 42,2 | 64,9 | 36,9 | 12,5 | 115,3 | 31,0 | 42,0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 71,9 | 104,9 | 144,4 | 183,5 | 222,6 | 264,9 | 329,7 | 366,6 | 379,2 | 494,5 | 525,4 | 567,4 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 66,6 | 99,6 | 135,6 | 174,7 | 213,9 | 256,1 | 321,0 | 357,9 | 370,4 | 485,7 | 516,7 | 557,3 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 10,1 |
| Всего по городскому округу, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 71,9 | 104,9 | 144,4 | 183,5 | 222,6 | 264,9 | 329,7 | 366,6 | 379,2 | 494,5 | 525,4 | 567,4 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по РЭТД: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 66,6 | 99,6 | 135,6 | 174,7 | 213,9 | 256,1 | 321,0 | 357,9 | 370,4 | 485,7 | 516,7 | 557,3 |
| ВЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промрайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный рекреационный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Железнодорожный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,28 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Жилой квартал Ю.1. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 1,62 | 2,64 | 7,64 | 11,10 | 14,16 | 17,22 |
| Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,15 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Жилой квартал Ю.10-1. | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Жилой квартал Ю.10-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.11. | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,40 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| Жилой квартал Ю.2. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,60 | 0,90 | 0,90 |
| Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.6-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,61 |
| Жилой квартал Ю.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Жилой квартал Ю.8. | 0,03 | -0,14 | -0,33 | 0,47 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Жилой квартал Ю.9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |
| Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,30 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| ЗП1 | 0,03 | -0,14 | -0,32 | 0,45 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| кв. 23А | 0,03 | -0,16 | -0,36 | 0,52 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| Квартал 28А | 0,20 | -1,04 | -2,39 | 3,43 | -1,80 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Квартал 29Б | 0,20 | -1,03 | -2,36 | 3,39 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 |
| Квартал А | 0,15 | -0,76 | -1,75 | 2,51 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 |
| Квартал общественной застройки П-10. | 0,08 | -0,40 | -0,91 | 1,31 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,17 | -0,85 | -1,96 | 2,81 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,07 | -0,37 | -0,85 | 1,22 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,14 | -0,72 | -1,66 | 2,38 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,14 | -0,73 | -1,69 | 2,42 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 |
| Квартал общественной застройки П-4. | 0,05 | -0,27 | -0,61 | 0,88 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,33 | -1,69 | -3,89 | 5,58 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,07 | -0,34 | -0,78 | 1,12 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 |
| Квартал Ю.10 ОД.2. | 0,04 | -0,19 | -0,43 | 0,62 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Квартал Ю.11 ОД.2. | 0,05 | -0,23 | -0,53 | 0,76 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 0,27 | -1,37 | -3,15 | 4,53 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 |
| Квартал Ю.3 ОД.2. | 0,04 | -0,19 | -0,45 | 0,64 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Квартал Ю.3 П.1. | 1,39 | -7,05 | -16,20 | 23,27 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 | -12,23 |
| Квартал Ю.4 ОД.2. | 0,06 | -0,31 | -0,71 | 1,02 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Квартал Ю.4 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.5 ОД.2. | 0,15 | -0,78 | -1,79 | 2,57 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 |
| Квартал Ю.6. ОД.2. | 0,04 | -0,19 | -0,44 | 0,63 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| КК2А | 0,05 | -0,23 | -0,53 | 0,76 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| КК3А | 0,44 | -2,23 | -5,13 | 7,36 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 | -3,87 |
| КК4. | 0,36 | -1,83 | -4,20 | 6,04 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 |
| КК5. | 0,34 | -1,70 | -3,90 | 5,61 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 | -2,95 |
| КК8. | 0,33 | -1,69 | -3,88 | 5,57 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 | -2,93 |
| Коммунальный квартал 36. | 0,33 | -1,66 | -3,81 | 5,47 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,29 | -1,48 | -3,41 | 4,90 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 |
| Коммунальный квартал П-4. | 0,50 | -2,54 | -5,84 | 8,39 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 | -4,41 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,20 | -0,99 | -2,28 | 3,27 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 |
| Микрорайон 1. | 0,29 | -1,46 | -3,37 | 4,83 | -2,54 | -2,54 | -2,54 | -2,54 | -2,54 | -2,54 | -2,54 | -2,39 | -1,44 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Микрорайон 11. | 0,24 | -1,22 | -2,81 | 4,03 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 |
| Микрорайон 11А | 0,59 | -2,98 | -6,84 | 9,82 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 | -5,16 |
| Микрорайон 13А. | 0,18 | -0,90 | -2,07 | 2,98 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 |
| Микрорайон 15А | 0,23 | -1,18 | -2,71 | 3,89 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 |
| Микрорайон 16А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 17. | 0,09 | -0,45 | -1,02 | 1,47 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 |
| Микрорайон 19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Микрорайон 20А | 0,02 | -0,10 | -0,24 | 0,34 | -0,18 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| Микрорайон 21-22. | 0,06 | -0,29 | -0,66 | 0,95 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | 3,93 | 3,93 | 6,47 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Микрорайон 23А | 0,04 | -0,19 | -0,43 | 0,61 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Микрорайон 24. | 0,29 | -1,48 | -3,41 | 4,89 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 |
| Микрорайон 25. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 26. | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,15 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Микрорайон 27. | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Микрорайон 27А | 0,03 | -0,16 | -0,37 | 0,53 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 5,92 | 8,79 | 9,86 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 |
| Микрорайон 28. | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | 0,67 | 1,21 | 1,70 | 1,70 |
| Микрорайон 29. | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Микрорайон 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 30. | 0,05 | -0,25 | -0,58 | 0,83 | -0,44 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Микрорайон 30А | 0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,21 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 5,41 | 5,41 | 9,88 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
| Микрорайон 31. | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,41 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Микрорайон 31А | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,28 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Микрорайон 31Б | 0,03 | -0,14 | -0,33 | 0,47 | -0,25 | 2,48 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| Микрорайон 31В | 0,08 | -0,42 | -0,97 | 1,39 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 |
| Микрорайон 32. | 0,06 | -0,30 | -0,70 | 1,00 | -0,53 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Микрорайон 35. | 0,56 | -2,84 | -6,52 | 9,36 | -4,92 | -4,92 | -4,92 | 6,09 | 20,29 | 20,29 | 25,51 | 25,51 | 27,83 | 29,76 | 31,69 | 33,62 | 35,55 | 35,55 |
| Микрорайон 35А | 0,15 | -0,76 | -1,75 | 2,51 | -1,32 | 6,27 | 9,11 | 10,25 | 15,43 | 19,97 | 24,47 | 25,25 | 27,78 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Микрорайон 37. | 0,15 | -0,77 | -1,77 | 2,55 | -1,34 | -1,34 | -1,34 | -1,34 | 2,51 | 10,51 | 10,51 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 |
| Микрорайон 38. | 0,03 | -0,17 | -0,39 | 0,56 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Микрорайон 39. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 5,80 | 10,94 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Микрорайон 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,12 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Микрорайон 41. | 0,21 | -1,08 | -2,49 | 3,58 | -1,88 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Микрорайон 42. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Микрорайон 43. | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,94 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 8,59 | 13,69 | 18,79 | 23,89 |
| Микрорайон 44. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 |
| Микрорайон 46. | 0,02 | -0,12 | -0,27 | 0,39 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| Микрорайон 47. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 48. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Микрорайон 49. | 0,08 | -0,40 | -0,92 | 1,32 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 |
| Микрорайон 50. | 0,07 | -0,37 | -0,84 | 1,21 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Микрорайон 51. | 0,03 | -0,15 | -0,34 | 0,49 | -0,26 | -0,26 | 1,83 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,55 |
| Микрорайон 7А | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Микрорайон 8. | 0,07 | -0,36 | -0,83 | 1,19 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 |
| Микрорайон 9, 10. | 0,04 | -0,20 | -0,46 | 0,66 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Микрорайон А | 0,06 | -0,31 | -0,71 | 1,02 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Микрорайон ПИКС | 0,10 | -0,49 | -1,12 | 1,61 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,07 | -0,35 | -0,81 | 1,16 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | 21,48 | 21,48 | 39,55 | 39,55 | 39,55 | 39,55 | 39,55 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,08 | -0,41 | -0,95 | 1,36 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 |
| Микрорайон Центральный | 0,15 | -0,76 | -1,75 | 2,52 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 |
| мкр. 17 | 0,22 | -1,12 | -2,58 | 3,71 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 |
| мкр. 19 | 0,02 | -0,12 | -0,27 | 0,39 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| мкр. 24 | 0,11 | -0,55 | -1,26 | 1,81 | -0,95 | -0,95 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| мкр. 27 | 0,12 | -0,61 | -1,39 | 2,00 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 |
| мкр. 30 | 0,06 | -0,32 | -0,74 | 1,06 | -0,56 | -0,56 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| мкр. 31Б | 0,03 | -0,14 | -0,32 | 0,46 | -0,24 | 1,59 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| мкр. 34 | 0,13 | -0,65 | -1,49 | 2,15 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 |
| мкр. 5А | 0,33 | -1,66 | -3,81 | 5,48 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 |
| мкр. 8 | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| мкр. Железнодорожников | 0,10 | -0,52 | -1,18 | 1,70 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 |
| мкр.1 | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| мкр.31А | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| набережная поймы Бардыковкм | 0,22 | -1,14 | -2,62 | 3,76 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 |
| Остров Заячий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Кедровый-1 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 0,16 | -0,82 | -1,89 | 2,72 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 | -1,43 |
| п. СУ-4. | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| п. Юность | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 1,66 | 1,66 | 3,21 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| п.Таёжный | 0,03 | -0,18 | -0,40 | 0,58 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| пгт. Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,50 | -0,26 | -0,26 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,03 | -0,15 | -0,34 | 0,48 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,41 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,12 | -0,60 | -1,37 | 1,97 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,41 | -2,06 | -4,73 | 6,79 | -3,57 | -3,57 | -3,57 | -3,57 | -3,57 | -3,57 | -3,57 | -0,91 | 1,74 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,09 | -0,47 | -1,08 | 1,55 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,21 | -1,04 | -2,40 | 3,44 | -1,81 | -1,81 | -1,81 | 0,23 | 2,27 | 6,64 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Кедровый-1. | 0,46 | -2,32 | -5,34 | 7,66 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 |
| поселок Лунный | 0,14 | -0,71 | -1,62 | 2,33 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 | -1,22 |
| поселок Снежный | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,40 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| поселок Таежный | 0,08 | -0,43 | -0,99 | 1,42 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 |
| поселок Юность | 0,05 | -0,27 | -0,63 | 0,90 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Прибрежный жилой район | 0,08 | -0,42 | -0,95 | 1,37 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | 29,95 |
| Прибрежный жилой район | 0,06 | -0,32 | -0,73 | 1,04 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 |
| Промышленный район IV | 0,07 | -0,35 | -0,80 | 1,16 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район X | 0,05 | -0,24 | -0,55 | 0,79 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 |
| Промышленный район XVIII | 0,08 | -0,41 | -0,95 | 1,36 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 |
| Промышленный район XXII | 0,03 | -0,14 | -0,31 | 0,45 | -0,24 | -0,24 | 6,33 | 12,90 | 19,47 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 |
| Промышленный район IV | 0,04 | -0,21 | -0,47 | 0,68 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Промышленный район IX | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Промышленный район XXII | 0,05 | -0,25 | -0,58 | 0,83 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 |
| ПСО-34. | 0,07 | -0,35 | -0,81 | 1,16 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 |
| Северный планировочный район | 0,04 | -0,18 | -0,42 | 0,61 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Северный пром.район | 0,62 | -3,14 | -7,22 | 10,37 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 | -5,45 |
| Северный промышленный район | 0,06 | -0,30 | -0,69 | 0,99 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 |
| Северный промышленный район | 0,10 | -0,52 | -1,19 | 1,71 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| СЗП1, СЗП2. | 0,09 | -0,47 | -1,07 | 1,54 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | 103,13 | 103,13 | 103,13 |
| СМП | 0,10 | -0,50 | -1,14 | 1,64 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 |
| Хоззона | 0,12 | -0,62 | -1,42 | 2,04 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 |
| Центральный жилой район | 0,11 | -0,54 | -1,23 | 1,77 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 |
| Центральный жилой район | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| ЦЖ1. | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| ЦЖ2. | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 19,99 | 19,99 |
| ЦЖ5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦПЛ1. | 0,02 | -0,13 | -0,29 | 0,41 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Черный Мыс | 0,09 | -0,47 | -1,07 | 1,54 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 |
| Югорский тракт | 0,06 | -0,31 | -0,71 | 1,02 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| ЮПЛ2. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 1,24 |
| Ядро центра | 0,05 | -0,27 | -0,63 | 0,90 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 |
| Ядро центра, Квартал 6. | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Ядро центра, Квартал 7. | 0,02 | -0,10 | -0,23 | 0,33 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |

Таблица 2 - Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (таблица П32.2 МУ)

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 13,3 | 22,7 | 25,5 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 18,7 | 17,8 | 15,9 | 14,1 | 13,4 | 24,4 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 20,3 | 43,0 | 68,6 | 87,9 | 107,3 | 126,9 | 145,6 | 163,4 | 179,3 | 193,4 | 206,8 | 231,2 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 17,2 | 39,9 | 62,5 | 81,8 | 101,2 | 120,9 | 139,6 | 157,3 | 173,2 | 187,4 | 200,7 | 223,7 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,5 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 20,3 | 43,0 | 68,6 | 87,9 | 107,3 | 126,9 | 145,6 | 163,4 | 179,3 | 193,4 | 206,8 | 231,2 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по РЭТД: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 17,2 | 39,9 | 62,5 | 81,8 | 101,2 | 120,9 | 139,6 | 157,3 | 173,2 | 187,4 | 200,7 | 223,7 |
| ВЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промрайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный рекреационный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Железнодорожный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 0,01 | -0,06 | -0,13 | 0,18 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| Жилой квартал Ю.1. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,51 | 1,00 | 1,63 | 2,14 |
| Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Жилой квартал Ю.10-1. | 0,01 | -0,03 | -0,08 | 0,12 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Жилой квартал Ю.10-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.11. | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Жилой квартал Ю.2. | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,12 |
| Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.6-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| Жилой квартал Ю.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,34 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Жилой квартал Ю.8. | 0,02 | -0,10 | -0,22 | 0,31 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,09 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Жилой квартал Ю.9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,92 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,20 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| ЗП1 | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,30 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| кв. 23А | 0,02 | -0,10 | -0,24 | 0,35 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 |
| Квартал 28А | 0,14 | -0,69 | -1,59 | 2,28 | -1,20 | -0,61 | 0,56 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Квартал 29Б | 0,14 | -0,68 | -1,57 | 2,26 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 |
| Квартал А | 0,10 | -0,51 | -1,16 | 1,67 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 |
| Квартал общественной застройки П-10. | 0,05 | -0,26 | -0,61 | 0,87 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,11 | -0,57 | -1,31 | 1,87 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -0,99 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,05 | -0,25 | -0,56 | 0,81 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,09 | -0,48 | -1,10 | 1,59 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,10 | -0,49 | -1,13 | 1,62 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 |
| Квартал общественной застройки П-4. | 0,04 | -0,18 | -0,41 | 0,59 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,22 | -1,13 | -2,59 | 3,72 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,04 | -0,23 | -0,52 | 0,75 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
| Квартал Ю.10 ОД.2. | 0,02 | -0,13 | -0,29 | 0,41 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Квартал Ю.11 ОД.2. | 0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,50 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 0,18 | -0,91 | -2,10 | 3,02 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 |
| Квартал Ю.3 ОД.2. | 0,03 | -0,13 | -0,30 | 0,43 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Квартал Ю.3 П.1. | 0,93 | -4,70 | -10,80 | 15,51 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 |
| Квартал Ю.4 ОД.2. | 0,04 | -0,21 | -0,47 | 0,68 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Квартал Ю.4 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.5 ОД.2. | 0,10 | -0,52 | -1,19 | 1,71 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| Квартал Ю.6. ОД.2. | 0,03 | -0,13 | -0,29 | 0,42 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| КК2А | 0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,51 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| КК3А | 0,29 | -1,49 | -3,42 | 4,91 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 | -2,58 |
| КК4. | 0,24 | -1,22 | -2,80 | 4,02 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 |
| КК5. | 0,22 | -1,13 | -2,60 | 3,74 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 | -1,96 |
| КК8. | 0,22 | -1,12 | -2,58 | 3,71 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 |
| Коммунальный квартал 36. | 0,22 | -1,11 | -2,54 | 3,65 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,20 | -0,99 | -2,27 | 3,27 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 |
| Коммунальный квартал П-4. | 0,33 | -1,69 | -3,89 | 5,59 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 | -2,94 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,13 | -0,66 | -1,52 | 2,18 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 |
| Микрорайон 1. | 0,19 | -0,98 | -2,24 | 3,22 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,68 | -1,59 | -1,34 | -1,03 | -0,87 | -0,87 | -0,87 |
| Микрорайон 11. | 0,16 | -0,81 | -1,87 | 2,69 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 |
| Микрорайон 11А | 0,39 | -1,98 | -4,56 | 6,55 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 |
| Микрорайон 13А. | 0,12 | -0,60 | -1,38 | 1,99 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 |
| Микрорайон 15А | 0,15 | -0,79 | -1,80 | 2,59 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 |
| Микрорайон 16А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 17. | 0,06 | -0,30 | -0,68 | 0,98 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 |
| Микрорайон 19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,51 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Микрорайон 20А | 0,01 | -0,07 | -0,16 | 0,23 | -0,12 | 0,69 | 2,31 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Микрорайон 21-22. | 0,04 | -0,19 | -0,44 | 0,63 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | 0,03 | 0,74 | 1,67 | 2,36 | 3,30 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Микрорайон 23А | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,41 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| Микрорайон 24. | 0,19 | -0,99 | -2,27 | 3,26 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 |
| Микрорайон 25. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 26. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Микрорайон 27. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Микрорайон 27А | 0,02 | -0,11 | -0,24 | 0,35 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,02 | 0,32 | 0,65 | 0,82 | 1,26 | 1,82 | 2,13 | 2,32 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Микрорайон 28. | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,01 | 0,08 | 0,14 |
| Микрорайон 29. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Микрорайон 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 30. | 0,03 | -0,17 | -0,39 | 0,56 | -0,29 | 0,03 | 0,67 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Микрорайон 30А | 0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,14 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,78 | 2,49 | 4,50 | 5,25 | 6,17 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Микрорайон 31. | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,04 | 0,18 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Микрорайон 31А | 0,01 | -0,06 | -0,13 | 0,18 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| Микрорайон 31Б | 0,02 | -0,09 | -0,22 | 0,31 | -0,16 | 0,28 | 2,03 | 4,65 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| Микрорайон 31В | 0,06 | -0,28 | -0,64 | 0,92 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 |
| Микрорайон 32. | 0,04 | -0,20 | -0,46 | 0,67 | -0,35 | -0,21 | 0,07 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Микрорайон 35. | 0,37 | -1,89 | -4,35 | 6,24 | -3,28 | -3,28 | -3,28 | -2,61 | -0,29 | 3,00 | 5,42 | 6,39 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| Микрорайон 35А | 0,10 | -0,51 | -1,17 | 1,67 | -0,88 | 0,13 | 2,68 | 6,07 | 8,52 | 11,24 | 14,51 | 16,87 | 18,65 | 20,58 | 23,12 | 24,82 | 24,82 | 24,82 |
| Микрорайон 37. | 0,10 | -0,51 | -1,18 | 1,70 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,62 | 0,35 | 1,73 | 2,84 | 3,39 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Микрорайон 38. | 0,02 | -0,11 | -0,26 | 0,37 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
| Микрорайон 39. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,36 | 1,11 | 1,86 | 2,31 | 3,91 | 6,92 | 9,74 | 11,19 | 11,25 | 11,37 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Микрорайон 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Микрорайон 41. | 0,14 | -0,72 | -1,66 | 2,38 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Микрорайон 42. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Микрорайон 43. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,20 | 1,48 | 3,62 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 6,21 | 9,09 | 14,27 | 20,03 |
| Микрорайон 44. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 2,88 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Микрорайон 46. | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Микрорайон 47. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 48. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,44 | 0,74 | 0,74 |
| Микрорайон 49. | 0,05 | -0,27 | -0,61 | 0,88 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 |
| Микрорайон 50. | 0,05 | -0,24 | -0,56 | 0,81 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,25 | 0,10 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Микрорайон 51. | 0,02 | -0,10 | -0,23 | 0,32 | -0,17 | -0,17 | -0,11 | 0,03 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
| Микрорайон 7А | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Микрорайон 8. | 0,05 | -0,24 | -0,55 | 0,79 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Микрорайон 9, 10. | 0,03 | -0,13 | -0,31 | 0,44 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
| Микрорайон А | 0,04 | -0,21 | -0,48 | 0,68 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Микрорайон ПИКС | 0,06 | -0,33 | -0,75 | 1,07 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,05 | -0,23 | -0,54 | 0,77 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | 1,63 | 5,70 | 11,81 | 15,88 | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,05 | -0,28 | -0,63 | 0,91 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 |
| Микрорайон Центральный | 0,10 | -0,51 | -1,17 | 1,68 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 |
| мкр. 17 | 0,15 | -0,75 | -1,72 | 2,47 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 |
| мкр. 19 | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| мкр. 24 | 0,07 | -0,37 | -0,84 | 1,21 | -0,63 | -0,63 | -0,36 | 0,19 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| мкр. 27 | 0,08 | -0,40 | -0,93 | 1,33 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 |
| мкр. 30 | 0,04 | -0,21 | -0,49 | 0,71 | -0,37 | -0,37 | 0,66 | 2,72 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| мкр. 31Б | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,31 | -0,16 | 0,07 | 0,75 | 1,67 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| мкр. 34 | 0,09 | -0,43 | -1,00 | 1,43 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
| мкр. 5А | 0,22 | -1,11 | -2,54 | 3,65 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 |
| мкр. 8 | 0,00 | -0,03 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| мкр. Железнодорожников | 0,07 | -0,34 | -0,79 | 1,13 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
| мкр.1 | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| мкр.31А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| набережная поймы Бардыковкм | 0,15 | -0,76 | -1,75 | 2,51 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 |
| Остров Заячий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Кедровый-1 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 0,11 | -0,55 | -1,26 | 1,81 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 |
| п. СУ-4. | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| п. Юность | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| п.Таёжный | 0,02 | -0,12 | -0,27 | 0,39 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
| пгт. Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,02 | -0,10 | -0,23 | 0,33 | -0,18 | -0,18 | 1,35 | 4,39 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,02 | -0,10 | -0,22 | 0,32 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | 0,57 | 1,99 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,08 | -0,40 | -0,91 | 1,31 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,27 | -1,37 | -3,15 | 4,52 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -1,94 | -0,62 | 1,52 | 3,18 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,06 | -0,31 | -0,72 | 1,04 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,14 | -0,70 | -1,60 | 2,30 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -0,76 | 0,58 | 3,31 | 7,17 | 11,19 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Кедровый-1. | 0,31 | -1,55 | -3,56 | 5,11 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 | -2,68 |
| поселок Лунный | 0,09 | -0,47 | -1,08 | 1,55 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |
| поселок Снежный | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| поселок Таежный | 0,06 | -0,29 | -0,66 | 0,94 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| поселок Юность | 0,04 | -0,18 | -0,42 | 0,60 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Прибрежный жилой район | 0,05 | -0,28 | -0,64 | 0,91 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | 7,56 |
| Прибрежный жилой район | 0,04 | -0,21 | -0,48 | 0,69 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
| Промышленный район IV | 0,05 | -0,23 | -0,54 | 0,77 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район X | 0,03 | -0,16 | -0,37 | 0,53 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 |
| Промышленный район XVIII | 0,05 | -0,28 | -0,63 | 0,91 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 |
| Промышленный район XXII | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,30 | -0,16 | -0,16 | 0,56 | 2,70 | 6,27 | 9,85 | 12,70 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
| Промышленный район IV | 0,03 | -0,14 | -0,31 | 0,45 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Промышленный район IX | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Промышленный район XXII | 0,03 | -0,17 | -0,39 | 0,55 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| ПСО-34. | 0,05 | -0,23 | -0,54 | 0,77 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 |
| Северный планировочный район | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,41 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| Северный пром.район | 0,41 | -2,10 | -4,82 | 6,92 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 |
| Северный промышленный район | 0,04 | -0,20 | -0,46 | 0,66 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Северный промышленный район | 0,07 | -0,34 | -0,79 | 1,14 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
| СЗП1, СЗП2. | 0,06 | -0,31 | -0,71 | 1,03 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | 2,51 | 8,62 | 14,73 |
| СМП | 0,07 | -0,33 | -0,76 | 1,09 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 |
| Хоззона | 0,08 | -0,41 | -0,95 | 1,36 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 |
| Центральный жилой район | 0,07 | -0,36 | -0,82 | 1,18 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 |
| Центральный жилой район | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| ЦЖ1. | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 1,00 | 3,05 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| ЦЖ2. | 0,01 | -0,03 | -0,08 | 0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,97 | 3,03 |
| ЦЖ5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦПЛ1. | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,28 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Черный Мыс | 0,06 | -0,31 | -0,71 | 1,02 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Югорский тракт | 0,04 | -0,21 | -0,48 | 0,68 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| ЮПЛ2. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| Ядро центра | 0,04 | -0,18 | -0,42 | 0,60 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 |
| Ядро центра, Квартал 6. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Ядро центра, Квартал 7. | 0,01 | -0,07 | -0,15 | 0,22 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |

Таблица 3 - Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (таблица П32.3 МУ)

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 3,24 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 16,06 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 6,98 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 6,98 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по РЭТД: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 6,98 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| ВЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промрайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный рекреационный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Железнодорожный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.10-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.10-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.11. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.6-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кв. 23А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал 28А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал 29Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-10. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.10 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.11 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.3 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.3 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.4 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.4 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.5 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.6. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК2А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК3А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальный квартал 36. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальный квартал П-4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 11. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 11А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 13А. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 15А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 16А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 17. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 20А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 21-22. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 23А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 24. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 25. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 26. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 27. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 27А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Микрорайон 28. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 29. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 30. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 30А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 32. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 35. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 35А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 37. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 39. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 41. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 42. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 43. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 44. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 46. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 47. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 48. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 49. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 50. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 51. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 7А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 9, 10. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон ПИКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон Центральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 31Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 5А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. Железнодорожников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр.31А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| набережная поймы Бардыковкм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остров Заячий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Кедровый-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. СУ-4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| п.Таёжный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пгт. Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Кедровый-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Лунный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Таежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибрежный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибрежный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район XVIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район XXII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район XXII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПСО-34. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный планировочный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный пром.район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СЗП1, СЗП2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Хоззона | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦЖ2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦЖ5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Черный Мыс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Югорский тракт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЮПЛ2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра, Квартал 6. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра, Квартал 7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4 - Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (таблица П32.4 МУ)

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых зданиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,24 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,14 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по РЭТД: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ВЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промрайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный рекреационный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Железнодорожный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.10-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.10-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.11. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.6-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кв. 23А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал 28А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал 29Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-10. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.10 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.11 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.3 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.3 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.4 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.4 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.5 ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.6. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК2А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК3А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КК8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальный квартал 36. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальный квартал П-4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 11. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 11А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 13А. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 15А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 16А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 17. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 20А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 21-22. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 23А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 24. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 25. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 26. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 27. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 27А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 28. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 29. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 30. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 30А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 32. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 35. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 35А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 37. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 39. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 41. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 42. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 43. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 44. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 46. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 47. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 48. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 49. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 50. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 51. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 7А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 9, 10. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон ПИКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон Центральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 31Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 5А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. Железнодорожников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр.31А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| набережная поймы Бардыковкм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остров Заячий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Кедровый-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. СУ-4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| п.Таёжный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пгт. Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Кедровый-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Лунный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Таежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибрежный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибрежный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район XVIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район XXII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район XXII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПСО-34. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный планировочный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный пром.район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СЗП1, СЗП2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хоззона | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦЖ2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦЖ5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Черный Мыс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Югорский тракт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЮПЛ2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра, Квартал 6. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра, Квартал 7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (таблица П32.5 МУ)

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 48,1 | 38,3 | 45,1 | 36,5 | 62,5 | 102,3 | 104,3 | 139,8 | 29,7 | 25,6 | 28,0 | 26,0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 84,5 | 122,8 | 167,9 | 204,5 | 267,0 | 369,3 | 473,6 | 613,4 | 643,1 | 668,7 | 696,7 | 722,7 |
| Всего по поселению, в том числе по РЭТД: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 84,5 | 122,8 | 167,9 | 204,5 | 267,0 | 369,3 | 473,6 | 613,4 | 643,1 | 668,7 | 696,7 | 722,7 |
| ВЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Восточный промрайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Восточный рекреационный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ВПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,62 |
| Железнодорожный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,04 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Жилой квартал Ю.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,12 | 2,73 |
| Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Жилой квартал Ю.10-1. | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Жилой квартал Ю.10-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.11. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Жилой квартал Ю.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Жилой квартал Ю.6-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Жилой квартал Ю.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Жилой квартал Ю.8. | 0,01 | -0,04 | -0,08 | 0,12 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,64 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Жилой квартал Ю.9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,26 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| ЗП1 | 0,01 | -0,03 | -0,08 | 0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 10,51 | 10,51 |
| кв. 23А | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,13 | -0,07 | -0,07 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Квартал 28А | 0,05 | -0,26 | -0,60 | 0,86 | -0,45 | -0,45 | 0,70 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Квартал 29Б | 0,05 | -0,26 | -0,59 | 0,85 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Квартал А | 0,04 | -0,19 | -0,44 | 0,63 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Квартал общественной застройки П-10. | 0,02 | -0,10 | -0,23 | 0,33 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 0,00 | 4,27 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,04 | -0,21 | -0,49 | 0,70 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,29 | 0,41 | 0,58 | 0,58 | 1,05 | 2,08 | 2,08 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,30 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | 1,75 | 18,49 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,04 | -0,18 | -0,41 | 0,59 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,04 | -0,18 | -0,42 | 0,61 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Квартал общественной застройки П-4. | 0,01 | -0,07 | -0,15 | 0,22 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,08 | -0,42 | -0,97 | 1,39 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | 1,03 | 1,03 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,02 | -0,08 | -0,20 | 0,28 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Квартал Ю.10 ОД.2. | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,32 | 1,13 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Квартал Ю.11 ОД.2. | 0,01 | -0,06 | -0,13 | 0,19 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 0,07 | -0,34 | -0,79 | 1,13 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 |
| Квартал Ю.3 ОД.2. | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,62 | 0,72 | 0,72 | 0,92 | 1,12 | 1,12 | 1,32 |
| Квартал Ю.3 П.1. | 0,35 | -1,76 | -4,05 | 5,82 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 | -3,06 |
| Квартал Ю.4 ОД.2. | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Квартал Ю.4 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Квартал Ю.5 ОД.2. | 0,04 | -0,19 | -0,45 | 0,64 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | 1,27 | 1,98 | 2,71 | 2,91 | 2,91 | 2,96 | 3,00 |
| Квартал Ю.6. ОД.2. | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,32 | 1,22 | 1,63 |
| КК2А | 0,01 | -0,06 | -0,13 | 0,19 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| КК3А | 0,11 | -0,56 | -1,28 | 1,84 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 |
| КК4. | 0,09 | -0,46 | -1,05 | 1,51 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | 1,97 | 1,97 | 2,90 | 8,42 |
| КК5. | 0,08 | -0,42 | -0,98 | 1,40 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 |
| КК8. | 0,08 | -0,42 | -0,97 | 1,39 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 |
| Коммунальный квартал 36. | 0,08 | -0,41 | -0,95 | 1,37 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,07 | -0,37 | -0,85 | 1,22 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 |
| Коммунальный квартал П-4. | 0,13 | -0,64 | -1,46 | 2,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,05 | -0,25 | -0,57 | 0,82 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| Микрорайон 1. | 0,07 | -0,37 | -0,84 | 1,21 | -0,63 | -0,49 | -0,49 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Микрорайон 11. | 0,06 | -0,31 | -0,70 | 1,01 | -0,53 | -0,38 | -0,38 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Микрорайон 11А | 0,15 | -0,74 | -1,71 | 2,46 | -1,29 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Микрорайон 13А. | 0,04 | -0,23 | -0,52 | 0,74 | -0,39 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Микрорайон 15А | 0,06 | -0,29 | -0,68 | 0,97 | -0,51 | 0,24 | 0,24 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Микрорайон 16А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Микрорайон 17. | 0,02 | -0,11 | -0,26 | 0,37 | -0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Микрорайон 19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,71 | 2,23 | 4,69 | 5,62 |
| Микрорайон 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Микрорайон 20А | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,09 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,38 | 2,19 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
| Микрорайон 21-22. | 0,01 | -0,07 | -0,17 | 0,24 | -0,12 | -0,12 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Микрорайон 23А | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,15 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Микрорайон 24. | 0,07 | -0,37 | -0,85 | 1,22 | -0,64 | -0,64 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | 5,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 7,56 | 7,56 |
| Микрорайон 25. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,21 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Микрорайон 26. | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Микрорайон 27. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Микрорайон 27А | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,13 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,53 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 7,56 |
| Микрорайон 28. | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Микрорайон 29. | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Микрорайон 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Микрорайон 30. | 0,01 | -0,06 | -0,15 | 0,21 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
| Микрорайон 30А | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,03 | 7,30 | 7,30 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 15,13 | 15,26 | 17,73 |
| Микрорайон 31. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 31А | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,04 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |
| Микрорайон 31Б | 0,01 | -0,04 | -0,08 | 0,12 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Микрорайон 31В | 0,02 | -0,11 | -0,24 | 0,35 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | 2,13 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Микрорайон 32. | 0,01 | -0,08 | -0,17 | 0,25 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Микрорайон 35. | 0,14 | -0,71 | -1,63 | 2,34 | -1,23 | -1,23 | -1,23 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | 8,86 | 10,99 | 21,33 | 21,33 | 22,13 | 22,13 | 22,13 |
| Микрорайон 35А | 0,04 | -0,19 | -0,44 | 0,63 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | 0,52 | 3,01 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Микрорайон 37. | 0,04 | -0,19 | -0,44 | 0,64 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| Микрорайон 38. | 0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,14 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Микрорайон 39. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 18,56 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |
| Микрорайон 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Микрорайон 41. | 0,05 | -0,27 | -0,62 | 0,89 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Микрорайон 42. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| Микрорайон 43. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| Микрорайон 44. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Микрорайон 46. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,03 |
| Микрорайон 47. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Микрорайон 48. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 5,20 | 6,60 | 6,60 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Микрорайон 49. | 0,02 | -0,10 | -0,23 | 0,33 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,13 | -0,13 | -0,09 | -0,04 |
| Микрорайон 50. | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,30 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | 1,54 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Микрорайон 51. | 0,01 | -0,04 | -0,08 | 0,12 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 3,67 | 5,73 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| Микрорайон 7А | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Микрорайон 8. | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,30 | -0,16 | -0,16 | 4,99 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| Микрорайон 9, 10. | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Микрорайон А | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,13 | -0,13 | -0,03 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Микрорайон ПИКС | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,40 | -0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,02 | -0,09 | -0,20 | 0,29 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 6,12 | 15,16 | 60,34 | 60,34 | 60,34 | 60,34 | 60,34 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,02 | -0,10 | -0,24 | 0,34 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | 20,65 | 27,18 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
| Микрорайон Центральный | 0,04 | -0,19 | -0,44 | 0,63 | -0,33 | -0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| мкр. 17 | 0,06 | -0,28 | -0,65 | 0,93 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| мкр. 19 | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| мкр. 24 | 0,03 | -0,14 | -0,32 | 0,45 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| мкр. 27 | 0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,50 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| мкр. 30 | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| мкр. 31Б | 0,01 | -0,03 | -0,08 | 0,12 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| мкр. 34 | 0,03 | -0,16 | -0,37 | 0,54 | -0,28 | -0,28 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| мкр. 5А | 0,08 | -0,41 | -0,95 | 1,37 | -0,72 | -0,72 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| мкр. 8 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| мкр. Железнодорожников | 0,03 | -0,13 | -0,30 | 0,43 | -0,22 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| мкр.1 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| мкр.31А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| набережная поймы Бардыковкм | 0,06 | -0,28 | -0,65 | 0,94 | -0,49 | -0,49 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Остров Заячий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| п. Кедровый-1 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 0,04 | -0,21 | -0,47 | 0,68 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| п. СУ-4. | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,19 | 0,64 |
| п. Юность | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| п.Таёжный | 0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,14 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| пгт. Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1,66 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,13 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,42 | 1,30 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,01 | -0,04 | -0,08 | 0,12 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 30,50 | 46,24 | 88,88 | 88,88 | 88,88 | 88,88 | 88,88 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,03 | -0,15 | -0,34 | 0,49 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | 18,32 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,10 | -0,51 | -1,18 | 1,70 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,85 | 5,63 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,02 | -0,12 | -0,27 | 0,39 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,05 | -0,26 | -0,60 | 0,86 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,37 | -0,37 | 0,66 | 1,13 | 1,13 | 1,68 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Кедровый-1. | 0,11 | -0,58 | -1,33 | 1,92 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| поселок Лунный | 0,03 | -0,18 | -0,41 | 0,58 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| поселок Снежный | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,08 | 0,56 | 0,71 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| поселок Таежный | 0,02 | -0,11 | -0,25 | 0,35 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| поселок Юность | 0,01 | -0,07 | -0,16 | 0,23 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,44 |
| Прибрежный жилой район | 0,02 | -0,10 | -0,24 | 0,34 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | 2,26 | 2,93 | 3,68 | 5,51 |
| Прибрежный жилой район | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Промышленный район IV | 0,02 | -0,09 | -0,20 | 0,29 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Промышленный район VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Промышленный район X | 0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Промышленный район XVIII | 0,02 | -0,10 | -0,24 | 0,34 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 |
| Промышленный район XXII | 0,01 | -0,03 | -0,08 | 0,11 | -0,06 | -0,06 | 8,60 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 |
| Промышленный район IV | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Промышленный район IX | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Промышленный район XXII | 0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,21 | -0,11 | -0,11 | 1,62 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| ПСО-34. | 0,02 | -0,09 | -0,20 | 0,29 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,86 | 3,21 | 3,21 |
| Северный планировочный район | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,15 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,86 |
| Северный пром.район | 0,16 | -0,79 | -1,81 | 2,59 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 |
| Северный промышленный район | 0,01 | -0,08 | -0,17 | 0,25 | -0,13 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Северный промышленный район | 0,03 | -0,13 | -0,30 | 0,43 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| СЗП1, СЗП2. | 0,02 | -0,12 | -0,27 | 0,38 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 4,82 | 11,62 | 16,74 | 25,15 |
| СМП | 0,02 | -0,12 | -0,29 | 0,41 | -0,22 | -0,22 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,68 |
| Хоззона | 0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,51 | -0,27 | -0,27 | -0,22 | -0,22 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Центральный жилой район | 0,03 | -0,13 | -0,31 | 0,44 | -0,23 | -0,23 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Центральный жилой район | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,69 | 0,92 |
| ЦЖ1. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 2,52 | 2,52 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| ЦЖ2. | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 1,99 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| ЦЖ5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 |
| ЦПЛ1. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,20 |
| Черный Мыс | 0,02 | -0,12 | -0,27 | 0,38 | -0,20 | -0,14 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Югорский тракт | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| ЮПЛ2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра | 0,01 | -0,07 | -0,16 | 0,22 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | 17,13 | 30,51 | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 45,36 | 45,40 | 45,45 | 45,49 |
| Ядро центра, Квартал 6. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Ядро центра, Квартал 7. | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

Таблица 6 - Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (таблица П32.6 МУ)

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 15,1 | 14,0 | 8,6 | 27,7 | 41,2 | 15,9 | 19,1 | 18,4 | 9,6 | 5,2 | 4,6 | 6,3 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 22,9 | 36,9 | 45,5 | 73,2 | 114,3 | 130,2 | 149,3 | 167,8 | 177,4 | 182,6 | 187,1 | 193,5 |
| ВЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,32 | 0,53 | 0,74 |
| Восточный промрайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,99 | 4,49 | 5,98 | 7,48 | 8,97 | 10,47 | 11,96 | 13,46 | 14,95 | 16,45 | 17,94 |
| Восточный рекреационный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,68 |
| Железнодорожный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Жилой квартал Ю.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Жилой квартал Ю.10-1. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Жилой квартал Ю.10-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.11. | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Жилой квартал Ю.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.6-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.8. | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Жилой квартал Ю.9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| ЗП1 | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,31 | 0,66 | 1,00 | 1,35 | 1,70 | 2,05 | 4,76 | 7,46 |
| кв. 23А | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | 0,23 | 0,50 | 0,78 | 1,05 | 1,32 | 1,60 | 1,87 | 2,14 | 2,42 | 2,69 | 2,97 | 3,24 |
| Квартал 28А | 0,03 | -0,17 | -0,40 | 0,57 | -0,30 | -0,30 | 1,69 | 3,76 | 5,84 | 7,91 | 9,99 | 12,06 | 14,14 | 16,21 | 18,29 | 20,36 | 22,43 | 24,51 |
| Квартал 29Б | 0,03 | -0,17 | -0,39 | 0,56 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,23 | -0,15 | -0,08 | -0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,20 |
| Квартал А | 0,03 | -0,13 | -0,29 | 0,42 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | 0,69 | 1,59 | 2,50 | 3,40 | 4,31 | 5,21 | 6,12 | 7,02 | 7,93 | 8,84 | 9,74 |
| Квартал общественной застройки П-10. | 0,01 | -0,07 | -0,15 | 0,22 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | 0,36 | 0,84 | 1,33 | 1,82 | 2,31 | 2,79 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,03 | -0,14 | -0,33 | 0,47 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,24 | -0,16 | -0,05 | 0,07 | 0,71 | 1,50 | 2,29 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,20 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 1,39 | 3,03 | 4,68 | 6,33 | 7,97 | 9,62 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,40 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | 0,33 | 0,87 | 1,40 | 1,94 | 2,48 | 3,02 | 3,56 | 4,09 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 0,40 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,18 | -0,16 | -0,13 | -0,10 | -0,07 | -0,04 | -0,02 |
| Квартал общественной застройки П-4. | 0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,15 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,16 | 0,40 | 0,63 | 0,87 | 1,11 | 1,35 | 1,58 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,06 | -0,28 | -0,65 | 0,93 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,31 | -0,13 | 0,15 | 0,43 | 0,70 | 0,98 | 1,26 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,01 | -0,06 | -0,13 | 0,19 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,24 | 0,58 | 0,92 | 1,26 | 1,60 | 1,94 | 2,28 | 2,62 |
| Квартал Ю.10 ОД.2. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Квартал Ю.11 ОД.2. | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,13 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 0,05 | -0,23 | -0,53 | 0,75 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| Квартал Ю.3 ОД.2. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Квартал Ю.3 П.1. | 0,23 | -1,17 | -2,70 | 3,88 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 |
| Квартал Ю.4 ОД.2. | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Квартал Ю.4 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.5 ОД.2. | 0,03 | -0,13 | -0,30 | 0,43 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
| Квартал Ю.6. ОД.2. | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| КК2А | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,13 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,15 |
| КК3А | 0,07 | -0,37 | -0,85 | 1,23 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,62 | -0,60 | -0,58 | -0,56 | -0,54 | -0,52 | -0,50 | -0,48 |
| КК4. | 0,06 | -0,30 | -0,70 | 1,01 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,25 | 0,04 | 0,42 | 1,36 |
| КК5. | 0,06 | -0,28 | -0,65 | 0,93 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 |
| КК8. | 0,06 | -0,28 | -0,65 | 0,93 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 |
| Коммунальный квартал 36. | 0,05 | -0,28 | -0,64 | 0,91 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,15 | 0,18 | 0,51 | 0,83 | 1,16 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,05 | -0,25 | -0,57 | 0,82 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 |
| Коммунальный квартал П-4. | 0,08 | -0,42 | -0,97 | 1,40 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | 0,42 | 1,58 | 2,74 | 3,90 | 5,06 | 6,22 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,03 | -0,17 | -0,38 | 0,54 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,10 | 0,08 | 0,26 | 0,44 | 0,62 | 0,80 |
| Микрорайон 1. | 0,05 | -0,24 | -0,56 | 0,81 | -0,42 | -0,36 | -0,30 | 2,71 | 5,72 | 8,73 | 11,74 | 14,75 | 17,76 | 20,77 | 23,79 | 26,80 | 29,81 | 32,82 |
| Микрорайон 11. | 0,04 | -0,20 | -0,47 | 0,67 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,02 | 0,31 | 0,65 | 0,98 | 1,31 | 1,65 | 1,98 | 2,31 | 2,65 | 2,98 | 3,32 |
| Микрорайон 11А | 0,10 | -0,50 | -1,14 | 1,64 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 |
| Микрорайон 13А. | 0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,50 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Микрорайон 15А | 0,04 | -0,20 | -0,45 | 0,65 | -0,34 | 0,33 | 0,99 | 1,74 | 2,48 | 3,23 | 3,97 | 4,71 | 5,46 | 6,20 | 6,95 | 7,69 | 8,43 | 9,18 |
| Микрорайон 16А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 12,71 | 19,06 | 25,41 | 31,77 | 38,12 | 44,47 | 50,82 | 57,18 |
| Микрорайон 17. | 0,01 | -0,07 | -0,17 | 0,24 | -0,13 | 0,02 | 0,16 | 0,30 | 0,45 | 0,59 | 0,73 | 0,88 | 1,02 | 1,17 | 1,31 | 1,45 | 1,60 | 1,74 |
| Микрорайон 19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,49 | 0,91 |
| Микрорайон 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 |
| Микрорайон 20А | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,13 | 0,29 | 8,84 | 17,39 | 25,94 | 34,49 | 43,04 | 51,58 | 60,13 | 68,68 | 77,23 |
| Микрорайон 21-22. | 0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | 0,02 | 0,13 | 0,23 | 0,34 | 0,44 | 0,55 | 0,65 | 0,76 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,18 |
| Микрорайон 23А | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,58 |
| Микрорайон 24. | 0,05 | -0,25 | -0,57 | 0,82 | -0,43 | -0,43 | -0,39 | -0,35 | -0,31 | 8,12 | 16,65 | 25,18 | 33,71 | 42,24 | 50,77 | 59,30 | 67,92 | 76,54 |
| Микрорайон 25. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 2,12 | 3,11 | 4,10 | 5,09 | 8,61 | 12,12 | 15,63 | 19,15 | 22,66 | 26,17 | 29,69 | 33,20 |
| Микрорайон 26. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Микрорайон 27. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 0,63 | 0,95 | 1,26 | 1,58 | 1,90 | 2,22 | 2,53 | 2,85 | 3,17 | 3,49 | 3,80 | 4,12 |
| Микрорайон 27А | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,02 | 2,99 | 5,97 | 8,95 | 11,93 | 14,92 | 17,90 | 20,89 | 23,94 |
| Микрорайон 28. | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | 0,82 | 1,66 | 2,50 | 3,35 | 4,19 | 11,39 | 18,58 | 25,78 | 32,97 | 40,17 | 47,55 | 54,93 | 62,31 |
| Микрорайон 29. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,39 | 1,57 | 1,74 | 1,92 | 2,09 |
| Микрорайон 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,32 | 2,53 | 2,74 |
| Микрорайон 30. | 0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,14 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 11,25 | 22,57 | 33,90 | 45,22 | 56,55 | 67,87 | 79,19 | 90,52 |
| Микрорайон 30А | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | 2,90 | 5,82 | 10,23 | 14,65 | 19,06 | 23,48 | 27,89 | 32,31 | 36,72 | 41,14 | 46,71 | 52,29 | 59,35 |
| Микрорайон 31. | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Микрорайон 31А | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,05 | -0,02 | 0,15 | 0,33 | 0,50 | 2,59 | 4,67 | 6,76 | 8,84 | 10,92 | 13,01 | 15,09 | 17,18 | 19,26 | 21,34 |
| Микрорайон 31Б | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 6,31 | 12,67 | 19,02 | 25,37 | 32,58 | 39,80 | 47,01 | 54,22 |
| Микрорайон 31В | 0,01 | -0,07 | -0,16 | 0,23 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | 0,09 | 0,30 | 0,51 | 0,72 |
| Микрорайон 32. | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,51 | 1,11 | 1,70 | 2,30 | 2,90 | 3,49 | 4,09 | 4,69 | 5,28 | 5,88 | 6,48 |
| Микрорайон 35. | 0,09 | -0,47 | -1,09 | 1,56 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,10 | 0,63 | 1,98 | 3,34 | 4,76 | 6,19 | 7,61 |
| Микрорайон 35А | 0,03 | -0,13 | -0,29 | 0,42 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,15 | 0,13 | 0,41 | 0,69 | 0,97 | 1,25 | 1,53 |
| Микрорайон 37. | 0,03 | -0,13 | -0,30 | 0,42 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,20 | -0,19 | -0,17 | -0,15 | -0,13 | -0,11 | -0,10 | -0,08 | -0,06 | -0,04 | -0,02 |
| Микрорайон 38. | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,70 | 1,44 | 2,18 | 2,93 | 3,67 |
| Микрорайон 39. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 7,10 | 13,98 | 20,86 | 27,74 | 34,62 | 41,51 |
| Микрорайон 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,63 | 0,95 | 1,26 | 1,58 | 1,90 | 2,21 | 2,53 | 2,84 | 3,16 | 3,47 |
| Микрорайон 41. | 0,04 | -0,18 | -0,42 | 0,60 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,10 | 0,11 | 0,32 | 0,53 | 0,74 | 0,95 | 1,18 | 1,41 | 1,64 | 1,87 | 2,09 |
| Микрорайон 42. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 43. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 3,47 | 5,40 | 7,34 |
| Микрорайон 44. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,95 |
| Микрорайон 46. | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Микрорайон 47. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 2,36 | 3,54 | 4,72 |
| Микрорайон 48. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,28 | 0,42 |
| Микрорайон 49. | 0,01 | -0,07 | -0,15 | 0,22 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,07 | -0,02 | 0,08 | 0,21 |
| Микрорайон 50. | 0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,20 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 0,07 | 0,28 | 0,50 | 0,72 | 0,93 | 1,15 |
| Микрорайон 51. | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,43 | 1,20 | 2,11 | 3,03 | 3,94 | 4,85 | 5,76 |
| Микрорайон 7А | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,19 | 0,38 | 0,57 | 0,76 | 0,96 | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 1,73 | 1,92 | 2,11 | 2,30 | 2,50 |
| Микрорайон 8. | 0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,51 | 1,19 | 1,88 | 2,56 | 3,25 | 3,93 | 4,62 | 5,30 | 5,99 | 6,67 | 7,35 | 8,04 |
| Микрорайон 9, 10. | 0,01 | -0,03 | -0,08 | 0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Микрорайон А | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,72 | 1,54 | 2,35 | 3,17 | 3,98 | 4,80 | 5,61 | 6,42 | 7,24 | 8,05 | 8,87 |
| Микрорайон ПИКС | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | 0,15 | 0,45 | 0,74 | 1,04 | 1,33 | 1,63 | 1,92 | 2,22 | 2,51 | 2,81 | 3,10 | 3,40 | 3,69 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,01 | -0,06 | -0,13 | 0,19 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,95 | 2,71 | 6,57 | 10,43 | 14,29 | 18,15 | 22,01 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,01 | -0,07 | -0,16 | 0,23 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | 3,74 | 8,66 | 16,38 | 24,10 | 31,82 | 39,54 | 47,27 |
| Микрорайон Центральный | 0,03 | -0,13 | -0,29 | 0,42 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,17 | -0,12 | -0,06 | -0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| мкр. 17 | 0,04 | -0,19 | -0,43 | 0,62 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| мкр. 19 | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,32 | 0,67 | 1,02 | 1,37 | 1,72 | 2,07 | 2,42 | 2,77 | 3,12 |
| мкр. 24 | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,30 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| мкр. 27 | 0,02 | -0,10 | -0,23 | 0,33 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | 0,12 | 0,42 | 0,72 | 1,02 | 1,32 | 1,61 | 1,91 | 2,21 | 2,51 | 2,81 | 3,11 |
| мкр. 30 | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,18 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| мкр. 31Б | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| мкр. 34 | 0,02 | -0,11 | -0,25 | 0,36 | -0,19 | -0,19 | 3,81 | 7,81 | 11,82 | 15,82 | 19,82 | 23,82 | 27,82 | 31,82 | 35,82 | 39,83 | 43,83 | 47,83 |
| мкр. 5А | 0,05 | -0,28 | -0,64 | 0,91 | -0,48 | -0,48 | 1,27 | 3,01 | 4,76 | 6,51 | 8,25 | 10,00 | 11,74 | 13,49 | 15,24 | 16,98 | 18,73 | 20,47 |
| мкр. 8 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| мкр. Железнодорожников | 0,02 | -0,09 | -0,20 | 0,28 | -0,15 | 0,33 | 0,80 | 1,28 | 1,76 | 2,23 | 2,71 | 3,19 | 3,66 | 4,14 | 4,62 | 5,09 | 5,57 | 6,05 |
| мкр.1 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| мкр.31А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 6,03 | 9,04 | 12,06 | 15,07 | 18,09 | 21,10 | 24,12 | 27,13 | 30,15 | 33,17 |
| набережная поймы Бардыковкм | 0,04 | -0,19 | -0,44 | 0,63 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Остров Заячий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 2,22 | 4,09 | 5,97 | 7,84 | 9,72 | 11,59 |
| п. Кедровый-1 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 0,03 | -0,14 | -0,32 | 0,45 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| п. СУ-4. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,10 |
| п. Юность | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| п.Таёжный | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| пгт. Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,65 | 2,12 | 3,59 | 5,06 | 6,52 | 7,99 | 9,46 | 10,93 | 12,40 | 13,86 | 15,33 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,51 | 2,06 | 4,03 | 5,99 | 7,96 | 9,93 | 11,90 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 5,65 | 14,25 | 28,65 | 43,04 | 57,44 | 71,84 | 86,24 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,02 | -0,10 | -0,23 | 0,33 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 4,29 | 11,53 | 18,77 | 26,00 | 33,24 | 40,48 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,07 | -0,34 | -0,79 | 1,13 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,17 | 0,25 | 0,67 | 1,09 | 1,51 | 1,93 | 2,35 | 2,85 | 3,58 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,34 | 0,44 | 0,53 | 0,63 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,03 | -0,17 | -0,40 | 0,57 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | -0,11 | 1,16 | 2,96 | 4,76 | 7,19 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Кедровый-1. | 0,08 | -0,39 | -0,89 | 1,28 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,50 | -0,32 | -0,14 | 0,03 |
| поселок Лунный | 0,02 | -0,12 | -0,27 | 0,39 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,13 | -0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,37 |
| поселок Снежный | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,09 | 0,74 | 1,52 | 2,62 | 3,71 | 4,81 | 5,90 |
| поселок Таежный | 0,01 | -0,07 | -0,16 | 0,24 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,02 | 0,09 | 0,19 | 0,30 | 0,40 | 0,51 | 0,63 | 0,74 |
| поселок Юность | 0,01 | -0,05 | -0,10 | 0,15 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,15 | 0,39 | 0,62 |
| Прибрежный жилой район | 0,01 | -0,07 | -0,16 | 0,23 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | 2,65 | 6,18 | 10,11 | 15,90 |
| Прибрежный жилой район | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Промышленный район IV | 0,01 | -0,06 | -0,13 | 0,19 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район X | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,13 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,15 | 0,22 |
| Промышленный район XVIII | 0,01 | -0,07 | -0,16 | 0,23 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Промышленный район XXII | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,04 | -0,04 | 3,78 | 7,79 | 11,80 | 15,81 | 20,01 | 24,20 | 28,40 | 32,59 | 36,79 | 40,99 | 45,18 | 49,38 |
| Промышленный район IV | 0,01 | -0,03 | -0,08 | 0,11 | -0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,36 | 0,50 | 0,64 | 0,78 | 0,92 | 1,06 | 1,20 | 1,34 | 1,49 | 1,63 | 1,77 |
| Промышленный район IX | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Промышленный район XXII | 0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,14 | -0,07 | -0,07 | 0,69 | 3,11 | 5,52 | 7,93 | 10,35 | 12,76 | 15,18 | 17,59 | 20,01 | 22,42 | 24,83 | 27,25 |
| ПСО-34. | 0,01 | -0,06 | -0,13 | 0,19 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 1,11 | 1,41 | 1,72 | 2,06 | 2,41 |
| Северный планировочный район | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,57 |
| Северный пром.район | 0,10 | -0,52 | -1,20 | 1,73 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 |
| Северный промышленный район | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Северный промышленный район | 0,02 | -0,09 | -0,20 | 0,28 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| СЗП1, СЗП2. | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | 0,36 | 1,55 | 3,25 | 5,80 |
| СМП | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Хоззона | 0,02 | -0,10 | -0,24 | 0,34 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,01 | 0,16 | 0,33 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 1,00 | 1,38 | 1,77 | 2,15 |
| Центральный жилой район | 0,02 | -0,09 | -0,21 | 0,29 | -0,15 | -0,15 | 0,30 | 0,75 | 1,20 | 1,66 | 2,11 | 2,56 | 3,01 | 3,47 | 3,92 | 4,37 | 4,83 | 5,28 |
| Центральный жилой район | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,17 |
| ЦЖ1. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,25 | 0,51 | 0,98 | 1,44 | 1,91 | 2,38 | 2,84 |
| ЦЖ2. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,19 | 0,42 | 0,65 | 0,88 |
| ЦЖ5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦПЛ1. | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Черный Мыс | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
| Югорский тракт | 0,01 | -0,05 | -0,12 | 0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,59 | 1,27 | 1,95 | 2,63 | 3,31 | 4,00 | 4,68 | 5,36 | 6,04 | 6,72 | 7,40 |
| ЮПЛ2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра | 0,01 | -0,05 | -0,10 | 0,15 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 5,16 | 14,08 | 32,44 | 50,81 | 69,17 | 87,54 | 106,02 | 124,61 | 143,31 | 162,13 |
| Ядро центра, Квартал 6. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ядро центра, Квартал 7. | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,24 | -0,45 | -0,66 | -0,87 | -1,08 | -1,29 | -1,50 | -1,71 | -1,92 | -2,13 | -2,35 | -2,56 |

Таблица 7 - Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (таблица П32.7 МУ)

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 111,9 | 118,3 | 123,8 | 122,6 | 162,5 | 180,2 | 206,9 | 213,5 | 67,7 | 160,3 | 76,9 | 98,7 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 220,5 | 338,8 | 462,6 | 585,2 | 747,7 | 927,9 | 1134,8 | 1348,3 | 1416,0 | 1576,3 | 1653,2 | 1751,9 |
| отопление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 165,5 | 237,1 | 322,3 | 394,1 | 490,9 | 628,3 | 789,0 | 957,4 | 997,5 | 1131,4 | 1187,4 | 1252,0 |
| вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 8,7 | 12,5 | 17,0 | 20,7 | 25,8 | 33,1 | 41,5 | 50,4 | 52,5 | 59,5 | 62,5 | 65,9 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 46,2 | 89,2 | 123,3 | 170,4 | 231,0 | 266,5 | 304,3 | 340,5 | 366,0 | 385,3 | 403,3 | 434,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 76,3 | 130,7 | 189,4 | 247,8 | 306,3 | 368,2 | 451,8 | 506,5 | 534,9 | 664,3 | 708,6 | 772,2 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 17,6 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 220,5 | 338,8 | 462,6 | 585,2 | 747,7 | 927,9 | 1134,8 | 1348,3 | 1416,0 | 1576,3 | 1653,2 | 1751,9 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 76,3 | 130,7 | 189,4 | 247,8 | 306,3 | 368,2 | 451,8 | 506,5 | 534,9 | 664,3 | 708,6 | 772,2 |
| ВЖ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промрайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный рекреационный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВПЛ1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Железнодорожный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 0,03 | -0,14 | -0,32 | 0,46 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Жилой квартал Ю.1. | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 1,67 | 2,83 | 8,15 | 12,10 | 15,79 | 19,36 |
| Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Жилой квартал Ю.10-1. | 0,02 | -0,09 | -0,20 | 0,29 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Жилой квартал Ю.10-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.11. | 0,04 | -0,20 | -0,47 | 0,67 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Жилой квартал Ю.2. | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,64 | 0,98 | 1,02 |
| Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал Ю.6-1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,68 |
| Жилой квартал Ю.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 4,21 | 4,46 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| Жилой квартал Ю.8. | 0,05 | -0,24 | -0,55 | 0,79 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | 2,11 | 2,27 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Жилой квартал Ю.9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 10,60 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
| Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,50 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| ЗП1 | 0,05 | -0,23 | -0,53 | 0,75 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| кв. 23А | 0,05 | -0,26 | -0,60 | 0,87 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 |
| Квартал 28А | 0,34 | -1,73 | -3,98 | 5,71 | -3,00 | 0,66 | 1,83 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Квартал 29Б | 0,34 | -1,71 | -3,93 | 5,65 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 | -2,97 |
| Квартал А | 0,25 | -1,27 | -2,91 | 4,18 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 |
| Квартал общественной застройки П-10. | 0,13 | -0,66 | -1,52 | 2,18 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,28 | -1,42 | -3,26 | 4,69 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 | -2,46 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,12 | -0,61 | -1,41 | 2,03 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,24 | -1,20 | -2,76 | 3,97 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,24 | -1,22 | -2,81 | 4,04 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 | -2,12 |
| Квартал общественной застройки П-4. | 0,09 | -0,45 | -1,02 | 1,47 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,56 | -2,82 | -6,48 | 9,30 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 | -4,89 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,11 | -0,57 | -1,30 | 1,87 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 |
| Квартал Ю.10 ОД.2. | 0,06 | -0,31 | -0,72 | 1,04 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Квартал Ю.11 ОД.2. | 0,08 | -0,38 | -0,88 | 1,26 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 0,45 | -2,29 | -5,26 | 7,55 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 | -3,97 |
| Квартал Ю.3 ОД.2. | 0,06 | -0,32 | -0,74 | 1,07 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 |
| Квартал Ю.3 П.1. | 2,32 | -11,75 | -27,01 | 38,78 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 | -20,38 |
| Квартал Ю.4 ОД.2. | 0,10 | -0,52 | -1,19 | 1,70 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| Квартал Ю.4 П.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал Ю.5 ОД.2. | 0,26 | -1,30 | -2,99 | 4,29 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 |
| Квартал Ю.6. ОД.2. | 0,06 | -0,32 | -0,73 | 1,05 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 |
| КК2А | 0,08 | -0,39 | -0,89 | 1,27 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 |
| КК3А | 0,73 | -3,72 | -8,54 | 12,27 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 | -6,45 |
| КК4. | 0,60 | -3,05 | -7,01 | 10,06 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 | -5,29 |
| КК5. | 0,56 | -2,83 | -6,51 | 9,34 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 | -4,91 |
| КК8. | 0,55 | -2,81 | -6,46 | 9,28 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 | -4,88 |
| Коммунальный квартал 36. | 0,55 | -2,76 | -6,35 | 9,12 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 | -4,79 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,49 | -2,47 | -5,69 | 8,17 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 | -4,29 |
| Коммунальный квартал П-4. | 0,84 | -4,23 | -9,73 | 13,98 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,33 | -1,65 | -3,79 | 5,45 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 |
| Микрорайон 1. | 0,48 | -2,44 | -5,61 | 8,05 | -4,23 | -4,23 | -4,23 | -4,23 | -4,23 | -4,23 | -4,23 | -4,07 | -3,02 | -1,70 | -1,39 | -1,23 | -1,23 | -1,23 |
| Микрорайон 11. | 0,40 | -2,03 | -4,68 | 6,71 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 |
| Микрорайон 11А | 0,98 | -4,96 | -11,40 | 16,37 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 | -8,60 |
| Микрорайон 13А. | 0,30 | -1,50 | -3,46 | 4,96 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 | -2,61 |
| Микрорайон 15А | 0,39 | -1,96 | -4,51 | 6,48 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 |
| Микрорайон 16А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 17. | 0,15 | -0,74 | -1,71 | 2,45 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 |
| Микрорайон 19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,79 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Микрорайон 20А | 0,03 | -0,17 | -0,39 | 0,57 | -0,30 | 6,17 | 7,79 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| Микрорайон 21-22. | 0,09 | -0,48 | -1,10 | 1,58 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | 3,95 | 4,67 | 8,15 | 11,08 | 12,02 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
| Микрорайон 23А | 0,06 | -0,31 | -0,71 | 1,02 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Микрорайон 24. | 0,49 | -2,47 | -5,68 | 8,15 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 | -4,28 |
| Микрорайон 25. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 26. | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,25 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
| Микрорайон 27. | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Микрорайон 27А | 0,05 | -0,27 | -0,61 | 0,88 | -0,46 | -0,50 | -0,53 | 0,44 | 0,78 | 1,11 | 6,67 | 9,97 | 11,61 | 13,79 | 13,98 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
| Микрорайон 28. | 0,03 | -0,13 | -0,30 | 0,43 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | 0,60 | 1,21 | 1,78 | 1,84 |
| Микрорайон 29. | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Микрорайон 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 30. | 0,08 | -0,42 | -0,97 | 1,39 | -0,73 | 1,97 | 2,61 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| Микрорайон 30А | 0,02 | -0,10 | -0,24 | 0,34 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | 6,19 | 7,90 | 14,37 | 18,29 | 19,21 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 |
| Микрорайон 31. | 0,04 | -0,21 | -0,47 | 0,68 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | 1,83 | 2,04 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Микрорайон 31А | 0,03 | -0,14 | -0,32 | 0,46 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Микрорайон 31Б | 0,05 | -0,24 | -0,54 | 0,78 | -0,41 | 2,76 | 8,69 | 11,31 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
| Микрорайон 31В | 0,14 | -0,70 | -1,61 | 2,31 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 |
| Микрорайон 32. | 0,10 | -0,51 | -1,16 | 1,67 | -0,88 | 2,53 | 2,81 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Микрорайон 35. | 0,93 | -4,73 | -10,87 | 15,60 | -8,20 | -8,20 | -8,20 | 3,48 | 20,00 | 23,28 | 30,93 | 31,89 | 35,19 | 37,12 | 39,05 | 40,98 | 42,91 | 42,91 |
| Микрорайон 35А | 0,25 | -1,27 | -2,92 | 4,19 | -2,20 | 6,40 | 11,79 | 16,32 | 23,95 | 31,21 | 38,99 | 42,12 | 46,43 | 54,69 | 57,24 | 58,94 | 58,94 | 58,94 |
| Микрорайон 37. | 0,25 | -1,29 | -2,96 | 4,25 | -2,23 | -2,23 | -2,23 | -2,23 | 1,89 | 10,86 | 12,24 | 17,20 | 17,75 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
| Микрорайон 38. | 0,06 | -0,28 | -0,65 | 0,93 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 |
| Микрорайон 39. | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | 2,73 | 3,48 | 4,22 | 8,11 | 14,85 | 22,74 | 25,56 | 27,01 | 27,74 | 27,87 | 27,99 | 27,99 | 27,99 |
| Микрорайон 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,19 | 1,61 | 1,65 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Микрорайон 41. | 0,36 | -1,81 | -4,15 | 5,96 | -3,13 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Микрорайон 42. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Микрорайон 43. | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | 1,14 | 6,25 | 8,39 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 14,80 | 22,78 | 33,06 | 43,92 |
| Микрорайон 44. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 13,16 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| Микрорайон 46. | 0,04 | -0,20 | -0,45 | 0,65 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Микрорайон 47. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон 48. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,01 | 1,31 | 1,31 |
| Микрорайон 49. | 0,13 | -0,67 | -1,53 | 2,20 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 |
| Микрорайон 50. | 0,12 | -0,61 | -1,41 | 2,02 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | 4,71 | 5,06 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Микрорайон 51. | 0,05 | -0,25 | -0,57 | 0,81 | -0,43 | -0,43 | 1,72 | 2,21 | 2,36 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,76 |
| Микрорайон 7А | 0,01 | -0,03 | -0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Микрорайон 8. | 0,12 | -0,60 | -1,38 | 1,98 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 |
| Микрорайон 9, 10. | 0,07 | -0,33 | -0,77 | 1,10 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 |
| Микрорайон А | 0,10 | -0,52 | -1,19 | 1,71 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| Микрорайон ПИКС | 0,16 | -0,81 | -1,87 | 2,68 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,12 | -0,59 | -1,35 | 1,94 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | 23,11 | 27,18 | 51,36 | 55,43 | 59,50 | 59,50 | 59,50 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,14 | -0,69 | -1,58 | 2,27 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 |
| Микрорайон Центральный | 0,25 | -1,27 | -2,92 | 4,19 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 |
| мкр. 17 | 0,37 | -1,87 | -4,30 | 6,18 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 |
| мкр. 19 | 0,04 | -0,20 | -0,46 | 0,66 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| мкр. 24 | 0,18 | -0,91 | -2,10 | 3,02 | -1,58 | -1,58 | -0,04 | 0,50 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| мкр. 27 | 0,20 | -1,01 | -2,32 | 3,34 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
| мкр. 30 | 0,11 | -0,54 | -1,24 | 1,77 | -0,93 | -0,93 | 6,83 | 8,89 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| мкр. 31Б | 0,05 | -0,23 | -0,54 | 0,77 | -0,40 | 1,66 | 4,18 | 5,09 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| мкр. 34 | 0,21 | -1,08 | -2,49 | 3,58 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 |
| мкр. 5А | 0,55 | -2,77 | -6,36 | 9,13 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 | -4,80 |
| мкр. 8 | 0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,21 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| мкр. Железнодорожников | 0,17 | -0,86 | -1,97 | 2,83 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 |
| мкр.1 | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| мкр.31А | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| набережная поймы Бардыковкм | 0,37 | -1,90 | -4,37 | 6,27 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 | -3,29 |
| Остров Заячий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Кедровый-1 | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 0,27 | -1,37 | -3,16 | 4,53 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 |
| п. СУ-4. | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,13 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| п. Юность | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,14 | -0,07 | -1,21 | -1,21 | 0,49 | 0,49 | 2,04 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| п.Таёжный | 0,06 | -0,29 | -0,67 | 0,96 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 |
| пгт. Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,05 | -0,25 | -0,58 | 0,84 | -0,44 | -0,44 | 8,05 | 11,09 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,05 | -0,24 | -0,56 | 0,80 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,04 | -0,21 | -0,47 | 0,68 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | 13,37 | 14,79 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,20 | -0,99 | -2,28 | 3,28 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,68 | -3,43 | -7,88 | 11,31 | -5,94 | -5,94 | -5,94 | -5,94 | -5,94 | -5,94 | -5,94 | -2,85 | 1,12 | 5,61 | 7,27 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,15 | -0,78 | -1,80 | 2,59 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 | -1,36 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,34 | -1,74 | -4,00 | 5,74 | -3,02 | -3,02 | -3,02 | -0,53 | 2,85 | 9,96 | 17,84 | 21,86 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Кедровый-1. | 0,76 | -3,87 | -8,89 | 12,77 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 |
| поселок Лунный | 0,23 | -1,18 | -2,70 | 3,88 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 |
| поселок Снежный | 0,04 | -0,20 | -0,47 | 0,67 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| поселок Таежный | 0,14 | -0,72 | -1,64 | 2,36 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 |
| поселок Юность | 0,09 | -0,46 | -1,05 | 1,51 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прибрежный жилой район | 0,14 | -0,69 | -1,59 | 2,28 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | 37,51 |
| Прибрежный жилой район | 0,10 | -0,53 | -1,21 | 1,74 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 |
| Промышленный район IV | 0,12 | -0,58 | -1,34 | 1,93 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| Промышленный район IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленный район X | 0,08 | -0,40 | -0,91 | 1,31 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 |
| Промышленный район XVIII | 0,14 | -0,69 | -1,58 | 2,27 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 | -1,19 |
| Промышленный район XXII | 0,04 | -0,23 | -0,52 | 0,75 | -0,39 | -0,39 | 6,89 | 15,60 | 25,75 | 35,89 | 38,75 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 40,17 |
| Промышленный район IV | 0,07 | -0,34 | -0,79 | 1,13 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,59 |
| Промышленный район IX | 0,02 | -0,08 | -0,18 | 0,26 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Промышленный район XXII | 0,08 | -0,42 | -0,97 | 1,39 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 |
| ПСО-34. | 0,12 | -0,59 | -1,35 | 1,93 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 |
| Северный планировочный район | 0,06 | -0,31 | -0,71 | 1,02 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 |
| Северный пром.район | 1,03 | -5,24 | -12,04 | 17,29 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 | -9,08 |
| Северный промышленный район | 0,10 | -0,50 | -1,15 | 1,65 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 |
| Северный промышленный район | 0,17 | -0,86 | -1,98 | 2,84 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 |
| СЗП1, СЗП2. | 0,15 | -0,78 | -1,79 | 2,56 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | 105,65 | 111,75 | 117,86 |
| СМП | 0,16 | -0,83 | -1,90 | 2,73 | -1,44 | -1,44 | -1,44 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 |
| Хоззона | 0,20 | -1,03 | -2,36 | 3,39 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 | -1,78 |
| Центральный жилой район | 0,18 | -0,89 | -2,05 | 2,94 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 |
| Центральный жилой район | 0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,14 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| ЦЖ1. | 0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,15 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 21,03 | 23,09 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
| ЦЖ2. | 0,02 | -0,08 | -0,19 | 0,28 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 20,96 | 23,02 |
| ЦЖ5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦПЛ1. | 0,04 | -0,21 | -0,48 | 0,69 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Черный Мыс | 0,15 | -0,78 | -1,78 | 2,56 | -1,35 | -1,37 | -1,37 | -1,46 | -1,46 | -1,46 | -1,46 | -1,46 | -1,46 | -1,46 | -1,46 | -1,46 | -1,46 | -1,46 |
| Югорский тракт | 0,10 | -0,52 | -1,19 | 1,71 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| ЮПЛ2. | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 1,56 |
| Ядро центра | 0,09 | -0,45 | -1,04 | 1,50 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
| Ядро центра, Квартал 6. | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Ядро центра, Квартал 7. | 0,03 | -0,16 | -0,38 | 0,54 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |