Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты- мансийского автономного округа югры (актуализация на 2024 год) Глава 2. Приложение 7 Средневзвешенные плотности тепловых нагрузок, в разрезе расчетных элементов территориального деления

- Приложение 7. Средневзвешенные плотности тепловых нагрузок, в разрезе кадастровых кварталов

| РЭТД | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2031 | 2035 |
| ВЖ1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Восточный промрайон | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Восточный промышленный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Восточный рекреационный район | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВПЛ1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный район | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.1. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,040 | 0,294 |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,039 | 0,282 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,034 |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,034 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.10-1. | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,039 |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,039 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.10-2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.11. | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,163 |
| отопление и вентиляция | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,145 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.2. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,029 | 0,063 |
| отопление и вентиляция | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,027 | 0,059 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.6-1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,010 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.7. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | 0,141 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | 0,135 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.8. | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,128 | 0,128 |
| отопление и вентиляция | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,119 | 0,119 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.9. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,182 | 0,182 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,046 | 0,046 |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,044 | 0,044 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЗП1 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,073 | 0,073 | 0,221 |
| отопление и вентиляция | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,067 | 0,067 | 0,204 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. 23А | 0,052 | 0,052 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| отопление и вентиляция | 0,047 | 0,047 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал 28А | 0,133 | 0,146 | 0,154 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| отопление и вентиляция | 0,117 | 0,127 | 0,132 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал 29Б | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,327 | 0,327 |
| отопление и вентиляция | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,309 | 0,309 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал А | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| отопление и вентиляция | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал общественной застройки П-10. | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,218 | 0,218 |
| отопление и вентиляция | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,198 | 0,198 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,568 | 0,604 |
| отопление и вентиляция | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,460 | 0,497 |
| ГВС (средняя) | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,107 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,228 | 0,228 |
| отопление и вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,208 | 0,208 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| отопление и вентиляция | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| ГВС (средняя) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал общественной застройки П-12. | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,307 | 0,307 |
| отопление и вентиляция | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,265 | 0,265 |
| ГВС (средняя) | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал общественной застройки П-4. | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,203 | 0,203 |
| отопление и вентиляция | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,164 | 0,164 |
| ГВС (средняя) | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал общественной застройки П-5. | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,691 | 0,691 |
| отопление и вентиляция | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,632 | 0,632 |
| ГВС (средняя) | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,060 | 0,060 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал общественной застройки П-9. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.10 ОД.2. | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,324 | 0,324 |
| отопление и вентиляция | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,319 | 0,319 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.11 ОД.2. | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,258 | 0,258 |
| отопление и вентиляция | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,237 | 0,237 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.3 ОД.2. | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,077 | 0,085 |
| отопление и вентиляция | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,076 | 0,084 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.3 П.1. | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,750 | 1,751 |
| отопление и вентиляция | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,720 | 1,721 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.4 ОД.2. | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,496 | 0,496 |
| отопление и вентиляция | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| ГВС (средняя) | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.4 П.1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.5 ОД.2. | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 2,153 | 2,180 |
| отопление и вентиляция | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,773 | 1,801 |
| ГВС (средняя) | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартал Ю.6. ОД.2. | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,077 |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,071 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КК2А | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,230 |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,184 |
| ГВС (средняя) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,046 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КК3А | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| отопление и вентиляция | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| ГВС (средняя) | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КК4. | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,807 |
| отопление и вентиляция | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,560 |
| ГВС (средняя) | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,247 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КК5. | 2,572 | 2,572 | 2,572 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| отопление и вентиляция | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 |
| ГВС (средняя) | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КК8. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коммунальный квартал 36. | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,913 | 0,913 |
| отопление и вентиляция | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,629 | 0,629 |
| ГВС (средняя) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,284 | 0,284 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коммунальный квартал 45. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,397 | 0,397 |
| отопление и вентиляция | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,291 | 0,291 |
| ГВС (средняя) | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коммунальный квартал П-4. | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,684 | 0,684 |
| отопление и вентиляция | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,489 | 0,489 |
| ГВС (средняя) | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,195 | 0,195 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коммунальный квартал 45. | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,061 | 1,061 |
| отопление и вентиляция | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,934 | 0,934 |
| ГВС (средняя) | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,127 | 0,127 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 1. | 0,616 | 0,619 | 0,619 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,702 | 0,702 |
| отопление и вентиляция | 0,616 | 0,619 | 0,619 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,684 | 0,684 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 11. | 0,258 | 0,259 | 0,259 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| отопление и вентиляция | 0,229 | 0,230 | 0,230 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 11А | 1,100 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 |
| отопление и вентиляция | 0,797 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| ГВС (средняя) | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 13А. | 0,284 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| отопление и вентиляция | 0,196 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| ГВС (средняя) | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 15А | 0,320 | 0,330 | 0,330 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| отопление и вентиляция | 0,232 | 0,241 | 0,241 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| ГВС (средняя) | 0,087 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 16А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 17. | 0,206 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| отопление и вентиляция | 0,164 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| ГВС (средняя) | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 19. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,156 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,153 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,153 | 0,158 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,140 | 0,146 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 20А | 0,050 | 0,181 | 0,181 | 0,190 | 0,224 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| отопление и вентиляция | 0,047 | 0,155 | 0,155 | 0,163 | 0,198 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 21-22. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,352 | 1,466 | 1,306 | 1,306 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,233 | 1,346 | 1,182 | 1,182 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,123 | 0,123 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 23А | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| отопление и вентиляция | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| ГВС (средняя) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 24. | 1,644 | 1,644 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 2,029 | 2,074 | 2,074 | 2,113 |
| отопление и вентиляция | 1,620 | 1,620 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,895 | 1,939 | 1,939 | 1,977 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,136 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 25. | 0,000 | 0,040 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,032 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 26. | 0,066 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| отопление и вентиляция | 0,066 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 27. | 0,007 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 27А | 0,167 | 0,163 | 0,160 | 0,203 | 0,203 | 0,229 | 0,637 | 0,852 | 0,889 |
| отопление и вентиляция | 0,139 | 0,135 | 0,132 | 0,165 | 0,165 | 0,190 | 0,564 | 0,769 | 0,805 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,073 | 0,083 | 0,084 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 28. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 29. | 0,014 | 0,014 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 3. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 30. | 0,335 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
| отопление и вентиляция | 0,328 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 30А | 0,029 | 0,182 | 0,182 | 0,332 | 0,332 | 0,424 | 0,487 | 0,487 | 0,682 |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,163 | 0,163 | 0,281 | 0,281 | 0,364 | 0,423 | 0,423 | 0,603 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,019 | 0,019 | 0,051 | 0,051 | 0,060 | 0,064 | 0,064 | 0,079 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 31. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,116 | 0,116 |
| отопление и вентиляция | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,104 | 0,104 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 31А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 31Б | 0,193 | 0,375 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 1,006 | 1,006 | 1,079 |
| отопление и вентиляция | 0,193 | 0,339 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,800 | 0,800 | 0,859 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,035 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,206 | 0,206 | 0,220 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 31В | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,960 |
| отопление и вентиляция | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,793 |
| ГВС (средняя) | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,167 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 32. | 0,483 | 0,700 | 0,700 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| отопление и вентиляция | 0,428 | 0,632 | 0,632 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| ГВС (средняя) | 0,055 | 0,068 | 0,068 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 35. | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,967 | 1,630 | 1,630 | 1,726 | 1,701 | 1,557 |
| отопление и вентиляция | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,603 | 1,351 | 1,351 | 1,436 | 1,468 | 1,354 |
| ГВС (средняя) | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,365 | 0,278 | 0,278 | 0,290 | 0,233 | 0,204 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 35А | 0,410 | 0,516 | 0,506 | 0,501 | 0,494 | 0,492 | 0,490 | 0,509 | 0,509 |
| отопление и вентиляция | 0,379 | 0,463 | 0,447 | 0,439 | 0,428 | 0,425 | 0,422 | 0,438 | 0,438 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,053 | 0,059 | 0,062 | 0,066 | 0,067 | 0,068 | 0,070 | 0,070 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 37. | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,498 | 0,605 | 0,792 | 0,792 | 0,896 | 0,896 |
| отопление и вентиляция | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,395 | 0,491 | 0,668 | 0,668 | 0,761 | 0,761 |
| ГВС (средняя) | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,125 | 0,134 | 0,134 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 38. | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,251 | 0,251 |
| отопление и вентиляция | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,244 | 0,244 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 39. | 0,003 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,217 | 0,326 | 0,375 | 0,655 | 0,655 |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,195 | 0,286 | 0,323 | 0,583 | 0,583 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,022 | 0,040 | 0,051 | 0,072 | 0,072 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 4. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,158 | 0,158 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,153 | 0,153 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 41. | 1,122 | 1,298 | 1,298 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,339 | 1,339 |
| отопление и вентиляция | 0,766 | 0,941 | 0,941 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,980 | 0,980 |
| ГВС (средняя) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,358 | 0,358 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 42. | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,197 | 0,197 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,196 | 0,196 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 43. | 0,003 | 0,077 | 0,109 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,376 |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,072 | 0,102 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,303 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,005 | 0,007 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,073 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 44. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 46. | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,098 |
| отопление и вентиляция | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,087 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 47. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 48. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,481 | 0,494 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,481 | 0,494 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 49. | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,330 |
| отопление и вентиляция | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,291 |
| ГВС (средняя) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 50. | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,409 | 0,409 |
| отопление и вентиляция | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,367 | 0,367 |
| ГВС (средняя) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,042 | 0,042 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 51. | 0,438 | 0,438 | 0,488 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,866 | 0,854 |
| отопление и вентиляция | 0,406 | 0,406 | 0,458 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,824 | 0,812 |
| ГВС (средняя) | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,042 | 0,041 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 7А | 0,021 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| отопление и вентиляция | 0,021 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 8. | 0,144 | 0,144 | 0,228 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,186 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| ГВС (средняя) | 0,038 | 0,038 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 9, 10. | 0,364 | 0,364 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| отопление и вентиляция | 0,345 | 0,345 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон А | 0,372 | 0,374 | 0,379 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| отопление и вентиляция | 0,349 | 0,351 | 0,356 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон ПИКС | 1,722 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
| отопление и вентиляция | 1,271 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| ГВС (средняя) | 0,451 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,917 | 0,917 |
| отопление и вентиляция | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,847 | 0,847 |
| ГВС (средняя) | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,070 | 0,070 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон Пойма реки Объ | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,385 | 0,385 |
| отопление и вентиляция | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,343 | 0,343 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,042 | 0,042 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон Центральный | 0,609 | 0,609 | 0,622 | 0,622 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 |
| отопление и вентиляция | 0,421 | 0,421 | 0,434 | 0,434 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| ГВС (средняя) | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. 19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. 24 | 0,181 | 0,181 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| отопление и вентиляция | 0,142 | 0,142 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| ГВС (средняя) | 0,039 | 0,039 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. 27 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| отопление и вентиляция | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| ГВС (средняя) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. 30 | 0,018 | 0,018 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| отопление и вентиляция | 0,012 | 0,012 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. 31Б | 0,012 | 0,019 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. 34 | 0,276 | 0,276 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| отопление и вентиляция | 0,200 | 0,200 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| технология | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| мкр. 5А | 1,827 | 1,827 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 |
| отопление и вентиляция | 1,683 | 1,683 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| ГВС (средняя) | 0,144 | 0,144 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. 8 | 0,030 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| отопление и вентиляция | 0,027 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр. Железнодорожников | 0,518 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| отопление и вентиляция | 0,359 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| ГВС (средняя) | 0,159 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр.1 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр.31А | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| набережная поймы Бардыковкм | 0,767 | 0,767 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| отопление и вентиляция | 0,753 | 0,753 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Остров Заячий | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,385 | 0,385 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,276 | 0,276 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,109 | 0,109 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Кедровый-1 | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| отопление и вентиляция | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 1,223 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 |
| отопление и вентиляция | 0,965 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
| ГВС (средняя) | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. СУ-4. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,012 |
| отопление и вентиляция | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,012 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Юность | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,008 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.Таёжный | 0,086 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| отопление и вентиляция | 0,052 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| ГВС (средняя) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| пгт. Барсово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,000 | 0,000 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,936 | 0,936 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,899 | 0,899 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,038 | 0,038 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 1,127 | 1,127 |
| отопление и вентиляция | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 1,073 | 1,073 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,055 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,923 | 0,923 |
| отопление и вентиляция | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,832 | 0,832 |
| ГВС (средняя) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,092 | 0,092 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| отопление и вентиляция | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,933 | 3,239 | 1,847 | 1,373 | 1,376 | 1,425 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,827 | 3,175 | 1,803 | 1,337 | 1,340 | 1,387 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,064 | 0,043 | 0,036 | 0,036 | 0,038 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| поселок Кедровый-1. | 1,196 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,214 |
| отопление и вентиляция | 1,196 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,213 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| поселок Лунный | 0,125 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| отопление и вентиляция | 0,108 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| поселок Снежный | 0,103 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,241 | 0,255 |
| отопление и вентиляция | 0,091 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,222 | 0,236 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| поселок Таежный | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,399 | 0,399 | 0,401 |
| отопление и вентиляция | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,339 | 0,339 | 0,341 |
| ГВС (средняя) | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| поселок Юность | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,072 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,083 |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,054 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,066 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прибрежный жилой район | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,477 |
| отопление и вентиляция | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,464 |
| ГВС (средняя) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прибрежный жилой район | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| отопление и вентиляция | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район IV | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| отопление и вентиляция | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| ГВС (средняя) | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район IX | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район VI | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район X | 0,031 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,042 |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,039 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район XVIII | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| отопление и вентиляция | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район XXII | 0,041 | 0,087 | 0,291 | 0,402 | 0,491 | 0,580 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,082 | 0,259 | 0,357 | 0,434 | 0,511 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,031 | 0,044 | 0,057 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район IV | 0,041 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| отопление и вентиляция | 0,040 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район IX | 0,013 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленный район XXII | 0,086 | 0,086 | 0,112 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| отопление и вентиляция | 0,071 | 0,071 | 0,095 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПСО-34. | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,087 | 0,087 | 0,090 |
| отопление и вентиляция | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,071 | 0,071 | 0,074 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Северный планировочный район | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,392 | 0,403 |
| отопление и вентиляция | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,343 | 0,353 |
| ГВС (средняя) | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,049 | 0,049 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Северный пром.район | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 |
| отопление и вентиляция | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| ГВС (средняя) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| технология | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Северный промышленный район | 0,112 | 0,220 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| отопление и вентиляция | 0,106 | 0,210 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Северный промышленный район | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| отопление и вентиляция | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| ГВС (средняя) | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЗП1, СЗП2. | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,526 |
| отопление и вентиляция | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,501 |
| ГВС (средняя) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СМП | 0,069 | 0,069 | 0,073 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| отопление и вентиляция | 0,048 | 0,048 | 0,053 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Хоззона | 0,076 | 0,076 | 0,084 | 0,084 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,097 |
| отопление и вентиляция | 0,065 | 0,065 | 0,073 | 0,073 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,086 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный жилой район | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,009 |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,008 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦЖ1. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,068 | 0,068 |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,063 | 0,063 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦЖ2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,603 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,565 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦЖ5. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦПЛ1. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Черный Мыс | 0,359 | 0,385 | 0,412 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| отопление и вентиляция | 0,270 | 0,296 | 0,323 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| ГВС (средняя) | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Югорский тракт | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| отопление и вентиляция | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЮПЛ2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ядро центра | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,171 | 0,267 | 0,384 | 0,384 | 0,386 |
| отопление и вентиляция | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,150 | 0,239 | 0,337 | 0,337 | 0,338 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,028 | 0,046 | 0,046 | 0,047 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ядро центра, Квартал 6. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| отопление и вентиляция | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ядро центра, Квартал 7. | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |