Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты-мансийского автономного округа - югры (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 12 Ценовые (тарифные) последствия

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	4

1.	Общие положения	5

1.1.	Показатели производственных программ основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций	6

1.2.	Производственные расходы товарного отпуска	6

1.3.	Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду	10

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей	13

2.1.	Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 ООО «СГЭС»	13

2.1.1.	Тариф Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов в зоне ЕТО №1	20

2.2.	Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 СГМУП «ГТС»	24

2.3.	Тарифные последствия в зоне прочих ЕТО	28

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	30

4.	Заключение	33

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду	11

Таблица 2.1 – Прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г.	14

Таблица 2.2 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ООО «СГЭС» в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2)  (2023-2035)	16

Таблица 2.3 – Прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г.	17

Таблица 2.4 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ООО «СГЭС» в зоне «на территории ГО Сургута» (jn котельной по ул. Крылова, д. 55/2)  (2023-2035)	19

Таблица 2.5 – Прогноз тарифов ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию с коллекторов на период до 2035 г.	21

Таблица 2.6 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" (2023-2035)	23

Таблица 2.7 – Прогноз тарифов СГМУП «ГТС» на тепловую энергию на период до 2035 г.	25

Таблица 2.8 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей СГМУП «ГТС» (2023-2035)	27

Таблица 2.9 – Прогноз тарифов по всем ЕТО г. Сургута, для которых мероприятия не планируются	29

- Общие положения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с пунктом 81 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на теплоэнергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

  - Показатели производственных программ основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Показатели производственных программ, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей теплоэнергии на перспективный период;

- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения в 2035 г.

Основные показатели производственных программ рассматриваемых организаций, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов (раздел 3 настоящей Главы).

  - Производственные расходы товарного отпуска

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются регулирующим органом методом индексации установленных тарифов. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

  - отчисления на социальные нужды;

  - амортизационные отчисления;

  - налог на имущество;

  - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;

  - налог на прибыль.

- расходы на ресурсы, в том числе:

  - затраты на топливо;

  - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, воду и услуги водоотведения;

- прибыль, в том числе:

  - нормативная прибыль;

  - предпринимательская прибыль.

На 2023 г. объемы расходов и прибыли определены по данным протоколов заседаний правления регулирующего органа об установлении тарифов на тепловую энергию на 2023 гг.

Прогноз расходов и прибыли на 2024 г. выполнен на базе информации, приведенной в протоколах регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования (2023 г.).

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

- Операционные расходы

Объем операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии определен на основе уровня операционных расходов, принятых регулирующим органом в тариф на 2023 г. и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации.

- Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

  - - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом тарифов на услуги по передаче, установленных для организаций на 2023 г. и далее рассчитанных с использованием индексов-дефляторов.

  - - аренда производственных объектов:

    - аренда по существующим объектам определена на основе значений, установленных регулирующим органом на 2023 г., и в соответствии с прогнозируемым прекращением начисления в составе арендной платы экономически обоснованных расходов за срок от 5 до 15 лет (с в зависимости от вида арендованного имущества).

  - - отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитываются на основе показателей за предыдущий период с учетом коэффициента индексации операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии).

  - - амортизация объектов:

    - амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления по объектам инвестирования рассчитаны исходя из сроков:

      - - системы автоматизации, контроля и т.д. – 7 лет;

      - - реконструкция котельных – 10 лет;

      - - строительство БМК – 15 лет;

      - - тепловые сети, ЦТП и НС – 20 лет;

    - амортизационные отчисления по существующим объектам по существующим объектам приняты в соответствии с прогнозируемым постепенным снижением сумм начисляемой амортизации за 10 (по источникам)-15 лет (по тепловым сетям).

  - - налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

  - - налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений либо возврата заемных средств за счет прибыли. Ставка налога на прибыль принята в размере 20%.

  - - ряд неподконтрольных расходов рассчитан с учетом ИПЦ:

    - - плата за выбросы загрязняющих веществ, расходы на обязательное страхование и т.д.

- Расходы на ресурсы определены по составляющим:

  - - затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива каждого вида и цены топлива.

Цена на каждый вид топлива на перспективный период была определена на основе данных ТСО о цене топлива, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2023 г., с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе данных ТСО о цене на электроэнергию, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2023 г., с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

  - - затраты на воду/стоки определены исходя из годового объема затрат на покупку ресурса (услуг) с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

  - - затраты на тепловую энергию определены исходя из годового объема покупки тепловой энергии и цены, принятой регулирующим органом при расчете расходов по данной статье на 2023 г. и далее с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Прибыль определена по составляющим:

Объем расчетной предпринимательской прибыли определяется в размере 5% от включаемых в необходимую валовую выручку расходов.

Нормативная прибыль направляется на обеспечение социальных обязательств ТСЛО(если расходы на эти цели были приняты регулирующим органом при утверждении тарифов на 2023 г. и на финансирование мероприятий и возврат заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий. При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации для финансирования всего объема запланированных мероприятий и возврата займа.

Расходы на возврат и обслуживание заемных средств определены с учетом следующих допущений:

- возврат тела каждого займа (выпуска) осуществляется неравными долями, исходя из возможности их включения необходимых расходов в тариф. Срок пользования привлеченными займами, направляемыми на финансирование, составляет до 8 лет;

- Суммарно ставка за пользование заемными средствами принята в размере 11,5%, что не превышает ограничение, предусмотренное действующим законодательством в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

  - Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены по состоянию на момент передачи проекта актуализации схемы теплоснабжения Администрации г. Волгограда для размещения на официальном сайте перед проведением публичных слушаний.

Индексы-дефляторы определены на основе следующих документов:

- •	Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза сциально-экономичсекого развития РФ на 2024 год и на плановый пери-од 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 14.04.2023 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).

На основе дефляторов, определенных в перечисленных выше документах с 1 декабря/1 июля года, рассчитаны среднегодовые значения индексов-дефляторы:

Таблица 1.1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| № | Наименование | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. и далее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,049 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,028 | 1,070 | 1,051 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,023 | 1,020 |
| 3 | Индекс роста цены на мазут/дизельное топливо | 1030 | 1,042 | 1,047 | 1,031 | 1,035 | 1,036 | 1,036 | 1,035 | 1,035 |
| 4 | Индекс роста цены на уголь | 1,016 | 1,031 | 1,034 | 1,043 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 |
| 5 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,024 | 1,056 | 1,040 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,023 | 1,020 |
| 6 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,046 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 7 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,025 | 1,059 | 1,046 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,033 | 1,030 |

Прогноз цен на природный газ на последующий период по отношению к предыдущему выполнен в соответствии с формулой:

Ц_(ПГ,i)=Ц_(ПГ,i-1)*I_(ПГ,i),  	(1.)

где

i - индекс расчетного периода

Прогноз размера расходов на ресурсы и прочих расходов на последующий период по отношению к предыдущему выполнен по формуле (1.) с использованием соответствующих индексов.

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой ТСО, для которой запланированы мероприятия, выполнен прогноз на перспективный период до 2034 г. тарифов на тепловую энергию.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой энергии, появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Для сглаживания тарифных последствий реализации мероприятий и обеспечения постепенного роста стоимости теплоэнергии для потребителей в пределах индекса роста стоимости тепловой энергии, планируемых Минэкономразвития + 1 п.п., расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом постепенного увеличения объема принятых в расчет тарифов расходов на возврат привлеченных кредитов.

  - Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 ООО «СГЭС»

ООО «СГЭС» имеет статус ЕТО в зоне действия СГРЭС-1 и СГРЭС-2 и осуществляет поставку тепловой энергии конечным потребителям. Кроме того ООО «СГЭС» имеет статус ЕТО в отдельной зоне деятельности своей котельной по адресу ул. Крылова, 55/2.

В следующей таблице представлен прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2).

Таблица 2.1 – Прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2023 (рег. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 109,1 | 286,7 | 286,5 | 289,1 | 288,8 | 288,5 | 288,2 | 287,9 | 298,3 | 298,0 | 297,7 |
| Покупка т/э | тыс. Гкал | 2 584,4 | 2 668,3 | 2 697,4 | 2 703,2 | 2 865,7 | 2 916,4 | 2 914,5 | 2 911,7 | 2 908,9 | 2 906,1 | 2 908,3 | 2 905,5 | 2 914,4 |
| Отпуск т/энергии в сеть | тыс. Гкал | 2 584,4 | 2 668,3 | 2 806,5 | 2 990,0 | 3 152,2 | 3 205,5 | 3 203,3 | 3 200,2 | 3 197,1 | 3 194,0 | 3 206,6 | 3 203,5 | 3 212,1 |
| Потери т/э при транспорте | тыс. Гкал | 135,4 | 138,7 | 145,9 | 155,5 | 163,9 | 166,7 | 166,6 | 166,4 | 166,2 | 166,1 | 166,7 | 166,6 | 167,0 |
|  | % | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% |
| Полезный отпуск т/э из сети | тыс. Гкал | 2 449,0 | 2 529,5 | 2 660,6 | 2 834,5 | 2 988,3 | 3 038,8 | 3 036,7 | 3 033,8 | 3 030,8 | 3 027,9 | 3 039,9 | 3 036,9 | 3 045,0 |
| Расчет тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы (передача ТЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 11 112 | 11 686 | 12 129 | 12 610 | 13 121 | 13 504 | 14 038 | 14 447 | 14 868 | 15 303 | 15 752 | 16 379 | 16 862 |
| Ремонт основных средств | тыс.руб. | 18 903 | 19 879 | 20 633 | 21 451 | 22 319 | 22 972 | 23 880 | 24 576 | 25 292 | 26 032 | 26 794 | 27 861 | 28 684 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 101 304 | 106 534 | 110 573 | 114 960 | 119 612 | 123 109 | 127 978 | 131 704 | 135 544 | 139 508 | 143 596 | 149 313 | 153 723 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 20 952 | 22 034 | 22 869 | 23 776 | 24 738 | 25 462 | 26 469 | 27 239 | 28 033 | 28 853 | 29 699 | 30 881 | 31 793 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, | тыс.руб. | 26 015 | 27 358 | 28 396 | 29 522 | 30 717 | 31 615 | 32 865 | 33 822 | 34 808 | 35 826 | 36 876 | 38 344 | 39 477 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 1 143 | 1 202 | 1 248 | 1 298 | 1 350 | 1 389 | 1 444 | 1 487 | 1 530 | 1 575 | 1 621 | 1 685 | 1 735 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 545 | 573 | 594 | 618 | 643 | 662 | 688 | 708 | 729 | 750 | 772 | 803 | 826 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 3 539 | 3 722 | 3 863 | 4 016 | 4 179 | 4 301 | 4 471 | 4 601 | 4 735 | 4 874 | 5 017 | 5 217 | 5 371 |
| Итого операционных расходов на передачу ТЭ | тыс.руб. | 183 514 | 192 988 | 200 305 | 208 252 | 216 679 | 223 014 | 231 834 | 238 584 | 245 540 | 252 720 | 260 126 | 270 484 | 278 471 |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача) | у.е. | 2 315 | 2 322 | 2 347 | 2 377 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации (передача т/э) |  | - | 1,052 | 1,038 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,030 |
| Итого операционных расходов на производство и передачу ТЭ | тыс.руб. | 183 514 | 192 988 | 200 305 | 208 252 | 216 679 | 223 014 | 231 834 | 238 584 | 245 540 | 252 720 | 260 126 | 270 484 | 278 471 |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 427 | 443 | 461 | 479 | 498 | 518 | 539 |
|  | - | - | 1,046 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Аренда производственных объектов | тыс.руб. | 9 673 | 9 244 | 8 790 | 8 343 | 7 900 | 7 462 | 7 292 | 7 128 | 6 970 | 6 820 | 6 678 | 6 543 | 6 418 |
|  | - | - | 0,956 | 0,951 | 0,949 | 0,947 | 0,945 | 0,977 | 0,977 | 0,978 | 0,978 | 0,979 | 0,980 | 0,981 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 9 810 | 13 376 | 18 195 | 25 482 | 34 243 | 41 461 | 46 910 | 51 857 | 55 778 | 58 150 | 61 010 | 64 359 | 69 823 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 309 | 324 | 337 | 350 | 364 | 379 | 394 | 409 | 426 | 442 | 460 | 478 | 497 |
| уплата налогов, всего | тыс.руб. | 9 502 | 13 052 | 17 858 | 25 132 | 33 878 | 41 082 | 46 516 | 51 448 | 55 353 | 57 708 | 60 550 | 63 880 | 69 326 |
| налог на имущество организации | тыс.руб. | 8 048 | 11 527 | 16 272 | 23 482 | 32 163 | 39 298 | 44 662 | 49 520 | 53 349 | 55 625 | 58 384 | 61 628 | 66 984 |
| - по существующим ОС (до 2023 г.) | тыс.руб. | 8 048 | 7 512 | 6 975 | 6 438 | 5 902 | 5 365 | 4 829 | 4 292 | 3 756 | 3 219 | 2 683 | 2 146 | 1 610 |
| налог на имущество по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г. | тыс.руб. | 0 | 4 016 | 9 297 | 17 043 | 26 261 | 33 933 | 39 833 | 45 228 | 49 594 | 52 405 | 55 702 | 59 482 | 65 374 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 126 | 131 |
| земельный налог | тыс.руб. | 1 372 | 1 440 | 1 497 | 1 557 | 1 619 | 1 684 | 1 750 | 1 819 | 1 891 | 1 966 | 2 044 | 2 126 | 2 211 |
| водный налог | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие налоги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 25 115 | 26 411 | 27 412 | 28 500 | 29 653 | 30 520 | 31 727 | 32 651 | 33 603 | 34 586 | 35 599 | 37 017 | 38 110 |
|  | - | - | 1,052 | 1,038 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,030 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 483 | 495 | 550 | 588 | 661 | 744 | 819 | 871 | 909 | 949 | 989 | 1 027 | 1 073 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 76 186 | 80 476 | 90 670 | 109 773 | 136 973 | 158 054 | 172 117 | 185 918 | 198 682 | 208 133 | 219 859 | 232 674 | 250 600 |
| - по существующим ОС (до 2023 г.) | тыс.руб. | 76 186 | 71 107 | 66 028 | 60 949 | 55 870 | 50 791 | 45 712 | 40 633 | 35 553 | 30 474 | 25 395 | 20 316 | 15 237 |
| - по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г. | тыс.руб. | 0 | 9 369 | 24 642 | 48 825 | 81 103 | 107 263 | 126 406 | 145 285 | 163 129 | 177 659 | 194 464 | 212 358 | 235 363 |
| Расходы на создание запасов топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 344 | 12 085 | 14 124 | 6 677 | 6 587 | 11 032 | 16 487 | 24 888 | 37 851 | 58 519 | 75 423 | 95 253 | 109 884 |
| СПРАВОЧНО: налог на прибыль по ИП | тыс.руб. | 0 | 11 724 | 13 749 | 6 287 | 6 181 | 10 614 | 16 053 | 24 442 | 37 392 | 58 046 | 74 936 | 94 746 | 109 363 |
| Итого неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 121 945 | 142 438 | 160 107 | 179 743 | 216 412 | 249 683 | 275 779 | 303 756 | 334 255 | 367 636 | 400 056 | 437 391 | 476 447 |
| Расходы на ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | тыс.руб. | 0 | 0 | 74 857 | 206 812 | 211 766 | 219 037 | 224 284 | 229 655 | 234 690 | 239 138 | 252 741 | 257 530 | 262 681 |
|  |  | - | - | - | 2,763 | 1,024 | 1,034 | 1,024 | 1,024 | 1,022 | 1,019 | 1,057 | 1,019 | 1,020 |
| УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,5 |
| Объем условного топлива | тут | 0 | 0 | 17 282 | 45 417 | 45 370 | 45 784 | 45 737 | 45 690 | 45 643 | 45 596 | 47 245 | 47 196 | 47 196 |
| Цена условного топлива | руб./тут | 0 | 0 | 4 332 | 4 554 | 4 667 | 4 784 | 4 904 | 5 026 | 5 142 | 5 245 | 5 350 | 5 457 | 5 566 |
| Газ природный | тыс.руб. | 0 | 0 | 74 857 | 206 812 | 211 766 | 219 037 | 224 284 | 229 655 | 234 690 | 239 138 | 252 741 | 257 530 | 262 681 |
| Расход условного топлива | тут | 0 | 0 | 17 282 | 45 417 | 45 370 | 45 784 | 45 737 | 45 690 | 45 643 | 45 596 | 47 245 | 47 196 | 47 196 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Объем натурального топлива | тыс. м куб. | 0 | 0 | 15 051 | 39 554 | 39 514 | 39 874 | 39 833 | 39 792 | 39 752 | 39 711 | 41 147 | 41 104 | 41 104 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 522 | 0 | 4 974 | 5 229 | 5 359 | 5 493 | 5 631 | 5 771 | 5 904 | 6 022 | 6 142 | 6 265 | 6 391 |
| Энергия, в том числе | тыс.руб. | 1 519 578 | 1 577 812 | 1 717 625 | 1 843 427 | 2 014 793 | 2 095 752 | 2 141 045 | 2 186 873 | 2 227 926 | 2 261 291 | 2 305 366 | 2 344 408 | 2 394 252 |
| затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 73 145 | 77 332 | 98 641 | 129 993 | 138 497 | 144 075 | 147 563 | 151 103 | 154 421 | 157 354 | 162 461 | 165 545 | 169 145 |
|  |  | - | 1,057 | 1,276 | 1,318 | 1,065 | 1,040 | 1,024 | 1,024 | 1,022 | 1,019 | 1,032 | 1,019 | 1,022 |
| Объем | тыс.кВт*час | 12 416 | 12 819 | 15 487 | 19 630 | 20 404 | 20 708 | 20 692 | 20 671 | 20 651 | 20 631 | 20 882 | 20 862 | 20 897 |
| Цена | руб./кВт*ч | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
| затраты на покупную электрическую энергию (на произволство ТЭ) | тыс.руб. | 0 | 0 | 12 760 | 34 864 | 35 700 | 36 925 | 37 810 | 38 715 | 39 564 | 40 314 | 42 607 | 43 415 | 44 237 |
| Удельный расход электрической энергии (на выработку) | кВт*ч/Гкал | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Объем | тыс.кВт*час | 0 | 0 | 2 003 | 5 265 | 5 259 | 5 307 | 5 302 | 5 296 | 5 291 | 5 286 | 5 477 | 5 471 | 5 465 |
| Цена | руб./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
| затраты на покупную электрическую энергию (передача) | тыс.руб. | 73 145 | 77 332 | 85 882 | 95 129 | 102 797 | 107 150 | 109 753 | 112 388 | 114 857 | 117 040 | 119 854 | 122 131 | 124 907 |
| Удельный расход электрической энергии (на отпуск в сеть) | кВт*ч/Гкал | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Объем | тыс.кВт*час | 12 416 | 12 819 | 13 484 | 14 365 | 15 144 | 15 401 | 15 390 | 15 375 | 15 360 | 15 345 | 15 406 | 15 391 | 15 432 |
| Цена | руб./кВт*ч | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
| затраты на покупную тепловую энергию | тыс.руб. | 1 446 433 | 1 500 480 | 1 618 983 | 1 713 434 | 1 876 296 | 1 951 676 | 1 993 482 | 2 035 770 | 2 073 505 | 2 103 937 | 2 142 905 | 2 178 862 | 2 225 108 |
|  |  | - | 1,037 | 1,079 | 1,058 | 1,095 | 1,040 | 1,021 | 1,021 | 1,019 | 1,015 | 1,019 | 1,017 | 1,021 |
| Объем | тыс. Гкал | 2 584 | 2 668 | 2 697 | 2 703 | 2 866 | 2 916 | 2 915 | 2 912 | 2 909 | 2 906 | 2 908 | 2 905 | 2 914 |
| Цена | руб./Гкал | 560 | 562 | 600 | 634 | 655 | 669 | 684 | 699 | 713 | 724 | 737 | 750 | 763 |
| Холодная вода и водоотведение | тыс.руб. | 35 365 | 38 180 | 41 837 | 46 402 | 50 864 | 53 774 | 55 862 | 58 013 | 60 249 | 62 575 | 65 318 | 67 852 | 70 751 |
|  |  | - | 1,080 | 1,096 | 1,109 | 1,096 | 1,057 | 1,039 | 1,038 | 1,039 | 1,039 | 1,044 | 1,039 | 1,043 |
| Удельный расход питьевой воды (на отпуск в сеть) |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объём | тыс.куб.м | 697,8 | 720,4 | 757,8 | 807,3 | 851,1 | 865,5 | 864,9 | 864,1 | 863,2 | 862,4 | 865,8 | 864,9 | 867,3 |
| Цена | руб./куб.м | 50,7 | 53,0 | 55,2 | 57,5 | 59,8 | 62,1 | 64,6 | 67,1 | 69,8 | 72,6 | 75,4 | 78,4 | 81,6 |
| Итого расходов на энергоресурсы | тыс.руб. | 1 554 943 | 1 615 992 | 1 834 319 | 2 096 640 | 2 277 422 | 2 368 563 | 2 421 191 | 2 474 541 | 2 522 864 | 2 563 004 | 2 623 424 | 2 669 790 | 2 727 684 |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 1 375 | 49 085 | 63 881 | 58 069 | 90 704 | 135 288 | 179 264 | 227 813 | 278 143 | 329 459 | 384 384 | 433 212 | 480 696 |
| - для реализации ИП | тыс.руб. | 0 | 47 639 | 62 381 | 56 510 | 89 081 | 133 618 | 177 527 | 226 026 | 276 303 | 327 566 | 382 436 | 431 186 | 478 610 |
| - на финансирование КВ | тыс.руб. | 0 | 46 895 | 49 997 | 15 146 | 4 726 | 2 457 | 4 212 | 17 766 | 0 | 140 217 | 78 814 | 298 966 | 139 198 |
| - на возврат тела кредита | тыс.руб. | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 149 566 | 91 967 | 220 931 | 80 019 | 298 253 |
| - на возврат собственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - на обслуживание кредита | тыс.руб. | 0 | 744 | 7 384 | 31 363 | 64 356 | 91 161 | 113 315 | 128 260 | 126 737 | 95 382 | 82 690 | 52 202 | 41 159 |
| - выплаты социального характера | тыс.руб. | 1 375 | 1 446 | 1 500 | 1 560 | 1 623 | 1 670 | 1 736 | 1 787 | 1 839 | 1 893 | 1 948 | 2 026 | 2 086 |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 21 863 | 21 943 | 24 338 | 27 886 | 30 793 | 32 976 | 34 728 | 36 328 | 37 831 | 39 088 | 40 627 | 42 301 | 44 246 |
|  | % | - | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Итого прибыль | тыс.руб. | 23 237 | 71 027 | 88 219 | 85 955 | 121 497 | 168 264 | 213 991 | 264 141 | 315 973 | 368 547 | 425 011 | 475 513 | 524 943 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических данных от значений, учтенных в тарифе | тыс.руб. | 17 917 | 10 794 | 2 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НВВ всего | тыс. руб. | 1 901 556 | 2 033 239 | 2 285 820 | 2 570 591 | 2 832 011 | 3 009 524 | 3 142 796 | 3 281 022 | 3 418 633 | 3 551 907 | 3 708 617 | 3 853 177 | 4 007 544 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал. | 2 449 | 2 530 | 2 661 | 2 834 | 2 988 | 3 039 | 3 037 | 3 034 | 3 031 | 3 028 | 3 040 | 3 037 | 3 045 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 776 | 804 | 859 | 907 | 948 | 990 | 1 035 | 1 081 | 1 128 | 1 173 | 1 220 | 1 269 | 1 316 |
| Индекс роста к предыдущему году |  | 0,37 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Прогнозный рост тарифов на тепло (Минэкономразвития) |  | 1,10 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

Для анализа возможности выполнения организацией своих финансовых обязательств перед сторонними кредитными организациями и анализа достаточности средств, предусмотренных в тарифе, на финансирование капитальных вложений ниже представлен расчет отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ТСО, учитывая необходимые расходы на возврат и обслуживание кредитов/займов (по годам).

Таблица 2.2 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ООО «СГЭС» в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2)  (2023-2035)

| № | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС) | тыс. руб. | 144 802 | 305 330 | 412 971 | 586 408 | 558 596 | 462 570 | 449 981 | 462 472 | 325 596 | 418 058 | 359 110 | 640 504 | 467 758 |
| 1.1.1. | График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС) | тыс. руб. | 120 668 | 254 442 | 344 142 | 488 674 | 465 497 | 385 475 | 374 984 | 385 393 | 271 330 | 348 381 | 299 258 | 533 754 | 389 799 |
|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации | тыс. руб. | 78 977 | 127 371 | 140 667 | 124 920 | 141 699 | 160 511 | 176 330 | 203 684 | 121 033 | 348 350 | 298 673 | 531 640 | 389 799 |
|  | выручка по плате за подключение | тыс. руб. | 41 691 | 116 283 | 118 038 | 91 664 | 97 735 | 22 546 | 0 | 43 774 | 150 297 | 31 | 585 | 2 114 | 0 |
|  | бюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | заемные средства | тыс. руб. | 0 | 10 788 | 85 437 | 272 090 | 226 063 | 202 419 | 198 655 | 137 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы на возврат и обслуживание кредитов | тыс. руб. | 0 | 744 | 12 384 | 41 363 | 84 356 | 131 161 | 173 315 | 208 260 | 353 952 | 187 349 | 303 622 | 132 220 | 339 412 |
| 1.2.1. | График возврата привлеченных кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 227 215 | 91 967 | 220 931 | 80 019 | 298 253 |
| 1.2.2. | График обслуживания кредитов | тыс. руб. | 0 | 744 | 7 384 | 31 363 | 64 356 | 91 161 | 113 315 | 128 260 | 126 737 | 95 382 | 82 690 | 52 202 | 41 159 |
| 1.3. | Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли | тыс. руб. | 698 | 11 724 | 13 749 | 6 287 | 6 181 | 10 614 | 16 053 | 24 442 | 37 392 | 58 046 | 74 936 | 94 746 | 109 363 |
| 1.4. | Начисление налога на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 812 | 4 016 | 9 297 | 17 043 | 26 261 | 33 933 | 39 833 | 45 228 | 49 594 | 52 405 | 55 702 | 59 482 | 65 374 |
| 2 | ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2.+п.1.2+п.1.3+п.1.4) | тыс. руб. | 122 178 | 260 138 | 294 135 | 281 277 | 356 231 | 358 765 | 405 531 | 525 388 | 712 268 | 646 181 | 733 518 | 820 202 | 903 948 |
| 3 | Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Начисление амортизации всего | тыс. руб. | 76 186 | 80 476 | 90 670 | 109 773 | 136 973 | 158 054 | 172 117 | 185 918 | 198 682 | 208 133 | 219 859 | 232 674 | 250 600 |
| 3.1.1. | Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч. | тыс. руб. | 76 186 | 80 477 | 90 670 | 109 773 | 136 973 | 158 054 | 172 117 | 185 918 | 198 682 | 208 133 | 219 859 | 232 674 | 250 600 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 76 186 | 80 477 | 90 670 | 109 773 | 136 973 | 158 054 | 172 117 | 185 918 | 121 033 | 208 133 | 219 859 | 232 674 | 250 600 |
|  | - на возврат тела кредита | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат собственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Амортизационные отчисления на прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Неиспользованные амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Расходы из выручки по плате за подключение, в т.ч.: | тыс. руб. | 41 691 | 116 283 | 118 038 | 91 664 | 97 735 | 22 546 | 0 | 43 774 | 150 297 | 31 | 585 | 2 114 | 0 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 41 691 | 116 283 | 118 038 | 91 664 | 97 735 | 22 546 | 0 | 43 774 | 150 297 | 31 | 585 | 2 114 | 0 |
|  | - налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы из прибыли в тарифе на ТЭ, в т.ч.: | тыс. руб. | 2 791 | 47 639 | 62 381 | 56 510 | 89 081 | 133 618 | 177 527 | 226 026 | 276 303 | 327 566 | 382 436 | 431 186 | 478 610 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 2 791 | 46 895 | 49 997 | 15 146 | 4 726 | 2 457 | 4 212 | 17 766 | 0 | 140 217 | 78 814 | 298 966 | 139 198 |
|  | - на возврат тела кредита | тыс. руб. | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 149 566 | 91 967 | 220 931 | 80 019 | 298 253 |
| 3.3. | Расходы на обслуживание кредита на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0 | 744 | 7 384 | 31 363 | 64 356 | 91 161 | 113 315 | 128 260 | 126 737 | 95 382 | 82 690 | 52 202 | 41 159 |
| 3.4. | Начисление в тарифе на ТЭ налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли | тыс. руб. | 698 | 11 724 | 13 749 | 6 287 | 6 181 | 10 614 | 16 053 | 24 442 | 37 392 | 58 046 | 74 936 | 94 746 | 109 363 |
| 3.5. | Начисление в тарифе на ТЭ налога на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 812 | 4 016 | 9 297 | 17 043 | 26 261 | 33 933 | 39 833 | 45 228 | 49 594 | 52 405 | 55 702 | 59 482 | 65 374 |
| 4 | Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.3.1.-п.3.1.2+п.3.2.+п.3.3.+п.3.4.+п.3.5.) | тыс. руб. | 122 178 | 260 138 | 294 136 | 281 277 | 356 231 | 358 765 | 405 531 | 525 388 | 712 268 | 646 181 | 733 518 | 820 202 | 903 948 |
| 5. | Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.4-п.2) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.3 – Прогноз тарифов ООО «СГЭС» на тепловую энергию в зоне «на территории ГО Сургута» от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2023 (рег. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка т/э | тыс. Гкал | 130,7 | 151,1 | 150,5 | 183,2 | 197,9 | 197,2 | 197,6 | 196,8 | 196,1 | 195,3 | 194,6 | 193,8 | 193 |
| Расход т/э на собственные нужды | тыс. Гкал | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 |
| то же | % | 1,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал | 128,3 | 149,5 | 148,9 | 181,6 | 196,3 | 195,6 | 196,0 | 195,3 | 194,5 | 193,8 | 193,0 | 192,2 | 191,5 |
| Покупка т/э | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск т/энергии в сеть | тыс. Гкал | 128,3 | 149,5 | 148,9 | 181,6 | 196,3 | 195,6 | 196,0 | 195,3 | 194,5 | 193,8 | 193,0 | 192,2 | 191,5 |
| Потери т/э при транспорте | тыс. Гкал | 9,3 | 10,8 | 10,8 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,9 |
|  | % | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% |
| Полезный отпуск т/э из сети | тыс. Гкал | 119,0 | 138,7 | 138,1 | 168,4 | 182,1 | 181,4 | 181,8 | 181,1 | 180,4 | 179,7 | 179,0 | 178,3 | 177,6 |
| Расчет тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 2 791 | 2 899 | 3 016 | 3 106 | 3 197 | 3 290 | 3 386 | 3 520 | 3 622 | 3 728 | 3 838 | 3 951 | 4 108 |
| Ремонт основных средств | тыс.руб. | 717 | 744 | 774 | 797 | 821 | 845 | 869 | 904 | 930 | 957 | 985 | 1 014 | 1 055 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 18 863 | 19 592 | 20 377 | 20 985 | 21 601 | 22 233 | 22 881 | 23 785 | 24 478 | 25 194 | 25 933 | 26 696 | 27 761 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 8 445 | 8 771 | 9 123 | 9 395 | 9 671 | 9 954 | 10 244 | 10 649 | 10 959 | 11 279 | 11 610 | 11 952 | 12 429 |
| асходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, | тыс.руб. | 7 246 | 7 526 | 7 828 | 8 061 | 8 298 | 8 540 | 8 789 | 9 137 | 9 403 | 9 678 | 9 962 | 10 255 | 10 664 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 160 | 166 | 173 | 178 | 183 | 189 | 194 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 235 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 287 | 298 | 310 | 319 | 328 | 338 | 348 | 362 | 372 | 383 | 394 | 406 | 422 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 555 | 577 | 600 | 618 | 636 | 654 | 674 | 700 | 721 | 742 | 763 | 786 | 817 |
| Итого операционных расходов | тыс.руб. | 39 064 | 40 575 | 42 199 | 43 459 | 44 735 | 46 043 | 47 385 | 49 257 | 50 693 | 52 176 | 53 705 | 55 285 | 57 492 |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации (передача т/э) |  | - | 1,039 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 |
| Итого операционных расходов на производство и передачу ТЭ | тыс.руб. | 39 064 | 40 575 | 42 199 | 43 459 | 44 735 | 46 043 | 47 385 | 49 257 | 50 693 | 52 176 | 53 705 | 55 285 | 57 492 |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
|  | - | - | 1,046 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Аренда производственных объектов | тыс.руб. | 16 501 | 15 383 | 14 266 | 13 148 | 12 031 | 10 913 | 9 822 | 8 731 | 7 639 | 6 548 | 5 457 | 4 365 | 3 274 |
|  | - | - | 0,932 | 0,927 | 0,922 | 0,915 | 0,907 | 0,900 | 0,889 | 0,875 | 0,857 | 0,833 | 0,800 | 0,750 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 11 194 | 12 258 | 11 762 | 12 444 | 12 981 | 13 171 | 14 153 | 13 751 | 12 882 | 12 653 | 12 657 | 13 320 | 13 750 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уплата налогов, всего | тыс.руб. | 11 168 | 12 231 | 11 734 | 12 415 | 12 951 | 13 140 | 14 120 | 13 717 | 12 847 | 12 617 | 12 619 | 13 281 | 13 709 |
| налог на имущество организации | тыс.руб. | 10 187 | 11 201 | 10 663 | 11 301 | 11 793 | 11 935 | 12 868 | 12 416 | 11 494 | 11 210 | 11 157 | 11 760 | 12 128 |
| - по существующим ОС (до 2023 г.) | тыс.руб. | 10 187 | 9 168 | 8 149 | 7 131 | 6 112 | 5 093 | 4 075 | 3 056 | 2 037 | 1 019 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г. | тыс.руб. | 0 | 2 033 | 2 513 | 4 170 | 5 680 | 6 842 | 8 794 | 9 360 | 9 457 | 10 192 | 11 157 | 11 760 | 12 128 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| земельный налог | тыс.руб. | 967 | 1 015 | 1 056 | 1 098 | 1 142 | 1 187 | 1 234 | 1 283 | 1 333 | 1 386 | 1 441 | 1 499 | 1 559 |
| водный налог | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие налоги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 188 | 5 389 | 5 605 | 5 772 | 5 942 | 6 115 | 6 294 | 6 542 | 6 733 | 6 930 | 7 133 | 7 343 | 7 636 |
|  | - | - | 1,039 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 3 112 | 3 218 | 3 497 | 3 865 | 4 178 | 4 765 | 5 065 | 5 137 | 5 278 | 5 336 | 5 356 | 5 404 | 5 470 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 52 718 | 57 350 | 57 090 | 58 441 | 59 145 | 58 786 | 60 923 | 60 046 | 57 969 | 57 473 | 57 799 | 57 467 | 56 718 |
| - по существующим ОС (до 2023 г.) | тыс.руб. | 52 718 | 49 204 | 45 689 | 42 175 | 38 660 | 35 145 | 31 631 | 28 116 | 24 602 | 21 087 | 17 573 | 14 058 | 10 544 |
| - по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г. | тыс.руб. | 0 | 8 146 | 11 401 | 16 267 | 20 485 | 23 641 | 29 292 | 31 930 | 33 367 | 36 386 | 40 226 | 43 409 | 46 174 |
| Расходы на создание запасов топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 131 | 135 | 141 | 145 | 149 | 153 | 158 | 164 |
| СПРАВОЧНО: налог на прибыль по ИП | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 88 832 | 93 721 | 92 347 | 93 803 | 94 412 | 93 890 | 96 400 | 94 357 | 90 656 | 89 100 | 88 565 | 88 067 | 87 022 |
| Расходы на ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | тыс.руб. | 80 433 | 96 345 | 102 700 | 131 614 | 145 881 | 148 957 | 153 009 | 156 230 | 159 201 | 161 754 | 164 347 | 166 978 | 169 649 |
|  |  | - | 1,198 | 1,066 | 1,282 | 1,108 | 1,021 | 1,027 | 1,021 | 1,019 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| Объем условного топлива | тут | 20 425 | 23 799 | 23 710 | 28 903 | 31 255 | 31 135 | 31 202 | 31 082 | 30 962 | 30 842 | 30 722 | 30 601 | 30 481 |
| Цена условного топлива | руб./тут | 3 938 | 4 048 | 4 332 | 4 554 | 4 667 | 4 784 | 4 904 | 5 026 | 5 142 | 5 245 | 5 350 | 5 457 | 5 566 |
| Газ природный | тыс.руб. | 80 433 | 96 345 | 102 700 | 131 614 | 145 881 | 148 957 | 153 009 | 156 230 | 159 201 | 161 754 | 164 347 | 166 978 | 169 649 |
| Расход условного топлива | тут | 20 425 | 23 799 | 23 710 | 28 903 | 31 255 | 31 135 | 31 202 | 31 082 | 30 962 | 30 842 | 30 722 | 30 601 | 30 481 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Объем натурального топлива | тыс. м куб. | 17 789 | 20 727 | 20 649 | 25 172 | 27 220 | 27 116 | 27 175 | 27 070 | 26 965 | 26 861 | 26 756 | 26 651 | 26 547 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 522 | 4 648 | 4 974 | 5 229 | 5 359 | 5 493 | 5 631 | 5 771 | 5 904 | 6 022 | 6 142 | 6 265 | 6 391 |
| Энергия, в том числе | тыс.руб. | 14 935 | 17 685 | 18 603 | 23 533 | 26 067 | 26 618 | 27 341 | 27 918 | 28 449 | 28 907 | 29 371 | 29 842 | 30 320 |
| затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 14 935 | 17 685 | 18 603 | 23 533 | 26 067 | 26 618 | 27 341 | 27 918 | 28 449 | 28 907 | 29 371 | 29 842 | 30 320 |
|  |  | - | 1,184 | 1,052 | 1,265 | 1,108 | 1,021 | 1,027 | 1,021 | 1,019 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| Удельный расход электрической энергии (на вырвботку) | кВт*ч/Гкал | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Объем | тыс.кВт*час | 2 352 | 2 720 | 2 710 | 3 297 | 3 563 | 3 549 | 3 557 | 3 543 | 3 530 | 3 516 | 3 503 | 3 489 | 3 475 |
| Цена | руб./кВт*ч | 6,3 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
| затраты на покупную тепловую энергию | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода и водоотведение | тыс.руб. | 730 | 883 | 916 | 1 161 | 1 304 | 1 351 | 1 407 | 1 457 | 1 509 | 1 563 | 1 618 | 1 676 | 1 736 |
|  |  | - | 1,209 | 1,038 | 1,267 | 1,124 | 1,036 | 1,042 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Удельный расход питьевой воды (на выработку) |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Объём | тыс.куб.м | 16 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Цена | руб./куб.м | 46,6 | 48,7 | 50,7 | 52,8 | 54,9 | 57,1 | 59,3 | 61,7 | 64,1 | 66,7 | 69,3 | 72,1 | 74,9 |
| Итого расходов на энергоресурсы | тыс.руб. | 96 098 | 114 913 | 122 219 | 156 308 | 173 253 | 176 925 | 181 757 | 185 605 | 189 159 | 192 224 | 195 336 | 198 496 | 201 706 |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 446 | 463 | 482 | 496 | 511 | 526 | 541 | 563 | 579 | 596 | 613 | 631 | 657 |
| - для реализации ИП | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - выплаты социального характера | тыс.руб. | 446 | 463 | 482 | 496 | 511 | 526 | 541 | 563 | 579 | 596 | 613 | 631 | 657 |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 9 529 | 7 637 | 7 697 | 8 092 | 8 320 | 8 388 | 8 620 | 8 642 | 8 558 | 8 580 | 8 655 | 8 736 | 8 820 |
|  | % | - | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Итого прибыль | тыс.руб. | 9 976 | 8 101 | 8 179 | 8 588 | 8 830 | 8 914 | 9 161 | 9 205 | 9 137 | 9 176 | 9 269 | 9 367 | 9 477 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических данных от значений, учтенных в тарифе | тыс.руб. | -12 187 | -12 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НВВ всего | тыс. руб. | 221 783 | 245 122 | 264 944 | 302 158 | 321 230 | 325 773 | 334 703 | 338 424 | 339 645 | 342 675 | 346 874 | 351 216 | 355 697 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал. | 119 | 139 | 138 | 168 | 182 | 181 | 182 | 181 | 180 | 180 | 179 | 178 | 178 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 864 | 1 768 | 1 918 | 1 794 | 1 764 | 1 796 | 1 841 | 1 869 | 1 883 | 1 907 | 1 938 | 1 970 | 2 003 |
| Индекс роста к предыдущему году |  | 1,31 | 0,95 | 1,08 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепло (Минэкономразвития) |  | 1,10 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

Для анализа возможности выполнения организацией своих финансовых обязательств перед сторонними кредитными организациями и анализа достаточности средств, предусмотренных в тарифе, на финансирование капитальных вложений ниже представлен расчет отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ТСО, учитывая необходимые расходы на возврат и обслуживание кредитов/займов (по годам).

Таблица 2.4 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ООО «СГЭС» в зоне «на территории ГО Сургута» (jn котельной по ул. Крылова, д. 55/2)  (2023-2035)

| № | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС) | тыс. руб. | 162 700 | 50 542 | 110 013 | 118 577 | 49 195 | 155 405 | 76 262 | 24 496 | 64 491 | 96 322 | 79 660 | 66 596 | 65 642 |
| 1.1.1. | График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС) | тыс. руб. | 135 583 | 42 118 | 91 678 | 98 814 | 40 995 | 129 504 | 63 552 | 20 413 | 53 742 | 80 269 | 66 383 | 55 496 | 54 702 |
|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации | тыс. руб. | 41 158 | 37 167 | 15 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | выручка по плате за подключение | тыс. руб. | 94 425 | 4 951 | 76 240 | 98 814 | 40 995 | 129 504 | 63 552 | 20 413 | 53 742 | 80 269 | 66 383 | 55 496 | 54 702 |
|  | бюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | заемные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы на возврат и обслуживание кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | График возврата привлеченных кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | График обслуживания кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Начисление налога на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 635 | 2 033 | 2 513 | 4 170 | 5 680 | 6 842 | 8 794 | 9 360 | 9 457 | 10 192 | 11 157 | 11 760 | 12 128 |
| 2 | ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2.+п.1.2+п.1.3+п.1.4) | тыс. руб. | 136 218 | 44 151 | 94 191 | 102 985 | 46 676 | 136 346 | 72 345 | 29 773 | 63 199 | 90 460 | 77 540 | 67 257 | 66 830 |
| 3 | Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Начисление амортизации всего | тыс. руб. | 52 718 | 57 350 | 57 090 | 58 441 | 59 145 | 58 786 | 60 923 | 60 046 | 57 969 | 57 473 | 57 799 | 57 467 | 56 718 |
| 3.1.1. | Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч. | тыс. руб. | 41 158 | 37 167 | 15 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 41 158 | 37 167 | 15 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат тела кредита | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат собственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Амортизационные отчисления на прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Неиспользованные амортизационные отчисления | тыс. руб. | 11 561 | 20 183 | 41 652 | 58 441 | 59 145 | 58 786 | 60 923 | 60 046 | 57 969 | 57 473 | 57 799 | 57 467 | 56 718 |
| 3.2. | Расходы из выручки по плате за подключение, в т.ч.: | тыс. руб. | 94 425 | 4 951 | 76 240 | 98 814 | 40 995 | 129 504 | 63 552 | 20 413 | 53 742 | 80 269 | 66 383 | 55 496 | 54 702 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 94 425 | 4 951 | 76 240 | 98 814 | 40 995 | 129 504 | 63 552 | 20 413 | 53 742 | 80 269 | 66 383 | 55 496 | 54 702 |
|  | - налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы из прибыли в тарифе на ТЭ, в т.ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат тела кредита | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы на обслуживание кредита на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Начисление в тарифе на ТЭ налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Начисление в тарифе на ТЭ налога на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 635 | 2 033 | 2 513 | 4 170 | 5 680 | 6 842 | 8 794 | 9 360 | 9 457 | 10 192 | 11 157 | 11 760 | 12 128 |
| 4 | Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.3.1.-п.3.1.2+п.3.2.+п.3.3.+п.3.4.+п.3.5.) | тыс. руб. | 147 779 | 64 334 | 135 843 | 161 426 | 105 821 | 195 133 | 133 268 | 89 819 | 121 168 | 147 933 | 135 339 | 124 724 | 123 547 |
| 5. | Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.4-п.2) | тыс. руб. | 11 561 | 20 183 | 41 652 | 58 441 | 59 145 | 58 786 | 60 923 | 60 046 | 57 969 | 57 473 | 57 799 | 57 467 | 56 718 |
|  | нарастающим итогом | тыс. руб. | 11 561 | 31 743 | 73 396 | 131 837 | 190 982 | 249 768 | 310 691 | 370 738 | 428 707 | 486 180 | 543 979 | 601 446 | 658 163 |

    - Тариф Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов в зоне ЕТО №1

Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" производит тепловую энергию на СГРЭС-1 и осуществляет ее продажу ЕТО №1 г. Сургута.

В следующей таблице представлен прогноз тарифов ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию.

Таблица 2.5 – Прогноз тарифов ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на тепловую энергию с коллекторов на период до 2035 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2023 (рег. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал | 1 683,7 | 1 751,7 | 1 751,7 | 1 751,7 | 1 916,9 | 1 916,9 | 1 916,9 | 1 916,9 | 1 916,9 | 1 916,9 | 1 916,9 | 1 916,9 | 1 916,9 |
| - отпуск на хоз. нужды | тыс. Гкал | 14,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Покупка т/э | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск т/энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 669,0 | 1 739,9 | 1 739,9 | 1 739,9 | 1 905,1 | 1 905,1 | 1 905,1 | 1 905,1 | 1 905,1 | 1 905,1 | 1 905,1 | 1 905,1 | 1 905,1 |
| Расчет тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы (производство ТЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 11 513 | 11 561 | 11 955 | 12 312 | 14 732 | 15 316 | 15 762 | 16 221 | 16 694 | 17 182 | 17 865 | 18 390 | 18 933 |
| Ремонт основных средств | тыс.руб. | 21 262 | 21 350 | 22 079 | 22 738 | 27 208 | 28 286 | 29 110 | 29 958 | 30 831 | 31 733 | 32 993 | 33 963 | 34 966 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 44 789 | 44 975 | 46 509 | 47 898 | 57 313 | 59 585 | 61 322 | 63 107 | 64 947 | 66 846 | 69 500 | 71 545 | 73 658 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 10 753 | 10 797 | 11 166 | 11 499 | 13 759 | 14 305 | 14 722 | 15 150 | 15 592 | 16 048 | 16 685 | 17 176 | 17 683 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 11 790 | 11 839 | 12 242 | 12 608 | 15 086 | 15 684 | 16 141 | 16 611 | 17 096 | 17 596 | 18 294 | 18 832 | 19 389 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 262 | 263 | 272 | 280 | 335 | 348 | 358 | 369 | 379 | 390 | 406 | 418 | 430 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 4 907 | 4 927 | 5 095 | 5 248 | 6 279 | 6 528 | 6 718 | 6 914 | 7 115 | 7 323 | 7 614 | 7 838 | 8 070 |
| Итого операционных расходов на производство ТЭ | тыс.руб. | 105 275 | 105 712 | 109 318 | 112 583 | 134 712 | 140 051 | 144 134 | 148 331 | 152 655 | 157 119 | 163 357 | 168 163 | 173 129 |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) |  | 903 | 863 | 868 | 868 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации (производство т/э) |  | - | 1,004 | 1,034 | 1,030 | 1,197 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,030 |
| Операционные расходы (передача ТЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого операционных расходов на передачу ТЭ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого операционных расходов на производство и передачу ТЭ | тыс.руб. | 105 275 | 105 712 | 109 318 | 112 583 | 134 712 | 140 051 | 144 134 | 148 331 | 152 655 | 157 119 | 163 357 | 168 163 | 173 129 |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Аренда производственных объектов | тыс.руб. | 462 | 485 | 505 | 525 | 546 | 567 | 590 | 613 | 637 | 663 | 689 | 716 | 745 |
|  | - | - | 1,049 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 1 794 | 3 620 | 8 257 | 14 504 | 19 628 | 18 523 | 17 445 | 16 398 | 15 413 | 14 561 | 13 866 | 13 297 | 12 835 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 159 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 203 | 211 | 219 | 228 | 237 | 247 | 257 |
| расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 53 | 55 |
| уплата налогов, всего | тыс.руб. | 1 601 | 3 418 | 8 047 | 14 284 | 19 400 | 18 286 | 17 198 | 16 142 | 15 147 | 14 284 | 13 579 | 12 998 | 12 524 |
| налог на имущество организации | тыс.руб. | 910 | 2 623 | 7 134 | 13 237 | 18 198 | 16 907 | 15 615 | 14 325 | 13 061 | 11 891 | 10 831 | 9 844 | 8 904 |
| - по существующим ОС (до 2023 г.) | тыс.руб. | 910 | 864 | 819 | 773 | 728 | 682 | 637 | 591 | 546 | 500 | 455 | 409 | 364 |
| налог на имущество по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г. | тыс.руб. | 0 | 1 758 | 6 315 | 12 464 | 17 471 | 16 225 | 14 979 | 13 734 | 12 515 | 11 391 | 10 376 | 9 435 | 8 540 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| земельный налог | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| водный налог | тыс.руб. | 687 | 790 | 908 | 1 042 | 1 196 | 1 374 | 1 577 | 1 811 | 2 079 | 2 387 | 2 741 | 3 147 | 3 613 |
| прочие налоги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 13 526 | 13 583 | 14 046 | 14 465 | 17 309 | 17 995 | 18 519 | 19 058 | 19 614 | 20 188 | 20 989 | 21 607 | 22 245 |
|  | - | - | 1,004 | 1,034 | 1,030 | 1,197 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,030 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 17 091 | 22 200 | 38 356 | 55 545 | 71 669 | 70 814 | 69 960 | 68 962 | 65 560 | 57 378 | 52 773 | 49 039 | 46 864 |
| - по существующим ОС (до 2023 г.) | тыс.руб. | 17 091 | 16 236 | 15 382 | 14 527 | 13 673 | 12 818 | 11 964 | 11 109 | 10 255 | 9 400 | 8 545 | 7 691 | 6 836 |
| - по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г. | тыс.руб. | 0 | 5 964 | 22 975 | 41 018 | 57 996 | 57 996 | 57 996 | 57 853 | 55 305 | 47 978 | 44 228 | 41 348 | 40 027 |
| Расходы на создание запасов топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО: налог на прибыль по ИП | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 32 874 | 39 888 | 61 164 | 85 039 | 109 151 | 107 899 | 106 513 | 105 032 | 101 224 | 92 789 | 88 317 | 84 659 | 82 688 |
| Расходы на ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | тыс.руб. | 693 959 | 744 167 | 796 259 | 837 079 | 938 917 | 962 390 | 986 450 | 1 011 111 | 1 034 337 | 1 055 023 | 1 076 124 | 1 097 646 | 1 119 599 |
|  |  | - | 1,072 | 1,070 | 1,051 | 1,122 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,023 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 151,1 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| Объем условного топлива | тут | 254 411 | 265 387 | 265 387 | 265 387 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 |
| Цена условного топлива | руб./тут | 2 728 | 2 804 | 3 000 | 3 154 | 3 233 | 3 314 | 3 397 | 3 482 | 3 562 | 3 633 | 3 705 | 3 780 | 3 855 |
| Газ | тыс.руб. | 693 959 | 744 167 | 796 259 | 837 079 | 938 917 | 962 390 | 986 450 | 1 011 111 | 1 034 337 | 1 055 023 | 1 076 124 | 1 097 646 | 1 119 599 |
| Расход условного топлива | тут | 254 411 | 265 387 | 265 387 | 265 387 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 | 290 413 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Объем натурального топлива | тыс. м куб. | 202 996 | 211 754 | 211 754 | 211 754 | 231 723 | 231 723 | 231 723 | 231 723 | 231 723 | 231 723 | 231 723 | 231 723 | 231 723 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 419 | 3 514 | 3 760 | 3 953 | 4 052 | 4 153 | 4 257 | 4 363 | 4 464 | 4 553 | 4 644 | 4 737 | 4 832 |
| Энергия, в том числе | тыс.руб. | 314 | 321 | 339 | 353 | 362 | 371 | 380 | 390 | 398 | 406 | 415 | 423 | 431 |
| затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 314 | 321 | 339 | 353 | 362 | 371 | 380 | 390 | 398 | 406 | 415 | 423 | 431 |
|  |  | - | 1,024 | 1,056 | 1,040 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,023 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| затраты на покупную тепловую энергию | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов на энергоресурсы | тыс.руб. | 694 272 | 744 489 | 796 598 | 837 432 | 939 279 | 962 761 | 986 830 | 1 011 501 | 1 034 735 | 1 055 430 | 1 076 538 | 1 098 069 | 1 120 031 |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - для реализации ИП | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - выплаты социального характера | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прибыль на прочие цели | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 6 907 | 7 124 | 7 306 | 7 494 | 7 687 | 12 416 | 12 551 | 12 688 | 12 714 | 12 516 | 12 604 | 12 662 | 12 812 |
|  | % | 5,0% | - | - | - | - | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Итого прибыль | тыс.руб. | 6 907 | 7 124 | 7 306 | 7 494 | 7 687 | 12 416 | 12 551 | 12 688 | 12 714 | 12 516 | 12 604 | 12 662 | 12 812 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических данных от значений, учтенных в тарифе | тыс.руб. | 23 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия средств/выпадающие доходы | тыс.руб. | 297 | 6 576 | 6 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого корректировки | тыс.руб. | 24 179 | 6 576 | 6 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НВВ всего | тыс. руб. | 863 508 | 903 789 | 980 963 | 1 042 548 | 1 190 830 | 1 223 127 | 1 250 029 | 1 277 551 | 1 301 328 | 1 317 854 | 1 340 817 | 1 363 554 | 1 388 661 |
| Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал. | 1 669 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 |
| Среднегодовой тариф на т/э с коллекторов | руб./Гкал | 517 | 519 | 564 | 599 | 625 | 642 | 656 | 671 | 683 | 692 | 704 | 716 | 729 |
| Индекс роста к предыдущему году |  |  | 1,00 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепло (Минэкономразвития) |  | 1,10 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

Для анализа возможности выполнения организацией своих финансовых обязательств и анализа достаточности средств, предусмотренных в тарифе на финансирование капитальных вложений, ниже представлен расчет отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ТСО.

По ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" финансирование всех мероприятий ТСО запланировано за счет собственных средств (амортизации и прочих собственных средств). При этом на рассматриваемый период 2023-2035 гг. предусмотрено расходование всей начисляемой амортизации на возврат собственных средств и финансирование мероприятий. Включение в необходимую валовую выручку ТСО прибыли на финансирование мероприятий и возврат собственных средств не предусмотрено. Окончание возврата собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, выходит за пределы рассматриваемого периода и ожидается в 2041 г.

Таблица 2.6 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" (2023-2035)

| № | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС) | тыс. руб. | 24 565 | 250 528 | 322 696 | 481 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС) | тыс. руб. | 20 471 | 208 773 | 268 914 | 401 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации | тыс. руб. | 20 471 | 208 773 | 268 914 | 401 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | выручка по плате за подключение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | заемные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы на возврат и обслуживание кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | График возврата привлеченных кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | График обслуживания кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Начисление налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Начисление налога на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 137 | 1 758 | 6 315 | 12 464 | 17 471 | 16 225 | 14 979 | 13 734 | 12 515 | 11 391 | 10 376 | 9 435 | 8 540 |
| 2 | ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2.+п.1.2+п.1.3+п.1.4) | тыс. руб. | 20 608 | 210 531 | 275 229 | 413 568 | 17 471 | 16 225 | 14 979 | 13 734 | 12 515 | 11 391 | 10 376 | 9 435 | 8 540 |
| 3 | Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Начисление амортизации всего | тыс. руб. | 17 091 | 22 200 | 38 356 | 55 545 | 71 669 | 70 814 | 69 960 | 68 962 | 65 560 | 57 378 | 52 773 | 49 039 | 46 864 |
| 3.1.1. | Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч. | тыс. руб. | 17 091 | 22 200 | 38 356 | 55 545 | 71 669 | 70 814 | 69 960 | 68 962 | 65 560 | 57 378 | 52 773 | 49 039 | 46 864 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 17 091 | 22 200 | 38 356 | 55 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат тела кредита | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат собственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 669 | 70 814 | 69 960 | 68 962 | 65 560 | 57 378 | 52 773 | 49 039 | 46 864 |
| 3.1.2. | Амортизационные отчисления на прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Неиспользованные амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Расходы из выручки по плате за подключение, в т.ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы из прибыли в тарифе на ТЭ, в т.ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат тела кредита | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы на обслуживание кредита на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Начисление в тарифе на ТЭ налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Начисление в тарифе на ТЭ налога на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 137 | 1 758 | 6 315 | 12 464 | 17 471 | 16 225 | 14 979 | 13 734 | 12 515 | 11 391 | 10 376 | 9 435 | 8 540 |
| 4 | Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.3.1.-п.3.1.2+п.3.2.+п.3.3.+п.3.4.+п.3.5.) | тыс. руб. | 17 228 | 23 959 | 44 672 | 68 009 | 89 140 | 87 039 | 84 938 | 82 696 | 78 075 | 68 768 | 63 149 | 58 474 | 55 404 |
| 5. | Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.4-п.2) | тыс. руб. | -3 380 | -186 573 | -230 557 | -345 559 | 71 669 | 70 814 | 69 960 | 68 962 | 65 560 | 57 378 | 52 773 | 49 039 | 46 864 |
|  | нарастающим итогом | тыс. руб. | -3 380 | -189 953 | -420 510 | -766 069 | -694 400 | -623 586 | -553 626 | -484 664 | -419 104 | -361 726 | -308 953 | -259 914 | -213 050 |

  - Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 СГМУП «ГТС»

СГМУП «ГТС» основную часть тепловой энергии покупает у ООО «СГЭС», а кроме того производит тепловую энергию на ряде собственных котельных и осуществляет ее продажу потребителям.

В следующей таблице представлен прогноз тарифов СГМУП «ГТС» на тепловую энергию в зоне ЕТО №2.

Таблица 2.7 – Прогноз тарифов СГМУП «ГТС» на тепловую энергию на период до 2035 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2023 (рег. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка т/э | тыс. Гкал | 689,7 | 861,9 | 994,0 | 1 272,0 | 1 111,8 | 1 108,6 | 1 133,1 | 1 126,6 | 1 119,9 | 1 113,2 | 1 152,6 | 1 145,8 | 1 153 |
| Расход т/э на собственные нужды | тыс. Гкал | 17,2 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 18 |
| то же | % | 2,5% | 2,1% | 1,8% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Отпуск т/э с коллекторов | тыс. Гкал | 672,5 | 844,2 | 976,3 | 1 254,3 | 1 094,1 | 1 090,9 | 1 115,4 | 1 108,9 | 1 102,2 | 1 095,5 | 1 134,9 | 1 128,1 | 1 135,2 |
| Покупка т/э | тыс. Гкал | 1 992,1 | 2 451,8 | 2 477,6 | 2 500,4 | 2 506,9 | 2 502,2 | 2 528,0 | 2 522,7 | 2 517,4 | 2 512,1 | 2 541,3 | 2 535,9 | 2 544,3 |
| Отпуск т/энергии в сеть | тыс. Гкал | 2 664,6 | 3 296,0 | 3 453,9 | 3 754,7 | 3 601,0 | 3 593,1 | 3 643,4 | 3 631,7 | 3 619,7 | 3 607,6 | 3 676,2 | 3 664,0 | 3 679,5 |
| Потери т/э при транспорте | тыс. Гкал | 238,8 | 296,6 | 310,9 | 337,9 | 324,1 | 323,4 | 327,9 | 326,8 | 325,8 | 324,7 | 330,9 | 329,8 | 331,2 |
|  | % | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
| Полезный отпуск т/э из сети | тыс. Гкал | 2 425,8 | 2 999,4 | 3 143,1 | 3 416,8 | 3 276,9 | 3 269,7 | 3 315,5 | 3 304,8 | 3 293,9 | 3 283,0 | 3 345,4 | 3 334,2 | 3 348,3 |
| Расчет тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 19 902 | 20 880 | 21 499 | 22 141 | 22 790 | 23 457 | 24 384 | 25 094 | 25 826 | 26 581 | 27 360 | 28 450 | 29 290 |
| Ремонт основных средств | тыс.руб. | 119 983 | 125 880 | 129 611 | 133 482 | 137 400 | 141 416 | 147 009 | 151 290 | 155 700 | 160 254 | 164 949 | 171 518 | 176 583 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 889 396 | 933 112 | 960 766 | 989 458 | 1 018 501 | 1 048 275 | 1 089 735 | 1 121 462 | 1 154 158 | 1 187 910 | 1 222 719 | 1 271 408 | 1 308 953 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 158 149 | 165 922 | 170 839 | 175 941 | 181 105 | 186 400 | 193 772 | 199 414 | 205 227 | 211 229 | 217 419 | 226 076 | 232 752 |
| асходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, | тыс.руб. | 82 120 | 86 156 | 88 709 | 91 359 | 94 040 | 96 789 | 100 617 | 103 547 | 106 566 | 109 682 | 112 896 | 117 392 | 120 858 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 1 296 | 1 360 | 1 400 | 1 442 | 1 484 | 1 528 | 1 588 | 1 634 | 1 682 | 1 731 | 1 782 | 1 853 | 1 908 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 913 | 958 | 987 | 1 016 | 1 046 | 1 077 | 1 119 | 1 152 | 1 185 | 1 220 | 1 256 | 1 306 | 1 344 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 10 449 | 10 962 | 11 287 | 11 624 | 11 965 | 12 315 | 12 802 | 13 175 | 13 559 | 13 956 | 14 365 | 14 937 | 15 378 |
| Итого операционных расходов | тыс.руб. | 1 282 207 | 1 345 231 | 1 385 099 | 1 426 462 | 1 468 332 | 1 511 257 | 1 571 027 | 1 616 768 | 1 663 904 | 1 712 562 | 1 762 745 | 1 832 938 | 1 887 066 |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации (передача т/э) |  | - | 1,049 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,030 |
| Итого операционных расходов на производство и передачу ТЭ | тыс.руб. | 1 282 207 | 1 345 231 | 1 385 099 | 1 426 462 | 1 468 332 | 1 511 257 | 1 571 027 | 1 616 768 | 1 663 904 | 1 712 562 | 1 762 745 | 1 832 938 | 1 887 066 |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 26 674 | 27 390 | 28 964 | 30 273 | 31 345 | 32 453 | 33 601 | 34 790 | 35 955 | 37 062 | 38 204 | 39 382 | 40 596 |
|  | - | - | 1,027 | 1,057 | 1,045 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,033 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| Аренда производственных объектов | тыс.руб. | 20 236 | 21 230 | 22 080 | 22 969 | 23 882 | 24 829 | 25 811 | 26 831 | 27 892 | 28 997 | 30 148 | 31 349 | 32 601 |
|  | - | - | 1,049 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 39 706 | 53 257 | 60 100 | 65 831 | 70 474 | 76 715 | 81 429 | 82 711 | 84 497 | 83 686 | 83 028 | 82 731 | 82 571 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| уплата налогов, всего | тыс.руб. | 39 638 | 53 185 | 60 026 | 65 754 | 70 394 | 76 632 | 81 342 | 82 621 | 84 403 | 83 589 | 82 927 | 82 626 | 82 462 |
| налог на имущество организации | тыс.руб. | 39 638 | 53 185 | 60 026 | 65 754 | 70 394 | 76 632 | 81 342 | 82 621 | 84 403 | 83 589 | 82 927 | 82 626 | 82 462 |
| - по существующим ОС (до 2023 г.) | тыс.руб. | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 | 39 638 |
| налог на имущество по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г. | тыс.руб. | 0 | 13 548 | 20 388 | 26 116 | 30 757 | 36 994 | 41 704 | 42 984 | 44 766 | 43 951 | 43 290 | 42 988 | 42 824 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 263 286 | 276 228 | 284 414 | 292 907 | 301 505 | 310 319 | 322 592 | 331 985 | 341 663 | 351 655 | 361 959 | 376 373 | 387 487 |
|  | - | - | 1,049 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,030 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 55 793 | 57 716 | 64 099 | 73 286 | 77 140 | 84 391 | 85 222 | 88 171 | 92 240 | 95 078 | 97 946 | 100 614 | 104 715 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 222 089 | 245 219 | 254 958 | 256 416 | 255 510 | 259 246 | 261 351 | 254 648 | 249 540 | 239 681 | 229 905 | 220 146 | 212 721 |
| - по существующим ОС (до 2023 г.) | тыс.руб. | 222 089 | 207 283 | 192 477 | 177 671 | 162 865 | 148 060 | 133 254 | 118 448 | 103 642 | 88 836 | 74 030 | 59 224 | 44 418 |
| - по объектам инвестирования, возводимым с 2023 г. | тыс.руб. | 0 | 37 936 | 62 481 | 78 745 | 92 645 | 111 186 | 128 097 | 136 201 | 145 898 | 150 846 | 155 875 | 160 922 | 168 303 |
| Расходы на создание запасов топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 16 075 | 19 544 | 18 573 | 17 422 | 17 902 | 18 372 | 19 034 | 19 528 | 20 038 | 20 565 | 20 925 | 21 758 | 22 401 |
| СПРАВОЧНО: налог на прибыль по ИП | тыс.руб. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 643 859 | 700 584 | 733 188 | 759 105 | 777 759 | 806 326 | 829 039 | 838 664 | 851 825 | 856 725 | 862 116 | 872 352 | 883 092 |
| Расходы на ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | тыс.руб. | 414 148 | 533 421 | 659 314 | 889 074 | 795 530 | 813 051 | 851 959 | 868 238 | 882 841 | 895 050 | 945 570 | 958 719 | 983 996 |
|  |  | - | 1,288 | 1,236 | 1,348 | 0,895 | 1,022 | 1,048 | 1,019 | 1,017 | 1,014 | 1,056 | 1,014 | 1,026 |
| УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 |
| Объем условного топлива | тут | 110 211 | 138 362 | 160 011 | 205 562 | 179 315 | 178 791 | 182 801 | 181 744 | 180 645 | 179 546 | 185 998 | 184 881 | 186 041 |
| Цена условного топлива | руб./тут | 3 758 | 3 855 | 4 120 | 4 325 | 4 437 | 4 547 | 4 661 | 4 777 | 4 887 | 4 985 | 5 084 | 5 186 | 5 289 |
| Газ природный | тыс.руб. | 409 781 | 528 949 | 654 592 | 884 165 | 790 498 | 807 894 | 846 673 | 862 820 | 877 298 | 889 396 | 939 802 | 952 837 | 977 996 |
| Расход условного топлива | тут | 110 115 | 138 266 | 159 915 | 205 465 | 179 218 | 178 695 | 182 705 | 181 648 | 180 548 | 179 449 | 185 902 | 184 784 | 185 944 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Объем натурального топлива | тыс. м куб. | 95 907 | 120 426 | 139 282 | 178 955 | 156 095 | 155 639 | 159 131 | 158 211 | 157 253 | 156 296 | 161 916 | 160 943 | 161 953 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 273 | 4 392 | 4 700 | 4 941 | 5 064 | 5 191 | 5 321 | 5 454 | 5 579 | 5 690 | 5 804 | 5 920 | 6 039 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 4 367 | 4 472 | 4 722 | 4 909 | 5 032 | 5 158 | 5 287 | 5 419 | 5 543 | 5 654 | 5 767 | 5 883 | 6 000 |
| Объем натурального топлива | тыс. кВтч | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Цена | руб./кВтч | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
| Энергия, в том числе | тыс.руб. | 1 702 831 | 2 168 322 | 2 359 122 | 2 554 261 | 2 642 425 | 2 750 642 | 2 900 971 | 3 018 725 | 3 135 178 | 3 246 982 | 3 415 226 | 3 537 132 | 3 676 248 |
| затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 155 093 | 197 549 | 230 496 | 286 636 | 266 654 | 272 613 | 284 656 | 290 411 | 295 640 | 300 082 | 314 821 | 319 562 | 327 703 |
|  |  | - | 1,274 | 1,167 | 1,244 | 0,930 | 1,022 | 1,044 | 1,020 | 1,018 | 1,015 | 1,049 | 1,015 | 1,025 |
| Объем | тыс.кВт*час | 24 845 | 30 905 | 34 151 | 40 847 | 37 073 | 36 977 | 37 669 | 37 493 | 37 311 | 37 129 | 38 189 | 38 004 | 38 208 |
| Цена | руб./кВт*ч | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
| затраты на покупную электрическую энергию (на произволство ТЭ) | тыс.руб. | 83 736 | 107 163 | 130 489 | 173 605 | 155 540 | 158 971 | 166 541 | 169 733 | 172 598 | 174 996 | 184 808 | 187 389 | 192 318 |
| Удельный расход электрической энергии (на выработку) | кВт*ч/Гкал | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Объем | тыс.кВт*час | 13 414 | 16 765 | 19 334 | 24 740 | 21 625 | 21 563 | 22 038 | 21 913 | 21 783 | 21 652 | 22 418 | 22 285 | 22 423 |
| Цена | руб./кВт*ч | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
| затраты на покупную электрическую энергию (передача по распред. сетям) | тыс.руб. | 71 357 | 90 386 | 100 006 | 113 031 | 111 114 | 113 642 | 118 115 | 120 678 | 123 041 | 125 086 | 130 013 | 132 172 | 135 384 |
| Удельный расход электрической энергии (на отпуск в сеть) | кВт*ч/Гкал | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Объем | тыс.кВт*час | 11 431 | 14 140 | 14 817 | 16 108 | 15 448 | 15 414 | 15 630 | 15 580 | 15 528 | 15 477 | 15 771 | 15 719 | 15 785 |
| Цена | руб./кВт*ч | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
| затраты на покупную тепловую энергию | тыс.руб. | 1 547 738 | 1 970 773 | 2 128 626 | 2 267 625 | 2 375 771 | 2 478 030 | 2 616 315 | 2 728 315 | 2 839 539 | 2 946 901 | 3 100 405 | 3 217 571 | 3 348 545 |
|  |  | - | 1,273 | 1,080 | 1,065 | 1,048 | 1,043 | 1,056 | 1,043 | 1,041 | 1,038 | 1,052 | 1,038 | 1,041 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 992 | 2 452 | 2 478 | 2 500 | 2 507 | 2 502 | 2 528 | 2 523 | 2 517 | 2 512 | 2 541 | 2 536 | 2 544 |
| Цена | руб./Гкал | 777 | 804 | 859 | 907 | 948 | 990 | 1 035 | 1 081 | 1 128 | 1 173 | 1 220 | 1 269 | 1 316 |
| Холодная вода и водоотведение | тыс.руб. | 28 278 | 36 608 | 40 300 | 46 339 | 45 779 | 47 486 | 50 093 | 51 892 | 53 752 | 55 683 | 59 086 | 61 218 | 63 944 |
|  |  | - | 1,295 | 1,101 | 1,150 | 0,988 | 1,037 | 1,055 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,061 | 1,036 | 1,045 |
| Объём | тыс.куб.м | 587 | 726 | 767 | 848 | 805 | 804 | 815 | 813 | 810 | 807 | 823 | 821 | 824 |
| Цена | руб./куб.м | 48,2 | 50,4 | 52,5 | 54,7 | 56,8 | 59,1 | 61,4 | 63,9 | 66,4 | 69,0 | 71,8 | 74,6 | 77,6 |
| - на производство ТЭ | тыс.руб. | 2 327 | 3 041 | 3 654 | 4 867 | 4 424 | 4 586 | 4 872 | 5 036 | 5 204 | 5 378 | 5 789 | 5 984 | 6 261 |
| Удельный расход питьевой воды (на выработку ТЭ) |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Объём | тыс.куб.м | 48 | 60 | 70 | 89 | 78 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 81 | 80 | 81 |
| Цена | руб./куб.м | 48,2 | 50,4 | 52,5 | 54,7 | 56,8 | 59,1 | 61,4 | 63,9 | 66,4 | 69,0 | 71,8 | 74,6 | 77,6 |
| - на передачу ТЭ | тыс.руб. | 25 951 | 33 567 | 36 646 | 41 472 | 41 355 | 42 900 | 45 221 | 46 856 | 48 548 | 50 305 | 53 296 | 55 234 | 57 683 |
| Удельный расход питьевой воды (на отпуск в сеть) |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Объём | тыс.куб.м | 538,4 | 666,0 | 697,9 | 758,6 | 727,6 | 726,0 | 736,2 | 733,8 | 731,4 | 728,9 | 742,8 | 740,3 | 743,4 |
| Цена | руб./куб.м | 48,2 | 50,4 | 52,5 | 54,7 | 56,8 | 59,1 | 61,4 | 63,9 | 66,4 | 69,0 | 71,8 | 74,6 | 77,6 |
| Итого расходов на энергоресурсы | тыс.руб. | 2 145 257 | 2 738 351 | 3 058 735 | 3 489 674 | 3 483 734 | 3 611 179 | 3 803 023 | 3 938 856 | 4 071 772 | 4 197 715 | 4 419 881 | 4 557 070 | 4 724 188 |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 64 298 | 78 177 | 74 292 | 69 688 | 71 608 | 73 489 | 76 135 | 78 114 | 80 153 | 82 261 | 83 699 | 87 032 | 89 602 |
| - для реализации ИП | тыс.руб. | 3 416 | 14 303 | 8 525 | 1 957 | 1 889 | 1 731 | 1 539 | 1 346 | 1 147 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| - на финансирование КВ | тыс.руб. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - на возврат тела кредита | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - на возврат собственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - на обслуживание кредита | тыс.руб. | 2 416 | 14 303 | 8 525 | 1 957 | 1 889 | 1 731 | 1 539 | 1 346 | 1 147 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| - выплаты социального характера | тыс.руб. | 60 882 | 63 875 | 65 768 | 67 732 | 69 720 | 71 758 | 74 596 | 76 768 | 79 006 | 81 316 | 83 699 | 87 032 | 89 602 |
| - прибыль на прочие цели | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Итого прибыль | тыс.руб. | 64 298 | 78 177 | 74 292 | 69 688 | 71 608 | 73 489 | 76 135 | 78 114 | 80 153 | 82 261 | 83 699 | 87 032 | 89 602 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических данных от значений, учтенных в тарифе | тыс.руб. | 227 915 | 126 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НВВ всего | тыс. руб. | 4 363 535 | 4 988 893 | 5 251 315 | 5 744 929 | 5 801 433 | 6 002 251 | 6 279 225 | 6 472 401 | 6 667 654 | 6 849 264 | 7 128 442 | 7 349 392 | 7 583 948 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал. | 2 426 | 2 999 | 3 143 | 3 417 | 3 277 | 3 270 | 3 316 | 3 305 | 3 294 | 3 283 | 3 345 | 3 334 | 3 348 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 799 | 1 663 | 1 671 | 1 681 | 1 770 | 1 836 | 1 894 | 1 958 | 2 024 | 2 086 | 2 131 | 2 204 | 2 265 |
| Индекс роста к предыдущему году |  | - | 0,92 | 1,00 | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Прогнозный рост тарифов на тепло (Минэкономразвития) |  | 1,10 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

Для анализа возможности выполнения организацией своих финансовых обязательств и анализа достаточности средств, предусмотренных в тарифе на финансирование капитальных вложений, ниже представлен расчет отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей ТСО.

По СГМУП «ГТС»  также учтены расходы на возврат и обслуживание кредита, предусмотренного при утвекрждении тарифа на 2022 г.

Таблица 2.8 – Анализ отклонения графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей СГМУП «ГТС» (2023-2035)

| № | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС) | тыс. руб. | 682 090 | 590 222 | 420 142 | 300 907 | 431 682 | 484 922 | 168 712 | 314 249 | 115 645 | 127 987 | 146 551 | 188 021 | 144 534 |
| 1.1.1. | График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС) | тыс. руб. | 568 409 | 491 851 | 350 118 | 250 756 | 359 735 | 404 101 | 140 594 | 261 874 | 96 370 | 106 656 | 122 126 | 156 684 | 120 445 |
|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации | тыс. руб. | 192 385 | 229 712 | 105 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | выручка по плате за подключение | тыс. руб. | 273 781 | 262 139 | 244 596 | 250 756 | 359 735 | 404 101 | 140 594 | 261 874 | 96 370 | 106 656 | 122 126 | 156 684 | 120 445 |
|  | бюджетные средства | тыс. руб. | 12 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочее | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | заемные средства | тыс. руб. | 89 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы на возврат и обслуживание кредитов | тыс. руб. | 6 169 | 54 168 | 54 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | График возврата привлеченных кредитов | тыс. руб. | 0 | 41 830 | 47 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | График обслуживания кредитов | тыс. руб. | 6 169 | 12 338 | 6 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | не облагается налогом на прибыль | тыс. руб. | 6 169 | 12 338 | 6 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | облагается налогом на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли | тыс. руб. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Начисление налога на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 3 557 | 13 548 | 20 388 | 26 116 | 30 757 | 36 994 | 41 704 | 42 984 | 44 766 | 43 951 | 43 290 | 42 988 | 42 824 |
| 2 | ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2.+п.1.2+п.1.3+п.1.4) | тыс. руб. | 476 142 | 559 567 | 424 645 | 276 872 | 390 491 | 441 095 | 182 298 | 304 858 | 141 136 | 150 607 | 165 415 | 199 672 | 163 269 |
| 3 | Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Начисление амортизации всего | тыс. руб. | 222 089 | 245 219 | 254 958 | 256 416 | 255 510 | 259 246 | 261 351 | 254 648 | 249 540 | 239 681 | 229 905 | 220 146 | 212 721 |
| 3.1.1. | Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч. | тыс. руб. | 191 385 | 271 542 | 153 096 | 2 843 | 16 087 | 24 889 | 25 644 | 26 422 | 27 223 | 8 960 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 191 385 | 229 712 | 105 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат тела кредита | тыс. руб. | 0 | 41 830 | 47 574 | 2 843 | 16 087 | 24 889 | 25 644 | 26 422 | 27 223 | 8 960 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат собственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Амортизационные отчисления на прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Неиспользованные амортизационные отчисления | тыс. руб. | 30 704 | -26 323 | 101 862 | 253 573 | 239 423 | 234 357 | 235 707 | 228 226 | 222 317 | 230 722 | 229 905 | 220 146 | 212 721 |
| 3.2. | Расходы из выручки по плате за подключение, в т.ч.: | тыс. руб. | 273 781 | 262 139 | 244 596 | 250 756 | 359 735 | 404 101 | 140 594 | 261 874 | 96 370 | 106 656 | 122 126 | 156 684 | 120 445 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 273 781 | 262 139 | 244 596 | 250 756 | 359 735 | 404 101 | 140 594 | 261 874 | 96 370 | 106 656 | 122 126 | 156 684 | 120 445 |
|  | - налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы из прибыли в тарифе на ТЭ, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на возврат тела кредита | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы на обслуживание кредита на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 6 169 | 14 303 | 8 525 | 1 957 | 1 889 | 1 731 | 1 539 | 1 346 | 1 147 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Начисление в тарифе на ТЭ налога на прибыль при финансировании ИП из прибыли | тыс. руб. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Начисление в тарифе на ТЭ налога на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 3 557 | 13 548 | 20 388 | 26 116 | 30 757 | 36 994 | 41 704 | 42 984 | 44 766 | 43 951 | 43 290 | 42 988 | 42 824 |
| 4 | Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.3.1.-п.3.1.2+п.3.2.+п.3.3.+п.3.4.+п.3.5.) | тыс. руб. | 506 846 | 535 209 | 528 467 | 535 245 | 647 890 | 702 072 | 445 188 | 560 852 | 391 823 | 391 233 | 395 320 | 419 818 | 375 991 |
| 5. | Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.4-п.2) | тыс. руб. | 30 704 | -24 358 | 103 822 | 258 373 | 257 399 | 260 977 | 262 890 | 255 994 | 250 687 | 240 626 | 229 905 | 220 146 | 212 721 |
|  | нарастающим итогом | тыс. руб. | 30 704 | 6 346 | 110 168 | 368 541 | 625 939 | 886 916 | 1 149 806 | 1 405 800 | 1 656 487 | 1 897 113 | 2 127 018 | 2 347 164 | 2 559 885 |

  - Тарифные последствия в зоне прочих ЕТО

Ниже приведен прогноз тарифов всех ЕТО г. Сургута, для которых в рамках настоящей актуализации мероприятия не планируются:

Таблица 2.9 – Прогноз тарифов по всем ЕТО г. Сургута, для которых мероприятия не планируются

| Наименование ЕТО | Наименование источника | Примечание | 2023 (рег. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" | 14 кот. ПАО "Сургутнефтегаз" | из сети | 2 681 | 2 749 | 2 911 | 3 043 | 3 150 | 3 260 | 3 374 | 3 492 | 3 607 | 3 715 | 3 827 | 3 942 | 4 060 |
| ООО "Газпром энерго" | кот. ООО "Газпром энерго" | из сети | 3 534 | 3 623 | 3 836 | 4 011 | 4 151 | 4 296 | 4 447 | 4 602 | 4 754 | 4 897 | 5 043 | 5 195 | 5 351 |
| ОАО "Аэропорт Сургут" | кот. ОАО "Аэропорт Сургут" | из сети | 2 090 | 2 142 | 2 268 | 2 372 | 2 455 | 2 541 | 2 629 | 2 721 | 2 811 | 2 896 | 2 982 | 3 072 | 3 164 |
| СГМУП "Сургутский хлебозавод" | кот. СГМУП "Сургутский хлебозавод" | из сети | 1 895 | 1 943 | 2 057 | 2 151 | 2 226 | 2 304 | 2 385 | 2 468 | 2 550 | 2 626 | 2 705 | 2 786 | 2 870 |
| ООО УК "СЗТК" | кот. ООО УК "СЗТК" | из сети | 3 194 | 3 274 | 3 467 | 3 625 | 3 752 | 3 883 | 4 019 | 4 159 | 4 296 | 4 425 | 4 558 | 4 695 | 4 836 |
| ООО "ТВС-сервис" | кот. ООО "ТВС-сервис" | из сети | 2 278 | 2 335 | 2 472 | 2 585 | 2 676 | 2 769 | 2 866 | 2 966 | 3 064 | 3 156 | 3 251 | 3 348 | 3 449 |
| АО "Горремстрой" | кот. АО "Горремстрой" | из сети | 2 364 | 2 424 | 2 567 | 2 684 | 2 777 | 2 875 | 2 975 | 3 079 | 3 181 | 3 276 | 3 375 | 3 476 | 3 580 |
| ООО "Технические системы" | кот. ООО "Технические системы" | из сети | 2 630 | 2 697 | 2 855 | 2 985 | 3 090 | 3 198 | 3 310 | 3 426 | 3 539 | 3 645 | 3 754 | 3 867 | 3 983 |
| ООО "СКАТ-База" | кот. ООО "СКАТ-База" | из сети | 2 484 | 2 547 | 2 697 | 2 820 | 2 918 | 3 020 | 3 126 | 3 236 | 3 342 | 3 442 | 3 546 | 3 652 | 3 762 |
| ООО "ТехСтрой" | кот. ООО "ТехСтрой" | из сети | 2 545 | 2 609 | 2 763 | 2 889 | 2 990 | 3 095 | 3 203 | 3 315 | 3 424 | 3 527 | 3 633 | 3 742 | 3 854 |

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов настоящей актуализацией схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены по зонам деятельности ЕТО, для которых в настоящей актуализации схемы теплоснабжения запланированы мероприятия.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 (ООО "СГЭС")

Результаты прогноза тарифов ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 3.1 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2)

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) при реализации мероприятий для обеспечения возможности ТСО исполнить свои обязательства по возврату и обслуживанию кредитов, привлеченных на финансирование мероприятий, до 2035 г. должен возрастать с темпом роста, превышающим индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ на 1,0 п.п. ежегодно.

Результаты прогноза тарифов ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 3.2 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2»)

Как видно из рисунка, ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска теплоэнергии по годам до 2035 г. среднегодовой тариф не превышает тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Тарифы на тепловую энергию ТСО, для которых запланированы мероприятия за счет тарифов на тепловую энергию в зоне ЕТО №1 приведены ниже.

Тариф Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"на тепловую энергию

Рисунок 3.3 – Прогноз тарифа Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" при реализации мероприятий на всем рассматриваемом периоде до 2035 г. практически соотвествует тарифу, рассчитанному с использованием прогноза Минэкономразвития и растет умеренными темпами.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 (СГМУП "ГТС")

Результаты прогноза тарифов СГМУП "ГТС" на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 3.4 – Прогноз тарифа СГМУП "ГТС"

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф СГМУП "ГТС" при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска теплоэнергии в 2024-2026 гг. снижается в этот период, а далее растет умеренными темпами и в целом до 2035 г. не превышает тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

- Заключение

В рамках настоящей работы сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения в административных границах г. Сургута, который позволяет добиться следующих результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учетом их перспективного роста до 2035 г.;

- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих организаций;

- обеспечение умеренных темпов роста тарифов при значительном увеличении объема реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

При расчете тарифных последствий для обеспечения посильной тарифной нагрузки на потребителей и доступности услуг теплоснабжения потребителям в ходе реализации мероприятий, были предусмотрены меры тарифного сдерживания.