Схема теплоснабжения

Муниципального образования городской округ сургут

ханты-мансийского автономного округа - югры

(актуализация на 2024 год)

Обосновывающие материалы

Глава 16

РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	4

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	5

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	17

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	76

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Реестр проектов по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии, в ценах на год реализации, без учета НДС, тыс. руб.	6

Таблица 2.1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.	18

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

Первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

Вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

Третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

Четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Реестр проектов по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии, в ценах на год реализации, без учета НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По муниципальному образованию г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 202252,8 | 551869,4 | 2620102,3 | 1587030,6 | 1957178,2 | 188869,0 | 271832,0 | 780548,2 | 333931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 202252,8 | 754122,2 | 3374224,5 | 4961255,1 | 6918433,3 | 7107302,3 | 7379134,3 | 8159682,4 | 8493614,3 | 8493614,3 | 8493614,3 | 8493614,3 | 8493614,3 | 8493614,3 |
| Итого по ПАО "ОГК-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 174500,0 | 409419,2 | 2233321,2 | 1027113,0 | 1279063,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 174500,0 | 583919,2 | 2817240,4 | 3844353,4 | 5123416,6 | 5123416,6 | 5123416,6 | 5123416,6 | 5123416,6 | 5123416,6 | 5123416,6 | 5123416,6 | 5123416,6 | 5123416,6 |
| Итого по ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 41157,6 | 74489,0 | 95923,6 | 182386,0 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 41157,6 | 115646,5 | 211570,1 | 393956,1 | 497565,1 | 497565,1 | 497565,1 | 497565,1 | 497565,1 | 497565,1 | 497565,1 | 497565,1 | 497565,1 |
| Итого по ПАО "Юнипро" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 18122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 | 18122,0 |
| Итого по СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9630,8 | 80786,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 |
| Итого по неопределенной ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 271832,0 | 780548,2 | 333931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 30137,0 | 204484,0 | 668478,0 | 1164207,0 | 1249467,0 | 1521299,0 | 2301847,2 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 |
| ЕТО №001 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 192622,0 | 450576,7 | 2307810,2 | 1123036,6 | 1461449,2 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 192622,0 | 643198,7 | 2951008,9 | 4074045,5 | 5535494,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 192622,0 | 450576,7 | 2307810,2 | 1123036,6 | 1461449,2 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 192622,0 | 450576,7 | 2307810,2 | 1123036,6 | 1461449,2 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 192622,0 | 450576,7 | 2307810,2 | 1123036,6 | 1461449,2 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 192622,0 | 450576,7 | 2307810,2 | 1123036,6 | 1461449,2 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 192622,0 | 643198,7 | 2951008,9 | 4074045,5 | 5535494,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 | 5639103,7 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 192622,0 | 450576,7 | 2307810,2 | 1123036,6 | 1461449,2 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 192622,0 | 450576,7 | 2307810,2 | 1123036,6 | 1461449,2 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 192622,0 | 450576,7 | 2307810,2 | 1123036,6 | 1461449,2 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 41157,6 | 74489,0 | 20612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 41157,6 | 115646,5 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 |
| ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 41157,6 | 74489,0 | 20612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 41157,6 | 115646,5 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 | 136259,1 |
| Проект 001.01.01.001 «Новая пиковая котельная. Проектирование пиковой котельной 120 Гкал/ч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 37321,7 | 5175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 37321,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 | 42496,7 |
| Проект 001.01.01.002 «Котельная К-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 , в т.ч. актуализация проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 41157,6 | 37167,3 | 15437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 41157,6 | 78324,9 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 | 93762,5 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 569977,9 | 91941,1 | 336380,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 569977,9 | 661919,1 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 |
| ПАО "ОГК-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 569977,9 | 91941,1 | 336380,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 569977,9 | 661919,1 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 | 998299,6 |
| Проект 001.01.02.001 «СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 325931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 | 325931,8 |
| Проект 001.01.02.002 «СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27338,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 | 27338,1 |
| Проект 001.01.02.003 «СГРЭС-1. Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 114000,0 | 114000,0 | 114000,0 | 114000,0 | 114000,0 | 114000,0 | 114000,0 | 114000,0 | 114000,0 | 114000,0 |
| Проект 001.01.02.004 «СГРЭС-1. Реконструкция шламопровода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 145486,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 150486,6 | 150486,6 | 150486,6 | 150486,6 | 150486,6 | 150486,6 | 150486,6 | 150486,6 | 150486,6 | 150486,6 |
| Проект 001.01.02.005 «СГРЭС-1. Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 103673,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 | 103673,2 |
| Проект 001.01.02.006 «СГРЭС-1. Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 46230,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 | 46230,4 |
| Проект 001.01.02.007 «СГРЭС-1. Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 76274,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 | 76274,7 |
| Проект 001.01.02.008 «СГРЭС-1. Реконструкция компрессорной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 20700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 22700,0 | 22700,0 | 22700,0 | 22700,0 | 22700,0 | 22700,0 | 22700,0 | 22700,0 | 22700,0 | 22700,0 |
| Проект 001.01.02.009 «СГРЭС-1. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта строительства энергоблока ПГУ-420МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.02.010 «СГРЭС-1. Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 17867,9 | 43603,0 | 70193,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 17867,9 | 61470,9 | 131664,8 | 131664,8 | 131664,8 | 131664,8 | 131664,8 | 131664,8 | 131664,8 | 131664,8 | 131664,8 | 131664,8 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 192006,0 | 409419,2 | 1409843,3 | 1010482,9 | 1125068,7 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 192006,0 | 601425,2 | 2011268,5 | 3021751,3 | 4146820,0 | 4250429,0 | 4250429,0 | 4250429,0 | 4250429,0 | 4250429,0 | 4250429,0 | 4250429,0 | 4250429,0 | 4250429,0 |
| ПАО "ОГК-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 174500,0 | 409419,2 | 1409843,3 | 935171,9 | 942682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 174500,0 | 583919,2 | 1993762,5 | 2928934,3 | 3871617,0 | 3871617,0 | 3871617,0 | 3871617,0 | 3871617,0 | 3871617,0 | 3871617,0 | 3871617,0 | 3871617,0 | 3871617,0 |
| Проект 001.01.03.001 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 174500,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 174500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 | 254500,0 |
| Проект 001.01.03.002 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 329419,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 | 329419,2 |
| Проект 001.01.03.003 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 364208,6 | 283200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 364208,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 | 647408,6 |
| Проект 001.01.03.004 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| Проект 001.01.03.005 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 |
| Проект 001.01.03.006 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 33640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 | 33640,0 |
| Проект 001.01.03.007 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 12733,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 | 12733,6 |
| Проект 001.01.03.008 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 | 16708,3 |
| Проект 001.01.03.009 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25883,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25883,9 | 25883,9 | 25883,9 | 25883,9 | 25883,9 | 25883,9 | 25883,9 | 25883,9 | 25883,9 | 25883,9 |
| Проект 001.01.03.010 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 200000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 |
| Проект 001.01.03.011 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 261429,5 | 70541,9 | 94948,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 261429,5 | 331971,5 | 426920,0 | 426920,0 | 426920,0 | 426920,0 | 426920,0 | 426920,0 | 426920,0 | 426920,0 | 426920,0 | 426920,0 |
| Проект 001.01.03.012 «СГРЭС-1. Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 39346,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 | 39346,9 |
| Проект 001.01.03.013 «СГРЭС-1. Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 16500,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| Проект 001.01.03.014 «СГРЭС-1. Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 | 2364,6 |
| Проект 001.01.03.015 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 | 4282,2 |
| Проект 001.01.03.016 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5662,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 | 5662,9 |
| Проект 001.01.03.017 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 185405,3 | 284701,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 265405,3 | 550107,2 | 550107,2 | 550107,2 | 550107,2 | 550107,2 | 550107,2 | 550107,2 | 550107,2 | 550107,2 | 550107,2 |
| Проект 001.01.03.018 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение установки по производству водорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| Проект 001.01.03.019 «СГРЭС-1. Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65996,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65996,4 | 65996,4 | 65996,4 | 65996,4 | 65996,4 | 65996,4 | 65996,4 | 65996,4 | 65996,4 | 65996,4 |
| Проект 001.01.03.020 «СГРЭС-1. Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 73387,9 | 43686,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 73387,9 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 | 117074,7 |
| Проект 001.01.03.021 «СГРЭС-1. Монтаж лифтов в здании Главного корпуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 37332,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 | 37332,6 |
| Проект 001.01.03.022 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5781,0 | 94528,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5781,0 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 | 100309,3 |
| Проект 001.01.03.023 «СГРЭС-1. Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73891,0 | 73891,0 | 73891,0 | 73891,0 | 73891,0 | 73891,0 | 73891,0 | 73891,0 | 73891,0 | 73891,0 |
| Проект 001.01.03.024 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 |
| Проект 001.01.03.025 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Проект 001.01.03.026 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 81494,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 | 81494,3 |
| Проект 001.01.03.027 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 62400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 | 62400,0 |
| Проект 001.01.03.028 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 23732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 | 23732,8 |
| Проект 001.01.03.029 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 17055,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 | 17055,9 |
| Проект 001.01.03.030 «СГРЭС-1. Комлексная программа по замене освещения на светодиодное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Проект 001.01.03.031 «СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 |
| Проект 001.01.03.032 «СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 |
| Проект 001.01.03.033 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение ГРП-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 |
| Проект 001.01.03.034 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| Проект 001.01.03.035 «СГРЭС-1. Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Проект 001.01.03.036 «СГРЭС-1. Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3532,7 | 18036,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3532,7 | 21569,1 | 21569,1 | 21569,1 | 21569,1 | 21569,1 | 21569,1 | 21569,1 | 21569,1 | 21569,1 | 21569,1 |
| Проект 001.01.03.037 «СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.13 с внедрением АСУ ТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.038 «СГРЭС-1. Оборудование не входящее в сметы строек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Проект 001.01.03.039 «СГРЭС-1. Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 44640,4 | 53568,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 44640,4 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 | 98208,9 |
| ПАО "Юнипро" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 17506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 |
| Проект 001.01.03.012 «СГРЭС-2. Выполнение работ по замене комплексного агрегата генераторного (КАГ) 24-30/30000 на элегазовое генераторное распредустройство и защит блока 810 МВт, выполненных на электромеханических реле на микропроцессорные с разработкой проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
| Проект 001.01.03.013 «СГРЭС-2. Реконструкция реактора РОДЦ-500/60000 с заменой вводов 500кВ на ввода с RIP изоляцией» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 |
| Проект 001.01.03.040 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение противопожарного трубопровода промплощадки Сургутской ГРЭС-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 |
| Проект 001.01.03.041 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение электроснабжения системы охраны дамбы водохранилища Сургутской ГРЭС-2 для перевода с III на I категорию надежности, путем установки дизель генераторных станций.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |
| Проект 001.01.03.042 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение системы отвода дренажных вод от подтопленных водовыпусков №7,8 дренажа земляной плотины Сургутской ГРЭС-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 |
| Проект 001.01.03.043 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектных распредустройств (КРУ) -6 кВ на энергоблоках ст. №№ 1-6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 983,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 |
| Проект 001.01.03.044 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 |
| Проект 001.01.03.045 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение комплексного агрегата генераторного КАГ 24-30/30000 и защит энергоблока ст.№2 с разработкой проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 | 5525,0 |
| Проект 001.01.03.046 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара подогревателей высокого давления ПВД- 6 энергоблока ст.№1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| Проект 001.01.03.047 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение устроиств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) типа АНКА на высоковольтные линии ВЛ-500 "Сургутская ГРЭС-2-Кириловская" в филиале "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
| Проект 001.01.03.048 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение электроснабжения освещения рабочих мест ХВО-1,2 по особой группе I категории надёжности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Проект 001.01.03.049 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение щита постоянного тока инженерно бытового комплекса ИБК с заменой аккумуляторной батареи под ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 |
| Проект 001.01.03.050 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара подогревателей высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 | 1483,0 |
| Проект 001.01.03.051 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение системы пожарной сигнализации инженено бытового комплекса ИБК и встроенного ИБК филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», под «ключ»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
| Проект 001.01.03.052 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение комплексного агрегата генераторного КАГ 24-30/30000 и защит энергоблока ст.№3 с разработкой проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
| Проект 001.01.03.053 «СГРЭС-2. Safe.On Внедрение системы обнаружения возгораний на маслосистемах турбин (маслобаки, подшипники, маслопроводы) с установкой детекторов дыма и теплового излучения во всех местах потенциального выхода (утечки и разлива) масла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 933,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 |
| Проект 001.01.03.054 «СГРЭС-2. Safe.On. Внедрение системы пожаротушения на маслосистемах паровых турбин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 867,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 |
| Проект 001.01.03.055 «СГРЭС-2. Safe.On. Разработка и реализация проекта по оборудованию трансформаторов СН дренчерными системами пожаротушения (в период КР энергоблоков)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Проект 001.01.03.056 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение комплексного агрегата генераторного КАГ 24-30/30000 энергоблока ст.№6 с разработкой проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Проект 001.01.03.057 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение трубопроводов питательной воды и основного конденсата энергоблоков ст.№№3, 5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Проект 001.01.03.058 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение комплексного агрегата генераторного КАГ 24-30/30000 энергоблока ст.№4 с разработкой проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Проект 001.01.03.059 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение дымососа рециркуляции газов с заменой электродвигателей 6кВ типа 2АДО-С-1250-6000-6У1 энергоблоков ст. №1, 5.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 |
| Проект 001.01.03.060 «СГРЭС-2. Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара подогревателей высокого давления ПВД- 6 энергоблока ст.№6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75311,0 | 182386,0 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75311,0 | 257697,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 |
| Проект 001.01.03.061 «Котельная ПКТС. Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75311,0 | 182386,0 | 103609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75311,0 | 257697,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 | 361306,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 616,0 | 0,0 | 253500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 616,0 | 616,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 | 254116,0 |
| ПАО "ОГК-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 253500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 | 253500,0 |
| Проект 001.01.04.001 «СГРЭС-1. Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 63500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 | 63500,0 |
| Проект 001.01.04.002 «СГРЭС-1. Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 190000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 |
| Проект 001.01.04.003 «СГРЭС-1. Модернизация конденсационных энергоблоков филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1(ТЭО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПАО "Юнипро" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 |
| Проект 001.01.04.004 «СГРЭС-2. Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Проект 001.01.04.005 «СГРЭС-2. Модернизация ПТК «Космотроника-Венец» путем замены экрана коллективного пользования на энергоблоке №6 филиала “Сургутская ГРЭС-2” ПАО “Юнипро”» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 |
| ЕТО №002 (СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 9630,8 | 80786,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 9630,8 | 80786,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9630,8 | 80786,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 |
| СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 9630,8 | 71155,7 | 137945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9630,8 | 80786,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 | 218731,5 |
| Проект 002.01.03.001 «Котельная №7. Строительство котельной №7 тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 15760,3 | 47736,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 15760,3 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 | 63496,4 |
| Проект 002.01.03.002 «Котельная №28. Строительство котельной №28 тепловой мощностью 18,5МВт с устройством аварийного топливного хозяйства » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 410,7 | 23131,4 | 68709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 410,7 | 23542,1 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 | 92251,0 |
| Проект 002.01.03.003 «Новая котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. Разработка проекта "Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 21500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 |
| Проект 002.01.03.001 «Котельная №3. Реконструкция электроснабжения здания котельной №3 с прокладкой вводных кабельных линий 0,4кВ до новой ТП 2*2500кВА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 6290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 |
| Проект 002.01.03.001 «Газопровод высокого давления до ГРП котельной № 5 п. Дорожный, подводящий газопровод высокого давления от точки врезки в п. Солнечный до котельной базы отдыха ГМУ СОЦ Олимпия, газопровод высокого давления о точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира-ул. Маяковского до ЦТП-86, газопровод высокого давления к котельной "Ледового дворца спорта", газопровод высокого давления к котельной № 29 п. Таежный, газопровод высокого давления к котельной п. Лунный, газопровод высокого давления к котельной п. Юность, газопровод высокого давления к котельной п. МО-94. Устройство узлов учета газа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 8948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 | 8948,0 |
| Проект 002.01.03.002 «Котельная №22 "Олимпия". Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 |
| Проект 002.01.03.003 «Котельная №6. Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 |
| Проект 002.01.03.004 «Котельная №30 п. Лунный. Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| Проект 002.01.03.005 «Нежилое здание ГРП пр. Набережный и нежилое здание ГРП, п.Лунный, ул.Энергостроителей. Разработка проектной документации по монтажу вводно-распределительного устройств ВРУ 0,4кВ на ГРП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Проект 002.01.03.006 «Котельная №1. Монтаж привода газового блока горелки ВК-4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 |
| Проект 002.01.03.007 «Котельная №29 п. Таежный, котельная №30 п.Лунный, котельная №32 пос.Снежный, котельная №33 пос.Снежный, котельная №34, котельная №35, ГРП "Тихий бор", ГРП пр.Набережный, скважина №1 пос.Лесной. Вывод данных с узла учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 |
| Проект 002.01.03.008 «Котельная №6. Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос №2 мощностью 110 кВт на котельной № 6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
| Проект 002.01.03.009 «Котельная №13. Монтаж преобразователя частоты сетевого насоса № 1 мощностью 250 кВт на котельной № 13» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 | 596,0 |
| Проект 002.01.03.010 «Котельная №14. Монтаж преобразователей частоты сетевых насосов №№ 3,5 мощностью 315 кВт на котельной № 14» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
| Проект 002.01.03.011 «Котельной № 29 п. Таежный. Разработка проекта и устройство вантовых оттяжек дымовой трубы котельной №29 п. Таежный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| Проект 002.01.03.012 «Котельная № 2, котельная № 13. Замена насосов сырой воды К80-50-160 и К100-65-200 на насосы Wilo IL65/200-15/2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 963,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 |
| Проект 002.01.03.013 «Котельная № 2. Замена сетевого насоса № 1 ЦН 400-105 на насос 1Д630-90» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 | 1296,1 |
| Проект 002.01.03.014 «Котельная № 14 . Замена сетевого насоса № 3 1Д630-90 на насос 1Д630-125а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1610,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 | 1610,2 |
| Проект 002.01.03.015 «Котельная № 24. Монтаж насосов рециркуляции Wilo TOP-S 50/10 котельной № 24» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 213,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| Проект 002.01.03.016 «Котельная № 6, котельная № 24, котельная № 25, котельная № 28, котельная № 29, котельная № 30, котельная № 32, котельная № 33, котельная № 34. Замена станций дозирования реагентов на котельных № 6,24,25,28,29,30,32,33,34» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| Проект 002.01.03.017 «Котельная № 28, котельная № 30. Замена сетчатого фильтра на вводе тепловой сети в котельную на механические магнитные фильтра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 931,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,2 |
| Проект 002.01.03.018 «Котельная № 6. Монтаж 2-х взаимоотключаемых линий с механическими магнитными фильтрами Ду300 на обратном трубопроводе тепловой сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 792,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 | 792,9 |
| Проект 002.01.03.019 «Котельная № 6, котельная № 14, котельная №30. Замена, монтаж запорной и запорно-регулирующей арматуры на котельных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 866,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 | 866,6 |
| Проект 002.01.03.020 «Котельная № 1, котельная № 30 п. Лунный. Монтаж компрессоров с ременным приводом на котельных № 1, 30» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 247,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| Проект 002.01.03.021 «Котельная №14. Монтаж многофункциональной установки комплексной очистки котлов и теплообменного оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 501,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 |
| Проект 002.01.03.022 «Котельная №29 п. Таежный. Техническое перевооружение системы аварийного топливного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 775,0 | 10820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 775,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 | 11595,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проекты ЕТО №ХХХ (Не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 271832,0 | 780548,2 | 333931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 30137,0 | 204484,0 | 668478,0 | 1164207,0 | 1249467,0 | 1521299,0 | 2301847,2 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 271832,0 | 720854,0 | 271832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 0,0 | 449022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271832,0 | 271832,0 | 271832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 271832,0 | 780548,2 | 333931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 30137,0 | 204484,0 | 668478,0 | 1164207,0 | 1249467,0 | 1521299,0 | 2301847,2 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 271832,0 | 720854,0 | 271832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 0,0 | 449022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271832,0 | 271832,0 | 271832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 271832,0 | 780548,2 | 333931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 30137,0 | 204484,0 | 668478,0 | 1164207,0 | 1249467,0 | 1521299,0 | 2301847,2 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 |
| Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 30137,0 | 174347,0 | 463994,0 | 495729,0 | 85260,0 | 271832,0 | 780548,2 | 333931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 30137,0 | 204484,0 | 668478,0 | 1164207,0 | 1249467,0 | 1521299,0 | 2301847,2 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 | 2635779,1 |
| Проект ХХХ.01.01.001 «Новая пиковая котельная. Строительство пиковой котельной 120 Гкал/ч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271832,0 | 271832,0 | 271832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271832,0 | 543664,0 | 815496,0 | 815496,0 | 815496,0 | 815496,0 | 815496,0 | 815496,0 |
| Проект ХХХ.01.01.002 «Новая котельная. Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2784,0 | 59316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2784,0 | 62100,0 | 62100,0 | 62100,0 | 62100,0 | 62100,0 | 62100,0 | 62100,0 | 62100,0 | 62100,0 |
| Проект ХХХ.01.01.003 «Новая котельная. Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18519,0 | 18519,0 | 18519,0 | 18519,0 | 18519,0 | 18519,0 | 18519,0 | 18519,0 | 18519,0 |
| Проект ХХХ.01.01.004 «Новая котельная. Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3954,0 | 48527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3954,0 | 52481,0 | 52481,0 | 52481,0 | 52481,0 | 52481,0 | 52481,0 | 52481,0 | 52481,0 | 52481,0 | 52481,0 |
| Проект ХХХ.01.01.005 «Новая котельная. Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 30137,0 | 91800,0 | 76201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 30137,0 | 121937,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 | 198138,0 |
| Проект ХХХ.01.01.006 «Новая котельная. Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449022,0 | 449022,0 | 449022,0 | 449022,0 | 449022,0 | 449022,0 | 449022,0 |
| Проект ХХХ.01.01.007 «Новая котельная. Строительство котельной ЦЖ-1, 1 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86810,0 | 224511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86810,0 | 311321,0 | 311321,0 | 311321,0 | 311321,0 | 311321,0 | 311321,0 | 311321,0 | 311321,0 | 311321,0 | 311321,0 |
| Проект ХХХ.01.01.008 «Новая котельная. Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 7425,0 | 7425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 9425,0 | 16850,0 | 16850,0 | 16850,0 | 16850,0 | 16850,0 | 16850,0 | 16850,0 | 16850,0 | 16850,0 |
| Проект ХХХ.01.01.009 «Новая котельная. Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169734,0 | 169734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169734,0 | 339468,0 | 339468,0 | 339468,0 | 339468,0 | 339468,0 | 339468,0 | 339468,0 | 339468,0 | 339468,0 | 339468,0 |
| Проект ХХХ.01.01.010 «Новая котельная. Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 82547,0 | 82547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 82547,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 | 165094,0 |
| Проект ХХХ.01.01.011 «Новая котельная. Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42748,0 | 42748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42748,0 | 85496,0 | 85496,0 | 85496,0 | 85496,0 | 85496,0 | 85496,0 | 85496,0 | 85496,0 | 85496,0 | 85496,0 |
| Проект ХХХ.01.01.012 «Новая котельная. Строительство котельной Бизнес-центра мкр. 35 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59694,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59694,2 | 59694,2 | 59694,2 | 59694,2 | 59694,2 | 59694,2 | 59694,2 |
| Проект ХХХ.01.01.013 «Новая котельная. Строительство котельной торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62099,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62099,9 | 62099,9 | 62099,9 | 62099,9 | 62099,9 | 62099,9 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Реестр мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице н			иже.

Таблица 2.1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 71736,0 | 571845,0 | 530643,5 | 616265,8 | 645478,5 | 705922,6 | 665564,0 | 740407,2 | 1096096,2 | 980125,4 | 414479,3 | 828860,3 | 734500,6 | 477300,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 71736,0 | 643581,0 | 1174224,5 | 1790490,3 | 2435968,8 | 3141891,4 | 3807455,4 | 4547862,6 | 5643958,8 | 6624084,2 | 7038563,4 | 7867423,7 | 8601924,3 | 9079224,3 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 71736,0 | 571845,0 | 530643,5 | 616265,8 | 645478,5 | 705922,6 | 665564,0 | 740407,2 | 1096096,2 | 980125,4 | 414479,3 | 828860,3 | 734500,6 | 477300,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 71736,0 | 571804,3 | 527924,2 | 585358,8 | 615285,7 | 651307,2 | 665564,0 | 740407,2 | 1096096,2 | 980125,4 | 414479,3 | 828860,3 | 734500,6 | 477300,0 |
| Амортизация | 57968,0 | 178420,4 | 142133,8 | 240025,7 | 349218,7 | 310904,9 | 238620,5 | 155822,3 | 258414,9 | 186939,3 | 265454,1 | 292177,2 | 491503,5 | 347723,3 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107762,8 | 109207,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 13768,0 | 393383,9 | 385790,3 | 345333,1 | 266067,0 | 340402,3 | 426943,5 | 584584,9 | 729918,6 | 683978,9 | 149025,1 | 536683,1 | 242997,1 | 129576,8 |
| кредиты | 0,0 | 40,7 | 2719,3 | 30907,0 | 30192,9 | 54615,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233974,0 | 245672,0 | 0,0 | 0,0 | 109640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 3775,6 | 111343,5 | 125196,6 | 168916,7 | 129052,7 | 157495,1 | 134506,2 | 48027,5 | 31867,6 | 40998,5 | 8772,3 | 14116,9 | 51728,3 | 4327,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3775,6 | 115119,1 | 240315,7 | 409232,5 | 538285,2 | 695780,3 | 830286,5 | 878314,0 | 910181,6 | 951180,1 | 959952,4 | 974069,3 | 1025797,5 | 1030125,3 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 3775,6 | 111343,5 | 125196,6 | 168916,7 | 129052,7 | 157495,1 | 134506,2 | 48027,5 | 31867,6 | 40998,5 | 8772,3 | 14116,9 | 51728,3 | 4327,8 |
| Собственные средства, в том числе: | 3775,6 | 111302,8 | 122477,3 | 138009,7 | 98859,9 | 102879,8 | 134506,2 | 48027,5 | 31867,6 | 40998,5 | 8772,3 | 14116,9 | 51728,3 | 4327,8 |
| Амортизация | 1569,1 | 74401,3 | 53300,8 | 75901,3 | 81143,4 | 3048,8 | 41302,0 | 315,9 | 5377,4 | 17048,8 | 25,6 | 460,8 | 1661,7 | 0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 2206,5 | 36901,5 | 69176,5 | 62108,4 | 17716,5 | 99831,0 | 93204,3 | 47711,6 | 26490,2 | 23949,7 | 8746,7 | 13656,1 | 50066,6 | 4327,8 |
| кредиты | 0,0 | 40,7 | 2719,3 | 30907,0 | 30192,9 | 54615,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 3518,9 | 136116,6 | 121457,3 | 193566,7 | 171339,1 | 110742,6 | 151763,8 | 63375,1 | 20457,2 | 53648,0 | 80286,7 | 66955,7 | 57511,1 | 54774,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3518,9 | 139635,5 | 261092,8 | 454659,5 | 625998,7 | 736741,2 | 888505,0 | 951880,2 | 972337,4 | 1025985,3 | 1106272,0 | 1173227,7 | 1230738,8 | 1285513,373 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.001 - Строительство тепловых сетей районе 39 в зоне действия СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 14700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.002 - Строительство тепловых сетей районе 39 в зоне действия СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.003 - Строительство тепловых сетей районе 39 в зоне действия СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.004 - Строительство тепловой сети " Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр.41" в зоне действия СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 7774,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 | 7774,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.005 - Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" в зоне действия СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 | 36510,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.006 - Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" в зоне действия СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32498,3 | 32498,3 | 32498,3 | 32498,3 | 32498,3 | 32498,3 | 32498,3 | 32498,3 | 32498,3 | 32498,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.007 - Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" в зоне действия СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29536,0 | 29536,0 | 29536,0 | 29536,0 | 29536,0 | 29536,0 | 29536,0 | 29536,0 | 29536,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Новрузов Склад-арочник с тепловой нагрузкой - 0,034 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 22,4 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 22,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | 337,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 18,4 | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 18,4 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон с тепловой нагрузкой - 1,012 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 663,8 | 9348,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 663,8 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 | 10012,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" с тепловой нагрузкой - 1,577 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 14773,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 | 14773,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2384,5 | 33580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2384,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 | 35964,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2527,5 | 35164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2527,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 | 37691,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,8 | 37064,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,8 | 39711,5 | 39711,5 | 39711,5 | 39711,5 | 39711,5 | 39711,5 | 39711,5 | 39711,5 | 39711,5 | 39711,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2789,8 | 38648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2789,8 | 41438,5 | 41438,5 | 41438,5 | 41438,5 | 41438,5 | 41438,5 | 41438,5 | 41438,5 | 41438,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 595,3 | 8383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 595,3 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 595,3 | 8383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 595,3 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 595,3 | 8383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 595,3 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад - 2 шт. с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 595,3 | 8383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 595,3 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.020 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр детского творчества (с библиотекой) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 595,3 | 8383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 595,3 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.021 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 595,3 | 8383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 595,3 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.022 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин товаров повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 631,0 | 8778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 631,0 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.023 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 631,0 | 8778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 631,0 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 | 9409,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.024 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 540,4 | 7518,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 540,4 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 | 8058,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.025 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 2439,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.026 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 2439,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 | 2615,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.027 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,0 | 8602,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,0 | 9224,1 | 9224,1 | 9224,1 | 9224,1 | 9224,1 | 9224,1 | 9224,1 | 9224,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.028 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская школа искусств на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,9 | 4396,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,9 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.029 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 2138,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.030 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,7 | 7367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,7 | 7899,6 | 7899,6 | 7899,6 | 7899,6 | 7899,6 | 7899,6 | 7899,6 | 7899,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.031 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 432,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 463,5 | 463,5 | 463,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.032 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,9 | 2110,3 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,9 | 2263,2 | 2263,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.033 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.034 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кондаков Борис Валентинович Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.035 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 152,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.036 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2014,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 | 2014,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.037 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.038 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 114,3 | 1590,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 114,3 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 | 1704,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.039 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 | 1401,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.040 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 1586,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 | 1700,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.041 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 90,4 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 90,4 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.042 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 с тепловой нагрузкой - 3,85 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2677,0 | 37243,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2677,0 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 | 39920,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.043 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,9 | 28244,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,9 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,9 | 28244,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,9 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 | 30261,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2216,8 | 30658,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2216,8 | 32875,5 | 32875,5 | 32875,5 | 32875,5 | 32875,5 | 32875,5 | 32875,5 | 32875,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 с тепловой нагрузкой - 1,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 12332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 | 12332,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 с тепловой нагрузкой - 1,317 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 12341,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 | 12341,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,912 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 8546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 | 8546,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 598,9 | 7956,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 598,9 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 | 8555,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр медицины катастроф с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,9 | 4387,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,9 | 4703,2 | 4703,2 | 4703,2 | 4703,2 | 4703,2 | 4703,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 1,368 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,4 | 17048,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,4 | 18287,1 | 18287,1 | 18287,1 | 18287,1 | 18287,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 1,479 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 970,2 | 12889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 970,2 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 | 13859,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 | 10278,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 | 10278,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 | 11012,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.055 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,6 | 10717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,6 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.056 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,6 | 10717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,6 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 | 11491,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.057 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 1,242 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,9 | 14291,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,9 | 15326,2 | 15326,2 | 15326,2 | 15326,2 | 15326,2 | 15326,2 | 15326,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учреждение культуры клубного типа на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,577 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,7 | 6940,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,7 | 7440,4 | 7440,4 | 7440,4 | 7440,4 | 7440,4 | 7440,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11524,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11524,1 | 11524,1 | 11524,1 | 11524,1 | 11524,1 | 11524,1 | 11524,1 | 11524,1 | 11524,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 806,7 | 11156,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 806,7 | 11963,4 | 11963,4 | 11963,4 | 11963,4 | 11963,4 | 11963,4 | 11963,4 | 11963,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.061 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) с тепловой нагрузкой - 1,48 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17613,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17613,8 | 17613,8 | 17613,8 | 17613,8 | 17613,8 | 17613,8 | 17613,8 | 17613,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.062 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) с тепловой нагрузкой - 0,492 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,7 | 5445,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,7 | 5839,3 | 5839,3 | 5839,3 | 5839,3 | 5839,3 | 5839,3 | 5839,3 | 5839,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.063 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,1 | 10196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,1 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.064 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,1 | 10196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,1 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 | 10924,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.065 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,241 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1123,2 | 15463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1123,2 | 16586,8 | 16586,8 | 16586,8 | 16586,8 | 16586,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.066 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 3,3 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40821,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40821,5 | 40821,5 | 40821,5 | 40821,5 | 40821,5 | 40821,5 | 40821,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.067 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,425 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5494,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5494,8 | 5494,8 | 5494,8 | 5494,8 | 5494,8 | 5494,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.068 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 23-х этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,356 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,1 | 4434,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,1 | 4756,3 | 4756,3 | 4756,3 | 4756,3 | 4756,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.069 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 с тепловой нагрузкой - 0,975 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,6 | 12151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,6 | 13033,6 | 13033,6 | 13033,6 | 13033,6 | 13033,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.070 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Специализированный центр по торговле шинами с тепловой нагрузкой - 0,198 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2452,9 | 2452,9 | 2452,9 | 2452,9 | 2452,9 | 2452,9 | 2452,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.071 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,71 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 16024,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 | 16024,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.072 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 277,4 | 3859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 277,4 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 | 4137,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.073 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 937,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 1005,3 | 1005,3 | 1005,3 | 1005,3 | 1005,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.074 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 2,792 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1831,6 | 24334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1831,6 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 | 26165,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.075 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 с тепловой нагрузкой - 0,434 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,6 | 4993,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,6 | 5355,5 | 5355,5 | 5355,5 | 5355,5 | 5355,5 | 5355,5 | 5355,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.076 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 638,3 | 8880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 638,3 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.077 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 638,3 | 8880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 638,3 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.078 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 638,3 | 8880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 638,3 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 | 9518,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.079 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 12400,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 13297,9 | 13297,9 | 13297,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.080 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933,4 | 12880,7 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933,4 | 13814,1 | 13814,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.081 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,5 | 13440,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,5 | 14410,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.082 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,1 | 11920,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,1 | 12781,8 | 12781,8 | 12781,8 | 12781,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.083 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 12400,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 13297,9 | 13297,9 | 13297,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.084 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933,4 | 12880,7 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933,4 | 13814,1 | 13814,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.085 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 2,934 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2752,2 | 38099,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2752,2 | 40851,5 | 40851,5 | 40851,5 | 40851,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.086 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,5 | 13440,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,5 | 14410,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.087 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12817,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12817,9 | 12817,9 | 12817,9 | 12817,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.088 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 12400,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 13297,9 | 13297,9 | 13297,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.089 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13850,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13850,2 | 13850,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.090 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14452,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14452,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.091 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12817,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12817,9 | 12817,9 | 12817,9 | 12817,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.092 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 12400,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 13297,9 | 13297,9 | 13297,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.093 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933,4 | 12880,7 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933,4 | 13814,1 | 13814,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.094 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,5 | 13440,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,5 | 14410,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.095 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,034 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,6 | 13967,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,6 | 14978,3 | 14978,3 | 14978,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.096 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) с тепловой нагрузкой - 2,303 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1843,1 | 25489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1843,1 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.097 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. с тепловой нагрузкой - 3,16 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2528,9 | 34975,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2528,9 | 37504,2 | 37504,2 | 37504,2 | 37504,2 | 37504,2 | 37504,2 | 37504,2 | 37504,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.098 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) с тепловой нагрузкой - 0,228 Гкал/ч в зоне действия Котельная К-45 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 2523,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 2706,0 | 2706,0 | 2706,0 | 2706,0 | 2706,0 | 2706,0 | 2706,0 | 2706,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.099 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 10,4 | 137,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10,4 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.100 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 107,8 | 1432,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 107,8 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 | 1540,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 39459,6 | 30740,7 | 105083,6 | 125930,8 | 144512,1 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 39459,6 | 70200,3 | 175283,9 | 301214,7 | 445726,8 | 573997,8 | 702268,8 | 830539,8 | 830539,8 | 830539,8 | 830539,8 | 830539,8 | 830539,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.101 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 | 28264,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.102 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.103 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 30740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 | 30740,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.104 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 | 52000,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.105 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49709,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49709,2 | 49709,2 | 49709,2 | 49709,2 | 49709,2 | 49709,2 | 49709,2 | 49709,2 | 49709,2 | 49709,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.106 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70176,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70176,2 | 70176,2 | 70176,2 | 70176,2 | 70176,2 | 70176,2 | 70176,2 | 70176,2 | 70176,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.107 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16090,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 | 16090,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.108 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.109 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4221,9 | 4221,9 | 4221,9 | 4221,9 | 4221,9 | 4221,9 | 4221,9 | 4221,9 | 4221,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.110 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36992,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 | 36992,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.111 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 73321,6 | 73321,6 | 73321,6 | 73321,6 | 73321,6 | 73321,6 | 73321,6 | 73321,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.112 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70114,0 | 70114,0 | 70114,0 | 70114,0 | 70114,0 | 70114,0 | 70114,0 | 70114,0 | 70114,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.113 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.114 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.115 - Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 74945,00 | 38153,83 | 71728,33 | 40001,00 | 89066,00 | 119223,00 | 233974,00 | 245672,00 | 214087,00 | 120821,00 | 348293,00 | 298615,00 | 530724,00 | 390316,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 74945,0 | 113098,8 | 184827,2 | 224828,2 | 313894,2 | 433117,2 | 667091,2 | 912763,2 | 1126850,2 | 1247671,2 | 1595964,2 | 1894579,2 | 2425303,2 | 2815619,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.116 - Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79044,0 | 79044,0 | 79044,0 | 79044,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.117 - Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298615,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298615,0 | 298615,0 | 298615,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.118 - Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96370,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96370,0 | 96370,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.119 - Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1428,0 | 40763,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1428,0 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 | 42191,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.120 - Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 3479,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.121 - Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 6582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 | 6582,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.122 - Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 | 1104,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.123 - Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37980,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 | 37980,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.124 - Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 | 2020,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.125 - Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85385,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85385,3 | 85385,3 | 85385,3 | 85385,3 | 85385,3 | 85385,3 | 85385,3 | 85385,3 | 85385,3 | 85385,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.126 - Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2456,9 | 2456,9 | 2456,9 | 2456,9 | 2456,9 | 2456,9 | 2456,9 | 2456,9 | 2456,9 | 2456,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.127 - Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1223,8 | 1223,8 | 1223,8 | 1223,8 | 1223,8 | 1223,8 | 1223,8 | 1223,8 | 1223,8 | 1223,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.128 - Проектирование и строительство резервной(аварийной) перемычки в 20А микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.129 - Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.130 - Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120821,0 | 120821,0 | 120821,0 | 120821,0 | 120821,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.131 - Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141453,0 | 141453,0 | 141453,0 | 141453,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.132 - Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127796,0 | 127796,0 | 127796,0 | 127796,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.133 - Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434354,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434354,0 | 434354,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.134 - Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390316,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390316,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.135 - Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 | 119223,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.136 - Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233974,0 | 233974,0 | 233974,0 | 233974,0 | 233974,0 | 233974,0 | 233974,0 | 233974,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.137 - Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245672,0 | 245672,0 | 245672,0 | 245672,0 | 245672,0 | 245672,0 | 245672,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.138 - Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94864,0 | 94864,0 | 94864,0 | 94864,0 | 94864,0 | 94864,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.139 - Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 74945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 | 74945,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.140 - Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 36725,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 | 36725,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.141 - Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 18298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 | 18298,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 - Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19470,36 | 27768,46 | 0,00 | 0,00 | 43869,00 | 150033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19470,4 | 47238,8 | 47238,8 | 47238,8 | 91107,8 | 241140,8 | 241140,8 | 241140,8 | 241140,8 | 241140,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.142 - Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43869,0 | 43869,0 | 43869,0 | 43869,0 | 43869,0 | 43869,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.143 - Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150033,0 | 150033,0 | 150033,0 | 150033,0 | 150033,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.144 - Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19470,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19470,4 | 19470,4 | 19470,4 | 19470,4 | 19470,4 | 19470,4 | 19470,4 | 19470,4 | 19470,4 | 19470,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.145 - Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27768,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27768,5 | 27768,5 | 27768,5 | 27768,5 | 27768,5 | 27768,5 | 27768,5 | 27768,5 | 27768,5 |
| Проекты ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 67960,4 | 458648,8 | 379183,1 | 422738,1 | 473460,0 | 521530,4 | 442503,7 | 217834,7 | 552087,3 | 332300,5 | 340210,7 | 372487,9 | 568149,5 | 440243,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 67960,4 | 526609,2 | 905792,3 | 1328530,4 | 1801990,4 | 2323520,8 | 2766024,5 | 2983859,1 | 3535946,5 | 3868247,0 | 4208457,7 | 4580945,6 | 5149095,1 | 5589338,8 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 67960,4 | 458648,8 | 379183,1 | 422738,1 | 473460,0 | 521530,4 | 442503,7 | 217834,7 | 552087,3 | 332300,5 | 340210,7 | 372487,9 | 568149,5 | 440243,7 |
| Собственные средства, в том числе: | 67960,4 | 458648,8 | 379183,1 | 422738,1 | 473460,0 | 521530,4 | 442503,7 | 217834,7 | 552087,3 | 332300,5 | 340210,7 | 372487,9 | 568149,5 | 440243,7 |
| Амортизация | 56398,9 | 104019,2 | 88833,0 | 164124,4 | 268075,3 | 307856,1 | 197318,6 | 155506,5 | 253037,5 | 169890,6 | 265428,5 | 291716,4 | 489841,9 | 347723,3 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107762,8 | 109207,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 11561,5 | 354629,6 | 290350,0 | 258613,7 | 205384,7 | 213674,3 | 245185,1 | 62328,2 | 191287,1 | 53202,8 | 74782,2 | 80771,5 | 78307,6 | 92520,4 |
| кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233974,0 | 245672,0 | 0,0 | 0,0 | 109640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 17678,66 | 273630,94 | 262623,39 | 243699,72 | 251192,01 | 359165,78 | 403339,64 | 140203,09 | 262440,90 | 96201,31 | 106638,19 | 122101,90 | 156414,34 | 120605,03 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 17678,7 | 291309,6 | 553933,0 | 797632,7 | 1048824,7 | 1407990,5 | 1811330,2 | 1951533,2 | 2213974,1 | 2310175,5 | 2416813,6 | 2538915,5 | 2695329,9 | 2815934,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,49 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,6 | 6362,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,6 | 6822,5 | 6822,5 | 6822,5 | 6822,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,31 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 | 4187,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 | 4490,6 | 4490,6 | 4490,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" с тепловой нагрузкой - 1,726 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1132,2 | 15042,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1132,2 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 | 16174,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,334 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 219,2 | 2912,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 219,2 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 | 3131,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 103,0 | 1450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 103,0 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 | 1553,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 8642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 | 8642,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,369 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 256,6 | 3569,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 256,6 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 | 3826,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,3 | 3455,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,3 | 3706,0 | 3706,0 | 3706,0 | 3706,0 | 3706,0 | 3706,0 | 3706,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А с тепловой нагрузкой - 2,272 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1743,7 | 24156,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1743,7 | 25900,5 | 25900,5 | 25900,5 | 25900,5 | 25900,5 | 25900,5 | 25900,5 | 25900,5 | 25900,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А с тепловой нагрузкой - 1,329 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,2 | 15288,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,2 | 16395,8 | 16395,8 | 16395,8 | 16395,8 | 16395,8 | 16395,8 | 16395,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А с тепловой нагрузкой - 1,248 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,6 | 15009,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,6 | 16090,1 | 16090,1 | 16090,1 | 16090,1 | 16090,1 | 16090,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 с тепловой нагрузкой - 0,44 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 288,6 | 4064,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 288,6 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 | 4353,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) с тепловой нагрузкой - 0,445 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,1 | 4925,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,1 | 5281,4 | 5281,4 | 5281,4 | 5281,4 | 5281,4 | 5281,4 | 5281,4 | 5281,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 100 мест с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 953,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 | 953,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54282,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54282,3 | 54282,3 | 54282,3 | 54282,3 | 54282,3 | 54282,3 | 54282,3 | 54282,3 | 54282,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) с тепловой нагрузкой - 0,429 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,5 | 4750,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,5 | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 | 5093,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографичесчкая школа на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,376 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,9 | 5270,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,9 | 5652,0 | 5652,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 239,4 | 3371,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 239,4 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 | 3611,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.020 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС". Детская школа искусств с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 526,7 | 6998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 526,7 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 | 7524,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.021 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8473,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8473,7 | 8473,7 | 8473,7 | 8473,7 | 8473,7 | 8473,7 | 8473,7 | 8473,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.022 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 с тепловой нагрузкой - 0,053 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.023 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров с тепловой нагрузкой - 0,398 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3729,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 | 3729,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.024 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2815,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.025 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 | 5825,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.026 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,941 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11203,8 | 11203,8 | 11203,8 | 11203,8 | 11203,8 | 11203,8 | 11203,8 | 11203,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.027 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,6 | 6120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,6 | 6563,2 | 6563,2 | 6563,2 | 6563,2 | 6563,2 | 6563,2 | 6563,2 | 6563,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.028 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6581,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6581,4 | 6581,4 | 6581,4 | 6581,4 | 6581,4 | 6581,4 | 6581,4 | 6581,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.029 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,343 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,7 | 3798,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,7 | 4073,2 | 4073,2 | 4073,2 | 4073,2 | 4073,2 | 4073,2 | 4073,2 | 4073,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.030 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,6 | 4565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,6 | 4896,6 | 4896,6 | 4896,6 | 4896,6 | 4896,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.031 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,2 | 4213,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,2 | 4519,0 | 4519,0 | 4519,0 | 4519,0 | 4519,0 | 4519,0 | 4519,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.032 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,477 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,8 | 5733,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,8 | 6145,9 | 6145,9 | 6145,9 | 6145,9 | 6145,9 | 6145,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.033 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,464 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,8 | 5778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,8 | 6198,6 | 6198,6 | 6198,6 | 6198,6 | 6198,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.034 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,907 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,7 | 10435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,7 | 11190,9 | 11190,9 | 11190,9 | 11190,9 | 11190,9 | 11190,9 | 11190,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.035 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест с тепловой нагрузкой - 0,257 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 | 2731,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.036 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2575,3 | 35617,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2575,3 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.037 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 4963,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 5321,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.038 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 70 мест с тепловой нагрузкой - 0,097 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1354,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1354,4 | 1354,4 | 1354,4 | 1354,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.039 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,88 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 577,3 | 7669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 577,3 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 | 8246,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.040 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2856,2 | 39502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2856,2 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.041 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,353 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,9 | 4581,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,9 | 4912,2 | 4912,2 | 4912,2 | 4912,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.042 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,239 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,1 | 3221,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,1 | 3454,9 | 3454,9 | 3454,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.043 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,212 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,1 | 2969,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,1 | 3184,2 | 3184,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 990 мест с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759,6 | 10498,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759,6 | 11258,3 | 11258,3 | 11258,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мирошпиченко В. В. Баня с тепловой нагрузкой - 0,079 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 51,6 | 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 51,6 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 | 778,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,73 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 478,9 | 6743,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 478,9 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 | 7222,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13,5 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13,5 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской с тепловой нагрузкой - 0,183 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 120,0 | 1690,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 120,0 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 | 1810,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории с тепловой нагрузкой - 0,142 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 93,1 | 1311,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 93,1 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 | 1404,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Проектируемые здания и сооружения с тепловой нагрузкой - 0,35 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,3 | 4544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,3 | 4873,2 | 4873,2 | 4873,2 | 4873,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 468,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 502,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 196,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.055 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 11,8 | 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 11,8 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.056 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 24,8 | 329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 24,8 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.057 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 с тепловой нагрузкой - 0,207 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 135,8 | 1804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 135,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 | 1939,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович с тепловой нагрузкой - 0,037 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 24,3 | 322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 24,3 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи с тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 17,3 | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 17,3 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 247,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" с тепловой нагрузкой - 2,111 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1467,8 | 20421,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1467,8 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 | 21889,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.061 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах с тепловой нагрузкой - 0,077 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 50,2 | 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 50,2 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 716,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.062 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м с тепловой нагрузкой - 0,126 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 1514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 1623,2 | 1623,2 | 1623,2 | 1623,2 | 1623,2 | 1623,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.063 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,2 | 6748,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,2 | 7238,7 | 7238,7 | 7238,7 | 7238,7 | 7238,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.064 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с подземным гаражом с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 865,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 927,7 | 927,7 | 927,7 | 927,7 | 927,7 | 927,7 | 927,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.065 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад "Ёлочка" с тепловой нагрузкой - 0,379 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 263,3 | 3662,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 263,3 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 | 3925,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.066 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,254 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,5 | 3048,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,5 | 3268,3 | 3268,3 | 3268,3 | 3268,3 | 3268,3 | 3268,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.067 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,106 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 1270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 1361,5 | 1361,5 | 1361,5 | 1361,5 | 1361,5 | 1361,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.068 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 1,15 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,0 | 14331,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,0 | 15373,0 | 15373,0 | 15373,0 | 15373,0 | 15373,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.069 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,299 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 207,9 | 2892,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 207,9 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 | 3100,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.070 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 50 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.071 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) с тепловой нагрузкой - 0,618 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 405,4 | 5385,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 405,4 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.072 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,6 | 19628,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,6 | 21030,2 | 21030,2 | 21030,2 | 21030,2 | 21030,2 | 21030,2 | 21030,2 | 21030,2 | 21030,2 | 21030,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.073 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1477,4 | 20467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1477,4 | 21944,8 | 21944,8 | 21944,8 | 21944,8 | 21944,8 | 21944,8 | 21944,8 | 21944,8 | 21944,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.074 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23811,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23811,8 | 23811,8 | 23811,8 | 23811,8 | 23811,8 | 23811,8 | 23811,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.075 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,077 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,7 | 11452,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,7 | 12278,8 | 12278,8 | 12278,8 | 12278,8 | 12278,8 | 12278,8 | 12278,8 | 12278,8 | 12278,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.076 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 | 3616,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 | 3877,1 | 3877,1 | 3877,1 | 3877,1 | 3877,1 | 3877,1 | 3877,1 | 3877,1 | 3877,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.077 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,2 | 2330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,2 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.078 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,2 | 2330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,2 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 | 2498,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.079 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 779,8 | 779,8 | 779,8 | 779,8 | 779,8 | 779,8 | 779,8 | 779,8 | 779,8 | 779,8 | 779,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.080 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,169 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,9 | 2026,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,9 | 2172,4 | 2172,4 | 2172,4 | 2172,4 | 2172,4 | 2172,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.081 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1022,1 | 14220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1022,1 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 | 15242,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.082 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,1 | 1859,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,1 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.083 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,322 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,6 | 3708,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,6 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.084 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч в зоне действия Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,5 | 2731,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,5 | 2929,1 | 2929,1 | 2929,1 | 2929,1 | 2929,1 | 2929,1 | 2929,1 | 2929,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.085 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч в зоне действия Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 2138,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 | 2293,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.086 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 432,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 463,5 | 463,5 | 463,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.087 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут с тепловой нагрузкой - 1,716 Гкал/ч в зоне действия Котельная №13 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1125,8 | 14956,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1125,8 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 | 16082,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.088 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч в зоне действия Котельная №14 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,4 | 7072,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,4 | 7583,9 | 7583,9 | 7583,9 | 7583,9 | 7583,9 | 7583,9 | 7583,9 | 7583,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.089 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 с тепловой нагрузкой - 4,343 Гкал/ч в зоне действия Котельная №14 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4415,8 | 60937,8 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4415,8 | 65353,5 | 65353,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.090 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пождепо с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 288,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 309,4 | 309,4 | 309,4 | 309,4 | 309,4 | 309,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.091 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 60 м\мест с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.092 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографическая школа на 300 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,8 | 3228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.093 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подстанция скорой помощи на 10 постов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 482,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.094 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 1171,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 1255,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.095 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 1041,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 1116,7 | 1116,7 | 1116,7 | 1116,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.096 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 1083,4 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 1161,8 | 1161,8 | 1161,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.097 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,4 | 2497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,4 | 2678,9 | 2678,9 | 2678,9 | 2678,9 | 2678,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.098 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.099 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 168,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 180,6 | 180,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.100 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Североуральская транспортная компания" с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 58,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 62,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.101 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство железнодорожного тупика с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 324,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 347,7 | 347,7 | 347,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.102 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Материальный склад с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 56,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 60,2 | 60,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.103 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гараж с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.104 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.105 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.106 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" с тепловой нагрузкой - 0,036 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,1 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,1 | 445,4 | 445,4 | 445,4 | 445,4 | 445,4 | 445,4 | 445,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.107 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" с тепловой нагрузкой - 0,326 Гкал/ч в зоне действия Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 213,8 | 2841,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 213,8 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 | 3055,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.108 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,461 Гкал/ч в зоне действия Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,7 | 4700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,7 | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.109 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,331 Гкал/ч в зоне действия Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 3375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 3616,1 | 3616,1 | 3616,1 | 3616,1 | 3616,1 | 3616,1 | 3616,1 | 3616,1 | 3616,1 | 3616,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.110 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,669 Гкал/ч в зоне действия Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,1 | 6821,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,1 | 7308,7 | 7308,7 | 7308,7 | 7308,7 | 7308,7 | 7308,7 | 7308,7 | 7308,7 | 7308,7 | 7308,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.111 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музей "Барсово Гора" с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч в зоне действия Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 3939,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 | 4222,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.112 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной с тепловой нагрузкой - 0,318 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,5 | 3242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,5 | 3474,1 | 3474,1 | 3474,1 | 3474,1 | 3474,1 | 3474,1 | 3474,1 | 3474,1 | 3474,1 | 3474,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.113 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 с тепловой нагрузкой - 0,143 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 1378,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 | 1477,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.114 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,1 | 4348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,1 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.115 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,1 | 4348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,1 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.116 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,2 | 5633,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,2 | 6042,2 | 6042,2 | 6042,2 | 6042,2 | 6042,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.117 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,8 | 4108,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,8 | 4405,4 | 4405,4 | 4405,4 | 4405,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.118 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,2 | 4274,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,2 | 4583,3 | 4583,3 | 4583,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.119 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,7 | 4439,5 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,7 | 4761,2 | 4761,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.120 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 1323,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 1419,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.121 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-7-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,2 | 4695,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,2 | 5034,7 | 5034,7 | 5034,7 | 5034,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.122 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,9 | 3052,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,9 | 3273,8 | 3273,8 | 3273,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.123 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 | 3242,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 | 3476,6 | 3476,6 | 3476,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.124 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,8 | 3171,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,8 | 3400,9 | 3400,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.125 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 10588,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 11352,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.126 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,8 | 4108,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,8 | 4405,4 | 4405,4 | 4405,4 | 4405,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.127 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,2 | 4274,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,2 | 4583,3 | 4583,3 | 4583,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.128 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) с тепловой нагрузкой - 0,601 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,3 | 8435,6 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,3 | 9046,9 | 9046,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.129 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | 3521,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | 3775,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.130 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,7 | 4439,5 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,7 | 4761,2 | 4761,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.131 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,2 | 4632,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,2 | 4966,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.132 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,768 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,8 | 9978,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,8 | 10698,8 | 10698,8 | 10698,8 | 10698,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.133 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,678 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662,7 | 9158,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662,7 | 9821,3 | 9821,3 | 9821,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.134 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,5 | 6976,3 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,5 | 7481,9 | 7481,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.135 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,7 | 3308,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,7 | 3547,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.136 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.137 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.138 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 28,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 30,1 | 30,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.139 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 29,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 31,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.140 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 | 5869,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 | 6293,4 | 6293,4 | 6293,4 | 6293,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.141 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 1038,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 1113,9 | 1113,9 | 1113,9 | 1113,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.142 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 | 1630,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 | 1748,2 | 1748,2 | 1748,2 | 1748,2 | 1748,2 | 1748,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.143 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,5 | 1831,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,5 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.144 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,9 | 1902,6 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,9 | 2040,5 | 2040,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.145 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 300 пос. в смену с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,3 | 2991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,3 | 3208,3 | 3208,3 | 3208,3 | 3208,3 | 3208,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.146 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1380,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1480,4 | 1480,4 | 1480,4 | 1480,4 | 1480,4 | 1480,4 | 1480,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.147 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 1323,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 1419,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.148 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,6 | 2347,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,6 | 2517,4 | 2517,4 | 2517,4 | 2517,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.149 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.150 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,1 | 4348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,1 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 | 4662,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.151 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.152 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.153 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,2 | 4892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,2 | 5244,7 | 5244,7 | 5244,7 | 5244,7 | 5244,7 | 5244,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.154 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,7 | 2718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,7 | 2913,7 | 2913,7 | 2913,7 | 2913,7 | 2913,7 | 2913,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.155 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 71 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,2 | 2892,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,2 | 3100,7 | 3100,7 | 3100,7 | 3100,7 | 3100,7 | 3100,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.156 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,6 | 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,6 | 1072,1 | 1072,1 | 1072,1 | 1072,1 | 1072,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.157 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,7 | 2253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,7 | 2416,9 | 2416,9 | 2416,9 | 2416,9 | 2416,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.158 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,085 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,5 | 13049,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,5 | 13988,6 | 13988,6 | 13988,6 | 13988,6 | 13988,6 | 13988,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.159 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,8 | 3228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 | 3461,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.160 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 с тепловой нагрузкой - 0,052 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 626,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 671,7 | 671,7 | 671,7 | 671,7 | 671,7 | 671,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.161 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.162 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9352,4 | 9352,4 | 9352,4 | 9352,4 | 9352,4 | 9352,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.163 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,904 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11691,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11691,9 | 11691,9 | 11691,9 | 11691,9 | 11691,9 | 11691,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.164 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,995 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12860,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12860,9 | 12860,9 | 12860,9 | 12860,9 | 12860,9 | 12860,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.165 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1753,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1753,6 | 1753,6 | 1753,6 | 1753,6 | 1753,6 | 1753,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.166 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.167 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 | 2331,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.168 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2338,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2338,1 | 2338,1 | 2338,1 | 2338,1 | 2338,1 | 2338,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.169 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1753,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1753,6 | 1753,6 | 1753,6 | 1753,6 | 1753,6 | 1753,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.170 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | 3805,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | 4079,2 | 4079,2 | 4079,2 | 4079,2 | 4079,2 | 4079,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.171 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7014,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7014,3 | 7014,3 | 7014,3 | 7014,3 | 7014,3 | 7014,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.172 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 844 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,561 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6940,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6940,7 | 6940,7 | 6940,7 | 6940,7 | 6940,7 | 6940,7 | 6940,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.173 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.174 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.175 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.176 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1554,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1554,4 | 1554,4 | 1554,4 | 1554,4 | 1554,4 | 1554,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.177 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомагазин с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.178 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1982,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1982,9 | 1982,9 | 1982,9 | 1982,9 | 1982,9 | 1982,9 | 1982,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.179 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,6 | 3855,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,6 | 4133,4 | 4133,4 | 4133,4 | 4133,4 | 4133,4 | 4133,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.180 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3222,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3222,8 | 3222,8 | 3222,8 | 3222,8 | 3222,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.181 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Приходской храмовый комплекс на 300 человек с тепловой нагрузкой - 0,084 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,5 | 1041,5 | 1041,5 | 1041,5 | 1041,5 | 1041,5 | 1041,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.182 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,2 | 3110,2 | 3110,2 | 3110,2 | 3110,2 | 3110,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.183 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | 3497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | 3751,0 | 3751,0 | 3751,0 | 3751,0 | 3751,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.184 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4461,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4461,8 | 4461,8 | 4461,8 | 4461,8 | 4461,8 | 4461,8 | 4461,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.185 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 250 м2 с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 518,6 | 518,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.186 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 50 м2 с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.187 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежно-подростковый центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3471,0 | 3471,0 | 3471,0 | 3471,0 | 3471,0 | 3471,0 | 3471,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.188 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 150 м2 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,7 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,7 | 301,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.189 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 90 м2 с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.190 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1119,8 | 1119,8 | 1119,8 | 1119,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.191 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2324,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2324,0 | 2324,0 | 2324,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.192 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр на 450 мест с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,7 | 5061,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,7 | 5427,8 | 5427,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.193 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец спорта с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,3 | 2347,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,3 | 2516,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.194 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 237,8 | 3308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 237,8 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 | 3546,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.195 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") с тепловой нагрузкой - 0,061 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 40,0 | 531,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 40,0 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.196 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №32 с тепловой нагрузкой - 0,854 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 560,2 | 7442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 560,2 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 | 8002,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.197 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 180,4 | 2396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 180,4 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 | 2577,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.198 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,491 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 322,1 | 4279,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 322,1 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 | 4601,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.199 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) с тепловой нагрузкой - 0,26 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 | 2708,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.200 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2739,2 | 37947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2739,2 | 40686,1 | 40686,1 | 40686,1 | 40686,1 | 40686,1 | 40686,1 | 40686,1 | 40686,1 | 40686,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.201 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" с тепловой нагрузкой - 0,319 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 209,3 | 2780,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 209,3 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 | 2989,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.202 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 59,0 | 784,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 59,0 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.203 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мебельный центр "Виктория" с тепловой нагрузкой - 0,155 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1613,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 | 1613,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.204 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 32,8 | 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 32,8 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 468,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.205 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 с тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 4,1 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.206 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч в зоне действия Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 19,2 | 255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 19,2 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.207 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч в зоне действия Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 19,9 | 264,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 19,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.208 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 с тепловой нагрузкой - 0,011 Гкал/ч в зоне действия Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7,2 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7,2 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.209 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром переработка" Производственный корпус с тепловой нагрузкой - 0,129 Гкал/ч в зоне действия Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 84,6 | 1124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 84,6 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.210 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад с тепловой нагрузкой - 0,117 Гкал/ч в зоне действия Котельная №7 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 76,7 | 1019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 76,7 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 | 1096,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.211 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч в зоне действия Котельная №7 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 35,4 | 470,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 35,4 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.212 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,4 | 3324,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,4 | 3565,3 | 3565,3 | 3565,3 | 3565,3 | 3565,3 | 3565,3 | 3565,3 | 3565,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.213 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,158 Гкал/ч в зоне действия Котельная №9 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 103,6 | 1377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 103,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 | 1480,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.214 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,494 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 4629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.215 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Попов Игорь Евгеньевич Склад с тепловой нагрузкой - 0,105 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 68,9 | 915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 68,9 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.216 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,8 | 3900,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,8 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.217 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 131,2 | 1743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 131,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.218 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 261,7 | 3477,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 261,7 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 | 3739,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.219 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 721,6 | 9586,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 721,6 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 | 10308,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.220 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 118,1 | 1568,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 118,1 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.221 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" с тепловой нагрузкой - 1,025 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 672,4 | 8932,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 672,4 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 | 9605,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.222 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 118,1 | 1568,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 118,1 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 | 1686,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.223 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,744 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 488,0 | 6484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 488,0 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 | 6972,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.224 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,251 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 164,6 | 2187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 164,6 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 | 2352,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.225 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 4057,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 4351,5 | 4351,5 | 4351,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.226 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административные здания с тепловой нагрузкой - 0,086 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | 951,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | 1020,7 | 1020,7 | 1020,7 | 1020,7 | 1020,7 | 1020,7 | 1020,7 | 1020,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.227 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,9 | 5573,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,9 | 5977,1 | 5977,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.228 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 с тепловой нагрузкой - 2,361 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37173,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37173,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.229 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,181 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,6 | 15333,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,6 | 16440,9 | 16440,9 | 16440,9 | 16440,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.230 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская с тепловой нагрузкой - 0,278 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2891,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 | 2891,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.231 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 104,3 | 1451,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 104,3 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.232 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута с тепловой нагрузкой - 1,405 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 921,6 | 12244,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 921,6 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 | 13166,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.233 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 832,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.234 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3799,8 | 52551,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3799,8 | 56351,3 | 56351,3 | 56351,3 | 56351,3 | 56351,3 | 56351,3 | 56351,3 | 56351,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.235 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2575,3 | 35617,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2575,3 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 | 38192,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.236 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,75 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2459,9 | 32681,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2459,9 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 | 35141,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.237 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4182,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.238 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец боевых искусств с тепловой нагрузкой - 0,345 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 239,9 | 3337,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 239,9 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 | 3577,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.239 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) с тепловой нагрузкой - 2,205 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1692,3 | 23444,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1692,3 | 25136,7 | 25136,7 | 25136,7 | 25136,7 | 25136,7 | 25136,7 | 25136,7 | 25136,7 | 25136,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.240 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными с тепловой нагрузкой - 3,414 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2373,9 | 33026,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2373,9 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35400,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.241 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 165 кв. с тепловой нагрузкой - 1,49 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17732,8 | 17732,8 | 17732,8 | 17732,8 | 17732,8 | 17732,8 | 17732,8 | 17732,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.242 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45463,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45463,6 | 45463,6 | 45463,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.243 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 701,6 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 752,4 | 752,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.244 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,411 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1490,2 | 20658,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1490,2 | 22149,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.245 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,6 | 11786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,6 | 12634,8 | 12634,8 | 12634,8 | 12634,8 | 12634,8 | 12634,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.246 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,022 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 224,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.247 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,309 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 202,7 | 2693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 202,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 | 2895,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.248 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.249 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект медицинского обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,27 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,7 | 12949,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,7 | 13874,4 | 13874,4 | 13874,4 | 13874,4 | 13874,4 | 13874,4 | 13874,4 | 13874,4 | 13874,4 | 13874,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.250 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кожно-венерологический диспансер с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11841,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11841,2 | 11841,2 | 11841,2 | 11841,2 | 11841,2 | 11841,2 | 11841,2 | 11841,2 | 11841,2 | 11841,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.251 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,4 | 14989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,4 | 16059,4 | 16059,4 | 16059,4 | 16059,4 | 16059,4 | 16059,4 | 16059,4 | 16059,4 | 16059,4 | 16059,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.252 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,7 | 10400,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,7 | 11143,3 | 11143,3 | 11143,3 | 11143,3 | 11143,3 | 11143,3 | 11143,3 | 11143,3 | 11143,3 | 11143,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.253 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.254 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Стоматологический комплекс с аптекой с тепловой нагрузкой - 0,383 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,9 | 3905,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,9 | 4184,2 | 4184,2 | 4184,2 | 4184,2 | 4184,2 | 4184,2 | 4184,2 | 4184,2 | 4184,2 | 4184,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.255 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Межбольничная аптека с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.256 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница восстановительного лечения с тепловой нагрузкой - 2,52 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1834,9 | 25695,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1834,9 | 27530,4 | 27530,4 | 27530,4 | 27530,4 | 27530,4 | 27530,4 | 27530,4 | 27530,4 | 27530,4 | 27530,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.257 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.258 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская больница с тепловой нагрузкой - 1,18 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,2 | 12032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,2 | 12891,2 | 12891,2 | 12891,2 | 12891,2 | 12891,2 | 12891,2 | 12891,2 | 12891,2 | 12891,2 | 12891,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.259 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО с тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 81,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.260 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект торговли с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 513,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.261 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,122 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 10514,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 | 10514,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.262 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 с тепловой нагрузкой - 1,146 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 751,7 | 10586,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 751,7 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 | 11338,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.263 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 с тепловой нагрузкой - 0,596 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 391,0 | 5194,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 391,0 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 | 5585,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.264 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,766 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 502,5 | 7076,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 502,5 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 | 7578,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.265 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №7 с тепловой нагрузкой - 0,985 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 9784,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 | 9784,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.266 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2856,2 | 39502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2856,2 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 | 42358,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.267 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,69 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,2 | 8960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,2 | 9607,2 | 9607,2 | 9607,2 | 9607,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.268 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,3 | 12725,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,3 | 13645,0 | 13645,0 | 13645,0 | 13645,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.269 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 675,4 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 724,3 | 724,3 | 724,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.270 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 984,0 | 13072,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 984,0 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 | 14056,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.271 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,81 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 563,2 | 7835,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 563,2 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 | 8398,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.272 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 1262,8 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 1354,3 | 1354,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.273 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная образовательная организация на 198 мест с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,7 | 2781,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,7 | 2982,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.274 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч в зоне действия Котельная №14 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 165,3 | 2196,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 165,3 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 | 2361,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.275 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей с тепловой нагрузкой - 0,396 Гкал/ч в зоне действия Котельная №14 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 259,7 | 3450,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 259,7 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 | 3710,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.276 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом с тепловой нагрузкой - 0,701 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 487,4 | 6781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 487,4 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 | 7268,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.277 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Универсальный блок поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,6 | 7786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,6 | 8352,2 | 8352,2 | 8352,2 | 8352,2 | 8352,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.278 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дилерский центр поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,762 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,8 | 8766,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,8 | 9400,8 | 9400,8 | 9400,8 | 9400,8 | 9400,8 | 9400,8 | 9400,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.279 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр поз. 3. с тепловой нагрузкой - 6,238 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5401,4 | 75023,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5401,4 | 80424,5 | 80424,5 | 80424,5 | 80424,5 | 80424,5 | 80424,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.280 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,395 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,8 | 4925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,8 | 5283,0 | 5283,0 | 5283,0 | 5283,0 | 5283,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.281 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,754 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,8 | 8669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,8 | 9297,1 | 9297,1 | 9297,1 | 9297,1 | 9297,1 | 9297,1 | 9297,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.282 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,855 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,3 | 10282,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,3 | 11023,2 | 11023,2 | 11023,2 | 11023,2 | 11023,2 | 11023,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.283 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,191 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 125,3 | 1664,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 125,3 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.284 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 832,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.285 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр (во встроенном помещении) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.286 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,222 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 2996,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 3212,9 | 3212,9 | 3212,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.287 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1934 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,056 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1073,3 | 14811,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1073,3 | 15884,7 | 15884,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.288 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом культуры с тепловой нагрузкой - 0,394 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,3 | 5771,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,3 | 6187,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.289 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,3 | 7271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,3 | 7797,2 | 7797,2 | 7797,2 | 7797,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.290 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) с тепловой нагрузкой - 3,408 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2235,6 | 29700,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2235,6 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 | 31936,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.291 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) с тепловой нагрузкой - 0,721 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | 7351,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | 7876,8 | 7876,8 | 7876,8 | 7876,8 | 7876,8 | 7876,8 | 7876,8 | 7876,8 | 7876,8 | 7876,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.292 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общественного назначения (п.11) с тепловой нагрузкой - 0,214 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 148,5 | 2066,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 148,5 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 | 2214,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.293 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3644,0 | 50482,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3644,0 | 54126,6 | 54126,6 | 54126,6 | 54126,6 | 54126,6 | 54126,6 | 54126,6 | 54126,6 | 54126,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.294 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дмитрищак О.П. Гостиница с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 107,3 | 1425,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 107,3 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.295 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса с тепловой нагрузкой - 2,226 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1460,2 | 20563,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1460,2 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 | 22023,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.296 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 191,2 | 2660,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 191,2 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.297 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ "Гимназия №4" с тепловой нагрузкой - 0,258 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 169,2 | 2383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 169,2 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 | 2552,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.298 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 8,2 | 108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 8,2 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.299 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 26,2 | 369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 26,2 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.300 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 279,6 | 3889,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 279,6 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 | 4169,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.301 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 107,6 | 1515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 107,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 | 1622,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.302 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 2190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.303 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 11,8 | 166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 11,8 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.304 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей с тепловой нагрузкой - 0,617 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 404,6 | 5698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 404,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 | 6102,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.305 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом с тепловой нагрузкой - 0,588 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,1 | 5995,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,1 | 6423,8 | 6423,8 | 6423,8 | 6423,8 | 6423,8 | 6423,8 | 6423,8 | 6423,8 | 6423,8 | 6423,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.306 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,602 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,4 | 8132,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,4 | 8720,4 | 8720,4 | 8720,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.307 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 263,7 | 3713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 263,7 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 | 3977,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.308 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бурков Станислав Викторович Деловое управление с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 210,6 | 2965,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 210,6 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.309 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 4209,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 4514,4 | 4514,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.310 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 1464,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 1569,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.311 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 1302,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 1396,4 | 1396,4 | 1396,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.312 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,1 | 14311,9 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,1 | 15349,0 | 15349,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.313 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,608 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1170,8 | 16396,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1170,8 | 17567,0 | 17567,0 | 17567,0 | 17567,0 | 17567,0 | 17567,0 | 17567,0 | 17567,0 | 17567,0 | 17567,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.314 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,553 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1858,9 | 26032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1858,9 | 27890,9 | 27890,9 | 27890,9 | 27890,9 | 27890,9 | 27890,9 | 27890,9 | 27890,9 | 27890,9 | 27890,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.315 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,387 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1064,5 | 14747,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1064,5 | 15811,6 | 15811,6 | 15811,6 | 15811,6 | 15811,6 | 15811,6 | 15811,6 | 15811,6 | 15811,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.316 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпромпереработка" с тепловой нагрузкой - 4,202 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3059,6 | 42846,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3059,6 | 45905,8 | 45905,8 | 45905,8 | 45905,8 | 45905,8 | 45905,8 | 45905,8 | 45905,8 | 45905,8 | 45905,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.317 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный концертный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,3 | 8537,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,3 | 9154,1 | 9154,1 | 9154,1 | 9154,1 | 9154,1 | 9154,1 | 9154,1 | 9154,1 | 9154,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.318 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 1,674 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1284,8 | 17798,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1284,8 | 19083,4 | 19083,4 | 19083,4 | 19083,4 | 19083,4 | 19083,4 | 19083,4 | 19083,4 | 19083,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.319 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 0,982 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 753,7 | 10441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 753,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 | 11194,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.320 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоуровневая автостоянка на 426 м\м с тепловой нагрузкой - 1,536 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1178,9 | 16331,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1178,9 | 17510,2 | 17510,2 | 17510,2 | 17510,2 | 17510,2 | 17510,2 | 17510,2 | 17510,2 | 17510,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.321 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница высшего разряда с тепловой нагрузкой - 3,148 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37465,0 | 37465,0 | 37465,0 | 37465,0 | 37465,0 | 37465,0 | 37465,0 | 37465,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.322 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Конференц-центр с тепловой нагрузкой - 1,257 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1006,0 | 13912,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1006,0 | 14918,6 | 14918,6 | 14918,6 | 14918,6 | 14918,6 | 14918,6 | 14918,6 | 14918,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.323 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр перспективного развития СУРГУ с тепловой нагрузкой - 1,997 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1598,2 | 22103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1598,2 | 23701,2 | 23701,2 | 23701,2 | 23701,2 | 23701,2 | 23701,2 | 23701,2 | 23701,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.324 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музейно-выставочный центр с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13091,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13091,3 | 13091,3 | 13091,3 | 13091,3 | 13091,3 | 13091,3 | 13091,3 | 13091,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.325 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 1,088 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12948,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12948,5 | 12948,5 | 12948,5 | 12948,5 | 12948,5 | 12948,5 | 12948,5 | 12948,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.326 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.327 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,8 | 682,8 | 682,8 | 682,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.328 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 660,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 708,4 | 708,4 | 708,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.329 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 686,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 735,8 | 735,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.330 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) с тепловой нагрузкой - 0,839 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 583,4 | 8116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 583,4 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 | 8699,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.331 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1629,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.332 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-оздоровительный центр с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия Котельная №5 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 732,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 784,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.333 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия Котельная №5 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.334 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч с тепловой нагрузкой - 2,534 Гкал/ч в зоне действия Котельная №6 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1762,0 | 24513,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1762,0 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 | 26275,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.335 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод с тепловой нагрузкой - 0,094 Гкал/ч в зоне действия Котельная №6 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.336 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3887,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3887,1 | 3887,1 | 3887,1 | 3887,1 | 3887,1 | 3887,1 | 3887,1 | 3887,1 | 3887,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.337 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 11-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,4 | 8293,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,4 | 8896,3 | 8896,3 | 8896,3 | 8896,3 | 8896,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.338 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,508 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6287,6 | 6287,6 | 6287,6 | 6287,6 | 6287,6 | 6287,6 | 6287,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.339 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,64 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,4 | 7700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,4 | 8255,2 | 8255,2 | 8255,2 | 8255,2 | 8255,2 | 8255,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.340 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,327 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,6 | 4069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,6 | 4364,6 | 4364,6 | 4364,6 | 4364,6 | 4364,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.341 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,7 | 7355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,7 | 7888,3 | 7888,3 | 7888,3 | 7888,3 | 7888,3 | 7888,3 | 7888,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.342 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,156 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,8 | 1872,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,8 | 2007,4 | 2007,4 | 2007,4 | 2007,4 | 2007,4 | 2007,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.343 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,2 | 6197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,2 | 6647,8 | 6647,8 | 6647,8 | 6647,8 | 6647,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.344 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,536 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,5 | 6166,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,5 | 6612,6 | 6612,6 | 6612,6 | 6612,6 | 6612,6 | 6612,6 | 6612,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.345 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 15-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,885 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,0 | 10638,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,0 | 11404,9 | 11404,9 | 11404,9 | 11404,9 | 11404,9 | 11404,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.346 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами с тепловой нагрузкой - 1,29 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14748,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14748,1 | 14748,1 | 14748,1 | 14748,1 | 14748,1 | 14748,1 | 14748,1 | 14748,1 | 14748,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.347 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,9 | 4396,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,9 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 | 4714,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.348 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,7 | 4756,6 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,7 | 5101,3 | 5101,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.349 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,179 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1245,2 | 17262,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1245,2 | 18507,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.350 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А с тепловой нагрузкой - 3,052 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2002,1 | 28195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2002,1 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 | 30197,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.351 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 с тепловой нагрузкой - 4,26 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2794,4 | 39353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2794,4 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 | 42148,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.352 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи с тепловой нагрузкой - 1,662 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1155,6 | 16077,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1155,6 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 | 17233,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.353 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция переливания крови с тепловой нагрузкой - 1,516 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15769,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 | 15769,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.354 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом Лука СН с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 271,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.355 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,8 | 11897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,8 | 12756,5 | 12756,5 | 12756,5 | 12756,5 | 12756,5 | 12756,5 | 12756,5 | 12756,5 | 12756,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.356 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 с тепловой нагрузкой - 0,894 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 586,7 | 8262,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 586,7 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 | 8849,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.357 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13,1 | 174,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13,1 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.358 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 18,4 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 18,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.359 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 с тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 9,2 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.360 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13,5 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13,5 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.361 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 с тепловой нагрузкой - 0,413 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 287,2 | 3995,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 287,2 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.362 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 1,215 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 797,0 | 11224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 797,0 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 | 12021,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.363 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 0,705 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 462,5 | 6512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 462,5 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.364 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 с тепловой нагрузкой - 0,048 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 31,5 | 418,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 31,5 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.365 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 65,6 | 923,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 65,6 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 | 989,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.366 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 14,0 | 185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14,0 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.367 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут с тепловой нагрузкой - 0,297 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 194,5 | 2739,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 194,5 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 | 2933,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.368 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аскеров Э.В. Оглы Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 39,4 | 554,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 39,4 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.369 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13,1 | 173,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13,1 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.370 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС с тепловой нагрузкой - 0,489 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 4730,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 | 5070,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.371 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13,4 | 177,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13,4 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.372 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 с тепловой нагрузкой - 0,185 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,1 | 2047,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,1 | 2195,7 | 2195,7 | 2195,7 | 2195,7 | 2195,7 | 2195,7 | 2195,7 | 2195,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.373 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,093 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 61,0 | 859,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 61,0 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.374 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 731,4 | 10300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 731,4 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.375 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,4 | 7515,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,4 | 8058,7 | 8058,7 | 8058,7 | 8058,7 | 8058,7 | 8058,7 | 8058,7 | 8058,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.376 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 6568,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 | 7040,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.377 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,616 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,8 | 6549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,8 | 7022,3 | 7022,3 | 7022,3 | 7022,3 | 7022,3 | 7022,3 | 7022,3 | 7022,3 | 7022,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.378 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,225 Гкал/ч в зоне действия Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,7 | 2804,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,7 | 3007,8 | 3007,8 | 3007,8 | 3007,8 | 3007,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.379 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 с тепловой нагрузкой - 0,033 Гкал/ч в зоне действия Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21,6 | 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21,6 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.380 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 731,4 | 10300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 731,4 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 | 11031,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.381 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 с тепловой нагрузкой - 0,119 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 82,7 | 1151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 82,7 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 | 1233,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.382 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 с тепловой нагрузкой - 0,125 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 82,0 | 1154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 82,0 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 | 1236,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.383 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 с тепловой нагрузкой - 2,411 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1581,6 | 22272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1581,6 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 | 23854,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.384 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик с тепловой нагрузкой - 0,005 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.385 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва с тепловой нагрузкой - 1,422 Гкал/ч в зоне действия Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 988,8 | 13756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 988,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 | 14744,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.386 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 409,8 | 5444,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 409,8 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 | 5854,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.387 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 283,2 | 3763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,2 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 | 4046,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.388 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 409,8 | 5771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 409,8 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 | 6180,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.389 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8.1. (2 этап) с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 283,2 | 3989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 283,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 | 4272,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 196023,17 | 83897,17 | 95270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 196023,2 | 279920,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 | 375190,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.390 - Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23г в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6362,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 | 6362,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.391 - Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": 1) Участок сетей теплоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. (инв.№30439) 2) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК- 7, ТК-6, ТК-5. (инв.№30182) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 31240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 | 31240,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.392 - Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5671,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 | 5671,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.393 - Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: 1) Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) 2) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 8165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 | 8165,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.394 - Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 9350,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 | 9350,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.395 - Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 8082,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 | 8082,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.396 - Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.397 - Участок сетей теплоснабжения от ТК-55-7 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6930,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 | 6930,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.398 - Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": (инв.№30439, 30182, 30184) 1) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. 2) Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. 3) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 30589,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 | 30589,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.399 - Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 | 5005,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.400 - Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А:(инв.№30429) Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24 в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 8638,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 | 8638,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.401 - Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25:(инв.№31157, 31158, 31159) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6762,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 | 6762,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.402 - Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: (инв.№30292) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 7629,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 | 7629,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.403 - Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: (инв.№31360) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.404 - Модернизация сети горячего водоснабжения: (инв.№31901) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6058,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 | 6058,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.405 - Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 | 3427,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.406 - Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 24710,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 | 24710,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.407 - Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27: Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5. (инв.№3083) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 4689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 | 4689,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.408 - Модернизация сети тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33): (инв.№31594) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 8370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 | 8370,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.409 - Модернизация сети тепловодоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3: (инв.№30190) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 5171,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 | 5171,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.410 - Модернизация сети тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3: (инв.№31586) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 592,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.411 - Модернизация сетей тепловодоснабжения: Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в ж.д. пр-т Мира, 49. (инв.№31542) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 5775,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 | 5775,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.412 - Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс: (инв.№31557) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.413 - Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3058) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 649,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 | 649,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.414 - Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29. в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.415 - Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка). в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1847,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 | 1847,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.416 - Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12:(инв.№31845) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 6050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 | 6050,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.417 - Модернизация cооружения: Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А: (инв.№30306) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2442,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 | 2442,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.418 - Модернизация сооружения: Сеть тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25: (инв.№30797) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 3933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 | 3933,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.419 - Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1: (инв.№31809) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 836,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 836,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.420 - Модернизация сооружения: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23: (инв.№30703) Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3). в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 3600,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 | 3600,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.421 - Модернизация трубопровода горячего водоснабжения: (инв.№31648) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 627,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.422 - Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения:(инв.№31724) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.423 - Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр.: (инв.№100) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.424 - Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.: (инв.№30581) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16388,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 | 16388,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.425 - Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7): (расп. №2213 от 06.12.2018г.) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1308,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 | 1308,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.426 - Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1: (инв.№31903) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1413,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.427 - Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2: (инв.№31821) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.428 - Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27(мкр.20А):(№расп. №1923 от 27.11.2020 г.) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 | 1352,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.429 - Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения и попутного дренажа: (инв.№30658) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 | 3336,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.430 - Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом : (инв.№30644) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 | 3416,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.431 - Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В: (инв.№31905) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.432 - Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А": (инв.№30356) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,5 | 897,5 | 897,5 | 897,5 | 897,5 | 897,5 | 897,5 | 897,5 | 897,5 | 897,5 | 897,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.433 - Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13: (инв.№3060) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2238,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 | 2238,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.434 - Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8: (инв.№30293) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.435 - Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК- 5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А: (инв.№71274) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 | 2010,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.436 - Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27:(инв.№30959) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.437 - Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27 : Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5.(инв.№30139, 30150) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 | 10127,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.438 - Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. : (инв.№31533) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 | 3328,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.439 - Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 | 5108,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.440 - Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А": (инв.№986) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,5 | 822,5 | 822,5 | 822,5 | 822,5 | 822,5 | 822,5 | 822,5 | 822,5 | 822,5 | 822,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.441 - Модернизация сете тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС: (инв.№529) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3619,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.442 - Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61 3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому: (инв.№31819) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918,3 | 918,3 | 918,3 | 918,3 | 918,3 | 918,3 | 918,3 | 918,3 | 918,3 | 918,3 | 918,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.443 - Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33: (инв.№71396) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.444 - Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1: (инв.№70036, 70037) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.445 - Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33: (инв.№71330) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.446 - Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс: (инв.№151) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5132,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 | 5132,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.447 - Участок сетей горячего водоснабжения от т. А ( ТК-74-2) до ТК-1" (подземно). в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3629,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 | 3629,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.448 - Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31623) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,2 | 944,2 | 944,2 | 944,2 | 944,2 | 944,2 | 944,2 | 944,2 | 944,2 | 944,2 | 944,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.449 - Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31613) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1189,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.450 - Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31650) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.451 - Модернизация сетей горячего водоснабжения: (инв.№31611) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.452 - Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит). (инв.№31621) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.453 - Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр.: (инв.№31371) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 405,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.454 - Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31618) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.455 - Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31644) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 | 1508,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.456 - Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8: (инв.№30553) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 | 17377,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.457 - Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный: (инв.№30037) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.458 - Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 4578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 | 4578,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.459 - Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина (с 2022г.) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 10641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 | 10641,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.460 - Тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК42А,вдоль ул.Нефтяников (с 2022г.) - Участок от неподвижной опоры №3 до 4ТК42Б в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 4261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 | 4261,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.461 - Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-64 в 20А мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК* до Кл сущ. в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.462 - Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-78 в 32 мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК1Д до Кл сущ. в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 | 6408,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.463 - Сооружение: инженерные сети теплоснабжения, ул. 30 лет Победы в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.464 - Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 | 3455,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.465 - Участок от т.А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.466 - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 13330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 | 13330,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.467 - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ТС) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.468 - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ГВС) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.000 - Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 27449,00 | 8039,17 | 9865,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 27449,0 | 35488,2 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 | 45354,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.390 - Модернизация системы ГВС ИТП-50 с разработкой рабочей документации. (инв.№10227) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 962,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.391 - Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №36 с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. (инв.№ 10172) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2665,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.392 - Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №51 с ШУН 2 ЧП. (инв.№ 10067) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.393 - Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №38, 40, 73 с ШУН с 2 ЧП. (инв. №10230,10171,10055) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8768,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 | 8768,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.394 - Модернизация ЦТП №24, 50 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.10132,10314) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 | 1146,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.395 - Модернизация ЦТП №33, 47 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10170,10168) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.396 - Модернизация ЦТП №75, 56 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10334,10056) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.397 - Замена корректирующих насосов системы ТС в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 4762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 | 4762,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.398 - Замена циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.399 - Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 14501,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 | 14501,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.400 - Замена теплообменного оборудования ГВС на ИТП, Майская, 10 в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.401 - Модернизация системы отопления и ГВС с разработкой рабочей документации (ИТП 50) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 | 1493,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.402 - Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с приобретением электрооборудования и пуско-наладочными работами (ЦТП-67,68) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 | 1908,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.403 - Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ТС) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.404 - Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ГВС) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.405 - Обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации (ЛКСУ) (ЦТП-24, 50) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 | 1147,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.406 - Вывод данных с узлов учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" (Административно-бытовой корпус по ул.Геологов, 2а, теплая стоянка по ул.Профсоюзов, 69/1, сооружение 2, нежилое здание ЦТП №105, контрольно-распределительный пункт № 73, контрольно-распределительный пункт №5) в зоне действия СГРЭС-1 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 561,0 |
| Проекты ЕТО ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1852,7 | 26263,8 | 24611,0 | 42965,7 | 26897,0 | 88554,1 | 474545,1 | 512141,3 | 606826,4 | 65496,2 | 442255,5 | 114622,9 | 32728,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1852,7 | 28116,5 | 52727,5 | 95693,2 | 122590,2 | 211144,4 | 685689,4 | 1197830,7 | 1804657,1 | 1870153,3 | 2312408,8 | 2427031,7 | 2459760,2 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 | 1852,7 | 26263,8 | 24611,0 | 42965,7 | 26897,0 | 88554,1 | 474545,1 | 512141,3 | 606826,4 | 65496,2 | 442255,5 | 114622,9 | 32728,6 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 1852,7 | 26263,8 | 24611,0 | 42965,7 | 26897,0 | 88554,1 | 474545,1 | 512141,3 | 606826,4 | 65496,2 | 442255,5 | 114622,9 | 32728,6 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 1852,7 | 26263,8 | 24611,0 | 42965,7 | 26897,0 | 88554,1 | 474545,1 | 512141,3 | 606826,4 | 65496,2 | 442255,5 | 114622,9 | 32728,6 |
| кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 1852,73 | 27839,58 | 27318,19 | 50269,93 | 32814,37 | 112463,75 | 626399,47 | 706754,94 | 867761,76 | 97589,37 | 685496,02 | 184542,82 | 54983,99 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1852,7 | 29692,3 | 57010,5 | 107280,4 | 140094,8 | 252558,5 | 878958,0 | 1585713,0 | 2453474,7 | 2551064,1 | 3236560,1 | 3421102,9 | 3476086,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-развлекательный центр поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,6 | 7878,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,6 | 8447,9 | 8447,9 | 8447,9 | 8447,9 | 8447,9 | 8447,9 | 8447,9 | 8447,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественно-деловой центр поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 | 7862,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №1 поз. 7. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 | 7862,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №2 поз. 9. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 | 7862,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мойка автотранспорта поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,035 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 420,1 | 420,1 | 420,1 | 420,1 | 420,1 | 420,1 | 420,1 | 420,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин запчастей поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,114 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 1257,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 1348,3 | 1348,3 | 1348,3 | 1348,3 | 1348,3 | 1348,3 | 1348,3 | 1348,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-выставочный центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 | 7862,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 | 8431,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС поз. 8. с тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная №15 кв. П-9 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 644,6 | 8967,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 644,6 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 | 9612,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 395,6 | 5504,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 395,6 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 | 9452,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 | 10127,3 | 10127,3 | 10127,3 | 10127,3 | 10127,3 | 10127,3 | 10127,3 | 10127,3 | 10127,3 | 10127,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6238,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6238,6 | 6238,6 | 6238,6 | 6238,6 | 6238,6 | 6238,6 | 6238,6 | 6238,6 | 6238,6 | 6238,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43123,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43123,1 | 43123,1 | 43123,1 | 43123,1 | 43123,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бизнес-центр класса Б с тепловой нагрузкой - 3,015 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2511,8 | 34684,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2511,8 | 37196,0 | 37196,0 | 37196,0 | 37196,0 | 37196,0 | 37196,0 | 37196,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,7 | 11148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,7 | 11951,5 | 11951,5 | 11951,5 | 11951,5 | 11951,5 | 11951,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,1 | 9583,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,1 | 10279,8 | 10279,8 | 10279,8 | 10279,8 | 10279,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 9985,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 10707,2 | 10707,2 | 10707,2 | 10707,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,6 | 10387,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,6 | 11139,5 | 11139,5 | 11139,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,1 | 11023,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,1 | 11820,9 | 11820,9 | 11820,9 | 11820,9 | 11820,9 | 11820,9 | 11820,9 | 11820,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,7 | 5224,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,7 | 5601,9 | 5601,9 | 5601,9 | 5601,9 | 5601,9 | 5601,9 | 5601,9 | 5601,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,2 | 5429,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,2 | 5823,1 | 5823,1 | 5823,1 | 5823,1 | 5823,1 | 5823,1 | 5823,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,8 | 5664,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,8 | 6072,5 | 6072,5 | 6072,5 | 6072,5 | 6072,5 | 6072,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 4141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 4441,3 | 4441,3 | 4441,3 | 4441,3 | 4441,3 | 4441,3 | 4441,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013,0 | 13945,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013,0 | 14958,6 | 14958,6 | 14958,6 | 14958,6 | 14958,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 4582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 4582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 4582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 | 4912,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,9 | 4748,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,9 | 5093,1 | 5093,1 | 5093,1 | 5093,1 | 5093,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 13908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 14918,5 | 14918,5 | 14918,5 | 14918,5 | 14918,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.055 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 13908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 14918,5 | 14918,5 | 14918,5 | 14918,5 | 14918,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.056 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,48 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2066,1 | 28529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2066,1 | 30595,7 | 30595,7 | 30595,7 | 30595,7 | 30595,7 | 30595,7 | 30595,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.057 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) с тепловой нагрузкой - 0,726 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,3 | 8726,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,3 | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,175 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,4 | 2180,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,4 | 2339,4 | 2339,4 | 2339,4 | 2339,4 | 2339,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 97,9 | 1379,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 97,9 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 | 1477,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,236 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 155,1 | 2183,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 155,1 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 | 2338,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.061 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 99,6 | 1402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 99,6 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 | 1501,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.062 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 86,9 | 1224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 86,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.063 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 86,9 | 1224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 86,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 | 1310,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.064 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,063 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 41,1 | 579,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 41,1 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.065 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 35,6 | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 35,6 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 536,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.066 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,5 | 6787,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,5 | 7278,8 | 7278,8 | 7278,8 | 7278,8 | 7278,8 | 7278,8 | 7278,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.067 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Психо-наркологический диспансер с тепловой нагрузкой - 0,549 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,4 | 6602,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,4 | 7078,1 | 7078,1 | 7078,1 | 7078,1 | 7078,1 | 7078,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.068 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хоспис с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 1069,4 | 1069,4 | 1069,4 | 1069,4 | 1069,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.069 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 1515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 | 1624,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.070 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,9 | 2415,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,9 | 2590,8 | 2590,8 | 2590,8 | 2590,8 | 2590,8 | 2590,8 | 2590,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.071 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 2 с тепловой нагрузкой - 0,354 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,8 | 4261,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,8 | 4567,9 | 4567,9 | 4567,9 | 4567,9 | 4567,9 | 4567,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.072 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 3 с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,4 | 4259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,4 | 4569,1 | 4569,1 | 4569,1 | 4569,1 | 4569,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.073 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 1 с тепловой нагрузкой - 0,825 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,4 | 9491,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,4 | 10179,2 | 10179,2 | 10179,2 | 10179,2 | 10179,2 | 10179,2 | 10179,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.074 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. 51 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 2398,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 2571,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.075 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий с тепловой нагрузкой - 3,118 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2699,4 | 37493,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2699,4 | 40192,9 | 40192,9 | 40192,9 | 40192,9 | 40192,9 | 40192,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.076 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ФОК с тепловой нагрузкой - 0,72 Гкал/ч в зоне действия Новая БМК 48 мкр. (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,8 | 8282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,8 | 8882,6 | 8882,6 | 8882,6 | 8882,6 | 8882,6 | 8882,6 | 8882,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.077 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр мкр. 48 с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч в зоне действия Новая БМК 48 мкр. (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,7 | 4329,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,7 | 4641,4 | 4641,4 | 4641,4 | 4641,4 | 4641,4 | 4641,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.078 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч в зоне действия Новая БМК 48 мкр. (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,9 | 6979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,9 | 7486,0 | 7486,0 | 7486,0 | 7486,0 | 7486,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.079 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 540 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч в зоне действия Новая БМК 48 мкр. (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 7592,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 8142,4 | 8142,4 | 8142,4 | 8142,4 | 8142,4 | 8142,4 | 8142,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.080 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 210 мест с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч в зоне действия Новая БМК 48 мкр. (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,7 | 3968,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,7 | 4254,6 | 4254,6 | 4254,6 | 4254,6 | 4254,6 | 4254,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.081 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 449,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 481,5 | 481,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.082 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 2828,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 3032,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.083 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,6 | 5157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,6 | 5530,4 | 5530,4 | 5530,4 | 5530,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.084 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 4057,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 4351,5 | 4351,5 | 4351,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.085 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,3 | 8284,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,3 | 8884,3 | 8884,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.086 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 1101,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 1180,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.087 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 415,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 445,6 | 445,6 | 445,6 | 445,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.088 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 432,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 463,5 | 463,5 | 463,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.089 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 449,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 481,5 | 481,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.090 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,3 | 4398,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,3 | 4715,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.091 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,344 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,3 | 4461,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,3 | 4784,1 | 4784,1 | 4784,1 | 4784,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.092 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 4057,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 4351,5 | 4351,5 | 4351,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.093 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,4 | 4215,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,4 | 4520,4 | 4520,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.094 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,3 | 4398,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,3 | 4715,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.095 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,8 | 3900,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,8 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 | 4182,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.096 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,2 | 3333,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,2 | 3575,1 | 3575,1 | 3575,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.097 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 1655,7 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 1775,7 | 1775,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.098 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1144,8 | 15871,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1144,8 | 17016,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.099 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 926,4 | 12824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 926,4 | 13750,8 | 13750,8 | 13750,8 | 13750,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.100 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,481 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1447,7 | 20008,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1447,7 | 21456,3 | 21456,3 | 21456,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.101 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,2 | 13857,3 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,2 | 14861,4 | 14861,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.102 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,191 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1258,0 | 17440,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1258,0 | 18698,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.103 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественный центр с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 389,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 417,7 | 417,7 | 417,7 | 417,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.104 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 | 5365,5 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 | 5753,7 | 5753,7 | 5753,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.105 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 701,6 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 752,4 | 752,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.106 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 732,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 784,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.107 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.108 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр технического творчества на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 2031,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 2178,7 | 2178,7 | 2178,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.109 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 1055,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 1131,6 | 1131,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.110 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Территориальный центр социальной помощи семье и детям с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,5 | 5815,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,5 | 6235,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.111 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 45,76 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная мкр. СЗП1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44725,8 | 618142,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44725,8 | 662868,1 | 662868,1 | 662868,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.112 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная ЦЖ-1,1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8195,6 | 113833,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8195,6 | 122029,2 | 122029,2 | 122029,2 | 122029,2 | 122029,2 | 122029,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.113 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная ЦЖ-1,1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,4 | 10702,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,4 | 11480,3 | 11480,3 | 11480,3 | 11480,3 | 11480,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.114 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная ЦЖ-1,1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,1 | 12470,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,1 | 13373,3 | 13373,3 | 13373,3 | 13373,3 | 13373,3 | 13373,3 | 13373,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.115 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная ЦЖ-1,1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9623,6 | 132805,9 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9623,6 | 142429,5 | 142429,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.116 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная ЦЖ-1,1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,6 | 11151,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,6 | 11957,5 | 11957,5 | 11957,5 | 11957,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.117 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание комплексного назначения поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,088 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 1058,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 1134,6 | 1134,6 | 1134,6 | 1134,6 | 1134,6 | 1134,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.118 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,2 | 1709,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,2 | 1834,1 | 1834,1 | 1834,1 | 1834,1 | 1834,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.119 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Картинг-центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,072 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 885,8 | 885,8 | 885,8 | 885,8 | 885,8 | 885,8 | 885,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.120 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-торговый комплекс поз. 2. с тепловой нагрузкой - 1,739 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1505,6 | 20912,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1505,6 | 22417,8 | 22417,8 | 22417,8 | 22417,8 | 22417,8 | 22417,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.121 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,204 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,7 | 2542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,7 | 2727,0 | 2727,0 | 2727,0 | 2727,0 | 2727,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.122 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,8 | 11361,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,8 | 12184,0 | 12184,0 | 12184,0 | 12184,0 | 12184,0 | 12184,0 | 12184,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.123 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УВД с тепловой нагрузкой - 3,67 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3177,8 | 44138,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3177,8 | 47316,1 | 47316,1 | 47316,1 | 47316,1 | 47316,1 | 47316,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.124 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерческое жилье с тепловой нагрузкой - 10,1 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9142,9 | 125871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9142,9 | 135014,7 | 135014,7 | 135014,7 | 135014,7 | 135014,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.125 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Университет с тепловой нагрузкой - 13,1 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11858,7 | 163259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11858,7 | 175118,0 | 175118,0 | 175118,0 | 175118,0 | 175118,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.126 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Студенческие общежития с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,7 | 28759,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,7 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.127 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Технопарк с тепловой нагрузкой - 2,1 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1818,4 | 25256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1818,4 | 27074,6 | 27074,6 | 27074,6 | 27074,6 | 27074,6 | 27074,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.128 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в здании Технопарка с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,1 | 7477,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,1 | 8020,7 | 8020,7 | 8020,7 | 8020,7 | 8020,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.129 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий с тепловой нагрузкой - 1,9 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1582,9 | 21857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1582,9 | 23440,3 | 23440,3 | 23440,3 | 23440,3 | 23440,3 | 23440,3 | 23440,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.130 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа с тепловой нагрузкой - 2,4 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2078,1 | 28864,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2078,1 | 30942,4 | 30942,4 | 30942,4 | 30942,4 | 30942,4 | 30942,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.131 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 2 детских сада с тепловой нагрузкой - 2,6 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2353,6 | 32402,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2353,6 | 34756,3 | 34756,3 | 34756,3 | 34756,3 | 34756,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.132 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249,6 | 17255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249,6 | 18505,5 | 18505,5 | 18505,5 | 18505,5 | 18505,5 | 18505,5 | 18505,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.133 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЦОД с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №1 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,8 | 3608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,8 | 3867,8 | 3867,8 | 3867,8 | 3867,8 | 3867,8 | 3867,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.134 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилье для НТЦ с тепловой нагрузкой - 11,7 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9747,1 | 134595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9747,1 | 144342,6 | 144342,6 | 144342,6 | 144342,6 | 144342,6 | 144342,6 | 144342,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.135 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в отдельных зданиях с тепловой нагрузкой - 4 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3621,0 | 49850,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3621,0 | 53471,2 | 53471,2 | 53471,2 | 53471,2 | 53471,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.136 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Выставочный центр с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2415,9 | 33361,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2415,9 | 35777,2 | 35777,2 | 35777,2 | 35777,2 | 35777,2 | 35777,2 | 35777,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.137 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Культурно-досуговый центр с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,7 | 9621,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,7 | 10314,1 | 10314,1 | 10314,1 | 10314,1 | 10314,1 | 10314,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.138 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерция с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1357,9 | 18693,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1357,9 | 20051,7 | 20051,7 | 20051,7 | 20051,7 | 20051,7 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.139 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом детского творчества с тепловой нагрузкой - 0,9 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,8 | 10353,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,8 | 11103,3 | 11103,3 | 11103,3 | 11103,3 | 11103,3 | 11103,3 | 11103,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.140 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 | 13229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 | 14181,9 | 14181,9 | 14181,9 | 14181,9 | 14181,9 | 14181,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.141 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Отель с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,8 | 13708,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,8 | 14704,6 | 14704,6 | 14704,6 | 14704,6 | 14704,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.142 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Башня СУРГУТ с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная НТЦ №2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,7 | 28759,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,7 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 | 30842,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.143 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена ледовая (пр.объект) с тепловой нагрузкой - 16,507 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14943,1 | 205723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14943,1 | 220666,1 | 220666,1 | 220666,1 | 220666,1 | 220666,1 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.144 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,76 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5631,7 | 77766,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5631,7 | 83397,9 | 83397,9 | 83397,9 | 83397,9 | 83397,9 | 83397,9 | 83397,9 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.145 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общежитие гостиничного типа (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,197 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5365,8 | 74528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5365,8 | 79894,6 | 79894,6 | 79894,6 | 79894,6 | 79894,6 | 79894,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.146 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,194 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2766,0 | 38418,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2766,0 | 41184,4 | 41184,4 | 41184,4 | 41184,4 | 41184,4 | 41184,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.147 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2886,2 | 39734,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2886,2 | 42620,5 | 42620,5 | 42620,5 | 42620,5 | 42620,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.148 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр ледовых видов спорта(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,845 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3203,5 | 44237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3203,5 | 47440,6 | 47440,6 | 47440,6 | 47440,6 | 47440,6 | 47440,6 | 47440,6 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.149 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена волейбольная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 7,1 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6147,9 | 85391,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6147,9 | 91539,3 | 91539,3 | 91539,3 | 91539,3 | 91539,3 | 91539,3 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.150 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена теннисная (проектируемый объект ) с тепловой нагрузкой - 2,133 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1931,2 | 26586,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1931,2 | 28517,5 | 28517,5 | 28517,5 | 28517,5 | 28517,5 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.151 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2656,1 | 36677,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2656,1 | 39334,0 | 39334,0 | 39334,0 | 39334,0 | 39334,0 | 39334,0 | 39334,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.152 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 5,478 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4743,2 | 65881,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4743,2 | 70624,8 | 70624,8 | 70624,8 | 70624,8 | 70624,8 | 70624,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.153 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-административный комплекс(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 2,907 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. Пойма-2 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2631,5 | 36228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2631,5 | 38860,2 | 38860,2 | 38860,2 | 38860,2 | 38860,2 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.154 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом ветеранов с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. П-12 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.155 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр народного творчества и ремесел с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. П-12 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,1 | 3612,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,1 | 3873,0 | 3873,0 | 3873,0 | 3873,0 | 3873,0 | 3873,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.156 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом дружбы народов с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. П-12 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 1069,4 | 1069,4 | 1069,4 | 1069,4 | 1069,4 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.157 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Планетарий с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. П-12 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 1357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 1455,8 | 1455,8 | 1455,8 | 1455,8 | 1455,8 | 1455,8 | 1455,8 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.158 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная кв. П-12 (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,5 | 6314,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,5 | 6771,6 | 6771,6 |

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.