СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 14

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	5

1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	6

2.	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	7

3.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	8

4.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	13

5.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	60

6.	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	62

7.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутсвие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	63

# Перечень таблиц

Таблица 3.1 –Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-1 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3	10

Таблица 3.2 –Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-2 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3	10

Таблица 3.3 –Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в целом по городу	12

Таблица 4.1– Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных	14

Таблица 4.41 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО	59

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Книга переработана в соответствии с требованиями МУ по разработке схем теплоснабжения. Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения актуализированы с учетом факта за 2023 г.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 183 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.1 –Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-1 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6 | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 63,9 | 63,9 | 63,1 | 61,8 | 56,3% | 55,2% | 60,5% | 58,8% | 58,1% | 53,2% | 52,8% | 52,1% | 51,7% | 51,3% | 51,1% | 50,9% | 50,6% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 1726 | 1557,3 | 1771,6 | 1751,7 | 1708,0 | 1683,7 | 1683,7 | 1683,7 | 1709,3 | 1870,7 | 1881,3 | 1905,7 | 1918,9 | 1930,2 | 1937,4 | 1942,3 | 1950,8 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 1726 | 1557,3 | 1771,6 | 1751,7 | 1708,0 | 1683,7 | 1683,7 | 1683,7 | 1709,3 | 1870,7 | 1881,3 | 1905,7 | 1918,9 | 1930,2 | 1937,4 | 1942,3 | 1950,8 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 323,95 | 323,09 | 322,44 | 322,11 | 322,1 | 325 | 325 | 316,04 | 313,2 | 311,3 | 305,16 | 304,62 | 302,95 | 301,98 | 301,22 | 300,87 | 300,12 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 187,96 | 187,88 | 199,63 | 188,59 | 185,2 | 185 | 185,2 | 185,04 | 183,37 | 182,26 | 178,66 | 178,35 | 177,37 | 176,8 | 176,36 | 176,15 | 175,71 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 40% | 41% | 41% | 41% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1911 | 1725 | 1962 | 1940 | 1865 | 1865 | 1602 | 1602 | 1620 | 1666 | 1669 | 1681 | 1681 | 1690 | 1697 | 1701 | 1709 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1911 | 1725 | 1962 | 1940 | 1865 | 1865 | 1602 | 1602 | 1620 | 1666 | 1669 | 1681 | 1681 | 1690 | 1697 | 1701 | 1709 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 10 | 9,78 | 9,52 | 9,33 | 8,45 | 8,61 | 8,84 | 8,98 | 9,12 | 9,25 | 9,36 | 9,49 | 9,63 | 9,77 | 9,90 | 10,04 | 10,18 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14191 | 26612 | 27445 | 41877 | 51145 | 49936 | 48728 | 47519 | 46310 | 45101 | 43892 | 42684 |

Таблица 3.2 –Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-2 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5687,1 | 5687,1 | 5687,1 | 5740,1 | 5760,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290 | 282,7 | 302,8 | 317,0 | 320,7 | 330,2 | 347,5 | 352,6 | 356,0 | 358,4 | 359,6 | 360,9 | 362,2 | 363,9 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 65,5 | 64,8% | 62,4% | 60,7% | 60,3% | 59,1% | 57,1% | 56,5% | 56,1% | 55,8% | 55,6% | 55,5% | 55,3% | 55,1% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 913,4 | 809,3 | 948,2 | 873,5 | 865,96 | 864,81 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 913,4 | 809,3 | 948,2 | 873,5 | 865,96 | 864,81 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 305,69 | 305,85 | 306,59 | 306,18 | 307,12 | 306,91 | 306,91 | 306,91 | 302,05 | 296,51 | 295,11 | 293,03 | 291,94 | 291,28 | 290,23 | 289,49 | 287,83 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 161,59 | 161,39 | 161,43 | 160,57 | 161,094 | 161,316 | 161,316 | 161,316 | 158,76 | 155,85 | 155,11 | 154,02 | 153,45 | 153,11 | 152,55 | 152,16 | 151,29 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 41% | 41% | 41% | 41% | 87% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1087 | 963 | 1129 | 1040 | 1045 | 1044 | 1067 | 1067 | 1134 | 1153 | 1167 | 1176 | 1180 | 1183 | 1186 | 1189 | 1189 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1087 | 963 | 1129 | 1040 | 1045 | 1044 | 1067 | 1067 | 1134 | 1153 | 1167 | 1176 | 1180 | 1183 | 1186 | 1189 | 1189 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 9,34 | 9,13 | 8,88 | 8,71 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,4 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 6961 | 6828 | 6708 | 6581 | 6452 | 6324 | 6195 | 6066 | 5936 | 5804 | 5671 | 5539 | 5406 | 5272 | 5139 | 5006 | 4872 |

* - Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро» составляет 292,195 Гкал/час из них: На промзону - 82,081 Гкал/час, на ВЖР - 210,114 Гкал/час. (приводится справочно)

Таблица 3.3 –Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в целом по городу

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 9020,1 | 9020,1 | 9048,1 | 9068,1 | 9088,1 | 9088,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1891 | 1891 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1891 | 1891 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 600 | 600 | 607,4 | 634,8 | 664,5 | 694,7 | 719,2 | 740,4 | 759,3 | 829,1 | 837,6 | 849,2 | 855,7 | 860,8 | 864,6 | 867,6 | 872,3 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 65,6 | 65,6 | 65,2 | 63,6 | 61,1% | 59,4% | 61,3% | 60,2% | 59,3% | 55,6% | 55,1% | 54,5% | 54,2% | 53,9% | 53,7% | 53,6% | 53,3% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 2639,4 | 2366,6 | 2719,7 | 2625,2 | 2574,0 | 2548,5 | 2567,9 | 2567,9 | 2650,0 | 2826,9 | 2849,5 | 2881,8 | 2897,6 | 2911,3 | 2921,0 | 2929,1 | 2937,7 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 2639,4 | 2366,6 | 2719,7 | 2625,2 | 2574,0 | 2548,5 | 2567,9 | 2567,9 | 2650,0 | 2826,9 | 2849,5 | 2881,8 | 2897,6 | 2911,3 | 2921,0 | 2929,1 | 2937,7 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 313,58 | 313,07 | 313,14 | 312,54 | 312,85 | 318,3 | 318,3 | 312,7 | 309,1 | 305,9 | 301,5 | 300,4 | 298,9 | 298,1 | 297,2 | 296,7 | 295,6 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 180,72 | 180,89 | 189,27 | 181,28 | 180,65 | 176,2 | 176,4 | 176,4 | 174,4 | 172,6 | 170,1 | 169,5 | 168,6 | 168,2 | 167,7 | 167,4 | 166,8 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 42% | 42% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% | 44% | 45% | 45% | 46% | 46% | 46% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1656 | 1497 | 1716 | 1656 | 1484 | 1469 | 1364 | 1364 | 1405 | 1439 | 1447 | 1458 | 1459 | 1465 | 1470 | 1475 | 1479 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1514 | 1358 | 1560 | 1506 | 1484 | 1469 | 1364 | 1364 | 1405 | 1439 | 1447 | 1458 | 1459 | 1465 | 1470 | 1475 | 1479 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 9,67 | 9,46 | 9,2 | 9,02 | 8,84 | 8,67 | 8,54 | 8,43 | 8,32 | 8,19 | 8,08 | 7,97 | 7,86 | 7,75 | 7,64 | 7,54 | 7,43 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 4383 | 4299 | 4224 | 4144 | 4063 | 9238 | 13720 | 13673 | 18724 | 22554 | 22024 | 21493 | 20963 | 20432 | 19902 | 19371 | 18840 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 4.1– Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,65 | 84,16 | 83,34 | 83,34 | 85,36 | 86,98 | 87,96 | 89,76 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% | 30% | 31% | 31% | 29% | 28% | 27% | 25% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,34 | 13,40 | 13,71 | 13,71 | 13,90 | 14,06 | 14,17 | 14,35 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,49 | 13,55 | 13,43 | 13,43 | 13,66 | 13,85 | 13,96 | 14,17 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,96 | 154,95 | 154,96 | 154,96 | 154,93 | 154,91 | 154,89 | 154,86 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 112 | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная ПКТС в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 185,8 | 185,8 | 190 | 197,7 | 144,07 | 148,88 | 153,82 | 162,16 | 167,54 | 118,23 | 119,02 | 120,16 | 121,49 | 121,73 | 121,73 | 121,73 | 121,78 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47% | 47% | 46% | 44% | 59% | 57% | 56% | 54% | 52% | 66% | 66% | 66% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 64,52 | 62,82 | 62,98 | 64,19 | 64,96 | 57,11 | 57,29 | 57,56 | 57,87 | 57,93 | 57,93 | 57,93 | 57,94 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 44,9 | 43,2 | 99,8 | 37,9 | 62,61 | 60,38 | 61,07 | 62,27 | 63,05 | 55,19 | 55,37 | 55,64 | 55,95 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,02 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,4 | 158,9 | 158,8 | 157,4 | 153,78 | 161,65 | 160,24 | 160,14 | 160,08 | 160,76 | 160,74 | 160,71 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,68 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,6 | 89,9 | 90 | 90,8 | 93% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 128 | 123 | 285 | 108 | 184 | 179 | 180 | 183 | 186 | 163 | 164 | 164 | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №1 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 23,5 | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 66% | 66% | 66% | 64% | 76% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 74% | 74% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 92,56 | 66,46 | 66,79 | 67,13 | 67,46 | 67,79 | 68,12 | 68,45 | 68,45 | 68,45 | 68,45 | 69,10 | 69,10 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 91,2 | 70,2 | 57,5 | 69,7 | 90,16 | 64,88 | 65,21 | 65,55 | 65,88 | 66,21 | 66,54 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 67,52 | 67,52 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 152,2 | 158,8 | 162,4 | 160,1 | 157,05 | 156,36 | 156,30 | 156,28 | 156,26 | 156,24 | 156,22 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,17 | 156,17 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,9 | 90 | 88 | 89,2 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1381 | 1063 | 871 | 1056 | 1402 | 1007 | 1012 | 1017 | 1022 | 1027 | 1032 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1047 | 1047 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №2 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 58,4 | 58,4 | 58,3 | 53,1 | 41,28 | 41,68 | 46,09 | 49,10 | 51,04 | 51,04 | 51,44 | 52,10 | 52,79 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 35% | 35% | 35% | 41% | 54% | 54% | 49% | 45% | 43% | 43% | 43% | 42% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 130,51 | 133,11 | 148,09 | 158,98 | 166,36 | 166,36 | 167,35 | 169,29 | 171,35 | 171,43 | 171,43 | 171,43 | 171,43 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 135,8 | 117,7 | 138,5 | 122,9 | 127,15 | 130,37 | 145,35 | 156,24 | 163,62 | 163,62 | 164,61 | 166,55 | 168,60 | 168,69 | 168,69 | 168,69 | 168,69 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,3 | 160,5 | 160,6 | 158,9 | 157,29 | 160,60 | 160,27 | 160,06 | 159,94 | 159,94 | 159,92 | 159,89 | 159,86 | 159,86 | 159,86 | 159,86 | 159,86 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,8 | 89 | 89 | 89,9 | 91% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1508 | 1308 | 1539 | 1366 | 1450 | 1479 | 1645 | 1766 | 1848 | 1848 | 1859 | 1881 | 1904 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №3 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 67,3 | 67,3 | 69 | 66,7 | 57,87 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 42,15 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 25% | 25% | 23% | 26% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 187,11 | 183,44 | 191,76 | 197,99 | 202,46 | 127,23 | 127,79 | 128,81 | 129,88 | 129,88 | 129,88 | 129,88 | 129,88 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 178,3 | 154,1 | 186,1 | 168,4 | 182,43 | 179,86 | 188,18 | 194,42 | 198,88 | 123,65 | 124,21 | 125,23 | 126,30 | 126,30 | 126,30 | 126,30 | 126,30 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,2 | 152,6 | 151 | 153,5 | 156,30 | 155,04 | 154,89 | 154,80 | 154,73 | 156,40 | 156,38 | 156,34 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,3 | 93,6 | 94,6 | 93,1 | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1981 | 1712 | 2068 | 1871 | 2079 | 2038 | 2131 | 2200 | 2250 | 1414 | 1420 | 1431 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №5 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 5,9 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,83 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40% | 40% | 39% | 43% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 63% | 63% | 63% | 63% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 16,52 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,57 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 17,5 | 15,4 | 20,6 | 17,6 | 16,10 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,57 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 152,6 | 151,8 | 135 | 143 | 145,74 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,62 | 164,62 | 164,62 | 164,55 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,6 | 94,1 | 105,8 | 99,9% | 98% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1695 | 1490 | 2001 | 1708 | 1601 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1599 | 1599 | 1599 | 1609 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №6 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,74 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 55% | 55% | 55% | 55% | 61% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 10,10 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 11,1 | 10,3 | 12,3 | 10,5 | 9,84 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 165,4 | 164 | 162 | 171,9 | 176,77 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 164,89 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,4 | 87,1 | 88,2 | 83,1 | 81% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1157 | 1077 | 1285 | 1098 | 1057 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №7 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4 | 2,75 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 79% | 79% | 80% | 81% | 87% | 87% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 9,54 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 11,6 | 10,1 | 12,3 | 10,2 | 9,29 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 183,3 | 180,2 | 195,1 | 189,4 | 194,00 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 77,9 | 79,3 | 73,2 | 75,4 | 74% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 536 | 468 | 567 | 474 | 441 | 478 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №9 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 46% | 46% | 45% | 45% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 7,51 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 8,4 | 6,7 | 8,4 | 7,9 | 7,32 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 173,7 | 164,7 | 157,9 | 152,9 | 158,80 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,2 | 86,8 | 90,5 | 93,4 | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1387 | 1107 | 1395 | 1311 | 1248 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №13 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 70% | 70% | 70% | 70% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 14,49 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 12,8 | 17,1 | 15,5 | 15,9 | 14,09 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 150,6 | 149,2 | 139,8 | 123,4 | 155,09 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,8 | 95,7 | 102,2 | 115,8 | 92% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 533 | 712 | 646 | 664 | 604 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №14 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,8 | 32,99 | 32,99 | 33,67 | 34,20 | 34,33 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 39,31 | 39,31 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 63% | 63% | 63% | 62% | 62% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 56% | 56% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 131,50 | 136,61 | 139,05 | 141,11 | 141,44 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 155,54 | 155,54 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 143,9 | 121,5 | 143,9 | 129 | 127,87 | 133,78 | 136,22 | 138,27 | 138,61 | 140,42 | 140,42 | 140,42 | 140,42 | 140,42 | 140,42 | 152,71 | 152,71 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 152,4 | 152,2 | 156,6 | 169,6 | 159,70 | 160,79 | 160,77 | 160,73 | 160,72 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,42 | 160,42 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,7 | 93,9 | 91,2 | 84,3 | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1599 | 1350 | 1598 | 1434 | 1461 | 1518 | 1545 | 1568 | 1572 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1728 | 1728 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №21 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 46% | 46% | 34% | 34% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 9,44 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,7 | 8,1 | 9,3 | 8,9 | 9,20 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 141,8 | 149,8 | 149,3 | 150,9 | 146,20 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 100,8 | 95,4 | 95,7 | 94,7 | 98% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1762 | 1461 | 2068 | 1966 | 2092 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 25% | 25% | 25% | 38% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 4,33 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,4 | 3,8 | 4,7 | 4,5 | 4,21 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 148,7 | 146,3 | 139,7 | 134 | 160,51 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 188,33 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96,1 | 97,6 | 102,3 | 106,6 | 89% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 684 | 596 | 735 | 690 | 671 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 2,05 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 13% | 13% | 13% | 23% | 61% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 7,26 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,3 | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 7,07 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 149,5 | 159,6 | 163,6 | 158,8 | 152,91 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 95,6 | 89,5 | 87,3 | 90 | 93% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1793 | 1274 | 1442 | 1428 | 1407 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 81% | 81% | 81% | 83% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,40 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,7 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,34 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 150,3 | 154,9 | 157,7 | 152,5 | 152,82 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 | 166,93 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 95,1 | 92,3 | 90,6 | 93,7 | 93% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 482 | 331 | 422 | 435 | 437 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 73% | 73% | 78% | 74% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,56 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,56 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 160,8 | 152,9 | 152,8 | 153,4 | 303,01 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,8 | 93,5 | 93,5 | 93,2 | 47% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1125 | 711 | 833 | 715 | 670 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная № 26,27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 63% | 63% | 77% | 53% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 5,54 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 5,41 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0 | 160,3 | 170,8 | 159,7 | 159,36 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | 89,1 | 83,6 | 89,5 | 90% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 1405 | 1448 | 1360 | 1523 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 1,88 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,15 | 4,43 | 5,32 | 5,32 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 65% | 65% | 65% | 65% | 88% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 68% | 68% | 68% | 68% | 72% | 67% | 67% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 14,97 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 18,44 | 34,73 | 37,53 | 42,43 | 45,53 | 50,68 | 54,15 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 17,1 | 14,9 | 15,9 | 16,3 | 14,59 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 17,62 | 33,91 | 36,71 | 41,61 | 44,72 | 49,86 | 53,33 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,5 | 164,5 | 171,9 | 151,3 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 168,90 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,8 | 86,8 | 83,1 | 94,4 | 101% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1067 | 933 | 995 | 1016 | 936 | 951 | 951 | 957 | 957 | 957 | 1159 | 2183 | 2359 | 2667 | 2862 | 3185 | 3403 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| пос. Мостоотряд-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,38 | 11,11 | 13,74 | 15,85 | 18,34 | 20,29 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66% | 60% | 50% | 42% | 33% | 26% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,86 | 6,67 | 8,30 | 9,07 | 10,92 | 12,01 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,69 | 6,50 | 8,13 | 8,90 | 10,75 | 11,84 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,59 | 157,02 | 156,21 | 155,94 | 155,43 | 155,21 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 | 242 | 302 | 330 | 397 | 436 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,21 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,21 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77% | 76% | 76% | 76% | 76% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 77% | 76% | 76% | 76% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал | 5,28 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 5,28 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,14 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 5,14 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,96 | 159,07 | 191,37 | 191,37 | 191,37 | 190,55 | 190,55 | 190,55 | 190,55 | 190,55 | 190,50 | 190,50 | 190,50 | 156,96 | 159,07 | 191,37 | 191,37 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91% | 90% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 91% | 90% | 75% | 75% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1023 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1318 | 1318 | 1318 | 1023 | 1096 | 1096 | 1096 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,29 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,29 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 78% | 77% | 77% | 77% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал | 10,65 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 10,65 | 8,91 | 8,91 | 8,91 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 10,37 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 10,37 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 149,48 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 149,48 | 163,77 | 163,77 | 163,77 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 96% | 87% | 87% | 87% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1032 | 865 | 865 | 865 | 865 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 1032 | 865 | 865 | 865 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №32,33 п.Снежный (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 7% | 7% | 7% | 26% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 5,38 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,21 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,7 | 163,1 | 166,9 | 180,8 | 165,13 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,8 | 87,6 | 85,6 | 79 | 87% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 281 | 224 | 227 | 211 | 735 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 94% | 94% | 94% | 94% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,84 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,6 | 1 | 1 | 0,9 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,3 | 159,3 | 167,3 | 161,9 | 161,40 | 162,74 | 163,74 | 164,75 | 165,75 | 166,75 | 167,76 | 168,76 | 169,76 | 170,76 | 171,77 | 172,77 | 173,77 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,7 | 89,7 | 85,4 | 88,3 | 89% | 88% | 87% | 87% | 86% | 86% | 85% | 85% | 84% | 84% | 83% | 83% | 82% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 413 | 645 | 656 | 555 | 545 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 69% | 69% | 65% | 66% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,49 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,45 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,1 | 155,5 | 157,1 | 156 | 164,4 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,9 | 91,9 | 90,9 | 91,6 | 86,9% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1098 | 951 | 1154 | 1079 | 864 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47% | 37% | 40% | 35% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 6,91 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 7,7 | 7 | 8,6 | 7,6 | 6,76 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,5 | 157,6 | 158,9 | 153,5 | 158,5 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,9 | 90,7 | 89,9 | 93 | 90,1% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1490 | 1359 | 1658 | 1464 | 1340 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | - | - | - | 40% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 6,76 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 6,61 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 161,4 | 158,5 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | 88,5 | 90,1% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% | 90,3% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | 539 | 1309 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 9,1 | 9,7 | 9,7 | 6,2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 11% | 6% | 6% | 40% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 11,58 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 18,5 | 15,9 | 20 | 15,7 | 11,33 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,6 | 159,1 | 160,9 | 154,3 | 154,1 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,1 | 89,8 | 88,8 | 92,6 | 92,7% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1795 | 1544 | 1934 | 1525 | 1122 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 62% | 62% | 65% | 66% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 3,10 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 3 | 3,03 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,5 | 162 | 154,6 | 157,4 | 160,1 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,1 | 88,2 | 92,4 | 90,7 | 89,3% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 952 | 788 | 949 | 881 | 901 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 45% | 41% | 37% | 38% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 6,26 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,4 | 5,8 | 7,2 | 6,4 | 6,12 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,2 | 164,6 | 166,1 | 161,6 | 162,7 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,5 | 86,8 | 86 | 88,4 | 87,8% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1492 | 1339 | 1680 | 1484 | 1456 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 55% | 56% | 58% | 54% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 4,26 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,2 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 4,17 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,8 | 160,7 | 160,5 | 161,3 | 162,4 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,4 | 88,9 | 89 | 88,6 | 88,0% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 88,3% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 976 | 847 | 1125 | 954 | 991 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 29% | 37% | 37% | 38% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 11,05 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 11,6 | 10,2 | 12,1 | 11,4 | 10,80 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159 | 156,2 | 160,6 | 155,8 | 158,4 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,9 | 91,5 | 89 | 91,7 | 90,2% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1499 | 1312 | 1563 | 1471 | 1428 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 11,1 | 11 | 10,9 | 11,7 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 60% | 60% | 60% | 57% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 30,64 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 30,6 | 26,5 | 32,1 | 29,8 | 29,95 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,5 | 158,2 | 157,2 | 155,9 | 159,6 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,1 | 90,3 | 90,9 | 91,6 | 89,5% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1113 | 964 | 1166 | 1083 | 1114 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 14,5 | 15,2 | 14,5 | 14 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 60% | 58% | 60% | 62% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 31,51 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 34,7 | 28,9 | 36,1 | 32 | 30,80 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,6 | 157,6 | 161,3 | 160,9 | 160,8 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,1 | 90,6 | 88,6 | 88,8 | 88,9% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 89,1% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 951 | 794 | 990 | 877 | 864 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 51% | 51% | 51% | 53% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 5,57 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,2 | 5,4 | 6,7 | 5,8 | 5,45 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,7 | 159,6 | 162,5 | 159,9 | 161,7 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,4 | 89,5 | 87,9 | 89,3 | 88,3% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1208 | 1042 | 1296 | 1121 | 1079 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 39% | 39% | 40% | 46% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 11,66 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 13,6 | 11,2 | 13 | 11,9 | 11,40 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,8 | 158,8 | 158,2 | 155,5 | 157,4 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,9 | 89,9 | 90,3 | 91,9 | 90,8% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1760 | 1443 | 1678 | 1539 | 1506 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 53% | 53% | 53% | 53% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,38 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,9 | 155,3 | 156,7 | 154,5 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,1 | 92 | 91,2 | 92,5 | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% | 92,9% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1116 | 981 | 1247 | 1116 | 1067 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 52% | 47% | 39% | 43% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 5,83 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,6 | 4,8 | 6,5 | 5,9 | 5,70 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,8 | 162,9 | 164,9 | 160 | 158,2 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,2 | 87,7 | 86,6 | 89,3 | 90,3% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1302 | 1122 | 1504 | 1367 | 1355 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 11,9 | 11,5 | 11,6 | 11,4 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 60% | 61% | 61% | 61% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 26,9 | 23,6 | 27,8 | 27,9 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,1 | 162 | 168,1 | 162,7 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,1 | 88,2 | 85 | 87,8 | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,2% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 915 | 803 | 943 | 947 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | - | 66% | 64% | 58% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 4,07 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0 | 0,7 | 4 | 4,4 | 3,98 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0 | 153,7 | 153,4 | 157,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | 92,9 | 93,2 | 90,5 | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | 551 | 3069 | 3434 | 3157 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная К-45 ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 46,2 | 54,4 | 54,4 | 54,6 | 45,46 | 50,18 | 53,18 | 59,15 | 66,63 | 53,20 | 61,25 | 61,82 | 72,35 | 80,79 | 85,54 | 91,05 | 94,72 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 23% | 9% | 9% | 9% | 24% | 16% | 11% | 41% | 33% | 47% | 39% | 38% | 28% | 19% | 14% | 9% | 5% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 153,76 | 161,50 | 167,57 | 178,41 | 195,23 | 170,09 | 182,04 | 182,99 | 196,63 | 216,53 | 225,22 | 240,39 | 250,55 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 116,3 | 114,5 | 151,7 | 150,6 | 152,18 | 159,93 | 165,99 | 176,84 | 193,66 | 168,51 | 180,46 | 181,42 | 195,05 | 214,95 | 223,64 | 238,82 | 248,97 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,5 | 156,6 | 156,5 | 152,5 | 149,06 | 148,98 | 148,93 | 148,84 | 148,73 | 162,45 | 151,69 | 151,18 | 150,75 | 150,63 | 150,68 | 150,77 | 150,29 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,3 | 91,2 | 91,3 | 93,7 | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 88% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1938 | 1908 | 2529 | 2511 | 2563 | 2692 | 2793 | 1784 | 1952 | 1701 | 1820 | 1830 | 1966 | 2165 | 2252 | 2404 | 2505 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 6% | 6% | 6% | 5% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 150,2 | 165,7 | 176,1 | 152,8 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 95,1 | 86,2 | 81,1 | 93,5 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1206 | 1010 | 1239 | 1183 | 1022 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром энерго" в зоне ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  | 22,4 | 23,4 | 22,8 | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  | 42% | 40% | 41% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  | 36,02 | 44,37 | 38,72 | 36,87 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  | 34,2 | 43,0 | 36,64 | 34,85 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  | 158,05 | 158,05 | 158,05 | 163,96 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 | 158,33 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  | 88,4 | 90,4 | 88,2 | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  | 883 | 1112 | 947 | 953 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» АО "Аэропорт Сургут" в зоне ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 83% | 83% | 83% | 83% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 14,3 | 12,1 | 16,3 | 14,5 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,4 | 164,7 | 162,9 | 163,5 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,3 | 86,7 | 87,7 | 87,4 | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 833 | 705 | 950 | 842 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" АО "Сургутский Хлебозавод" в зоне ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 78% | 78% | 78% | 78% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 16,78 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 15,2 | 15,3 | 17,8 | 17,6 | 15,52 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 171 | 168,7 | 181,7 | 170,8 | 152,14 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 83,5 | 84,7 | 78,6 | 83,6 | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1508 | 1513 | 1763 | 1748 | 1665 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная ООО УК "СЗТК" ООО "ОРИОН" в зоне ЕТО №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 80% | 80% | 80% | 80% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 8,62 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,2 | 8 | 9,9 | 8,2 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 244,9 | 206,2 | 219,9 | 242,8 | 192,55 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 178,75 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 58,3 | 69,3 | 65 | 58,8 | 74% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 615 | 534 | 659 | 549 | 575 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» ООО "ТВС-сервис" в зоне ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40% | 40% | 40% | 38% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,6 | 6 | 6,1 | 5 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 173,8 | 173,4 | 174,3 | 174,4 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,2 | 82,4 | 82 | 81,9 | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2053 | 2189 | 2231 | 2212 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная АО «Горремстрой» АО "Горремстрой" в зоне ЕТО №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 33% | 33% | 33% | 33% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 141,2 | 148,7 | 155,9 | 164,9 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 101,1 | 96,1 | 91,6 | 86,7 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1103 | 949 | 1159 | 817 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная ООО «Технические системы» ООО "Технические системы" в зоне ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,74 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,22 | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,22 | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,7 | 160,5 | 160,4 | 160,5 | 161,03 | 161,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,4 | 89 | 89,1 | 89 | 89% | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 267 | 242 | 286 | 247 | 247 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» ООО "СКАТ-База" в зоне ЕТО №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 75% | 75% | 75% | 75% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 4,6 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161 | 142,9 | 165,1 | 156,2 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 | 145,22 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,7 | 100 | 86,5 | 91,4 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 859 | 877 | 998 | 844 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная ООО "ТехСтрой" ООО "ТехСтрой" в зоне ЕТО №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 3,26 | 3,26 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | - | - | - | 32% | 38% | 38% | 31% | 31% | 31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  | 4,02 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 3,91 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 204,7 | 174,54 | 172,97 | 172,97 | 172,97 | 172,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | 69,8 | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | 524 | 1732 | 913 | 913 | 913 | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №15 кв. П-9 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная мкр. 51 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 6,63 | 9,87 | 12,52 | 4,73 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  | 34% | 1% | -25% | 53% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 6,95 | 11,44 | 15,59 | 6,14 | 9,71 | 9,93 | 9,94 | 10,29 | 10,64 | 10,99 | 11,33 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 6,77 | 11,26 | 15,40 | 5,96 | 9,53 | 9,75 | 9,76 | 10,11 | 10,46 | 10,81 | 11,15 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  | 154,78 | 153,15 | 152,49 | 487,53 | 151,23 | 151,16 | 151,16 | 151,06 | 150,97 | 150,88 | 150,81 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  | 92% | 93% | 94% | 29% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  | 695 | 1144 | 1559 | 614 | 971 | 993 | 994 | 1029 | 1064 | 1099 | 1133 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная мкр. 50 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 | 3,40 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 36% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,75 | 7,26 | 7,62 | 7,62 | 7,67 | 12,33 | 12,38 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 7,12 | 7,47 | 7,47 | 7,52 | 12,18 | 12,23 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,04 | 154,88 | 154,87 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 | 1369 | 1438 | 1438 | 1447 | 2326 | 2335 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая БМК 48 мкр. в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 | 2,19 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54% | 31% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 | 3,20 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11 | 3,16 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 155,04 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 | 1001 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная мкр. СЗП1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 29,60 | 56,17 | 59,98 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97% | 54% | 14% | 8% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,40 | 63,66 | 116,21 | 123,47 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,31 | 63,57 | 116,13 | 123,38 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 153,21 | 153,11 | 153,11 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 93% | 93% | 93% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 979 | 1788 | 1900 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная БМК 48 мкр. (3 МВт) в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 2,01 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97% | 33% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 3,87 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 3,86 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 153,12 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1289 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная НТЦ №1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 | 25,64 | 54,98 | 54,98 | 54,98 | 54,98 | 54,98 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% | 57% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,03 | 51,89 | 119,94 | 119,94 | 119,94 | 119,94 | 119,94 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,64 | 51,49 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 154,17 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 | 865 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная НТЦ №2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,26 | 21,42 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 27% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,46 | 59,21 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | 75,41 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 | 58,14 | 74,34 | 74,34 | 74,34 | 74,34 | 74,34 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 155,81 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1865 | 2028 | 2582 | 2582 | 2582 | 2582 | 2582 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная кв. Пойма-2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,76 | 36,76 | 61,52 | 61,56 | 61,59 | 61,62 | 61,65 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77% | 43% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,72 | 87,14 | 139,91 | 139,97 | 140,03 | 140,09 | 140,16 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,06 | 86,48 | 139,25 | 139,30 | 139,37 | 139,43 | 139,49 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 154,17 | 153,73 | 153,73 | 153,73 | 153,73 | 153,73 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 | 1341 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная кв. П-12 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 | 0,48 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,04 | 1,04 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87% | 60% | 53% | 53% | 53% | 13% | 13% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 0,92 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 2,09 | 2,09 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,91 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 2,08 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 154,02 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,45 | 153,45 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 | 763 | 925 | 925 | 925 | 1740 | 1740 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная кв. Пойма-5 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,50 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62% | 45% | 45% | 25% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 | 2,27 | 2,27 | 3,09 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 2,24 | 2,24 | 3,06 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 155,10 | 155,10 | 154,54 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 | 1134 | 1134 | 1545 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная 49 мкр. в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,18 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 38% | 38% | 36% | 34% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,05 | 2,05 | 2,11 | 2,17 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | 2,13 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 156,36 | 156,36 | 156,36 | 156,36 | 156,36 | 156,36 | 156,25 | 156,25 | 156,15 | 156,06 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1137 | 1137 | 1172 | 1207 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная п. Снежный в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,53 | 0,66 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88% | 47% | 34% | 12% | 12% | 12% | 12% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 1,05 | 1,29 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 1,01 | 1,26 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,15 | 158,05 | 157,07 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 | 1048 | 1293 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 | 11,18 | 12,09 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,11 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94% | 46% | 41% | 37% | 37% | 37% | 36% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 | 27,20 | 28,95 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 30,81 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 | 27,16 | 28,90 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,77 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 153,25 | 153,23 | 153,22 | 153,22 | 153,22 | 153,22 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 | 1318 | 1403 | 1482 | 1482 | 1482 | 1493 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
|  | Выработка тепловой энергии на источнике | Qi | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 | 156,06 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 4.2 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1097 | 1137 | 1136 | 1143 | 1144,7 | 1157,6 | 1147,9 | 1189,6 | 1202,5 | 1321,7 | 1489,6 | 1517,1 | 1517,1 | 1584,1 | 1584,1 | 1584,1 | 1584,1 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 559,2 | 591,3 | 596,7 | 595,4 | 489,6 | 504,1 | 524,0 | 546,2 | 565,9 | 565,0 | 628,2 | 694,2 | 771,9 | 789,6 | 825,1 | 866,7 | 878,6 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 49% | 48% | 47% | 48% | 57% | 56% | 54% | 54% | 53% | 57% | 58% | 54% | 49% | 50% | 48% | 45% | 45% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1069,6 | 979,0 | 1208,3 | 1075,5 | 1122,0 | 1123,7 | 1162,2 | 1200,2 | 1239,0 | 1141,6 | 1279,2 | 1428,4 | 1590,1 | 1625,4 | 1698,7 | 1792,6 | 1816,4 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,1 | 157,9 | 158,8 | 158,7 | 158,5 | 160,5 | 159,0 | 158,6 | 158,5 | 158,9 | 158,6 | 158,1 | 158,0 | 157,9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,3 | 90,5 | 90 | 90 | 90,1% | 89,0% | 89,9% | 90,1% | 90,1% | 89,9% | 90,1% | 90,4% | 90,4% | 90,5% | 90,6% | 90,6% | 90,6% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 942 | 863 | 1064 | 941 | 980 | 971 | 1012 | 1009 | 1030 | 864 | 859 | 942 | 1048 | 1026 | 1072 | 1132 | 1147 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 4902 | 4190 | 3486 | 3031 | 17356 | 16330 | 14927 | 13506 | 12576 | 10639 | 8649 | 8000 | 7354 | 6418 | 5832 | 5247 | 4665 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 185 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 186 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

- освоение инвестиций, в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей;

- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутсвие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы.

Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, не применялись.