СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 15 Ценовые (тарифные) последствия

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 15

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5

Общие положения	6

1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	8

1.1.	Показатели производственных программ основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций	9

1.2.	Производственные расходы товарного отпуска	10

1.3.	Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду	13

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей	17

2.1.	Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 ООО «Сургутские городские электрические сети»	17

2.1.1.	Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на отпуск тепловой энергии с коллекторов	24

2.1.2.	Тариф ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов в зоне ЕТО №1	27

2.2.	Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 СГМУП «Городские тепловые сети»	30

2.3.	Тарифные последствия в зоне ЕТО №12 ООО «ТехСтрой»	34

2.4.	Тарифные последствия в зоне Неопределенной ЕТО	36

2.5.	Тарифные последствия в зоне прочих ЕТО	37

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	39

4.	Заключение	45

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Тарифы ТСО ГО Сургут в сфере теплоснабжения на 2023-2024 гг.	8

Таблица 1.2 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду	15

Таблица 2.1 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 1	18

Таблица 2.2 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 1	19

Таблица 2.3 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 3	20

Таблица 2.4 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 3	21

Таблица 2.5 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 1	21

Таблица 2.6 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 3	22

Таблица 2.7 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 1	25

Таблица 2.8 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 3	26

Таблица 2.9 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 1	28

Таблица 2.10 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 3	29

Таблица 2.11 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 1	31

Таблица 2.12 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 3	32

Таблица 2.13 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «ТехСтрой» на период до 2027 г., сценарии 1, 3	34

Таблица 2.14 – Прогноз тарифов по всем ЕТО г. Сургута, для которые не рассмотрены в предыдущих разделах	38

Общие положения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с пунктом 81 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения в настоящей Книге выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на теплоэнергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Книге схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на тепловую энергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

- Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Данные о соответствии плановых тарифов по ТСО городского округа Сургут, предусмотренных в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения, тарифам, утвержденным для рассматриваемых организаций регулирующими органами в сфере тарифного регулирования (РСТ ХМАО-Югры, РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО) представлены в следующей таблице:

Таблица 1.1 – Тарифы ТСО ГО Сургут в сфере теплоснабжения на 2023-2024 гг.

| ТСО | Наименование | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | Схема теплоснабжения (отношение НВВ к полезному отпуску ТЭ) | 1 671 | 1 881 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 1 799 | 1 799-1 972 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» от котельных на проспекте Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2 | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 1 452 | 1 592 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 1 553 | 1 533-1 702 |
| ООО «Сургутские городские электрические сети» | Схема теплоснабжения (отношение НВВ к полезному отпуску ТЭ) | 832 | 806 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 776 | 776-851 |
| ООО «Сургутские городские электрические сети»от котельной по ул. Крылова, д.55/2 | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 1 848 | 1 951 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 1 864 | 1 864-1 941 |
| ООО «Сургутские городские электрические сети»от котельной Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5 | Схема теплоснабжения (отношение НВВ к полезному отпуску ТЭ) | - | 5 004 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 4 881 | 4 709 |
| Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1» | Схема теплоснабжения (отношение НВВ к полезному отпуску ТЭ) | 484 | 530 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (отпуск с коллекторов ТЭЦ) | 517 | 517-594 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | Схема теплоснабжения (отношение НВВ к полезному отпуску ТЭ) | 617 | 865 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (отпуск с коллекторов ТЭЦ) | 638 | 638-733 |
| ООО «ТехСтрой» | Схема теплоснабжения (отношение НВВ к полезному отпуску ТЭ) | - | 1 774 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 2 545 | 2 403 |
| ОАО «РЖД» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | Схема теплоснабжения (отношение НВВ к полезному отпуску ТЭ) | - | 1 960 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 1 912 | 1 912-2 095 |
| ООО «Газпром энерго» | Схема теплоснабжения (отношение НВВ к полезному отпуску ТЭ) | 2 770 | 3 623 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 3 534 | 3 888 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 2 020 | 2 142 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 2 090 | 1 560 |
| ООО «Технические системы» | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 2 506 | 2 697 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 2 630 | 2 562 |
| ООО «ТВС-сервис» | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 1 838 | 2 335 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 2 278 | 2 095 |
| АО «Горремстрой» | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 2 199 | 2 424 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 2 364 | 2 323 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 1 815 | 1 943 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 1 895 | 1 895-1 908 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 2 640 | 2 749 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 2 681 | 2 681-2 939 |
| ООО «Специализированная компания автотехники – база» | Схема теплоснабжения (прогноз с учетом индексов-дефляторов МЭ РФ для ТСО без инвестиционных проектов) | 2 509 | 2 547 |
|  | Тарифы, установленные регулирующим органом (поставка ТЭ) | 2 484 | 2484-2752 |

Как видно из таблицы, на 2023 г. по многим ТСО тарифы, запланированные в рамках предыдущих актуализаций схемы теплоснабжения, попали в диапазон тарифов, утвержденных для этих ТСО регулирующим органом на 2023 г.

На 2024 г. тарифы, рассчитанные в предыдущей актуализации схемы, оказались близки к установленным тарифам (по половине ТСО отличие составило менее 5%, еще для 30% организаций отличие в пределах 8%).

  - Показатели производственных программ основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Показатели производственных программ, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения в 2035 г.

Основные показатели производственных программ рассматриваемых организаций, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов (раздел 2 настоящей Книги).

  - Производственные расходы товарного отпуска

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются регулирующим органом методом индексации установленных тарифов. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

  - отчисления на социальные нужды;

  - амортизационные отчисления;

  - налог на имущество;

  - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;

  - налог на прибыль.

- расходы на ресурсы, в том числе:

  - затраты на топливо;

  - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, воду и услуги водоотведения;

- прибыль, в том числе:

  - нормативная прибыль;

  - предпринимательская прибыль.

На 2024 г. объемы расходов и прибыли определены по данным протоколов заседаний правления регулирующего органа об установлении тарифов на тепловую энергию на 2024г.

Прогноз расходов и прибыли на 2025 г. выполнен на базе информации, приведенной в протоколах регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования (2024 г.).

Расходы по статьям затрат определены следующим образом:

- Операционные расходы

Объем операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии определен на основе уровня операционных расходов, принятых регулирующим органом в тариф на 2024 г. и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации.

- Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

  - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом тарифов на услуги по передаче, установленных для организаций на 2023 г. и далее рассчитанных с использованием индексов-дефляторов.

  - аренда производственных объектов:

    - аренда по существующим объектам (кроме платы за землю) определена на основе значений, установленных регулирующим органом на 2024 г., и в соответствии с прогнозируемым прекращением начисления в составе арендной платы экономически обоснованных расходов за срок от 5 до 15 лет (с в зависимости от вида арендованного имущества).

  - отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитываются на основе показателей за предыдущий период с учетом коэффициента индексации операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии).

  - амортизация объектов:

    - амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления по объектам инвестирования рассчитаны исходя из сроков:

      - системы автоматизации, контроля и т.д. – 7 лет;

      - реконструкция котельных – 10 лет;

      - строительство БМК – 15 лет;

      - тепловые сети, ЦТП и НС – 20 лет;

    - амортизационные отчисления по существующим объектам по существующим объектам приняты в соответствии с прогнозируемым постепенным снижением сумм начисляемой амортизации за 10 (по котельным) (20 лет по ТЭЦ) -15 лет (по тепловым сетям).

  - налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

  - налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений либо возврата заемных средств за счет прибыли. Ставка налога на прибыль принята в размере 20%.

  - ряд неподконтрольных расходов рассчитан с учетом ИПЦ:

    - плата за выбросы загрязняющих веществ, расходы на обязательное страхование и т.д.

- Расходы на ресурсы определены по составляющим:

  - затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива каждого вида и цены топлива.

Цена на каждый вид топлива на перспективный период была определена на основе данных ТСО о цене топлива, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2024 г., с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе данных ТСО о цене на электроэнергию, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2024 г., с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

  - затраты на холодную воду/стоки определены исходя из годового объема затрат на покупку ресурса (услуг) с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

  - затраты на тепловую энергию определены исходя из годового объема покупки тепловой энергии и цены, принятой регулирующим органом при расчете расходов по данной статье на 2024 г. и далее с учетом планируемых изменений объемов покупки, определенных в рамках актуализации схемы, и тарифов, определенных на перспективный период в рамках расчета тарифных последствий.

- Прибыль определена по составляющим:

Объем расчетной предпринимательской прибыли определяется в размере 5% от включаемых в необходимую валовую выручку расходов.

Нормативная прибыль направляется на обеспечение социальных обязательств (если расходы на эти цели были приняты регулирующим органом при утверждении тарифов на 2023 г. и на финансирование мероприятий и возврат заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий. При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации, не расходуемой на прочие цели, для финансирования всего объема запланированных мероприятий и возврата займа.

  - Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены по состоянию на момент передачи проекта актуализации схемы теплоснабжения для размещения на официальном сайте перед проведением публичных слушаний.

Индексы-дефляторы определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 26.04.2024);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018).

На основе дефляторов, определенных в перечисленных выше документах с 1 декабря/1 июля года, рассчитаны среднегодовые значения индексов-дефляторы:

Таблица 1.2 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| № | Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 и далее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,082 | 1,040 | 1,040 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,023 | 1,020 |
| 3 | Индекс роста цены на мазут/дизельное топливо | 1,035 | 1,034 | 1,030 | 1,035 | 1,036 | 1,036 | 1,035 | 1,035 |
| 4 | Индекс роста цены на уголь | 1,039 | 1,031 | 1,027 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 |
| 5 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,060 | 1,050 | 1,040 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,023 | 1,020 |
| 6 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,073 | 1,039 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 7 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,057 | 1,040 | 1,040 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,033 | 1,030 |

Прогноз цен на природный газ на последующий период по отношению к предыдущему выполнен в соответствии с формулой:

Ц_(ПГ,i)=Ц_(ПГ,i-1)*I_(ПГ,i),  	(1.)

где

i - индекс расчетного периода

Прогноз размера расходов на ресурсы и прочих расходов на последующий период по отношению к предыдущему выполнен по формуле (1.) с использованием соответствующих индексов.

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой ТСО, для которой запланированы мероприятия, выполнен прогноз на перспективный период до 2035 г. тарифов на тепловую энергию.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой энергии, появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

  - Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 ООО «Сургутские городские электрические сети»

ООО «Сургутские городские электрические сети» имеет статус ЕТО в зоне действия Сургутской ГРЭС-1 и Сургутской ГРЭС-2 и осуществляет поставку тепловой энергии конечным потребителям. Кроме того, ООО «Сургутские городские электрические сети» имеет статус ЕТО в отдельной зоне деятельности своей котельной по ул. Крылова, д. 55/2.

В следующих таблицах представлен прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» на тепловую энергию в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (сценарий 1 и сценарий 3).

Таблица 2.1 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 163,21 | 168,10 | 172,50 | 179,40 | 197,60 | 202,70 | 204,60 | 206,60 | 208,00 | 209,20 | 210,20 | 211,70 |
|  | % | 6,1% | 6,5% | 6,7% | 6,7% | 7,2% | 7,3% | 7,3% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,5% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 404,306 | 2 404,306 | 2 488,038 | 2 552,304 | 2 567,147 | 2 588,142 | 2 590,797 | 2 602,207 | 2 611,953 | 2 620,096 | 2 628,226 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 690 549,73 | 2 002 242,92 | 2 189 387,28 | 2 189 884,21 | 2 296 278,36 | 2 365 620,37 | 2 438 736,09 | 2 496 863,59 | 2 557 857,06 | 2 619 331,74 | 2 679 193,32 | 2 740 895,98 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 87 568,25 | 89 505,25 | 93 980,52 | 101 143,62 | 106 350,07 | 109 642,75 | 113 302,95 | 116 027,79 | 118 869,56 | 121 701,09 | 124 522,08 | 127 406,64 |
| Объем | млн. кВтч | 13 181,41 | 12 710,36 | 12 710,36 | 13 153,01 | 13 492,76 | 13 571,22 | 13 682,21 | 13 696,24 | 13 756,56 | 13 808,09 | 13 851,13 | 13 894,11 |
| Тариф | руб./кВтч | 6,64 | 7,04 | 7,39 | 7,69 | 7,88 | 8,08 | 8,28 | 8,47 | 8,64 | 8,81 | 8,99 | 9,17 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 25 196,97 | 26 073,34 | 27 096,46 | 29 136,49 | 31 084,65 | 32 516,04 | 34 093,25 | 35 493,34 | 37 075,64 | 38 703,09 | 40 376,69 | 42 122,06 |
| Объем | тыс. м3 | 495,92 | 478,20 | 478,20 | 494,85 | 507,63 | 510,59 | 514,76 | 515,29 | 517,56 | 519,50 | 521,12 | 522,73 |
| Тариф | руб./м3 | 50,81 | 54,52 | 56,66 | 58,88 | 61,23 | 63,68 | 66,23 | 68,88 | 71,64 | 74,50 | 77,48 | 80,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 577 784,51 | 1 886 664,32 | 2 068 310,31 | 2 059 604,09 | 2 158 843,64 | 2 223 461,58 | 2 291 339,89 | 2 345 342,47 | 2 401 911,86 | 2 458 927,56 | 2 514 294,54 | 2 571 367,28 |
| Объем | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,42 | 802,66 | 772,13 | 785,06 | 802,74 | 820,46 | 838,40 | 854,71 | 871,60 | 888,35 | 905,43 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 173 093,77 | 179 348,34 | 184 728,07 | 190 196,02 | 195 756,16 | 203 498,31 | 211 538,53 | 217 705,83 | 224 072,33 | 230 638,33 | 239 794,67 | 249 314,52 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 6 234,00 | 6 459,26 | 6 653,01 | 6 849,94 | 7 050,19 | 7 329,02 | 7 618,59 | 7 840,71 | 8 070,00 | 8 306,48 | 8 636,24 | 8 979,10 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 9 437,47 | 9 778,48 | 10 071,80 | 10 369,92 | 10 673,08 | 11 095,20 | 11 533,57 | 11 869,82 | 12 216,94 | 12 574,93 | 13 074,16 | 13 593,20 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 98 684,58 | 102 250,45 | 105 317,55 | 108 434,95 | 111 604,91 | 116 018,88 | 120 602,79 | 124 118,90 | 127 748,59 | 131 492,00 | 136 712,23 | 142 139,71 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 40 604,27 | 42 071,46 | 43 333,44 | 44 616,11 | 45 920,40 | 47 736,56 | 49 622,63 | 51 069,35 | 52 562,80 | 54 103,05 | 56 250,94 | 58 484,10 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 13 419,37 | 13 904,27 | 14 321,34 | 14 745,25 | 15 176,31 | 15 776,53 | 16 399,86 | 16 877,99 | 17 371,56 | 17 880,60 | 18 590,46 | 19 328,50 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 372,08 | 385,52 | 397,09 | 408,84 | 420,79 | 437,44 | 454,72 | 467,98 | 481,66 | 495,78 | 515,46 | 535,92 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 132,50 | 137,29 | 141,41 | 145,59 | 149,85 | 155,77 | 161,93 | 166,65 | 171,52 | 176,55 | 183,56 | 190,85 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 165,93 | 2 244,19 | 2 311,51 | 2 379,93 | 2 449,51 | 2 546,38 | 2 646,99 | 2 724,16 | 2 803,83 | 2 885,99 | 3 000,56 | 3 119,68 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 134 411,61 | 160 461,28 | 197 686,26 | 291 152,34 | 291 452,32 | 419 677,24 | 552 962,62 | 525 564,96 | 641 517,62 | 623 840,80 | 633 199,80 | 494 922,32 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 405,82 | 435,50 | 452,59 | 470,28 | 489,09 | 508,66 | 529,00 | 550,16 | 572,17 | 595,06 | 618,86 | 643,61 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 |
| Аренда земли | тыс. руб. | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 9 980,83 | 11 939,31 | 16 408,31 | 23 368,36 | 36 743,18 | 72 288,80 | 75 603,26 | 88 665,68 | 94 480,58 | 107 339,24 | 109 695,74 | 112 046,17 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 8 634,01 | 10 592,49 | 15 061,49 | 22 021,54 | 35 396,36 | 70 941,84 | 74 256,17 | 87 318,45 | 93 133,20 | 105 991,70 | 108 348,05 | 110 698,31 |
| прочие налоги | тыс. руб. | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,20 | 4,37 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27 041,23 | 28 016,62 | 28 857,01 | 29 711,18 | 30 579,74 | 31 789,17 | 33 045,16 | 34 008,58 | 35 003,11 | 36 028,81 | 37 459,15 | 38 946,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 88 392,79 | 94 285,64 | 104 495,50 | 117 939,05 | 132 176,95 | 218 784,39 | 218 784,39 | 238 412,12 | 265 856,38 | 302 618,55 | 302 618,55 | 302 618,55 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 537,28 | 625,22 | 681,01 | 687,81 | 723,32 | 774,88 | 796,27 | 821,18 | 849,58 | 881,87 | 901,69 | 919,89 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 529,04 | 639,17 | 696,18 | 703,12 | 739,40 | 792,08 | 813,94 | 839,39 | 868,41 | 901,40 | 921,65 | 940,24 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 20 987,08 | 21 911,02 | 23 196,89 | 24 894,28 | 26 531,74 | 32 880,46 | 33 462,04 | 35 390,48 | 37 839,69 | 40 989,44 | 41 904,13 | 42 430,93 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 556,67 | 2 784,71 | 2 812,47 | 2 957,61 | 3 168,31 | 3 255,74 | 3 357,54 | 3 473,62 | 3 605,60 | 3 686,60 | 3 760,95 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 556,67 | 2 784,71 | 2 812,47 | 2 957,61 | 3 168,31 | 3 255,74 | 3 357,54 | 3 473,62 | 3 605,60 | 3 686,60 | 3 760,95 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -4 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 2 016 501,44 | 2 349 352,47 | 2 558 229,73 | 2 585 196,49 | 2 718 967,74 | 2 917 119,53 | 2 997 298,50 | 3 091 900,00 | 3 200 018,93 | 3 323 311,41 | 3 397 967,97 | 3 466 177,84 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 404,306 | 2 404,306 | 2 488,038 | 2 552,304 | 2 567,147 | 2 588,142 | 2 590,797 | 2 602,207 | 2 611,953 | 2 620,096 | 2 628,226 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 808,73 | 977,14 | 1 064,02 | 1 039,05 | 1 065,30 | 1 136,33 | 1 158,09 | 1 193,42 | 1 229,73 | 1 272,35 | 1 296,89 | 1 318,83 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 808,73 | 854,83 | 888,85 | 924,05 | 956,39 | 989,86 | 1 024,51 | 1 058,32 | 1 090,07 | 1 122,77 | 1 156,45 | 1 191,14 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 2.2 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | тыс. руб. | 970,57 | 1 060,72 | 1 247,79 | 1 177,52 | 1 232,73 | 1 263,66 | 1 302,35 | 1 331,12 | 1 363,45 | 1 397,05 | 1 428,18 | 1 462,43 |
| объем | Гкал | 1 762,66 | 1 563,29 | 1 563,29 | 1 590,44 | 1 639,27 | 1 642,04 | 1 655,23 | 1 655,23 | 1 664,18 | 1 671,41 | 1 676,33 | 1 684,46 |
| тариф | руб./Гкал | 550,63 | 678,52 | 798,18 | 740,37 | 752,00 | 769,57 | 786,81 | 804,19 | 819,29 | 835,85 | 851,97 | 868,19 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | тыс. руб. | 607,22 | 702,65 | 682,07 | 743,57 | 770,98 | 797,08 | 821,12 | 841,01 | 860,68 | 879,54 | 899,38 | 917,25 |
| объем | Гкал | 893,96 | 841,02 | 841,02 | 897,60 | 913,03 | 925,11 | 932,92 | 935,57 | 938,02 | 940,55 | 943,76 | 943,76 |
| тариф | руб./Гкал | 679,24 | 835,48 | 811,00 | 828,40 | 844,42 | 861,61 | 880,17 | 898,93 | 917,55 | 935,14 | 952,97 | 971,91 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 1 577,78 | 1 763,38 | 1 929,85 | 1 921,08 | 2 003,72 | 2 060,75 | 2 123,47 | 2 172,13 | 2 224,13 | 2 276,59 | 2 327,56 | 2 379,69 |
| объем | Гкал | 2 656,62 | 2 404,31 | 2 404,31 | 2 488,04 | 2 552,30 | 2 567,15 | 2 588,14 | 2 590,80 | 2 602,21 | 2 611,95 | 2 620,10 | 2 628,23 |
| средний тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,42 | 802,66 | 772,13 | 785,06 | 802,74 | 820,46 | 838,40 | 854,71 | 871,60 | 888,35 | 905,43 |
| темп роста тарифа | х | - | 1,23 | 1,09 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Таблица 2.3 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 163,21 | 168,10 | 172,50 | 179,40 | 197,60 | 202,70 | 204,60 | 206,60 | 208,00 | 209,20 | 210,20 | 211,70 |
|  | % | 6,1% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 6,9% | 7,1% | 7,0% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 392,904 | 2 392,904 | 2 472,080 | 2 648,942 | 2 671,572 | 2 703,805 | 2 719,642 | 2 733,391 | 2 743,079 | 2 751,181 | 2 759,766 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 690 549,73 | 1 994 002,29 | 2 179 715,93 | 2 179 752,51 | 2 361 843,05 | 2 438 276,07 | 2 521 164,63 | 2 590 757,51 | 2 655 385,39 | 2 718 777,29 | 2 780 644,82 | 2 844 765,06 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 87 568,25 | 89 080,79 | 93 534,83 | 100 494,88 | 110 376,79 | 114 102,75 | 118 366,37 | 121 798,06 | 124 862,08 | 127 810,72 | 130 752,02 | 133 783,23 |
| Объем | млн. кВтч | 13 181,41 | 12 650,08 | 12 650,08 | 13 068,65 | 14 003,63 | 14 123,27 | 14 293,66 | 14 377,38 | 14 450,07 | 14 501,28 | 14 544,12 | 14 589,50 |
| Тариф | руб./кВтч | 6,64 | 7,04 | 7,39 | 7,69 | 7,88 | 8,08 | 8,28 | 8,47 | 8,64 | 8,81 | 8,99 | 9,17 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 25 196,97 | 25 949,69 | 26 967,96 | 28 949,61 | 32 261,60 | 33 838,71 | 35 616,85 | 37 258,49 | 38 944,72 | 40 646,06 | 42 396,77 | 44 230,23 |
| Объем | тыс. м3 | 495,92 | 475,93 | 475,93 | 491,68 | 526,85 | 531,36 | 537,77 | 540,92 | 543,65 | 545,58 | 547,19 | 548,90 |
| Тариф | руб./м3 | 50,81 | 54,52 | 56,66 | 58,88 | 61,23 | 63,68 | 66,23 | 68,88 | 71,64 | 74,50 | 77,48 | 80,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 577 784,51 | 1 878 971,81 | 2 059 213,14 | 2 050 308,02 | 2 219 204,65 | 2 290 334,61 | 2 367 181,41 | 2 431 700,97 | 2 491 578,59 | 2 550 320,51 | 2 607 496,02 | 2 666 751,61 |
| Объем | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,69 | 802,69 | 773,27 | 779,61 | 796,84 | 813,91 | 831,00 | 847,08 | 863,85 | 880,50 | 897,45 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 173 093,77 | 179 348,34 | 184 728,07 | 190 196,02 | 195 756,16 | 203 498,31 | 211 538,53 | 217 705,83 | 224 072,33 | 230 638,33 | 239 794,67 | 249 314,52 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 6 234,00 | 6 459,26 | 6 653,01 | 6 849,94 | 7 050,19 | 7 329,02 | 7 618,59 | 7 840,71 | 8 070,00 | 8 306,48 | 8 636,24 | 8 979,10 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 9 437,47 | 9 778,48 | 10 071,80 | 10 369,92 | 10 673,08 | 11 095,20 | 11 533,57 | 11 869,82 | 12 216,94 | 12 574,93 | 13 074,16 | 13 593,20 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 98 684,58 | 102 250,45 | 105 317,55 | 108 434,95 | 111 604,91 | 116 018,88 | 120 602,79 | 124 118,90 | 127 748,59 | 131 492,00 | 136 712,23 | 142 139,71 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 40 604,27 | 42 071,46 | 43 333,44 | 44 616,11 | 45 920,40 | 47 736,56 | 49 622,63 | 51 069,35 | 52 562,80 | 54 103,05 | 56 250,94 | 58 484,10 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 13 419,37 | 13 904,27 | 14 321,34 | 14 745,25 | 15 176,31 | 15 776,53 | 16 399,86 | 16 877,99 | 17 371,56 | 17 880,60 | 18 590,46 | 19 328,50 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 372,08 | 385,52 | 397,09 | 408,84 | 420,79 | 437,44 | 454,72 | 467,98 | 481,66 | 495,78 | 515,46 | 535,92 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 132,50 | 137,29 | 141,41 | 145,59 | 149,85 | 155,77 | 161,93 | 166,65 | 171,52 | 176,55 | 183,56 | 190,85 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 165,93 | 2 244,19 | 2 311,51 | 2 379,93 | 2 449,51 | 2 546,38 | 2 646,99 | 2 724,16 | 2 803,83 | 2 885,99 | 3 000,56 | 3 119,68 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 134 411,61 | 178 224,28 | 202 900,73 | 262 971,02 | 289 679,61 | 417 981,07 | 507 256,13 | 467 265,66 | 617 931,28 | 600 598,16 | 610 805,80 | 473 377,72 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 405,82 | 435,50 | 452,59 | 470,28 | 489,09 | 508,66 | 529,00 | 550,16 | 572,17 | 595,06 | 618,86 | 643,61 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 |
| Аренда земли | тыс. руб. | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 9 980,83 | 13 480,47 | 19 066,36 | 25 727,23 | 35 984,88 | 71 550,13 | 74 884,22 | 84 168,08 | 86 206,38 | 99 400,97 | 102 596,65 | 105 786,25 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 8 634,01 | 12 133,65 | 17 719,54 | 24 380,41 | 34 638,06 | 70 203,17 | 73 537,13 | 82 820,85 | 84 859,00 | 98 053,44 | 101 248,96 | 104 438,39 |
| прочие налоги | тыс. руб. | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,20 | 4,37 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27 041,23 | 28 016,62 | 28 857,01 | 29 711,18 | 30 579,74 | 31 789,17 | 33 045,16 | 34 008,58 | 35 003,11 | 36 028,81 | 37 459,15 | 38 946,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 88 392,79 | 94 285,64 | 104 495,50 | 118 594,68 | 144 881,53 | 250 953,49 | 270 887,42 | 304 775,08 | 318 783,14 | 346 750,19 | 346 750,19 | 346 750,19 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 537,28 | 623,00 | 678,41 | 685,35 | 746,23 | 807,22 | 838,85 | 871,99 | 895,87 | 925,18 | 944,80 | 965,13 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 529,04 | 636,90 | 693,52 | 700,61 | 762,81 | 825,13 | 857,45 | 891,30 | 915,70 | 945,65 | 965,69 | 986,47 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 20 987,08 | 21 883,39 | 23 167,92 | 24 902,70 | 27 771,13 | 35 547,60 | 37 582,98 | 40 513,67 | 41 957,80 | 44 467,78 | 45 253,95 | 46 069,59 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 547,60 | 2 774,07 | 2 802,43 | 3 051,25 | 3 300,51 | 3 429,78 | 3 565,19 | 3 662,80 | 3 782,60 | 3 862,77 | 3 945,87 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 547,60 | 2 774,07 | 2 802,43 | 3 051,25 | 3 300,51 | 3 429,78 | 3 565,19 | 3 662,80 | 3 782,60 | 3 862,77 | 3 945,87 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -4 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 2 016 501,44 | 2 341 070,66 | 2 548 513,50 | 2 576 067,22 | 2 805 449,71 | 3 040 134,65 | 3 159 853,76 | 3 286 053,26 | 3 376 355,25 | 3 487 926,56 | 3 561 691,80 | 3 638 158,79 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 392,904 | 2 392,904 | 2 472,080 | 2 648,942 | 2 671,572 | 2 703,805 | 2 719,642 | 2 733,391 | 2 743,079 | 2 751,181 | 2 759,766 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 808,73 | 978,34 | 1 065,03 | 1 042,06 | 1 059,08 | 1 137,96 | 1 168,67 | 1 208,27 | 1 235,23 | 1 271,54 | 1 294,60 | 1 318,29 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 808,73 | 854,83 | 888,85 | 924,05 | 956,39 | 989,86 | 1 024,51 | 1 058,32 | 1 090,07 | 1 122,77 | 1 156,45 | 1 191,14 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 2.4 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | тыс. руб. | 970,57 | 1 052,99 | 1 238,68 | 1 167,95 | 1 294,05 | 1 331,55 | 1 379,36 | 1 418,84 | 1 454,53 | 1 489,90 | 1 522,88 | 1 559,35 |
| объем | Гкал | 1 762,66 | 1 551,89 | 1 551,89 | 1 574,48 | 1 735,91 | 1 746,46 | 1 770,89 | 1 784,07 | 1 795,37 | 1 802,53 | 1 807,42 | 1 816,00 |
| тариф | руб./Гкал | 550,63 | 678,52 | 798,18 | 741,80 | 745,46 | 762,43 | 778,91 | 795,28 | 810,16 | 826,56 | 842,57 | 858,67 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | тыс. руб. | 607,22 | 702,65 | 682,07 | 743,63 | 771,10 | 797,26 | 821,29 | 841,18 | 860,85 | 879,70 | 899,54 | 917,41 |
| объем | Гкал | 893,96 | 841,02 | 841,02 | 897,60 | 913,03 | 925,11 | 932,92 | 935,57 | 938,02 | 940,55 | 943,76 | 943,76 |
| тариф | руб./Гкал | 679,24 | 835,48 | 811,00 | 828,47 | 844,55 | 861,80 | 880,35 | 899,11 | 917,73 | 935,31 | 953,14 | 972,08 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 1 577,78 | 1 755,64 | 1 920,75 | 1 911,58 | 2 065,15 | 2 128,82 | 2 200,66 | 2 260,02 | 2 315,39 | 2 369,60 | 2 422,41 | 2 476,76 |
| объем | Гкал | 2 656,62 | 2 392,90 | 2 392,90 | 2 472,08 | 2 648,94 | 2 671,57 | 2 703,80 | 2 719,64 | 2 733,39 | 2 743,08 | 2 751,18 | 2 759,77 |
| средний тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,69 | 802,69 | 773,27 | 779,61 | 796,84 | 813,91 | 831,00 | 847,08 | 863,85 | 880,50 | 897,45 |
| темп роста тарифа | х | - | 1,24 | 1,09 | 0,96 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Таблица 2.5 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 129,57 | 167,96 | 178,81 | 195,63 | 222,51 | 234,17 | 234,49 | 246,25 | 267,33 | 276,20 | 292,79 | 302,97 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 129,57 | 166,39 | 177,23 | 194,06 | 220,93 | 232,59 | 232,91 | 244,67 | 265,76 | 274,62 | 291,21 | 301,39 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,42 | 6,60 | 7,40 | 8,41 | 10,04 | 11,34 | 10,79 | 11,14 | 12,28 | 12,91 | 14,03 | 13,90 |
|  | % | 7,3% | 4,0% | 4,2% | 4,3% | 4,5% | 4,9% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 4,8% | 4,6% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 120,145 | 159,785 | 169,829 | 185,649 | 210,891 | 221,250 | 222,114 | 233,530 | 253,477 | 261,714 | 277,183 | 287,495 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 93 297,12 | 125 992,79 | 139 702,56 | 158 933,21 | 185 262,82 | 199 748,22 | 205 148,37 | 220 480,94 | 244 178,31 | 257 337,07 | 278 250,84 | 293 876,88 |
| Топливо | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 941,27 | 111 757,43 | 127 164,18 | 148 248,85 | 159 919,82 | 164 138,14 | 176 338,43 | 195 263,22 | 205 775,51 | 222 497,72 | 234 837,10 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 20,063 | 24,779 | 26,379 | 28,862 | 32,826 | 34,547 | 34,593 | 36,329 | 39,439 | 40,748 | 43,195 | 44,697 |
| Природный газ | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 941,27 | 111 757,43 | 127 164,18 | 148 248,85 | 159 919,82 | 164 138,14 | 176 338,43 | 195 263,22 | 205 775,51 | 222 497,72 | 234 837,10 |
| Объем | млн. м3 | 18,01 | 22,24 | 23,68 | 25,91 | 29,47 | 31,01 | 31,05 | 32,61 | 35,40 | 36,58 | 38,78 | 40,12 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 194,00 | 4 537,91 | 4 719,42 | 4 908,20 | 5 030,91 | 5 156,68 | 5 285,60 | 5 407,16 | 5 515,31 | 5 625,61 | 5 738,13 | 5 852,89 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 17 760,97 | 25 051,53 | 27 945,12 | 31 769,03 | 37 013,96 | 39 828,40 | 41 010,23 | 44 142,51 | 48 915,09 | 51 561,57 | 55 753,11 | 59 039,77 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 16 996,40 | 23 960,34 | 26 739,83 | 30 399,95 | 35 396,52 | 38 063,64 | 39 167,70 | 42 127,80 | 46 640,82 | 49 119,47 | 53 063,21 | 56 138,19 |
| Объем | млн. кВтч | 2 374,85 | 3 158,39 | 3 356,93 | 3 669,64 | 4 168,57 | 4 373,34 | 4 390,43 | 4 616,07 | 5 010,37 | 5 173,17 | 5 478,94 | 5 682,79 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,16 | 7,59 | 7,97 | 8,28 | 8,49 | 8,70 | 8,92 | 9,13 | 9,31 | 9,50 | 9,68 | 9,88 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 764,57 | 1 091,19 | 1 205,29 | 1 369,08 | 1 617,44 | 1 764,76 | 1 842,53 | 2 014,71 | 2 274,27 | 2 442,10 | 2 689,90 | 2 901,58 |
| Объем | тыс. м3 | 15,83 | 21,05 | 22,38 | 24,46 | 27,79 | 29,15 | 29,27 | 30,77 | 33,40 | 34,48 | 36,52 | 37,88 |
| Тариф | руб./м3 | 48,30 | 51,83 | 53,86 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,10 | 70,82 | 73,65 | 76,60 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Операционные расходы на производство и передачу ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 41 813,31 | 43 324,19 | 45 074,49 | 46 408,69 | 47 765,39 | 49 157,97 | 50 589,20 | 52 590,00 | 54 127,92 | 55 714,03 | 57 346,62 | 59 027,05 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 987,94 | 3 095,90 | 3 220,98 | 3 316,32 | 3 413,27 | 3 512,78 | 3 615,05 | 3 758,03 | 3 867,93 | 3 981,27 | 4 097,93 | 4 218,01 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 767,04 | 794,76 | 826,87 | 851,34 | 876,23 | 901,78 | 928,03 | 964,74 | 992,95 | 1 022,04 | 1 051,99 | 1 082,82 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 20 190,53 | 20 920,10 | 21 765,27 | 22 409,52 | 23 064,64 | 23 737,07 | 24 428,18 | 25 394,31 | 26 136,93 | 26 902,82 | 27 691,16 | 28 502,59 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9 039,27 | 9 365,90 | 9 744,28 | 10 032,71 | 10 326,00 | 10 627,05 | 10 936,46 | 11 369,00 | 11 701,47 | 12 044,35 | 12 397,29 | 12 760,57 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 755,94 | 8 036,20 | 8 360,86 | 8 608,34 | 8 859,99 | 9 118,30 | 9 383,78 | 9 754,91 | 10 040,18 | 10 334,39 | 10 637,22 | 10 948,92 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 171,26 | 177,45 | 184,62 | 190,08 | 195,64 | 201,34 | 207,21 | 215,40 | 221,70 | 228,20 | 234,88 | 241,77 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 306,95 | 318,04 | 330,89 | 340,68 | 350,64 | 360,87 | 371,37 | 386,06 | 397,35 | 408,99 | 420,98 | 433,32 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 594,37 | 615,84 | 640,72 | 659,69 | 678,97 | 698,77 | 719,11 | 747,55 | 769,42 | 791,96 | 815,17 | 839,06 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 89 617,95 | 98 492,87 | 107 550,78 | 107 659,42 | 107 885,90 | 107 928,08 | 107 829,78 | 107 978,11 | 108 191,00 | 108 241,45 | 108 424,00 | 108 528,68 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 7,87 | 8,45 | 8,78 | 9,12 | 9,48 | 9,86 | 10,26 | 10,67 | 11,10 | 11,54 | 12,00 | 12,48 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 10 208,27 | 12 047,24 | 13 895,46 | 13 497,64 | 13 099,81 | 12 702,53 | 12 305,27 | 11 908,04 | 11 510,82 | 11 113,64 | 10 716,48 | 10 319,35 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 9 589,49 | 11 428,46 | 13 276,68 | 12 878,86 | 12 481,03 | 12 083,21 | 11 685,38 | 11 287,56 | 10 889,73 | 10 491,91 | 10 094,08 | 9 696,25 |
| земельный налог | тыс. руб. | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 14,32 | 14,89 | 15,48 | 16,09 | 16,73 | 17,40 | 18,09 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 586,83 | 5 788,59 | 6 022,45 | 6 200,71 | 6 381,98 | 6 568,05 | 6 759,28 | 7 026,61 | 7 232,09 | 7 444,01 | 7 662,14 | 7 886,67 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 53 617,49 | 58 807,64 | 80 416,29 | 85 732,06 | 89 023,58 | 88 376,58 | 87 729,59 | 87 082,59 | 91 225,87 | 100 162,19 | 99 515,20 | 98 868,20 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3 440,16 | 4 087,53 | 4 708,91 | 5 124,75 | 5 620,50 | 5 851,13 | 5 941,12 | 6 195,65 | 6 670,42 | 7 078,80 | 7 414,75 | 7 669,28 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 121,60 | 146,79 | 169,10 | 184,03 | 201,84 | 210,12 | 213,35 | 222,49 | 239,54 | 254,20 | 266,27 | 275,41 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 10 927,65 | 8 304,64 | 9 793,44 | 10 381,33 | 10 946,34 | 11 116,12 | 11 199,18 | 11 420,57 | 12 025,07 | 12 833,39 | 13 094,60 | 13 309,06 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 486,39 | 587,15 | 676,41 | 736,13 | 807,34 | 840,47 | 853,40 | 889,96 | 958,16 | 1 016,82 | 1 065,07 | 1 101,63 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 486,39 | 587,15 | 676,41 | 736,13 | 807,34 | 840,47 | 853,40 | 889,96 | 958,16 | 1 016,82 | 1 065,07 | 1 101,63 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -8 593,29 | 2 864,43 | 2 864,43 | 2 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 227 549,13 | 278 790,38 | 320 960,47 | 348 772,70 | 378 929,35 | 394 198,83 | 400 174,31 | 417 060,36 | 448 747,82 | 476 293,51 | 498 549,34 | 515 428,98 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 120,145 | 159,785 | 169,829 | 185,649 | 210,891 | 221,250 | 222,114 | 233,530 | 253,477 | 261,714 | 277,183 | 287,495 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 893,95 | 1 744,78 | 1 889,90 | 1 878,67 | 1 796,81 | 1 781,69 | 1 801,66 | 1 785,90 | 1 770,37 | 1 819,90 | 1 798,63 | 1 792,83 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 893,95 | 2 001,91 | 2 081,59 | 2 164,02 | 2 239,76 | 2 318,15 | 2 399,29 | 2 478,47 | 2 552,82 | 2 629,40 | 2 708,28 | 2 789,53 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 0,92 | 1,08 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,00 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 2.6 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 129,57 | 167,57 | 178,41 | 195,23 | 170,09 | 182,04 | 182,99 | 196,63 | 216,53 | 225,22 | 240,39 | 250,55 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 129,57 | 165,99 | 176,84 | 193,66 | 168,51 | 180,46 | 181,42 | 195,05 | 214,95 | 223,64 | 238,82 | 248,97 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,42 | 6,60 | 7,40 | 8,41 | 7,32 | 7,83 | 7,88 | 8,47 | 9,33 | 9,71 | 10,37 | 10,81 |
|  | % | 7,3% | 4,0% | 4,2% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 120,145 | 159,387 | 169,434 | 185,250 | 161,193 | 172,630 | 173,539 | 186,582 | 205,618 | 213,933 | 228,447 | 238,162 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 93 297,12 | 125 691,57 | 139 390,79 | 158 605,67 | 141 612,70 | 155 395,54 | 160 134,68 | 176 071,33 | 197 833,89 | 209 941,03 | 228 629,77 | 243 113,42 |
| Топливо | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 702,37 | 111 510,64 | 126 904,90 | 113 321,34 | 124 319,50 | 128 093,12 | 140 802,97 | 158 154,42 | 167 793,01 | 182 679,39 | 194 204,71 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 20,063 | 24,721 | 26,321 | 28,803 | 25,092 | 26,856 | 26,997 | 29,008 | 31,944 | 33,226 | 35,465 | 36,963 |
| Природный газ | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 702,37 | 111 510,64 | 126 904,90 | 113 321,34 | 124 319,50 | 128 093,12 | 140 802,97 | 158 154,42 | 167 793,01 | 182 679,39 | 194 204,71 |
| Объем | млн. м3 | 18,01 | 22,19 | 23,63 | 25,86 | 22,53 | 24,11 | 24,23 | 26,04 | 28,68 | 29,83 | 31,84 | 33,18 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 194,00 | 4 537,91 | 4 719,42 | 4 908,20 | 5 030,91 | 5 156,68 | 5 285,60 | 5 407,16 | 5 515,31 | 5 625,61 | 5 738,13 | 5 852,89 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 17 760,97 | 24 989,20 | 27 880,15 | 31 700,77 | 28 291,36 | 31 076,05 | 32 041,56 | 35 268,37 | 39 679,47 | 42 148,01 | 45 950,38 | 48 908,71 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 16 996,40 | 23 900,73 | 26 677,66 | 30 334,63 | 27 055,08 | 29 699,09 | 30 601,98 | 33 658,68 | 37 834,60 | 40 151,77 | 43 733,43 | 46 505,03 |
| Объем | млн. кВтч | 2 374,85 | 3 150,54 | 3 349,13 | 3 661,76 | 3 186,22 | 3 412,29 | 3 430,27 | 3 688,08 | 4 064,36 | 4 228,71 | 4 515,61 | 4 707,64 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,16 | 7,59 | 7,97 | 8,28 | 8,49 | 8,70 | 8,92 | 9,13 | 9,31 | 9,50 | 9,68 | 9,88 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 764,57 | 1 088,47 | 1 202,49 | 1 366,14 | 1 236,28 | 1 376,95 | 1 439,58 | 1 609,68 | 1 844,87 | 1 996,25 | 2 216,95 | 2 403,68 |
| Объем | тыс. м3 | 15,83 | 21,00 | 22,32 | 24,41 | 21,24 | 22,75 | 22,87 | 24,58 | 27,09 | 28,19 | 30,10 | 31,38 |
| Тариф | руб./м3 | 48,30 | 51,83 | 53,86 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,10 | 70,82 | 73,65 | 76,60 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Операционные расходы на производство и передачу ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 41 813,31 | 43 324,19 | 45 074,49 | 46 408,69 | 47 765,39 | 49 157,97 | 50 589,20 | 52 590,00 | 54 127,92 | 55 714,03 | 57 346,62 | 59 027,05 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 987,94 | 3 095,90 | 3 220,98 | 3 316,32 | 3 413,27 | 3 512,78 | 3 615,05 | 3 758,03 | 3 867,93 | 3 981,27 | 4 097,93 | 4 218,01 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 767,04 | 794,76 | 826,87 | 851,34 | 876,23 | 901,78 | 928,03 | 964,74 | 992,95 | 1 022,04 | 1 051,99 | 1 082,82 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 20 190,53 | 20 920,10 | 21 765,27 | 22 409,52 | 23 064,64 | 23 737,07 | 24 428,18 | 25 394,31 | 26 136,93 | 26 902,82 | 27 691,16 | 28 502,59 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9 039,27 | 9 365,90 | 9 744,28 | 10 032,71 | 10 326,00 | 10 627,05 | 10 936,46 | 11 369,00 | 11 701,47 | 12 044,35 | 12 397,29 | 12 760,57 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 755,94 | 8 036,20 | 8 360,86 | 8 608,34 | 8 859,99 | 9 118,30 | 9 383,78 | 9 754,91 | 10 040,18 | 10 334,39 | 10 637,22 | 10 948,92 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 171,26 | 177,45 | 184,62 | 190,08 | 195,64 | 201,34 | 207,21 | 215,40 | 221,70 | 228,20 | 234,88 | 241,77 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 306,95 | 318,04 | 330,89 | 340,68 | 350,64 | 360,87 | 371,37 | 386,06 | 397,35 | 408,99 | 420,98 | 433,32 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 594,37 | 615,84 | 640,72 | 659,69 | 678,97 | 698,77 | 719,11 | 747,55 | 769,42 | 791,96 | 815,17 | 839,06 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 89 617,95 | 98 492,87 | 107 550,78 | 107 659,42 | 107 885,90 | 107 928,08 | 107 829,78 | 107 978,11 | 108 191,00 | 108 241,45 | 108 424,00 | 108 528,68 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 7,87 | 8,45 | 8,78 | 9,12 | 9,48 | 9,86 | 10,26 | 10,67 | 11,10 | 11,54 | 12,00 | 12,48 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 10 208,27 | 12 047,24 | 13 895,46 | 13 497,64 | 13 099,81 | 12 702,53 | 12 305,27 | 11 908,04 | 11 510,82 | 11 113,64 | 10 716,48 | 10 319,35 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 9 589,49 | 11 428,46 | 13 276,68 | 12 878,86 | 12 481,03 | 12 083,21 | 11 685,38 | 11 287,56 | 10 889,73 | 10 491,91 | 10 094,08 | 9 696,25 |
| земельный налог | тыс. руб. | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 14,32 | 14,89 | 15,48 | 16,09 | 16,73 | 17,40 | 18,09 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 586,83 | 5 788,59 | 6 022,45 | 6 200,71 | 6 381,98 | 6 568,05 | 6 759,28 | 7 026,61 | 7 232,09 | 7 444,01 | 7 662,14 | 7 886,67 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 53 617,49 | 56 613,59 | 60 242,62 | 64 157,16 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3 440,16 | 4 030,33 | 4 345,88 | 4 744,50 | 4 591,14 | 4 823,11 | 4 915,09 | 5 191,29 | 5 549,95 | 5 759,27 | 6 074,87 | 6 325,90 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 121,60 | 144,73 | 156,06 | 170,38 | 164,87 | 173,20 | 176,51 | 186,42 | 199,30 | 206,82 | 218,15 | 227,17 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 10 927,65 | 8 129,73 | 8 619,99 | 9 152,29 | 9 330,55 | 9 538,36 | 9 650,15 | 9 916,83 | 10 220,76 | 10 422,57 | 10 709,10 | 10 952,80 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 486,39 | 578,94 | 624,26 | 681,52 | 659,49 | 692,81 | 706,02 | 745,70 | 797,21 | 827,28 | 872,62 | 908,67 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 486,39 | 578,94 | 624,26 | 681,52 | 659,49 | 692,81 | 706,02 | 745,70 | 797,21 | 827,28 | 872,62 | 908,67 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -8 593,29 | 2 864,43 | 2 864,43 | 2 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 227 549,13 | 274 870,12 | 296 019,11 | 322 648,85 | 309 922,39 | 325 317,78 | 331 452,20 | 349 802,06 | 373 587,67 | 387 494,29 | 408 443,08 | 425 122,10 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 120,145 | 159,387 | 169,434 | 185,250 | 161,193 | 172,630 | 173,539 | 186,582 | 205,618 | 213,933 | 228,447 | 238,162 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 893,95 | 1 724,54 | 1 747,10 | 1 741,69 | 1 922,68 | 1 884,48 | 1 909,95 | 1 874,79 | 1 816,90 | 1 811,29 | 1 787,91 | 1 785,01 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 893,95 | 2 001,91 | 2 081,59 | 2 164,02 | 2 239,76 | 2 318,15 | 2 399,29 | 2 478,47 | 2 552,82 | 2 629,40 | 2 708,28 | 2 789,53 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 0,91 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 0,98 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

    - Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на отпуск тепловой энергии с коллекторов

Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 производит тепловую энергию на Сургутской ГРЭС-1 и осуществляет ее продажу ЕТО №1 г. Сургута.

В следующих таблицах представлен прогноз тарифов Филиала ПАО «ОГК-2» -Сургутская ГРЭС-1 на отпуск тепловой энергии с коллекторов (сценарий 1 и сценарий 3).

Таблица 2.7 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 710,88 | 1 759,71 | 1 762,47 | 1 775,66 | 1 775,66 | 1 784,62 | 1 791,84 | 1 796,77 | 1 804,90 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 14,73 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 696,16 | 1 744,99 | 1 747,75 | 1 760,94 | 1 760,94 | 1 769,90 | 1 777,12 | 1 782,05 | 1 790,18 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 696,158 | 1 744,986 | 1 747,752 | 1 760,943 | 1 760,943 | 1 769,899 | 1 777,123 | 1 782,047 | 1 790,177 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 811 131,82 | 962 922,92 | 988 513,74 | 1 043 936,87 | 1 095 429,90 | 1 124 580,49 | 1 161 322,26 | 1 188 032,67 | 1 217 905,08 | 1 247 292,21 | 1 275 734,00 | 1 307 136,68 |
| Топливо | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 043 509,63 | 1 094 979,37 | 1 124 117,96 | 1 160 844,59 | 1 187 544,02 | 1 217 404,12 | 1 246 779,14 | 1 275 209,23 | 1 306 598,97 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 232,882 | 255,522 | 252,222 | 256,119 | 262,196 | 262,608 | 264,574 | 264,574 | 265,908 | 266,985 | 267,718 | 268,930 |
| Природный газ | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 043 509,63 | 1 094 979,37 | 1 124 117,96 | 1 160 844,59 | 1 187 544,02 | 1 217 404,12 | 1 246 779,14 | 1 275 209,23 | 1 306 598,97 |
| Объем | млн. м3 | 203,00 | 222,73 | 219,85 | 223,25 | 228,55 | 228,91 | 230,62 | 230,62 | 231,78 | 232,72 | 233,36 | 234,42 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 994,01 | 4 321,52 | 4 494,38 | 4 674,16 | 4 791,01 | 4 910,79 | 5 033,56 | 5 149,33 | 5 252,32 | 5 357,36 | 5 464,51 | 5 573,80 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 427,24 | 450,53 | 462,52 | 477,66 | 488,65 | 500,96 | 513,06 | 524,77 | 537,71 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 427,24 | 450,53 | 462,52 | 477,66 | 488,65 | 500,96 | 513,06 | 524,77 | 537,71 |
| Объем | млн. кВтч | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 46,72 | 48,07 | 48,14 | 48,51 | 48,51 | 48,75 | 48,95 | 49,09 | 49,31 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,90 | 8,37 | 8,79 | 9,14 | 9,37 | 9,61 | 9,85 | 10,07 | 10,28 | 10,48 | 10,69 | 10,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 111 726,23 | 115 763,35 | 119 235,78 | 122 765,16 | 127 630,35 | 131 351,34 | 135 175,63 | 139 116,60 | 143 184,87 | 148 869,31 | 153 231,63 | 157 721,78 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 12 218,30 | 12 659,80 | 13 039,54 | 13 425,51 | 13 957,56 | 14 364,49 | 14 782,71 | 15 213,69 | 15 658,59 | 16 280,24 | 16 757,30 | 17 248,34 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 22 565,04 | 23 380,41 | 24 081,72 | 24 794,54 | 25 777,15 | 26 528,67 | 27 301,05 | 28 097,00 | 28 918,66 | 30 066,73 | 30 947,77 | 31 854,63 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 47 533,86 | 49 251,45 | 50 728,79 | 52 230,37 | 54 300,26 | 55 883,35 | 57 510,39 | 59 187,08 | 60 917,92 | 63 336,36 | 65 192,31 | 67 102,64 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 11 411,66 | 11 824,01 | 12 178,68 | 12 539,17 | 13 036,10 | 13 416,16 | 13 806,77 | 14 209,30 | 14 624,83 | 15 205,44 | 15 651,00 | 16 109,62 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 12 512,07 | 12 964,18 | 13 353,05 | 13 748,31 | 14 293,15 | 14 709,86 | 15 138,14 | 15 579,48 | 16 035,08 | 16 671,67 | 17 160,20 | 17 663,05 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 277,63 | 287,66 | 296,29 | 305,06 | 317,15 | 326,40 | 335,90 | 345,69 | 355,80 | 369,93 | 380,77 | 391,92 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 5 207,67 | 5 395,84 | 5 557,70 | 5 722,21 | 5 948,98 | 6 122,42 | 6 300,67 | 6 484,36 | 6 673,99 | 6 938,95 | 7 142,28 | 7 351,57 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34 358,42 | 125 154,59 | 148 052,11 | 163 151,51 | 119 667,49 | 118 722,82 | 117 792,47 | 116 878,26 | 115 981,64 | 115 293,94 | 114 437,74 | 113 599,38 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 563,24 | 3 250,24 | 10 561,81 | 16 678,02 | 21 266,52 | 19 830,13 | 18 394,27 | 16 958,98 | 15 524,31 | 14 090,27 | 12 656,91 | 11 224,27 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 2 054,42 | 2 741,42 | 10 052,99 | 16 169,20 | 20 757,70 | 19 307,69 | 17 857,68 | 16 407,67 | 14 957,66 | 13 507,65 | 12 057,64 | 10 607,63 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 358,07 | 372,22 | 386,94 | 402,28 | 418,25 | 434,91 | 452,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 355,23 | 14 873,94 | 15 320,10 | 15 773,57 | 16 398,68 | 16 876,77 | 17 368,14 | 17 874,50 | 18 397,21 | 19 127,58 | 19 688,08 | 20 265,00 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 16 916,66 | 19 053,02 | 42 229,62 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1 593,77 | 28 922,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 7 124,08 | 7 787,22 | 10 874,81 | 10 107,94 | 10 345,43 | 10 519,16 | 10 698,92 | 10 885,12 | 11 078,63 | 11 363,38 | 11 573,59 | 11 791,13 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -44 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 919 841,84 | 1 132 444,53 | 1 332 169,18 | 1 255 776,33 | 1 312 233,35 | 1 345 020,23 | 1 385 521,93 | 1 416 131,54 | 1 450 055,34 | 1 485 410,20 | 1 518 254,54 | 1 554 212,79 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 696,158 | 1 744,986 | 1 747,752 | 1 760,943 | 1 760,943 | 1 769,899 | 1 777,123 | 1 782,047 | 1 790,177 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 551,13 | 678,52 | 798,18 | 740,37 | 752,00 | 769,57 | 786,81 | 804,19 | 819,29 | 835,85 | 851,97 | 868,19 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 551,13 | 582,55 | 605,74 | 629,73 | 651,77 | 674,58 | 698,19 | 721,23 | 742,87 | 765,16 | 788,11 | 811,75 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 1,18 | 0,93 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 2.8 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 709,32 | 1 870,75 | 1 881,30 | 1 905,73 | 1 918,91 | 1 930,21 | 1 937,37 | 1 942,26 | 1 950,84 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 14,73 | 14,72 | 14,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 691,60 | 1 853,03 | 1 863,58 | 1 888,01 | 1 901,19 | 1 912,48 | 1 919,65 | 1 924,53 | 1 933,12 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 691,601 | 1 853,026 | 1 863,579 | 1 888,007 | 1 901,190 | 1 912,484 | 1 919,650 | 1 924,534 | 1 933,119 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 811 131,82 | 962 922,92 | 988 513,74 | 1 042 986,40 | 1 164 552,31 | 1 200 400,04 | 1 246 386,45 | 1 283 873,52 | 1 317 258,97 | 1 348 592,33 | 1 379 031,94 | 1 412 829,87 |
| Топливо | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 042 560,31 | 1 164 073,89 | 1 199 906,86 | 1 245 874,31 | 1 283 345,95 | 1 316 717,66 | 1 348 038,12 | 1 378 465,21 | 1 412 249,23 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 232,882 | 255,522 | 252,222 | 255,886 | 278,741 | 280,314 | 283,953 | 285,918 | 287,601 | 288,668 | 289,396 | 290,675 |
| Природный газ | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 042 560,31 | 1 164 073,89 | 1 199 906,86 | 1 245 874,31 | 1 283 345,95 | 1 316 717,66 | 1 348 038,12 | 1 378 465,21 | 1 412 249,23 |
| Объем | млн. м3 | 203,00 | 222,73 | 219,85 | 223,05 | 242,97 | 244,34 | 247,51 | 249,23 | 250,69 | 251,62 | 252,26 | 253,37 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 994,01 | 4 321,52 | 4 494,38 | 4 674,16 | 4 791,01 | 4 910,79 | 5 033,56 | 5 149,33 | 5 252,32 | 5 357,36 | 5 464,51 | 5 573,80 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 426,09 | 478,42 | 493,18 | 512,13 | 527,57 | 541,32 | 554,21 | 566,73 | 580,65 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 426,09 | 478,42 | 493,18 | 512,13 | 527,57 | 541,32 | 554,21 | 566,73 | 580,65 |
| Объем | млн. кВтч | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 46,60 | 51,04 | 51,33 | 52,01 | 52,37 | 52,68 | 52,88 | 53,01 | 53,25 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,90 | 8,37 | 8,79 | 9,14 | 9,37 | 9,61 | 9,85 | 10,07 | 10,28 | 10,48 | 10,69 | 10,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 111 726,23 | 115 763,35 | 119 235,78 | 122 765,16 | 127 630,35 | 131 351,34 | 135 175,63 | 139 116,60 | 143 184,87 | 148 869,31 | 153 231,63 | 157 721,78 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 12 218,30 | 12 659,80 | 13 039,54 | 13 425,51 | 13 957,56 | 14 364,49 | 14 782,71 | 15 213,69 | 15 658,59 | 16 280,24 | 16 757,30 | 17 248,34 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 22 565,04 | 23 380,41 | 24 081,72 | 24 794,54 | 25 777,15 | 26 528,67 | 27 301,05 | 28 097,00 | 28 918,66 | 30 066,73 | 30 947,77 | 31 854,63 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 47 533,86 | 49 251,45 | 50 728,79 | 52 230,37 | 54 300,26 | 55 883,35 | 57 510,39 | 59 187,08 | 60 917,92 | 63 336,36 | 65 192,31 | 67 102,64 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 11 411,66 | 11 824,01 | 12 178,68 | 12 539,17 | 13 036,10 | 13 416,16 | 13 806,77 | 14 209,30 | 14 624,83 | 15 205,44 | 15 651,00 | 16 109,62 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 12 512,07 | 12 964,18 | 13 353,05 | 13 748,31 | 14 293,15 | 14 709,86 | 15 138,14 | 15 579,48 | 16 035,08 | 16 671,67 | 17 160,20 | 17 663,05 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 277,63 | 287,66 | 296,29 | 305,06 | 317,15 | 326,40 | 335,90 | 345,69 | 355,80 | 369,93 | 380,77 | 391,92 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 5 207,67 | 5 395,84 | 5 557,70 | 5 722,21 | 5 948,98 | 6 122,42 | 6 300,67 | 6 484,36 | 6 673,99 | 6 938,95 | 7 142,28 | 7 351,57 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34 358,42 | 125 154,59 | 148 052,11 | 163 151,51 | 119 667,49 | 118 722,82 | 117 792,47 | 116 878,26 | 115 981,64 | 115 293,94 | 114 437,74 | 113 599,38 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 563,24 | 3 250,24 | 10 561,81 | 16 678,02 | 21 266,52 | 19 830,13 | 18 394,27 | 16 958,98 | 15 524,31 | 14 090,27 | 12 656,91 | 11 224,27 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 2 054,42 | 2 741,42 | 10 052,99 | 16 169,20 | 20 757,70 | 19 307,69 | 17 857,68 | 16 407,67 | 14 957,66 | 13 507,65 | 12 057,64 | 10 607,63 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 358,07 | 372,22 | 386,94 | 402,28 | 418,25 | 434,91 | 452,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 355,23 | 14 873,94 | 15 320,10 | 15 773,57 | 16 398,68 | 16 876,77 | 17 368,14 | 17 874,50 | 18 397,21 | 19 127,58 | 19 688,08 | 20 265,00 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 16 916,66 | 19 053,02 | 42 229,62 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1 593,77 | 28 922,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 7 124,08 | 7 787,22 | 10 874,81 | 10 107,88 | 10 346,82 | 10 520,69 | 10 700,64 | 10 887,07 | 11 080,65 | 11 365,44 | 11 575,68 | 11 793,28 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -44 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 919 841,84 | 1 132 444,53 | 1 332 169,18 | 1 254 825,80 | 1 381 357,16 | 1 420 841,31 | 1 470 587,84 | 1 511 974,34 | 1 549 411,26 | 1 586 712,38 | 1 621 554,58 | 1 659 908,13 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 691,601 | 1 853,026 | 1 863,579 | 1 888,007 | 1 901,190 | 1 912,484 | 1 919,650 | 1 924,534 | 1 933,119 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 551,13 | 678,52 | 798,18 | 741,80 | 745,46 | 762,43 | 778,91 | 795,28 | 810,16 | 826,56 | 842,57 | 858,67 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 551,13 | 582,55 | 605,74 | 629,73 | 651,77 | 674,58 | 698,19 | 721,23 | 742,87 | 765,16 | 788,11 | 811,75 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 1,18 | 0,93 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

    - Тариф ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов в зоне ЕТО №1

ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» производит тепловую энергию на Сургутской ГРЭС-2 и осуществляет ее продажу ЕТО №1 г. Сургута.

В рамах настоящей актуализации схемы теплоснабжения мероприятия для ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-22 не предусмотрены, но тариф этого крупного поставщика тепловой энергии оказывает большое влияние на тариф для конечных потребителей и приведен справочно.

В следующих таблицах представлен прогноз тарифов ПАО «Юнипро2 «Сургутская ГРЭС-2» на тепловую энергию (сценарий 1 и сценарий 3).

.

Таблица 2.9 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 896,34 | 896,34 | 896,34 | 952,92 | 968,36 | 980,44 | 988,24 | 990,89 | 993,35 | 995,87 | 999,09 | 999,09 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 12,21 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 884,13 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Топливо | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 139,548 | 148,165 | 148,165 | 157,518 | 160,070 | 162,066 | 163,356 | 163,795 | 164,201 | 164,618 | 165,150 | 165,150 |
| Природный газ | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Объем | млн. м3 | 121,07 | 128,54 | 128,54 | 136,66 | 138,87 | 140,60 | 141,72 | 142,10 | 142,46 | 142,82 | 143,28 | 143,28 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 751,88 | 4 059,54 | 4 221,92 | 4 390,80 | 4 500,56 | 4 613,08 | 4 728,41 | 4 837,16 | 4 933,90 | 5 032,58 | 5 133,23 | 5 235,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 89 601,84 | 92 839,51 | 95 624,33 | 99 449,30 | 102 356,57 | 105 340,73 | 108 407,71 | 111 568,28 | 115 990,85 | 119 389,73 | 122 888,21 | 126 489,20 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 5 476,03 | 5 673,90 | 5 844,10 | 6 077,86 | 6 255,54 | 6 437,91 | 6 625,35 | 6 818,51 | 7 088,80 | 7 296,52 | 7 510,33 | 7 730,41 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 10 904,55 | 11 298,58 | 11 637,49 | 12 102,99 | 12 456,80 | 12 819,97 | 13 193,23 | 13 577,87 | 14 116,09 | 14 529,74 | 14 955,50 | 15 393,74 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 54 183,06 | 56 140,91 | 57 824,91 | 60 137,91 | 61 895,96 | 63 700,51 | 65 555,14 | 67 466,37 | 70 140,74 | 72 196,07 | 74 311,63 | 76 489,19 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 970,29 | 2 041,48 | 2 102,72 | 2 186,83 | 2 250,76 | 2 316,38 | 2 383,82 | 2 453,32 | 2 550,57 | 2 625,31 | 2 702,24 | 2 781,42 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 454,79 | 7 724,16 | 7 955,86 | 8 274,09 | 8 515,97 | 8 764,25 | 9 019,42 | 9 282,38 | 9 650,33 | 9 933,11 | 10 224,18 | 10 523,78 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 88,83 | 92,04 | 94,80 | 98,59 | 101,47 | 104,43 | 107,47 | 110,61 | 114,99 | 118,36 | 121,83 | 125,40 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 279,99 | 290,11 | 298,81 | 310,76 | 319,85 | 329,17 | 338,76 | 348,63 | 362,45 | 373,07 | 384,00 | 395,26 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 9 214,74 | 9 547,71 | 9 834,10 | 10 227,46 | 10 526,45 | 10 833,34 | 11 148,75 | 11 473,79 | 11 928,61 | 12 278,16 | 12 637,94 | 13 008,27 |
| Итого неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 49 646,62 | 54 773,57 | 52 159,27 | 52 704,78 | 53 097,97 | 53 503,92 | 53 923,61 | 54 358,85 | 55 003,56 | 55 478,35 | 55 969,67 | 56 478,01 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5 664,52 | 5 602,40 | 5 935,84 | 5 846,44 | 5 757,04 | 5 667,64 | 5 578,24 | 5 488,84 | 5 399,44 | 5 310,04 | 5 220,64 | 5 131,24 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1 653,57 | 1 591,45 | 1 924,89 | 1 835,49 | 1 746,09 | 1 656,69 | 1 567,29 | 1 477,89 | 1 388,49 | 1 299,09 | 1 209,69 | 1 120,29 |
| земельный налог | тыс. руб. | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 871,61 | 15 410,68 | 15 872,94 | 16 507,86 | 16 990,44 | 17 485,79 | 17 994,89 | 18 519,52 | 19 253,63 | 19 817,82 | 20 398,54 | 20 996,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 28 236,56 | 28 236,56 | 43 303,33 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 13 213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 141,67 | 7 808,81 | 8 301,06 | 8 535,52 | 8 684,82 | 8 838,59 | 8 997,20 | 9 161,26 | 9 398,89 | 9 576,85 | 9 760,61 | 9 950,35 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 6 652,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 602 275,11 | 738 667,69 | 717 025,42 | 779 284,00 | 807 384,06 | 834 227,94 | 859 066,17 | 879 765,58 | 900 240,15 | 919 854,71 | 940 457,94 | 959 152,13 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 681,21 | 835,48 | 811,00 | 828,40 | 844,42 | 861,61 | 880,17 | 898,93 | 917,55 | 935,14 | 952,97 | 971,91 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 681,21 | 720,04 | 748,70 | 778,35 | 805,59 | 833,79 | 862,97 | 891,45 | 918,19 | 945,74 | 974,11 | 1 003,33 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 2.10 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 896,34 | 896,34 | 896,34 | 952,92 | 968,36 | 980,44 | 988,24 | 990,89 | 993,35 | 995,87 | 999,09 | 999,09 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 12,21 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 884,13 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Топливо | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 148,165 | 148,165 | 148,165 | 157,518 | 160,070 | 162,066 | 163,356 | 163,795 | 164,201 | 164,618 | 165,150 | 165,150 |
| Природный газ | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Объем | млн. м3 | 121,07 | 128,54 | 128,54 | 136,66 | 138,87 | 140,60 | 141,72 | 142,10 | 142,46 | 142,82 | 143,28 | 143,28 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 751,88 | 4 059,54 | 4 221,92 | 4 390,80 | 4 500,56 | 4 613,08 | 4 728,41 | 4 837,16 | 4 933,90 | 5 032,58 | 5 133,23 | 5 235,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 89 601,84 | 92 839,51 | 95 624,33 | 99 449,30 | 102 356,57 | 105 340,73 | 108 407,71 | 111 568,28 | 115 990,85 | 119 389,73 | 122 888,21 | 126 489,20 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 5 476,03 | 5 673,90 | 5 844,10 | 6 077,86 | 6 255,54 | 6 437,91 | 6 625,35 | 6 818,51 | 7 088,80 | 7 296,52 | 7 510,33 | 7 730,41 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 10 904,55 | 11 298,58 | 11 637,49 | 12 102,99 | 12 456,80 | 12 819,97 | 13 193,23 | 13 577,87 | 14 116,09 | 14 529,74 | 14 955,50 | 15 393,74 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 54 183,06 | 56 140,91 | 57 824,91 | 60 137,91 | 61 895,96 | 63 700,51 | 65 555,14 | 67 466,37 | 70 140,74 | 72 196,07 | 74 311,63 | 76 489,19 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 970,29 | 2 041,48 | 2 102,72 | 2 186,83 | 2 250,76 | 2 316,38 | 2 383,82 | 2 453,32 | 2 550,57 | 2 625,31 | 2 702,24 | 2 781,42 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 454,79 | 7 724,16 | 7 955,86 | 8 274,09 | 8 515,97 | 8 764,25 | 9 019,42 | 9 282,38 | 9 650,33 | 9 933,11 | 10 224,18 | 10 523,78 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 88,83 | 92,04 | 94,80 | 98,59 | 101,47 | 104,43 | 107,47 | 110,61 | 114,99 | 118,36 | 121,83 | 125,40 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 279,99 | 290,11 | 298,81 | 310,76 | 319,85 | 329,17 | 338,76 | 348,63 | 362,45 | 373,07 | 384,00 | 395,26 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 9 214,74 | 9 547,71 | 9 834,10 | 10 227,46 | 10 526,45 | 10 833,34 | 11 148,75 | 11 473,79 | 11 928,61 | 12 278,16 | 12 637,94 | 13 008,27 |
| Итого неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 49 646,62 | 54 773,57 | 52 159,27 | 52 704,78 | 53 097,97 | 53 503,92 | 53 923,61 | 54 358,85 | 55 003,56 | 55 478,35 | 55 969,67 | 56 478,01 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5 664,52 | 5 602,40 | 5 935,84 | 5 846,44 | 5 757,04 | 5 667,64 | 5 578,24 | 5 488,84 | 5 399,44 | 5 310,04 | 5 220,64 | 5 131,24 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1 653,57 | 1 591,45 | 1 924,89 | 1 835,49 | 1 746,09 | 1 656,69 | 1 567,29 | 1 477,89 | 1 388,49 | 1 299,09 | 1 209,69 | 1 120,29 |
| земельный налог | тыс. руб. | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 871,61 | 15 410,68 | 15 872,94 | 16 507,86 | 16 990,44 | 17 485,79 | 17 994,89 | 18 519,52 | 19 253,63 | 19 817,82 | 20 398,54 | 20 996,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 28 236,56 | 28 236,56 | 43 303,33 | 43 820,15 | 43 864,59 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 13 213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 141,67 | 7 808,81 | 8 301,06 | 8 538,45 | 8 690,63 | 8 847,24 | 9 005,70 | 9 169,61 | 9 407,10 | 9 584,91 | 9 768,52 | 9 958,11 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 6 652,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 602 275,11 | 738 667,69 | 717 025,42 | 779 345,55 | 807 506,14 | 834 409,52 | 859 244,67 | 879 941,00 | 900 412,49 | 920 023,97 | 940 624,12 | 959 315,23 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 681,21 | 835,48 | 811,00 | 828,47 | 844,55 | 861,80 | 880,35 | 899,11 | 917,73 | 935,31 | 953,14 | 972,08 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 681,21 | 720,04 | 748,70 | 778,35 | 805,59 | 833,79 | 862,97 | 891,45 | 918,19 | 945,74 | 974,11 | 1 003,33 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

  - Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 СГМУП «Городские тепловые сети»

СГМУП «Городские тепловые сети» основную часть тепловой энергии покупает у ООО «Сургутские городские электрические сети», кроме того производит тепловую энергию на ряде собственных котельных и осуществляет ее продажу потребителям.

В следующих таблицах представлен прогноз тарифов СГМУП «Городские тепловые сети» на тепловую энергию в зоне ЕТО №2 с учетом реализации запланированных мероприятий схемы теплоснабжения и с учетом связанных с этим изменений балансов тепловой энергии и топлива по годам на период до 2035 г. (сценарий 1 и сценарий 3).

Таблица 2.11 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 679,88 | 670,31 | 689,83 | 702,34 | 631,06 | 636,17 | 661,61 | 668,33 | 675,05 | 679,00 | 698,93 | 703,59 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 986,71 | 1 991,11 | 2 087,09 | 2 169,80 | 2 189,74 | 2 212,64 | 2 217,29 | 2 230,10 | 2 241,05 | 2 250,19 | 2 259,82 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 662,37 | 2 640,54 | 2 664,46 | 2 772,95 | 2 784,38 | 2 809,43 | 2 857,59 | 2 868,97 | 2 888,50 | 2 903,40 | 2 932,47 | 2 946,76 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 281,59 | 279,28 | 281,74 | 283,27 | 270,98 | 278,97 | 310,15 | 316,55 | 325,79 | 333,36 | 345,04 | 351,87 |
|  | % | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,2% | 9,7% | 9,9% | 10,9% | 11,0% | 11,3% | 11,5% | 11,8% | 11,9% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 380,775 | 2 361,260 | 2 382,716 | 2 489,674 | 2 513,402 | 2 530,460 | 2 547,448 | 2 552,417 | 2 562,708 | 2 570,036 | 2 587,426 | 2 594,884 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2 265 920,20 | 2 605 903,70 | 2 810 706,88 | 2 907 023,12 | 3 025 717,23 | 3 227 606,58 | 3 344 240,99 | 3 453 101,85 | 3 574 062,52 | 3 705 864,99 | 3 809 777,74 | 3 896 589,28 |
| Топливо | тыс. руб. | 440 535,61 | 452 424,23 | 484 367,96 | 512 946,17 | 473 267,29 | 489 116,26 | 521 801,49 | 539 311,29 | 555 750,72 | 570 271,91 | 599 052,93 | 615 202,01 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 149,089 | 143,559 | 146,598 | 148,544 | 137,714 | 138,522 | 142,539 | 143,596 | 144,660 | 145,288 | 148,430 | 149,170 |
| Природный газ | тыс. руб. | 438 164,89 | 449 911,26 | 481 729,34 | 510 202,00 | 470 454,52 | 486 233,18 | 518 846,33 | 536 288,16 | 552 667,13 | 567 126,65 | 595 844,75 | 611 929,68 |
| Объем | млн. м3 | 94,20 | 89,39 | 92,03 | 93,72 | 84,31 | 85,02 | 88,50 | 89,42 | 90,35 | 90,89 | 93,62 | 94,27 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 651,65 | 5 033,09 | 5 234,41 | 5 443,79 | 5 579,88 | 5 719,38 | 5 862,36 | 5 997,20 | 6 117,14 | 6 239,48 | 6 364,27 | 6 491,56 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 2 370,73 | 2 512,97 | 2 638,62 | 2 744,16 | 2 812,77 | 2 883,09 | 2 955,16 | 3 023,13 | 3 083,60 | 3 145,27 | 3 208,17 | 3 272,34 |
| Объем | млн. кВтч | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 |
| Цена | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 825 384,58 | 2 153 479,47 | 2 326 338,93 | 2 394 076,96 | 2 552 449,94 | 2 738 490,31 | 2 822 439,50 | 2 913 790,56 | 3 018 311,79 | 3 135 593,07 | 3 210 724,81 | 3 281 387,27 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 167 662,46 | 148 529,63 | 156 300,99 | 169 941,07 | 181 080,02 | 187 314,97 | 194 007,70 | 198 887,85 | 204 039,00 | 209 142,55 | 214 196,67 | 219 416,72 |
| Объем | млн. кВтч | 23 384,05 | 19 543,00 | 19 586,21 | 20 476,41 | 21 286,39 | 21 482,27 | 21 707,15 | 21 752,86 | 21 878,68 | 21 986,20 | 22 076,00 | 22 170,59 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 51 669,53 | 46 340,23 | 48 265,12 | 52 431,71 | 56 685,98 | 59 495,91 | 62 523,47 | 65 161,35 | 68 159,78 | 71 234,53 | 74 386,48 | 77 693,41 |
| Объем | тыс. м3 | 1 063,48 | 888,79 | 890,76 | 931,24 | 968,08 | 976,99 | 987,22 | 989,30 | 995,02 | 999,91 | 1 003,99 | 1 008,29 |
| Тариф | руб./м3 | 48,59 | 52,14 | 54,18 | 56,30 | 58,56 | 60,90 | 63,33 | 65,87 | 68,50 | 71,24 | 74,09 | 77,05 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 606 052,60 | 1 958 609,61 | 2 121 772,82 | 2 171 704,17 | 2 314 683,95 | 2 491 679,43 | 2 565 908,33 | 2 649 741,36 | 2 746 113,01 | 2 855 216,00 | 2 922 141,65 | 2 984 277,14 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 982,49 | 2 004,43 | 1 994,11 | 2 090,09 | 2 172,80 | 2 192,74 | 2 215,64 | 2 220,29 | 2 233,10 | 2 244,05 | 2 253,19 | 2 262,82 |
| Тариф | руб./Гкал | 810,12 | 977,14 | 1 064,02 | 1 039,05 | 1 065,30 | 1 136,33 | 1 158,09 | 1 193,42 | 1 229,73 | 1 272,35 | 1 296,89 | 1 318,83 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 1 342 917,52 | 1 391 442,50 | 1 433 180,21 | 1 475 602,35 | 1 518 739,66 | 1 578 805,82 | 1 624 772,59 | 1 672 142,02 | 1 721 041,47 | 1 771 473,15 | 1 841 800,64 | 1 895 770,92 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 38 473,72 | 39 863,93 | 41 059,69 | 42 275,05 | 43 510,91 | 45 231,77 | 46 548,69 | 47 905,79 | 49 306,73 | 50 751,56 | 52 766,40 | 54 312,61 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 103 532,98 | 107 274,04 | 110 491,83 | 113 762,39 | 117 088,09 | 121 718,92 | 125 262,75 | 128 914,73 | 132 684,66 | 136 572,72 | 141 994,65 | 146 155,52 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 884 696,49 | 916 664,11 | 944 160,37 | 972 107,52 | 1 000 525,82 | 1 040 096,61 | 1 070 378,92 | 1 101 585,28 | 1 133 799,60 | 1 167 023,33 | 1 213 354,16 | 1 248 909,08 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 131 060,76 | 135 796,51 | 139 869,86 | 144 010,01 | 148 219,95 | 154 082,05 | 158 568,14 | 163 191,11 | 167 963,41 | 172 885,24 | 179 748,78 | 185 015,96 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 167 293,84 | 173 338,84 | 178 538,31 | 183 823,04 | 189 196,87 | 196 679,61 | 202 405,91 | 208 306,96 | 214 398,60 | 220 681,12 | 229 442,16 | 236 165,51 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 429,27 | 1 480,92 | 1 525,34 | 1 570,49 | 1 616,40 | 1 680,33 | 1 729,25 | 1 779,66 | 1 831,71 | 1 885,38 | 1 960,23 | 2 017,67 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 020,26 | 1 057,13 | 1 088,84 | 1 121,07 | 1 153,84 | 1 199,47 | 1 234,39 | 1 270,38 | 1 307,53 | 1 345,85 | 1 399,28 | 1 440,28 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 15 410,20 | 15 967,03 | 16 445,98 | 16 932,78 | 17 427,79 | 18 117,06 | 18 644,53 | 19 188,11 | 19 749,23 | 20 327,95 | 21 134,97 | 21 754,28 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 665 328,08 | 913 715,63 | 1 034 868,06 | 1 093 512,66 | 1 054 334,57 | 1 115 024,53 | 1 089 310,26 | 1 060 854,13 | 1 096 685,17 | 1 098 702,44 | 1 103 031,62 | 1 099 549,67 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 28 275,25 | 30 343,02 | 31 533,68 | 32 766,65 | 34 077,31 | 35 440,40 | 36 858,02 | 38 332,34 | 39 865,63 | 41 460,26 | 43 118,67 | 44 843,42 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 41 578,58 | 56 648,13 | 68 647,43 | 85 321,33 | 99 255,70 | 104 423,03 | 110 680,47 | 109 861,28 | 104 971,62 | 101 592,62 | 97 344,67 | 92 142,19 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 41 457,18 | 56 526,73 | 68 526,03 | 85 199,93 | 99 134,30 | 104 299,66 | 110 555,05 | 109 733,73 | 104 841,84 | 101 460,54 | 97 210,17 | 92 005,18 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 51,83 | 53,88 | 56,01 | 58,23 | 60,54 | 62,95 | 65,47 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 252 642,27 | 261 799,27 | 269 652,20 | 277 633,91 | 285 750,17 | 297 051,59 | 305 700,22 | 314 612,76 | 323 813,17 | 333 301,86 | 346 533,95 | 356 688,43 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 248 391,20 | 289 124,08 | 325 932,08 | 354 729,28 | 372 183,68 | 389 620,67 | 407 956,34 | 417 027,62 | 419 300,24 | 424 901,83 | 424 901,83 | 424 901,83 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 61 963,43 | 68 718,47 | 73 246,27 | 75 996,73 | 78 860,01 | 83 238,67 | 86 129,75 | 88 719,48 | 91 358,13 | 94 259,51 | 97 001,73 | 99 189,34 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 756,82 | 24 592,25 | 26 638,78 | 27 698,30 | 26 767,02 | 23 948,17 | 24 213,07 | 24 406,49 | 24 611,52 | 24 878,86 | 25 108,45 | 23 523,51 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 59 027,28 | 98 369,01 | 106 555,11 | 110 793,21 | 107 068,10 | 95 792,70 | 96 852,27 | 97 625,97 | 98 446,09 | 99 515,43 | 100 433,79 | 94 094,05 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 9 618,51 | 15 192,44 | 18 504,39 | 13 746,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 23 561,99 | 21 878,99 | 20 195,99 | 18 512,99 | 16 829,99 | 15 146,99 | 13 463,99 | 11 780,99 | 10 097,99 | 8 415,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 59 027,28 | 65 188,51 | 69 483,68 | 72 092,83 | 74 808,99 | 78 962,71 | 81 705,28 | 84 161,98 | 86 665,09 | 89 417,43 | 92 018,79 | 94 094,05 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 131 802,29 | 123 597,24 | 123 597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 4 464 995,37 | 4 970 363,59 | 5 291 840,48 | 5 362 609,37 | 5 554 776,39 | 5 841 676,07 | 6 041 737,55 | 6 220 726,70 | 6 403 136,94 | 6 603 918,56 | 6 793 570,85 | 6 936 027,09 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 380,775 | 1 989,710 | 1 994,110 | 2 084,742 | 2 167,208 | 2 187,151 | 2 210,046 | 2 214,701 | 2 227,511 | 2 238,457 | 2 247,600 | 2 257,230 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 875,44 | 2 498,03 | 2 653,74 | 2 572,31 | 2 563,10 | 2 670,91 | 2 733,76 | 2 808,83 | 2 874,57 | 2 950,21 | 3 022,59 | 3 072,80 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 875,44 | 1 982,34 | 2 061,24 | 2 142,87 | 2 217,87 | 2 295,50 | 2 375,84 | 2 454,24 | 2 527,87 | 2 603,71 | 2 681,82 | 2 762,27 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,33 | 1,06 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 2.12 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 679,88 | 661,90 | 681,42 | 693,93 | 622,65 | 627,76 | 653,20 | 659,92 | 666,64 | 670,59 | 690,52 | 695,18 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 975,31 | 1 979,71 | 2 077,28 | 2 167,86 | 2 311,43 | 2 345,56 | 2 363,42 | 2 378,56 | 2 389,44 | 2 398,54 | 2 408,61 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 662,37 | 2 620,89 | 2 644,81 | 2 754,89 | 2 774,19 | 2 922,86 | 2 982,27 | 3 006,84 | 3 028,70 | 3 043,54 | 3 072,56 | 3 087,30 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 281,59 | 277,20 | 279,64 | 281,16 | 268,96 | 276,89 | 307,84 | 314,20 | 323,36 | 330,88 | 342,47 | 349,26 |
|  | % | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,2% | 9,7% | 9,5% | 10,3% | 10,4% | 10,7% | 10,9% | 11,1% | 11,3% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 380,775 | 2 343,686 | 2 365,161 | 2 473,728 | 2 505,233 | 2 645,970 | 2 674,430 | 2 692,648 | 2 705,340 | 2 712,658 | 2 730,090 | 2 738,045 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2 265 920,20 | 2 597 674,74 | 2 801 115,35 | 2 901 397,56 | 3 020 771,69 | 3 381 695,91 | 3 536 737,84 | 3 678 317,09 | 3 786 088,49 | 3 909 498,48 | 4 013 844,62 | 4 109 186,04 |
| Топливо | тыс. руб. | 440 535,61 | 452 424,23 | 484 367,96 | 512 946,17 | 473 267,29 | 489 116,26 | 521 801,49 | 539 311,29 | 555 750,72 | 570 271,91 | 599 052,93 | 615 202,01 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 149,089 | 143,559 | 146,598 | 148,544 | 137,714 | 138,522 | 142,539 | 143,596 | 144,660 | 145,288 | 148,430 | 149,170 |
| Природный газ | тыс. руб. | 438 164,89 | 449 911,26 | 481 729,34 | 510 202,00 | 470 454,52 | 486 233,18 | 518 846,33 | 536 288,16 | 552 667,13 | 567 126,65 | 595 844,75 | 611 929,68 |
| Объем | млн. м3 | 94,20 | 89,39 | 92,03 | 93,72 | 84,31 | 85,02 | 88,50 | 89,42 | 90,35 | 90,89 | 93,62 | 94,27 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 651,65 | 5 033,09 | 5 234,41 | 5 443,79 | 5 579,88 | 5 719,38 | 5 862,36 | 5 997,20 | 6 117,14 | 6 239,48 | 6 364,27 | 6 491,56 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 2 370,73 | 2 512,97 | 2 638,62 | 2 744,16 | 2 812,77 | 2 883,09 | 2 955,16 | 3 023,13 | 3 083,60 | 3 145,27 | 3 208,17 | 3 272,34 |
| Объем | млн. кВтч | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 |
| Цена | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 825 384,58 | 2 145 250,51 | 2 316 747,39 | 2 388 451,40 | 2 547 504,41 | 2 892 579,65 | 3 014 936,35 | 3 139 005,79 | 3 230 337,76 | 3 339 226,57 | 3 414 791,69 | 3 493 984,03 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 167 662,46 | 147 678,48 | 155 407,28 | 168 640,20 | 189 154,52 | 196 258,31 | 204 161,04 | 210 458,58 | 216 055,39 | 221 393,78 | 226 689,15 | 232 203,24 |
| Объем | млн. кВтч | 23 384,05 | 19 431,00 | 19 474,22 | 20 319,66 | 22 235,57 | 22 507,94 | 22 843,19 | 23 018,38 | 23 167,18 | 23 274,12 | 23 363,53 | 23 462,58 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 51 669,53 | 46 074,68 | 47 989,15 | 52 030,35 | 59 213,66 | 62 336,54 | 65 795,62 | 68 952,25 | 72 173,88 | 75 407,33 | 78 724,89 | 82 221,00 |
| Объем | тыс. м3 | 1 063,48 | 883,70 | 885,67 | 924,12 | 1 011,25 | 1 023,64 | 1 038,88 | 1 046,85 | 1 053,62 | 1 058,48 | 1 062,55 | 1 067,05 |
| Тариф | руб./м3 | 48,59 | 52,14 | 54,18 | 56,30 | 58,56 | 60,90 | 63,33 | 65,87 | 68,50 | 71,24 | 74,09 | 77,05 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 606 052,60 | 1 951 497,34 | 2 113 350,96 | 2 167 780,85 | 2 299 136,23 | 2 633 984,80 | 2 744 979,69 | 2 859 594,97 | 2 942 108,49 | 3 042 425,46 | 3 109 377,66 | 3 179 559,79 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 994,70 | 1 984,31 | 2 080,28 | 2 170,88 | 2 314,66 | 2 348,81 | 2 366,69 | 2 381,83 | 2 392,71 | 2 401,81 | 2 411,88 |
| Тариф | руб./Гкал | 810,12 | 978,34 | 1 065,03 | 1 042,06 | 1 059,08 | 1 137,96 | 1 168,67 | 1 208,27 | 1 235,23 | 1 271,54 | 1 294,60 | 1 318,29 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 1 342 917,52 | 1 391 442,50 | 1 433 180,21 | 1 475 602,35 | 1 518 739,66 | 1 578 805,82 | 1 624 772,59 | 1 672 142,02 | 1 721 041,47 | 1 771 473,15 | 1 841 800,64 | 1 895 770,92 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 38 473,72 | 39 863,93 | 41 059,69 | 42 275,05 | 43 510,91 | 45 231,77 | 46 548,69 | 47 905,79 | 49 306,73 | 50 751,56 | 52 766,40 | 54 312,61 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 103 532,98 | 107 274,04 | 110 491,83 | 113 762,39 | 117 088,09 | 121 718,92 | 125 262,75 | 128 914,73 | 132 684,66 | 136 572,72 | 141 994,65 | 146 155,52 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 884 696,49 | 916 664,11 | 944 160,37 | 972 107,52 | 1 000 525,82 | 1 040 096,61 | 1 070 378,92 | 1 101 585,28 | 1 133 799,60 | 1 167 023,33 | 1 213 354,16 | 1 248 909,08 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 131 060,76 | 135 796,51 | 139 869,86 | 144 010,01 | 148 219,95 | 154 082,05 | 158 568,14 | 163 191,11 | 167 963,41 | 172 885,24 | 179 748,78 | 185 015,96 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 167 293,84 | 173 338,84 | 178 538,31 | 183 823,04 | 189 196,87 | 196 679,61 | 202 405,91 | 208 306,96 | 214 398,60 | 220 681,12 | 229 442,16 | 236 165,51 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 429,27 | 1 480,92 | 1 525,34 | 1 570,49 | 1 616,40 | 1 680,33 | 1 729,25 | 1 779,66 | 1 831,71 | 1 885,38 | 1 960,23 | 2 017,67 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 020,26 | 1 057,13 | 1 088,84 | 1 121,07 | 1 153,84 | 1 199,47 | 1 234,39 | 1 270,38 | 1 307,53 | 1 345,85 | 1 399,28 | 1 440,28 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 15 410,20 | 15 967,03 | 16 445,98 | 16 932,78 | 17 427,79 | 18 117,06 | 18 644,53 | 19 188,11 | 19 749,23 | 20 327,95 | 21 134,97 | 21 754,28 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 665 328,08 | 905 829,27 | 1 025 967,21 | 1 082 501,31 | 1 050 816,16 | 1 113 798,74 | 1 085 106,17 | 1 056 753,03 | 1 096 380,47 | 1 098 594,66 | 1 103 216,91 | 1 099 951,30 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 28 275,25 | 30 343,02 | 31 533,68 | 32 766,65 | 34 077,31 | 35 440,40 | 36 858,02 | 38 332,34 | 39 865,63 | 41 460,26 | 43 118,67 | 44 843,42 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 41 578,58 | 56 648,13 | 68 647,43 | 85 321,33 | 99 255,70 | 104 423,03 | 110 680,47 | 109 861,28 | 104 971,62 | 101 592,62 | 97 344,67 | 92 142,19 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 41 457,18 | 56 526,73 | 68 526,03 | 85 199,93 | 99 134,30 | 104 299,66 | 110 555,05 | 109 733,73 | 104 841,84 | 101 460,54 | 97 210,17 | 92 005,18 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 51,83 | 53,88 | 56,01 | 58,23 | 60,54 | 62,95 | 65,47 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 252 642,27 | 261 799,27 | 269 652,20 | 277 633,91 | 285 750,17 | 297 051,59 | 305 700,22 | 314 612,76 | 323 813,17 | 333 301,86 | 346 533,95 | 356 688,43 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 248 391,20 | 289 124,08 | 325 932,08 | 358 469,31 | 385 591,00 | 413 784,33 | 447 739,63 | 474 346,37 | 477 486,69 | 485 538,97 | 485 538,97 | 485 538,97 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 61 963,43 | 68 596,99 | 73 104,68 | 75 993,66 | 79 084,90 | 86 049,67 | 89 853,52 | 93 311,72 | 95 756,77 | 98 571,03 | 101 315,67 | 103 618,21 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 756,82 | 24 563,44 | 27 098,48 | 28 529,42 | 27 601,70 | 24 614,82 | 25 096,18 | 25 495,57 | 25 654,68 | 25 901,36 | 26 131,52 | 24 573,84 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 59 027,28 | 98 253,77 | 108 393,91 | 114 117,66 | 110 406,78 | 98 459,27 | 100 384,72 | 101 982,27 | 102 618,73 | 103 605,43 | 104 526,09 | 98 295,37 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 9 618,51 | 17 165,56 | 21 831,77 | 16 871,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 23 561,99 | 21 878,99 | 20 195,99 | 18 512,99 | 16 829,99 | 15 146,99 | 13 463,99 | 11 780,99 | 10 097,99 | 8 415,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 59 027,28 | 65 073,27 | 69 349,36 | 72 089,91 | 75 022,33 | 81 629,28 | 85 237,73 | 88 518,28 | 90 837,73 | 93 507,44 | 96 111,10 | 98 295,37 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 131 802,29 | 123 597,24 | 123 597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 4 464 995,37 | 4 961 869,10 | 5 284 405,85 | 5 366 553,42 | 5 574 409,23 | 6 038 239,34 | 6 302 128,03 | 6 541 845,68 | 6 710 717,86 | 6 905 408,10 | 7 095 229,82 | 7 245 721,77 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 380,775 | 1 978,308 | 1 982,708 | 2 068,784 | 2 263,846 | 2 291,576 | 2 325,709 | 2 343,546 | 2 358,695 | 2 369,583 | 2 378,685 | 2 388,770 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 875,44 | 2 508,14 | 2 665,25 | 2 594,06 | 2 462,36 | 2 634,97 | 2 709,77 | 2 791,43 | 2 845,10 | 2 914,19 | 2 982,84 | 3 033,24 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 875,44 | 1 982,34 | 2 061,24 | 2 142,87 | 2 217,87 | 2 295,50 | 2 375,84 | 2 454,24 | 2 527,87 | 2 603,71 | 2 681,82 | 2 762,27 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,34 | 1,06 | 0,97 | 0,95 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

  - Тарифные последствия в зоне ЕТО №12 ООО «ТехСтрой»

ООО «ТехСтрой» производит тепловую энергию на собственной котельной и осуществляет ее продажу потребителям.

В следующей таблице представлен прогноз тарифов ООО «ТехСтрой» на тепловую энергию в зоне ЕТО №12 (сценарии 1, 3).

С 2028 г. предусматривается переключение потребителей котельной ООО «ТехСтрой» на подзону СГРЭС-1 – ПКТС. При этом существующую котельную ООО «ТехСтрой» планируется перевести в режим ЦТП (альтернатива – строительство ЦТП).

Таблица 2.13 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «ТехСтрой» на период до 2027 г., сценарии 1, 3

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,75 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 4 890,14 | 5 782,96 | 6 024,33 | 6 265,29 |
| Топливо | тыс. руб. | 3 936,67 | 4 772,21 | 4 963,10 | 5 161,63 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 0,735 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| Природный газ | тыс. руб. | 3 936,67 | 4 772,21 | 4 963,10 | 5 161,63 |
| Объем | млн. м3 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 6 130,25 | 6 632,93 | 6 898,25 | 7 174,18 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цена | руб./кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 953,47 | 1 010,75 | 1 061,22 | 1 103,67 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 947,87 | 1 004,74 | 1 054,98 | 1 097,18 |
| Объем | млн. кВтч | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 110,29 |
| Тариф | руб./кВтч | 8,59 | 9,11 | 9,57 | 9,95 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 5,60 | 6,01 | 6,25 | 6,49 |
| Объем | тыс. м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тариф | руб./м3 | 57,92 | 62,16 | 64,59 | 67,12 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 3 822,66 | 3 960,79 | 4 120,80 | 4 242,78 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 90,94 | 94,23 | 98,03 | 100,94 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 3 609,46 | 3 739,88 | 3 890,98 | 4 006,15 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 122,26 | 126,68 | 131,79 | 135,70 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 2 375,09 | 3 271,81 | 3 303,55 | 3 324,35 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 099,97 | 1 139,54 | 1 185,58 | 1 220,67 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 1 275,12 | 1 924,97 | 1 924,97 | 1 924,97 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 336,97 | 412,17 | 424,28 | 433,54 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 11 424,86 | 13 427,73 | 13 872,96 | 14 265,96 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 2 403,21 | 2 824,51 | 2 918,17 | 3 000,83 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 2 403,21 | 2 540,19 | 2 641,29 | 2 745,89 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,18 | 1,03 | 1,03 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 |

  - Тарифные последствия в зоне Неопределенной ЕТО

Организации, которые будут осуществлять мероприятия, предусмотренные в зоне Неопределенной ЕТО, и которые на данный момент не определены (либо не определена их зона деятельности) будут осуществлять производство и (или) передачу тепловой энергии.

В соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения в списке мероприятий по Неопределенной ЕТО предусмотрены только мероприятия по строительству источников и тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. Финансирование данных мероприятий планируется только за счет платы за подключение. Необходимость привлекать другие источники финансирования отсутствует.

  - Тарифные последствия в зоне прочих ЕТО

Ниже приведен прогноз объемов полезного отпуска тепловой энергии и тарифов всех ЕТО г. Сургута, для которых в рамках настоящей актуализации мероприятия не планируются:

Таблица 2.14 – Прогноз тарифов по всем ЕТО г. Сургута, для которые не рассмотрены в предыдущих разделах

| Номер ЕТО | Наименование ЕТО | № СТ | Наименование источника | Показатель | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | 40 | Котельная «Котельная для теплоснабжения Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,978 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 4 709,11 | 4 671,74 | 4 811,96 | 4 990,31 | 5 121,86 | 5 256,91 | 5 395,64 | 5 536,39 | 5 720,92 | 5 868,24 | 6 019,68 | 6 175,36 |
| 2 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 17 | Котельная № 26 «Набережный», г. Сургут, Набережный пр. 17/2; Котельная № 27, «Набережный», г. Сургут, Набережный пр. 17 | полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 1 619,46 | 1 718,13 | 1 768,77 | 1 840,19 | 1 913,34 | 1 974,66 | 2 037,44 | 2 100,03 | 2 161,33 | 2 224,42 | 2 305,28 | 2 372,40 |
| В зоне ЕТО 1, 2 | ОАО «РЖД» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | 10 | - | полезный отпуск | тыс. Гкал | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 | 39,922 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 1 983,0 | 2 096,0 | 2 179,4 | 2 265,7 | 2 345,0 | 2 427,1 | 2 512,0 | 2 594,9 | 2 672,8 | 2 753,0 | 2 835,6 | 2 920,6 |
| 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 24-38 | 14 котельных ПАО «Сургутнефтегаз» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 | 668,266 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2 797,46 | 2 862,75 | 2 948,68 | 3 035,25 | 3 114,81 | 3 219,46 | 3 304,05 | 3 389,84 | 3 476,29 | 3 565,30 | 3 683,64 | 3 778,52 |
| 4 | ООО «Газпром энерго» | 41 | Котельная ООО «Газпром энерго» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 31,619 | 30,858 | 30,858 | 30,858 | 30,858 | 30,858 | 30,858 | 30,858 | 30,858 | 30,858 | 30,858 | 30,858 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 3 887,57 | 4 131,21 | 4 259,28 | 4 387,67 | 4 502,26 | 4 651,03 | 4 772,74 | 4 895,56 | 5 018,35 | 5 144,72 | 5 310,93 | 5 445,42 |
| 5 | ОАО «Аэропорт Сургут» | 42 | Котельная ОАО «Аэропорт Сургут» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 1 560,15 | 1 660,05 | 1 727,23 | 1 796,19 | 1 855,05 | 1 915,89 | 1 978,79 | 2 042,09 | 2 104,90 | 2 169,90 | 2 237,12 | 2 306,64 |
| 6 | СГМУП «Сургутский хлебозавод» | 43 | Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 13,500 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 1 900,53 | 1 923,15 | 1 991,31 | 2 060,21 | 2 117,10 | 2 186,78 | 2 247,17 | 2 307,28 | 2 366,02 | 2 426,40 | 2 501,45 | 2 565,47 |
| 7 | ООО УК «Северо-Западная Тепловая компания» | 44 | Котельная ООО УК «СЗТК» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,400 | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 7,887 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 3 392,09 | 3 759,49 | 3 887,78 | 4 015,22 | 4 124,97 | 4 264,30 | 4 380,75 | 4 497,53 | 4 613,11 | 4 731,97 | 4 885,20 | 5 011,48 |
| 8 | ООО «ТВС-сервис» | 45 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 5,021 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2 095,27 | 2 330,64 | 2 409,89 | 2 490,56 | 2 555,74 | 2 635,67 | 2 704,97 | 2 773,66 | 2 840,34 | 2 908,82 | 2 993,98 | 3 066,48 |
| 9 | АО «Горремстрой» | 46 | Котельная АО «Горремстрой» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2 322,77 | 2 449,91 | 2 532,01 | 2 614,58 | 2 684,00 | 2 771,31 | 2 845,63 | 2 919,86 | 2 992,85 | 3 067,90 | 3 162,90 | 3 242,55 |
| 11 | ООО «Специализированная компания автотехники – база» | 48 | Котельная ООО «СКАТ-База» | полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 |
|  |  |  |  | среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2 604,53 | 2 598,93 | 2 689,26 | 2 779,81 | 2 855,45 | 2 933,06 | 3 029,93 | 3 109,88 | 3 188,29 | 3 268,88 | 3 351,60 | 3 456,55 |

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов настоящей актуализацией схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основному сценарию 3 приведены ниже.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 (ООО «Сургутские городские электрические сети»)

Результаты прогноза тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 3.1 – Прогноз тарифа тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 3

Как видно из рисунков, среднегодовой тариф ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) при реализации мероприятий до 2035 г. возрастает с темпом роста, превышающим индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, это связано также с ростом тарифа покупки тепловой энергии.

При необходимости регулирующий орган может рассмотреть вопрос сглаживания темпов роста тарифа.

Результаты прогноза тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на тепловую энергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 3.2 – Прогноз тарифа на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2», сценарий 3

Как видно из рисунка, ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска тепловой энергии с 2025 г. среднегодовой тариф в этот год снижается и до 2035 г. достигает значение на 56% ниже тарифа, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Тарифы на тепловую энергию ТСО, для которых запланированы мероприятия за счет тарифов на тепловую энергию в зоне ЕТО №1 приведены ниже.

Тариф на тепловую энергию с коллекторов Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»

Рисунок 3.3 – Прогноз тарифа на тепловую энергию с коллекторов Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1», сценарий 3

Как видно из рисунков, среднегодовой тариф с коллекторов Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» при реализации мероприятий к 2026 г. на 22% превышает тариф, рассчитанный с использованием прогноза Минэкономразвития, после чего снижается и к 2035 г. достигает значения на 5,6% выше тарифа, прогнозируемого с использованием индексов-дефляторов.

Тариф Филиала ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2»

Рисунок 3.4 – Прогноз тарифа на тепловую энергию с коллекторов филиала ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2», сценарий 3

Как видно из рисунков, среднегодовой тариф с коллекторов филиала ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» при реализации мероприятий с 2025 г. на 16% превышает тариф, рассчитанный с использованием прогноза Минэкономразвития, после чего снижается и к 2035 г. достигает значения на 3% ниже тарифа, прогнозируемого с использованием индексов-дефляторов.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 (СГМУП «Городские тепловые сети»)

Результаты прогноза тарифов СГМУП «Городские тепловые сети» на тепловую энергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 3.5 – Прогноз тарифа на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети», сценарий 3

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф СГМУП «Городские тепловые сети» (основной ЕТО г. Сургута) при реализации мероприятий к 2026 г. на 29% превышает тариф, рассчитанный с использованием прогноза Минэкономразвития, после чего снижается и к 2035 г. достигает значения на 10% выше тарифа, прогнозируемого с использованием индексов-дефляторов.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №12 (ООО «ТехСтрой»)

Результаты прогноза тарифов ООО «ТехСтрой» на тепловую энергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 3.6 – Прогноз тарифа на тепловую энергию ООО «ТехСтрой», сценарии 1, 3

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО "ТехСтрой" при реализации мероприятий с 2025 г. незначительно превышает тариф, рассчитанный с использованием прогноза Минэкономразвития.

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию для потребителей г. Сургута

Результаты прогноза средневзвешенного среднегодового тарифа на тепловую энергию, для конечных потребителей г. Сургута представлены на следующем рисунке:

Рисунок 3.6 – Прогноз среднегодового средневзвешенного тарифа на тепловую энергию, для конечных потребителей г. Сургута, сценарий 3

Как видно из рисунка, средневзвешенный среднегодовой тариф на тепловую энергию, для конечных потребителей г. Сургута при реализации мероприятий схемы в 2025 г. на 20% превышает тариф, рассчитанный с использованием прогноза Минэкономразвития, затем снижается, и с 2028 г. незначительно превышает прогнозируемый тариф.

Величина средневзвешенного среднегодового тарифа на тепловую энергию, для конечных потребителей г. Сургута при реализации мероприятий по сценарию 3 с 2028 г. ниже аналогичного тарифа при реализации мероприятий по сценарию 1, поэтому сценарий 3 является приоритетным.

- Заключение

В рамках настоящей работы сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения в административных границах г. Сургута, который позволяет добиться следующих результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учетом их перспективного роста до 2035 г.;

- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих организаций;

- обеспечение умеренных темпов роста тарифов при значительном увеличении объема реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.