СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Книга 3. Приложение 1 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)

- Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)

| Уникальный номер в ЭМ | Адресная привязка | РЭТД | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Площадь здания, м2 |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2025 | 21767 |  | 1,452 | 0,36855 | 0,819 | 0 | 1,82055 | 2,271 |
| 2 | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2024 | 789 |  | 0,06 | 0,007 | 0,017 | 0 | 0,067 | 0,077 |
| 3 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2030 | 2256 | 1735 | 0,1 | 0,011 | 0,026 | 0 | 0,111 | 0,126 |
| 4 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2031 | 11230 | 8638 | 0,429 | 0,047 | 0,113 | 0 | 0,476 | 0,542 |
| 5 | Жилой дом с подземным гаражом | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2029 | 1560 | 1200 | 0,06 | 0,007 | 0,016 | 0 | 0,066 | 0,075 |
| 6 | Детский сад "Ёлочка" | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2025 | 3904 |  | 0,32 | 0,025 | 0,059 | 0 | 0,344 | 0,379 |
| 7 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2030 | 5255 | 4042 | 0,197 | 0,023 | 0,056 | 0 | 0,221 | 0,254 |
| 8 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2030 | 2103 | 1618 | 0,082 | 0,01 | 0,023 | 0 | 0,092 | 0,106 |
| 9 | ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 | Микрорайон 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2024 | 1227 |  | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0,119 | 0,119 |
| 10 | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | Микрорайон 11 | СГРЭС-1 | 2026 | 3526 |  | 0,247 | 0,04 | 0,095 | 0 | 0,287 | 0,342 |
| 11 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) | Микрорайон 15А | СГРЭС-1 | 2025 | 2685 |  | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,248 | 0,26 |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 16А | СГРЭС-1 | 2027 | 36801 |  | 1,759 | 0,754 | 1,81 | 0 | 2,513 | 3,569 |
| 13 | Нежилое здание. Магазин "Универсам №7", пр-т Мира, 45 в г. Сургуте. Реконструкция, ООО РегионСтрой | Микрорайон 16А | СГРЭС-1 | 2025 | 0 |  | 0 | 0,058 | 0,138 | 0 | 0,058 | 0,138 |
| 14 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 | Микрорайон 17 | СГРЭС-1 | 2024 | 4259 |  | 0,413 | 0 | 0 | 0 | 0,413 | 0,413 |
| 15 | Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений | Микрорайон 19 | СГРЭС-1 | 2028 | 862 |  | 0,07 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,072 | 0,075 |
| 16 | Молодежный центр (во встроенном помещении) | Микрорайон 19 | СГРЭС-1 | 2032 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 19 | СГРЭС-1 | 2033 | 2541 |  | 0,207 | 0,006 | 0,015 | 0 | 0,213 | 0,222 |
| 18 | Общеобразовательная школа на 1934 учащихся | Микрорайон 19 | СГРЭС-1 | 2034 | 12094 |  | 0,984 | 0,03 | 0,072 | 0 | 1,014 | 1,056 |
| 19 | Дом культуры | Микрорайон 19 | СГРЭС-1 | 2035 | 4516 |  | 0,367 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,379 | 0,394 |
| 20 | Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест | Микрорайон 19 | СГРЭС-1 | 2032 | 6416 |  | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 |
| 21 | МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 | Микрорайон 19 | СГРЭС-1 | 2025 | 11538 |  | 0,783 | 0,000 | 0,113 | 0 | 0,783 | 0,896 |
| 23 | Детский сад | Микрорайон 2 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2025 | 3083 |  | 0,279 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,287 | 0,299 |
| 24 | Организация дополнительного образования на 50 мест | Микрорайон 2 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2032 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 25 | АО "ДСК-1" (ранее-ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА"). Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) | Микрорайон 20А | СГРЭС-1 | 2025 | 60781 | 46755 | 2,328 | 0,000 | 1,342 | 0 | 2,328 | 3,67 |
| 26 | Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) | Микрорайон 20А | СГРЭС-1 | 2026 | 7434 |  | 0,721 | 0 | 0 | 0 | 0,721 | 0,721 |
| 27 | Здание общественного назначения (п.11) | Микрорайон 20А | СГРЭС-1 | 2024 | 2202 |  | 0,168 | 0,019 | 0,046 | 0 | 0,187 | 0,214 |
| 28 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 20А | СГРЭС-1 | 2024 | 48958 |  | 2,221 | 0,396 | 0,951 | 0 | 2,617 | 3,172 |
| 29 | Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А | Микрорайон 21-22 | СГРЭС-2 | 2027 | 47117 | 36244 | 1,763 | 0,212 | 0,509 | 0 | 1,975 | 2,272 |
| 30 | 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А | Микрорайон 21-22 | СГРЭС-2 | 2029 | 27561 | 21201 | 1,015 | 0,131 | 0,314 | 0 | 1,146 | 1,329 |
| 31 | 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А | Микрорайон 21-22 | СГРЭС-2 | 2030 | 25881 | 19908 | 0,893 | 0,148 | 0,355 | 0 | 1,041 | 1,248 |
| 32 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | Микрорайон 21-22 | СГРЭС-2 | 2028 | 4537 |  | 0,41 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,423 | 0,44 |
| 33 | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | Микрорайон 21-22 | СГРЭС-2 | 2028 | 5098 |  | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,445 | 0,445 |
| 34 | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | Микрорайон 23А | СГРЭС-2 | 2027 | 3506 |  | 0,32 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,328 | 0,34 |
| 35 | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | Микрорайон 23А | СГРЭС-2 | 2024 | 1289 |  | 0,047 | 0,033 | 0,078 | 0 | 0,08 | 0,125 |
| 36 | ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 | Микрорайон 23А | СГРЭС-2 | 2024 | 24860 |  | 2,411 | 0 | 0 | 0 | 2,411 | 2,411 |
| 37 | Организация дополнительного образования на 100 мест | Микрорайон 24 | СГРЭС-2 | 2028 | 990 |  | 0,09 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,093 | 0,096 |
| 38 | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | Микрорайон 24 | СГРЭС-2 | 2028 | 775 |  | 0,07 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,072 | 0,075 |
| 39 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 24 | СГРЭС-2 | 2027 | 48958 |  | 2,358 | 0,996 | 2,39 | 0 | 3,354 | 4,748 |
| 40 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) | Микрорайон 24 | СГРЭС-2 | 2028 | 4917 |  | 0,4 | 0,012 | 0,029 | 0 | 0,412 | 0,429 |
| 41 | Хореографичесчкая школа на 300 мест | Микрорайон 24 | СГРЭС-2 | 2034 | 4303 |  | 0,35 | 0,011 | 0,026 | 0 | 0,361 | 0,376 |
| 42 | МКУ "УКС". Детская школа искусств | Микрорайон 25 | СГРЭС-2 | 2024 | 8280 |  | 0,48 | 0,135 | 0,323 | 0 | 0,615 | 0,803 |
| 43 | Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 | Микрорайон 26 | СГРЭС-2 | 2024 | 705 | 705 | 0,033 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,041 | 0,053 |
| 44 | Поликлиника на 1000 мест | Микрорайон 27 | СГРЭС-2 | 2024 | 3097 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 45 | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | Микрорайон 27 | СГРЭС-2 | 2026 | 5042 |  | 0,404 | 0,035 | 0,085 | 0 | 0,439 | 0,489 |
| 46 | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО СЗ "СИБИНКОМ" (ранее ООО "СеверТрансСтрой") | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2024 | 11613 | 8933 | 0,322 | 0,099 | 0,237 | 0 | 0,421 | 0,559 |
| 47 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 19523 | 15018 | 0,845 | 0,04 | 0,097 | 0 | 0,885 | 0,941 |
| 48 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 11468 | 8822 | 0,496 | 0,024 | 0,057 | 0 | 0,52 | 0,553 |
| 49 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 11468 | 8822 | 0,496 | 0,024 | 0,057 | 0 | 0,52 | 0,553 |
| 50 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 7115 | 5473 | 0,308 | 0,015 | 0,035 | 0 | 0,323 | 0,343 |
| 51 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2031 | 7599 | 5845 | 0,329 | 0,016 | 0,038 | 0 | 0,344 | 0,366 |
| 52 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2029 | 7599 | 5845 | 0,329 | 0,016 | 0,038 | 0 | 0,344 | 0,366 |
| 53 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2030 | 9888 | 7606 | 0,428 | 0,02 | 0,049 | 0 | 0,448 | 0,477 |
| 54 | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2031 | 9616 | 7397 | 0,416 | 0,02 | 0,048 | 0 | 0,436 | 0,464 |
| 55 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2029 | 18810 | 14469 | 0,814 | 0,039 | 0,093 | 0 | 0,853 | 0,907 |
| 56 | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2027 | 2649 |  | 0,239 | 0,007 | 0,018 | 0 | 0,247 | 0,257 |
| 57 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2028 | 36868 |  | 2,387 | 0,346 | 0,831 | 0 | 2,733 | 3,218 |
| 58 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2035 | 3884 |  | 0,319 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,327 | 0,339 |
| 59 | Детский сад на 70 мест | Микрорайон 27А | СГРЭС-2 | 2032 | 1111 |  | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,096 | 0,097 |
| 60 | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | Микрорайон 28 | СГРЭС-2 | 2024 | 9074 |  | 0,64 | 0,1 | 0,24 | 0 | 0,74 | 0,88 |
| 61 | Жилой дом со встр. СКБО | Микрорайон 28 | СГРЭС-2 | 2032 | 8129 | 6253 | 0,321 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,334 | 0,353 |
| 62 | Жилой дом | Микрорайон 28 | СГРЭС-2 | 20233-2034 | 5496 | 4228 | 0,217 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,226 | 0,239 |
| 63 | Жилой дом со встр. СКБО | Микрорайон 28 | СГРЭС-2 | 2034 | 4873 | 3748 | 0,192 | 0,008 | 0,019 | 0 | 0,2 | 0,212 |
| 64 | Школа на 990 мест | Микрорайон 28 | СГРЭС-2 | 2033 | 8904 |  | 0,724 | 0,022 | 0,053 | 0 | 0,746 | 0,777 |
| 65 | 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" | Микрорайон 28А | СГРЭС-2 | 2024 | 35794 | 27534 | 1,016 | 0,296 | 0,71 | 0 | 1,312 | 1,726 |
| 66 | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | Микрорайон 28А | СГРЭС-2 | 2024 | 6931 | 5332 | 0,207 | 0,053 | 0,127 | 0 | 0,26 | 0,334 |
| 67 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 28А | СГРЭС-2 | 2025 | 3805 |  | 0,345 | 0,01 | 0,024 | 0 | 0,355 | 0,369 |
| 68 | Мирошпиченко В. В. Баня | Микрорайон 29 | СГРЭС-2 | 2024 | 811 |  | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0,079 | 0,079 |
| 69 | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) | Микрорайон 29 | СГРЭС-2 | 2024 | 7527 |  | 0,68 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,701 | 0,73 |
| 70 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 29Б | СГРЭС-2 | 2029 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 71 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30 | СГРЭС-2 | 2028 | 44932 |  | 2,358 | 0,996 | 2,39 | 0 | 3,354 | 4,748 |
| 72 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30 | СГРЭС-2 | 2028 | 36868 |  | 2,387 | 0,346 | 0,831 | 0 | 2,733 | 3,218 |
| 73 | Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30, ООО СЗ "30 квартал" (ранее-ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс) | Микрорайон 30 | СГРЭС-2 | 2025 | 25197 | 19382 | 0,642 | 0,135 | 0,323 | 0 | 0,777 | 0,965 |
| 74 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зоне многоэтажной жилой застройки г. Сургута | Микрорайон 30 | СГРЭС-2 | 2024 | 23123 | 17787 | 0,716 | 0,166 | 0,399 | 0 | 0,882 | 1,115 |
| 75 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | Микрорайон 30 | СГРЭС-2 | 2024 | 23123 | 17787 | 0,716 | 0,166 | 0,399 | 0 | 0,882 | 1,115 |
| 76 | Жилой дом № 9/1по ул. И.Захарова в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г.Сургут, ООО СЗ "9 квартал" (ранее-ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс") | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2025 | 8032 | 6178 | 0,415 | 0,111 | 0,267 | 0 | 0,526 | 0,682 |
| 77 | Жилой дом № 9/2по ул. И.Захарова в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г.Сургут, ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2026 | 8032 | 6178 | 0,415 | 0,111 | 0,267 | 0 | 0,526 | 0,682 |
| 78 | Жилой дом №14/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2025 | 13867 | 10667 | 0,716 | 0,166 | 0,398 | 0 | 0,882 | 1,114 |
| 79 | Жилой дом №14/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2026 | 13867 | 10667 | 0,716 | 0,166 | 0,398 | 0 | 0,882 | 1,114 |
| 80 | Детский сад №34 | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2026 | 12415 |  | 0,641 | 0,041 | 0,098 | 0 | 0,682 | 0,739 |
| 81 | Жилой дом №27 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30, | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2025 | 14003 | 10771 | 0,723 | 0,115 | 0,277 | 0 | 0,838 | 1 |
| 82 | Детский сад №36 | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2028 | 14898 |  | 0,641 | 0,041 | 0,098 | 0 | 0,682 | 0,739 |
| 83 | Жилой дом №28 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2026 | 14894 | 11457 | 0,769 | 0,12 | 0,288 | 0 | 0,889 | 1,057 |
| 84 | Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2028 | 27309 | 21007 | 1,175 | 0,228 | 0,547 | 0 | 1,403 | 1,722 |
| 85 | Жилой дом №32 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2027 | 12124 | 9326 | 0,626 | 0,109 | 0,261 | 0 | 0,735 | 0,887 |
| 86 | Жилой дом №32А в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2028 | 22242 | 17109 | 0,957 | 0,144 | 0,346 | 0 | 1,101 | 1,303 |
| 87 | Жилой дом №33 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2029 | 19639 | 15107 | 0,845 | 0,13 | 0,312 | 0 | 0,975 | 1,157 |
| 88 | Детский сад №35 | Микрорайон 30 | СГРЭС-1 | 2028 | 14898 |  | 0,641 | 0,041 | 0,098 | 0 | 0,682 | 0,739 |
| 89 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2030 | 38667 |  | 2,526 | 1,312 | 3,123 | 0 | 3,838 | 5,649 |
| 90 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2024-2030 | 4146 |  | 0,17 | 0,097 | 0,232 | 0 | 0,267 | 0,402 |
| 91 | Дворец боевых искусств | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2024-2026 | 3557 |  | 0,15 | 0,081 | 0,195 | 0 | 0,231 | 0,345 |
| 95 | Молодежный центр | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2033 | 35860 |  | 2,8 | 0,138 | 0,33 | 0 | 2,938 | 3,13 |
| 96 | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2034 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 97 | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2035 | 16166 |  | 0,987 | 0,177 | 0,424 | 0 | 1,164 | 1,411 |
| 98 | Жилой дом № 1, ООО "Столица" | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2025 | 47645 | 36650 | 2,46 | 0,271 | 0,65 | 0 | 2,731 | 3,11 |
| 99 | Жилой дом | Микрорайон 31 | СГРЭС-1 | 2030 | 20324 | 15634 | 0,828 | 0,063 | 0,152 | 0 | 0,891 | 0,98 |
| 100 | Подземная автостоянка | Микрорайон 31 | СГРЭС-1 | 2026 | 227 |  | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,022 |
| 101 | Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2024 | 3186 |  | 0,259 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,28 | 0,309 |
| 102 | Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 416 |  | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 103 | Объект медицинского обслуживания | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 13095 |  | 1,16 | 0,046 | 0,11 | 0 | 1,206 | 1,27 |
| 104 | Кожно-венерологический диспансер | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 11136 |  | 0,99 | 0,038 | 0,09 | 0 | 1,028 | 1,08 |
| 105 | Поликлиника | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 15157 |  | 1,46 | 0,004 | 0,01 | 0 | 1,464 | 1,47 |
| 106 | Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы | Микрорайон 49 | блочная котельная 49 мкр. | 2026 | 10517 |  | 1,01 | 0,004 | 0,01 | 0 | 1,014 | 1,02 |
| 107 | Автомойка | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 206 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 108 | Стоматологический комплекс с аптекой | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 3949 |  | 0,38 | 0,001 | 0,003 | 0 | 0,381 | 0,383 |
| 109 | Межбольничная аптека | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 207 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 110 | Больница восстановительного лечения | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 25984 |  | 2,3 | 0,092 | 0,22 | 0 | 2,392 | 2,52 |
| 111 | АЗС | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 10 |  | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 112 | Детская больница | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 12167 |  | 1,08 | 0,042 | 0,1 | 0 | 1,122 | 1,18 |
| 113 | СТО | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 82 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 114 | Объект торговли | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2026 | 520 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 115 | КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2024 | 17137 |  | 0,883 | 0,016 | 0,037 | 0 | 0,899 | 0,92 |
| 116 | КУ "УКС Югры" Станция переливания крови | Микрорайон 31А | СГРЭС-1 | 2024 | 15632 |  | 0,687 | 0,11 | 0,264 | 0 | 0,797 | 0,951 |
| 117 | Средняя образовательная школа в микрорайоне 31 Б (на 680 мест) | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2027 | 33775 |  | 1,759 | 0,754 | 1,81 | 0 | 2,513 | 3,569 |
| 118 | ООО СЗ "Выбор" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2028 | 15886 | 12220 | 0,385 | 0,159 | 0,381 | 0 | 0,544 | 0,766 |
| 119 | Детский сад на 280 мест | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2032 | 7905 |  | 0,445 | 0,102 | 0,245 | 0 | 0,547 | 0,69 |
| 120 | Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2024 | 12955 | 9965 | 0,3939 | 0,079 | 0,1929 | 0 | 0,473 | 0,587 |
| 121 | Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" | Микрорайон 31Б | СГРЭС-1 | 2024 | 8955 | 6888 | 0,218 | 0,059 | 0,141 | 0 | 0,277 | 0,359 |
| 122 | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | Микрорайон 31В | СГРЭС-1 | 2032 | 11228 |  | 0,92 | 0,025 | 0,06 | 0 | 0,945 | 0,98 |
| 123 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) | Микрорайон 31В | СГРЭС-1 | 2033 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 125 | МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 | Микрорайон 32 | СГРЭС-1 | 2025 | 8352 |  | 0,64 | 0,071 | 0,17 | 0 | 0,711 | 0,81 |
| 126 | ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 | Микрорайон 34 | СГРЭС-1 | 2028 | 43926 |  | 3,12 | 0,475 | 1,14 | 0 | 3,595 | 4,26 |
| 130 | Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация суниверсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 35 | Котельная К-45 | 2031 | 33181 |  | 7,92 | 0 | 0 | 0 | 7,92 | 7,92 |
| 131 | Бизнес-центр класса Б | Микрорайон 35 | Котельная К-45 | 2029 | 34542 |  | 2,809 | 0,086 | 0,206 | 0 | 2,895 | 3,015 |
| 132 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 35 | Котельная К-45 | 2033 | 3895 |  | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | 1,875 |
| 133* | Торговый центр | Микрорайон 35 | Котельная К-45 | 2026 | 15917 |  | 0,822 | 0,06 | 0,145 | 0 | 0,882 | 0,967 |
| 134* | Торговый центр | Микрорайон 35 | Котельная К-45 | 2027 | 15917 |  | 0,822 | 0,06 | 0,145 | 0 | 0,882 | 0,967 |
| 135 | Спортивный комплекс "Керлинг Центр" | Микрорайон 35 | Котельная К-45 | 2028 | 7856 |  | 0,338 | 0,025 | 0,06 | 0 | 0,363 | 0,398 |
| 137* | Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже поз. 10. | Микрорайон 35А | Котельная К-45 | 2024 | 27312 | 21009 | 0,645 | 0,094 | 0,225 | 0 | 0,739 | 0,87 |
| 138 | Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2024 | 18934 | 14565 | 0,598 | 0,131 | 0,315 | 0 | 0,729 | 0,913 |
| 139 | Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2024 | 8088 | 6222 | 0,212 | 0,074 | 0,178 | 0 | 0,286 | 0,39 |
| 140 | Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2024 | 6242 | 4802 | 0,16 | 0,059 | 0,141 | 0 | 0,219 | 0,301 |
| 141 | Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2024 | 6242 | 4802 | 0,16 | 0,059 | 0,141 | 0 | 0,219 | 0,301 |
| 142 | Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2025 | 8088 | 6222 | 0,212 | 0,074 | 0,178 | 0 | 0,286 | 0,39 |
| 143 | Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 9768 | 7514 | 0,244 | 0,095 | 0,227 | 0 | 0,339 | 0,471 |
| 144 | Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 9768 | 7514 | 0,244 | 0,095 | 0,227 | 0 | 0,339 | 0,471 |
| 145 | Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 9747 | 7498 | 0,244 | 0,094 | 0,226 | 0 | 0,338 | 0,47 |
| 146 | Школьная образовательная организация на 900 учащихся | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 10827 |  | 0,99 | 0,025 | 0,06 | 0 | 1,015 | 1,05 |
| 147 | МБУ ДО СШ "Аверс" Спортивное ядро в мкр.35А. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | Микрорайон 35А | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 2025 | 1340 |  | 0,26 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,269 | 0,282 |
| 148 | Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 23393 | 17995 | 0,788 | 0,142 | 0,34 | 0 | 0,93 | 1,128 |
| 149 | Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 23351 | 17962 | 0,786 | 0,142 | 0,34 | 0 | 0,928 | 1,126 |
| 150 | Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 10017 | 7705 | 0,324 | 0,066 | 0,159 | 0 | 0,39 | 0,483 |
| 151 | Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 20655 | 15888 | 0,697 | 0,125 | 0,299 | 0 | 0,822 | 0,996 |
| 152 | Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 23393 | 17995 | 0,788 | 0,142 | 0,34 | 0 | 0,93 | 1,128 |
| 153 | Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 23393 | 17995 | 0,788 | 0,142 | 0,34 | 0 | 0,93 | 1,128 |
| 154 | Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 20655 | 15888 | 0,697 | 0,125 | 0,299 | 0 | 0,822 | 0,996 |
| 155 | Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 9788 | 7529 | 0,31 | 0,068 | 0,162 | 0 | 0,378 | 0,472 |
| 156 | Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 9788 | 7529 | 0,31 | 0,068 | 0,162 | 0 | 0,378 | 0,472 |
| 157 | Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 9768 | 7514 | 0,31 | 0,067 | 0,161 | 0 | 0,377 | 0,471 |
| 158 | Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 3712 |  | 0,34 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,348 | 0,36 |
| 159 | Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 23206 | 17851 | 0,765 | 0,148 | 0,354 | 0 | 0,913 | 1,119 |
| 160 | Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 7901 | 6078 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0 | 0,295 | 0,381 |
| 161 | Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 7901 | 6078 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0 | 0,295 | 0,381 |
| 162 | Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 7901 | 6078 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0 | 0,295 | 0,381 |
| 163 | Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 7901 | 6078 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0 | 0,295 | 0,381 |
| 164 | Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 23144 | 17803 | 0,762 | 0,148 | 0,354 | 0 | 0,91 | 1,116 |
| 165 | Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 23144 | 17803 | 0,762 | 0,148 | 0,354 | 0 | 0,91 | 1,116 |
| 166 | 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями | Микрорайон 37 | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 22337 | 17182 | 0,96 | 0,049 | 0,117 | 0 | 1,009 | 1,077 |
| 167 | 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями | Микрорайон 37 | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 7053 | 5425 | 0,303 | 0,015 | 0,037 | 0 | 0,319 | 0,34 |
| 168 | 3-секционный жилой дом | Микрорайон 37 | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 4544 | 3495 | 0,195 | 0,01 | 0,024 | 0 | 0,205 | 0,219 |
| 169 | 3-секционный жилой дом | Микрорайон 37 | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 4544 | 3495 | 0,195 | 0,01 | 0,024 | 0 | 0,205 | 0,219 |
| 170 | Молодежный центр | Микрорайон 37 | индивидуальные теплогенераторы | 2025 | 775 |  | 0,07 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,072 | 0,075 |
| 171* | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 38 | Котельная К-45 | 2031 | 14106 |  | 1,156 | 0,088 | 0,212 | 0 | 1,244 | 1,368 |
| 172 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2024 | 30672 | 23594 | 0,948 | 0,221 | 0,531 | 0 | 1,169 | 1,479 |
| 173 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2027 | 20904 | 16080 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0 | 0,818 | 1,008 |
| 174 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2027 | 20904 | 16080 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0 | 0,818 | 1,008 |
| 175 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2029 | 12810 |  | 0,964 | 0,116 | 0,278 | 0 | 1,08 | 1,242 |
| 176 | Учреждение культуры клубного типа на 500 мест | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2030 | 5951 |  | 0,495 | 0,034 | 0,082 | 0 | 0,529 | 0,577 |
| 177 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2027 | 20904 | 16080 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0 | 0,818 | 1,008 |
| 178 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2028 | 20904 | 16080 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0 | 0,818 | 1,008 |
| 179 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2028 | 30676 | 23597 | 0,949 | 0,221 | 0,531 | 0 | 1,17 | 1,48 |
| 180 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2028 | 10203 | 7848 | 0,315 | 0,074 | 0,177 | 0 | 0,389 | 0,492 |
| 181 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2026 | 20738 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 182 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2026 | 20738 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 183* | Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2031 | 12794 |  | 0,9708 | 0,113 | 0,27 | 0 | 1,0838 | 1,240723579 |
| 184 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Микрорайон 39 | Котельная К-45 | 2029 | 34028 |  | 3,0701 | 0,096 | 0,23 | 0 | 3,1661 | 3,300022165 |
| 185 | Спортивный комплекс | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 4381 |  | 0,3749 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,3959 | 0,424831656 |
| 186 | 23-х этажный жилой дом башенного типа | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 7379 | 5676 | 0,267 | 0,037 | 0,088 | 0 | 0,304 | 0,356 |
| 187 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 10053 |  | 0,75 | 0,094 | 0,225 | 0 | 0,844 | 0,975 |
| 188 | Специализированный центр по торговле шинами | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 2045 |  | 0,149 | 0,021 | 0,049 | 0 | 0,169 | 0,198 |
| 189 | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 35717 |  | 2,341 | 0,323 | 0,776 | 0 | 2,665 | 3,118 |
| 190 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Микрорайон 4 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2030 | 3492 | 2686 | 0,153 | 0,007 | 0,016 | 0 | 0,159 | 0,169 |
| 191 | Школа на 1500 учащихся | Микрорайон 4 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2025 | 15157 |  | 1,38 | 0,038 | 0,09 | 0 | 1,418 | 1,47 |
| 192 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Микрорайон 4 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2031 | 3094 | 2380 | 0,135 | 0,006 | 0,014 | 0 | 0,141 | 0,149 |
| 193 | Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 4 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2029 | 6686 | 5143 | 0,292 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,305 | 0,322 |
| 194 | Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута | Микрорайон 41 | Котельная К-45 | 2024 | 35462 | 27278 | 2,3686 | 0 | 0 | 0 | 2,3686 | 2,3686 |
| 199 | Объект индивидуального жилищного строительства | Микрорайон 43 | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 16056 | 16056 | 1,01 | 0,077 | 0,185 | 0 | 1,087 | 1,195 |
| 200 | Жилой дом блокированной застройки | Микрорайон 43 | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 10991 | 8455 | 0,448 | 0,034 | 0,082 | 0 | 0,482 | 0,53 |
| 201* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2032 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 202* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2032 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 203* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2032 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 204* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 20233-2034 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 205* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2034 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 206* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2035 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 207* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2032 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 208* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 20233-2034 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 209* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2034 | 19038 | 14645 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 210* | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2032 | 33614 |  | 2,498 | 0,182 | 0,436 | 0 | 2,68 | 2,934 |
| 211* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2035 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 212* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2032 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 213* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 20233-2034 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 214* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2034 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 215* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2035 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 216* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2032 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 217* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 20233-2034 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 218* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2034 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 219* | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2035 | 21153 | 16272 | 0,508 | 0,171 | 0,41 | 0 | 0,679 | 0,918 |
| 220* | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 43 | Котельная К-45 | 2033 | 11846 |  | 0,918 | 0,048 | 0,116 | 0 | 0,966 | 1,034 |
| 221 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) | Микрорайон 44 | Котельная К-45 | 2028 | 53067 | 40821 | 1,727 | 0,24 | 0,576 | 0 | 1,967 | 2,303 |
| 222 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. | Микрорайон 44 | Котельная К-45 | 2028 | 72814 | 56011 | 2,37 | 0,329 | 0,79 | 0 | 2,699 | 3,16 |
| 223* | ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) | Микрорайон 44 | Котельная К-45 | 2028 | 2612 |  | 0,194 | 0,014 | 0,034 | 0 | 0,208 | 0,228 |
| 224 | 12 жилых домов общей площадью квартир и коммерческих помещений 144.000 кв.м | Микрорайон 44 | Котельная К-45 | 2025-2028 | 144000 | 144000 | 9 | 1,26 | 3 | 0 | 10,26 | 12 |
| 225 | Блокированная застройка | Микрорайон 46 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 405 | 405 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,027 |
| 226 | Индивидуальная застройка | Микрорайон 46 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 3820 | 3820 | 0,256 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0,256 |
| 227 | Общественный центр поселка Оптимист | Микрорайон 46 | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 144 |  | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| 228 | Общественный центр | Микрорайон 46 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 72 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 229 | Кардиореабилитационный центр | Микрорайон 47 | Новая котельная мкр. 51 | 2032 | 8707 |  | 0,69 | 0,029 | 0,07 | 0 | 0,719 | 0,76 |
| 230 | Многоквартирная застройка | Микрорайон 48 | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 7847 | 6036 | 0,378 | 0 | 0 | 0 | 0,378 | 0,378 |
| 231 | Индивидуальная и блокированная застройка | Микрорайон 48 | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 31061 | 31061 | 2,312 | 0 | 0 | 0 | 2,312 | 2,312 |
| 232 | Спортивно-досуговый комплекс | Микрорайон 48 | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 1031 |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 233 | ФОК | Микрорайон 48 | Новая БМК 48 мкр. | 2029 | 8249 |  | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 |
| 234* | Торговый центр мкр. 48 | Микрорайон 48 | Новая БМК 48 мкр. | 2030 | 4124 |  | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 |
| 235 | Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания | Микрорайон 48 | Новая БМК 48 мкр. | 2031 | 6416 |  | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 |
| 236 | Общеобразовательная школа на 540 учащихся | Микрорайон 48 | Новая БМК 48 мкр. | 2029 | 7562 |  | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,66 |
| 237 | Детский сад на 210 мест | Микрорайон 48 | Новая БМК 48 мкр. | 2030 | 3781 |  | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 |
| 238 | Центр санитарно-гигенического и ветеринарного надзора | Микрорайон 49 | блочная котельная 49 мкр. | 2034 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 239 | Центр биотехнологических и фармацевтических исследований | Микрорайон 49 | блочная котельная 49 мкр. | 2035 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 240 | Многопрофильный больничный комплекс на 700 коек | Микрорайон 49 | блочная котельная 49 мкр. | 2032 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 241 | 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания | Микрорайон 50 | Новая котельная мкр. 50 | 2029 | 51431 | 39562 | 2,23 | 0,104 | 0,25 | 0 | 2,334 | 2,48 |
| 242 | Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) | Микрорайон 50 | Новая котельная мкр. 50 | 2030 | 7482 |  | 0,676 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,697 | 0,726 |
| 243 | Детский сад на 150 мест | Микрорайон 50 | Новая котельная мкр. 50 | 2031 | 1804 |  | 0,163 | 0,005 | 0,012 | 0 | 0,168 | 0,175 |
| 244 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 12276 | 9450 | 0,904 | 0,4662 | 1,036 | 0 | 1,3702 | 1,94 |
| 245 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 24551 | 18900 | 0,711 | 0,369 | 0,82 | 0 | 1,08 | 1,531 |
| 246 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 12276 | 9450 | 0,904 | 0,4662 | 1,036 | 0 | 1,3702 | 1,94 |
| 247 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 12276 | 9450 | 0,083 | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 0,083 |
| 248 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 12276 | 9450 | 0,288 | 0 | 0 | 0 | 0,288 | 0,288 |
| 249 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 9840 | 7575 | 0,057 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,06 | 0,063 |
| 250 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 9002 | 6930 | 0,049 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,051 | 0,054 |
| 251 | Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 26000 |  | 0,55 | 0,017 | 0,04 | 0 | 0,567 | 0,59 |
| 252 | Психо-наркологический диспансер | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 5661 |  | 0,499 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,52 | 0,549 |
| 253 | Хоспис | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 825 |  | 0,07 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,074 | 0,08 |
| 254 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 9002 | 6930 | 0,142 | 0,006 | 0,015 | 0 | 0,148 | 0,157 |
| 255 | Детский сад на 250 мест | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 8750 |  | 0,19 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,198 | 0,21 |
| 256 | Больница здание 2 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 3653 |  | 0,322 | 0,014 | 0,033 | 0 | 0,336 | 0,355 |
| 257 | Больница здание 3 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 3524 |  | 0,31 | 0,013 | 0,031 | 0 | 0,323 | 0,341 |
| 258 | Больница здание 1 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 9453 |  | 0,749 | 0,032 | 0,076 | 0 | 0,781 | 0,825 |
| 259 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Микрорайон 51 | Новая котельная мкр. 51 | 2035 | 9840 | 7575 | 0,148 | 0,007 | 0,016 | 0 | 0,155 | 0,164 |
| 260 | ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А | Микрорайон 5А | СГРЭС-1 | 2028 | 31471 |  | 2,555 | 0,207 | 0,498 | 0 | 2,762 | 3,052 |
| 261 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание | Микрорайон 8 | СГРЭС-1 | 2024 | 2836 |  | 0,255 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,263 | 0,275 |
| 262 | ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 | Микрорайон 8 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 2024 | 645 | 645 | 0,052 | -0,002 | -0,004 | 0 | 0,05 | 0,048 |
| 264 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №7 (МБОУ СШ №12, микрорайон А), ООО "РК+" (ранее МКУ "УКС") | Микрорайон А | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 2024-2030 | 4146 |  | 0,17 | 0,097 | 0,232 | 0 | 0,267 | 0,402 |
| 265 | Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик | Микрорайон А | СГРЭС-1 | 2024 | 46 |  | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 266 | Организация дополнительного образования на 500 мест | ВЖ1 | СГРЭС-2 | 2032 | 5614 |  | 0,46 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,473 | 0,49 |
| 267 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) | ВЖ1 | СГРЭС-2 | 2033 | 3552 |  | 0,28 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,293 | 0,31 |
| 268 | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон | Восточный промышленный район | СГРЭС-2 | 2024 | 10435 |  | 0,504 | 0 | 0 | 0 | 0,504 | 0,504 |
| 269 | Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. | Восточный промышленный район | СГРЭС-2 | 2024 | 212 | 212 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 270 | Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. | Восточный промышленный район | СГРЭС-2 | 2024 | 2209 | 2209 | 0,164 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0,164 |
| 271 | Многоквартирный жилой дом №6, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-тономный округ-Югра , г.Сургут, Восточный промрайон, ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югория» | Восточный промышленный район | СГРЭС-2 | 2024 | 8619 | 6630 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,445 | 0,445 |
| 272 | Спортивный комплекс | Восточный промышленный район | СГРЭС-2 | 2024 | 7313 |  | 0,261 | 0 | 0 | 0 | 0,261 | 0,261 |
| 273 | Торговый центр (поз. 12) | Восточный промышленный район | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 13749 |  | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,71 |
| 274 | Торговый центр (поз. 20) | Восточный промышленный район | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 12676 |  | 0,453 | 0 | 0 | 0 | 0,453 | 0,453 |
| 275 | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2024 | 175 | 175 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| 276 | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом, ул.Сургутская, 27 | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2024 | 133 | 133 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 279 | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | Восточный рекреационный район | СГРЭС-2 | 2024 | 1543 |  | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 282 | Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей | Железнодорожный район | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 2026 | 4082 |  | 0,26 | 0,057 | 0,136 | 0 | 0,317 | 0,396 |
| 283 | Реконструкция вокзального комплекса Сургут ул. Привокзальная, 23 (Свердловская дирекция по капитальному строительству-структурное подразделение Дирекции по строительству сетей свчзи-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Свердловская дирекция по капитальному строительству ДКСС ОАО «РЖД»)) | Железнодорожный район | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 2025 | 11311 |  | 0,53 | 0,066 | 0,156 | 0 | 0,596 | 0,686 |
| 284 | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | СГРЭС-2 | 2024 | 7672 |  | 0,744 | 0 | 0 | 0 | 0,744 | 0,744 |
| 285 | Магазин повседневного спроса | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | СГРЭС-2 | 2024 | 2588 |  | 0,251 | 0 | 0 | 0 | 0,251 | 0,251 |
| 286 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (12, 17, 26, 29, 34*, 37, 39, 60, 61, 62, 64*, 67, 68, 69) | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 7904 | 7904 | 0,29 | 0,022 | 0,053 | 0 | 0,312 | 0,343 |
| 287 | 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 8332 | 6409 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0 | 0,34 | 0,362 |
| 288 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 8332 | 6409 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0 | 0,34 | 0,362 |
| 289 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 10415 | 8012 | 0,406 | 0,019 | 0,046 | 0 | 0,425 | 0,452 |
| 290 | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 7291 | 5608 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,298 | 0,316 |
| 291 | 13-14-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 20233-2034 | 7291 | 5608 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,298 | 0,316 |
| 292 | 9-12-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 7291 | 5608 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,298 | 0,316 |
| 293 | 5-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 1800 | 1385 | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0,085 | 0,09 |
| 294 | 5-7-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 8332 | 6409 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0 | 0,34 | 0,362 |
| 295 | 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 20233-2034 | 4500 | 3462 | 0,203 | 0,01 | 0,023 | 0 | 0,213 | 0,226 |
| 296 | Детский сад на 300 мест | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2033 | 2750 |  | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 |
| 297 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 5208 | 4006 | 0,203 | 0,01 | 0,023 | 0 | 0,213 | 0,226 |
| 298 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 16667 | 12821 | 0,65 | 0,031 | 0,074 | 0 | 0,68 | 0,723 |
| 299 | 9-12-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 7291 | 5608 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,298 | 0,316 |
| 300 | 13-14-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 20233-2034 | 7291 | 5608 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,298 | 0,316 |
| 301 | Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 6888 |  | 0,601 | 0 | 0 | 0 | 0,601 | 0,601 |
| 302 | Детский сад на 300 мест | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 2755 |  | 0,241 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0,241 |
| 303 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 7291 | 5608 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,298 | 0,316 |
| 304 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 7291 | 5608 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,298 | 0,316 |
| 305 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 17708 | 13622 | 0,69 | 0,033 | 0,078 | 0 | 0,723 | 0,768 |
| 306 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 20233-2034 | 15625 | 12019 | 0,609 | 0,029 | 0,069 | 0 | 0,638 | 0,678 |
| 307 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 11459 | 8815 | 0,447 | 0,021 | 0,051 | 0 | 0,468 | 0,497 |
| 308 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 5208 | 4006 | 0,203 | 0,01 | 0,023 | 0 | 0,213 | 0,226 |
| 309 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 23 |  | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 310 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2033 | 23 |  | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 311 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 23 |  | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 312 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 23 |  | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 313 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников | Жилой квартал Ю.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 10415 | 8012 | 0,406 | 0,019 | 0,046 | 0 | 0,425 | 0,452 |
| 314 | Блокированный одноквартирный жилой дом 150 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.10-1 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 2926 | 2926 | 0,196 | 0 | 0 | 0 | 0,196 | 0,196 |
| 315 | 3-х этажный индивидуальный жилой дом | Жилой квартал Ю.10-1 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 373 | 373 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 |
| 316 | Магазин торг.пл. 50 кв.м | Жилой квартал Ю.10-1 | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 68 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 317 | Блокированный одноквартирный жилой дом 150 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.10-2 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 672 | 672 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,045 |
| 318 | Блокированный одноквартирный жилой дом 250 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.11 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 343 | 343 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,023 |
| 319 | Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м | Жилой квартал Ю.1.ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 917 |  | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| 320 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 2700 | 2077 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0 | 0,128 | 0,136 |
| 321 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 20233-2034 | 2700 | 2077 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0 | 0,128 | 0,136 |
| 322 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 2700 | 2077 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0 | 0,128 | 0,136 |
| 323 | Поликлиника на 300 пос. в смену | Жилой квартал Ю.2.ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 2750 |  | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 |
| 324 | Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м | Жилой квартал Ю.6-1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 1375 |  | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 |
| 325 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.6-1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 1800 | 1385 | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0,085 | 0,09 |
| 326 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.6-1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 3600 | 2769 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,17 | 0,181 |
| 327 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 3600 | 2769 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,17 | 0,181 |
| 328 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 7200 | 5538 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0 | 0,34 | 0,362 |
| 329 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 3600 | 2769 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,17 | 0,181 |
| 330 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 3600 | 2769 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,17 | 0,181 |
| 331 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 9374 | 7211 | 0,365 | 0,017 | 0,041 | 0 | 0,383 | 0,407 |
| 332 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 4500 | 3462 | 0,203 | 0,01 | 0,023 | 0 | 0,213 | 0,226 |
| 333 | Детский сад на 71 мест | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 2755 |  | 0,241 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0,241 |
| 334 | Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 919 |  | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| 335 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 3600 | 2769 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,17 | 0,181 |
| 336 | 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.8 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 24999 | 19230 | 0,975 | 0,046 | 0,111 | 0 | 1,021 | 1,085 |
| 337 | Детский сад на 350 мест | Жилой квартал Ю.8 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 3215 |  | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0,281 |
| 338 | Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 | Жилой квартал Ю.8 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 597 |  | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0,052 |
| 339 | Многоэтажный гараж на 300 м\мест | Жилой квартал Ю.8 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 23 |  | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 340 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 16667 | 12821 | 0,65 | 0,031 | 0,074 | 0 | 0,68 | 0,723 |
| 341 | 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 20833 | 16025 | 0,812 | 0,038 | 0,092 | 0 | 0,85 | 0,904 |
| 342 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 22916 | 17628 | 0,893 | 0,042 | 0,101 | 0 | 0,935 | 0,995 |
| 343 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 3125 | 2404 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0 | 0,128 | 0,136 |
| 344 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 4166 | 3205 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,17 | 0,181 |
| 345 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 4166 | 3205 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,17 | 0,181 |
| 346 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 4166 | 3205 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,17 | 0,181 |
| 347 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 3125 | 2404 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0 | 0,128 | 0,136 |
| 348 | 9-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 7291 | 5608 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,298 | 0,316 |
| 349 | 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 12501 | 9616 | 0,487 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,51 | 0,542 |
| 350 | Общеобразовательная школа на 844 учащихся | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 6428 |  | 0,561 | 0 | 0 | 0 | 0,561 | 0,561 |
| 351 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 183 |  | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 352 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 7 |  | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 353 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 183 |  | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 354 | Гостиничный комплекс | Жилой квартал Ю.9.ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 1377 |  | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 |
| 355 | Автомагазин | Жилой квартал Ю.9.ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 368 |  | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 |
| 356 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | ЗП1 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 2028 | 7321 |  | 0,54 | 0,041 | 0,099 | 0 | 0,581 | 0,639 |
| 357 | Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 | ЗП1 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 2034 | 49757 |  | 3,67 | 0,28 | 0,673 | 0 | 3,95 | 4,343 |
| 358 | Здание комплексного назначения поз. 4. | Квартал общественной застройки П-10 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2030 | 1008 |  | 0,082 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,085 | 0,088 |
| 359 | Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. | Квартал общественной застройки П-10 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2031 | 1572 |  | 0,128 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0,132 | 0,137 |
| 360 | Картинг-центр поз. 6. | Квартал общественной застройки П-10 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2029 | 823 |  | 0,067 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,069 | 0,072 |
| 361 | Производственно-торговый комплекс поз. 2. | Квартал общественной застройки П-10 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2030 | 19921 |  | 1,62 | 0,05 | 0,119 | 0 | 1,67 | 1,739 |
| 362 | Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. | Квартал общественной застройки П-10 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2031 | 2337 |  | 0,204 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0,204 |
| 363 | Дом ветеранов | Квартал общественной застройки П-12 | Новая котельная кв. П-12 | 2029 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 364 | Центр народного творчества и ремесел | Квартал общественной застройки П-12 | Новая котельная кв. П-12 | 2030 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 365 | Дом дружбы народов | Квартал общественной застройки П-12 | Новая котельная кв. П-12 | 2031 | 917 |  | 0,07 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,074 | 0,08 |
| 366 | Планетарий | Квартал общественной застройки П-12 | Новая котельная кв. П-12 | 2029 | 1352 |  | 0,11 | 0,003 | 0,008 | 0 | 0,113 | 0,118 |
| 367 | Цирк | Квартал общественной застройки П-12 | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 3937 |  | 0,32 | 0,01 | 0,024 | 0 | 0,33 | 0,344 |
| 368 | Плавательный бассейн | Квартал общественной застройки П-12 | Новая котельная кв. П-12 | 2034 | 5156 |  | 0,41 | 0,017 | 0,04 | 0 | 0,427 | 0,45 |
| 369 | Организация дополнительного образования на 1000 мест | Квартал общественной застройки П-4 | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 11315 |  | 0,92 | 0,028 | 0,068 | 0 | 0,948 | 0,988 |
| 370 | УВД | Квартал общественной застройки П-4 | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 42047 |  | 3,34 | 0,138 | 0,33 | 0 | 3,478 | 3,67 |
| 371 | Универсальный блок поз. 1. | Квартал общественной застройки П-5 | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 7158 |  | 0,582 | 0,018 | 0,043 | 0 | 0,6 | 0,625 |
| 372 | Дилерский центр поз. 2. | Квартал общественной застройки П-5 | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 8730 |  | 0,762 | 0 | 0 | 0 | 0,762 | 0,762 |
| 373 | Торговый центр поз. 3. | Квартал общественной застройки П-5 | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 71468 |  | 5,812 | 0,178 | 0,426 | 0 | 5,99 | 6,238 |
| 374 | Гостиница поз. 5. | Квартал общественной застройки П-5 | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 4528 |  | 0,368 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,379 | 0,395 |
| 375 | Офис поз. 6. | Квартал общественной застройки П-5 | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 8634 |  | 0,702 | 0,022 | 0,052 | 0 | 0,724 | 0,754 |
| 376 | Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. | Квартал общественной застройки П-5 | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 9796 |  | 0,855 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0,855 |
| 377 | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 7340 |  | 0,663 | 0,02 | 0,049 | 0 | 0,683 | 0,712 |
| 378 | Общественно-деловой центр поз. 5. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 7325 |  | 0,662 | 0,02 | 0,048 | 0 | 0,682 | 0,71 |
| 379 | Торговый комплекс №1 поз. 7. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 7325 |  | 0,662 | 0,02 | 0,048 | 0 | 0,682 | 0,71 |
| 380 | Торговый комплекс №2 поз. 9. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 7325 |  | 0,662 | 0,02 | 0,048 | 0 | 0,682 | 0,71 |
| 381 | Мойка автотранспорта поз. 1. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 365 |  | 0,033 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,034 | 0,035 |
| 382 | СТО поз. 2. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 619 |  | 0,056 | 0,002 | 0,004 | 0 | 0,058 | 0,06 |
| 383 | Магазин запчастей поз. 3. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 1171 |  | 0,106 | 0,003 | 0,008 | 0 | 0,109 | 0,114 |
| 384 | Торгово-выставочный центр поз. 6. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 8139 |  | 0,662 | 0,02 | 0,048 | 0 | 0,682 | 0,71 |
| 385 | АЗС поз. 8. | Квартал общественной застройки П-9 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 103 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 386 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Квартал Ю.10 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 1837 |  | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| 387 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Квартал Ю.10 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 3673 |  | 0,321 | 0 | 0 | 0 | 0,321 | 0,321 |
| 388 | Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м | Квартал Ю.10 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 2755 |  | 0,241 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0,241 |
| 389 | Приходской храмовый комплекс на 300 человек | Квартал Ю.11 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 965 |  | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0,084 |
| 390 | Пождепо | Квартал Ю.2-1 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 275 |  | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,024 |
| 391 | Многоэтажный гараж на 60 м\мест | Квартал Ю.2-1 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | Хореографическая школа на 300 учащихся | Квартал Ю.3 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 3215 |  | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0,281 |
| 393 | Подстанция скорой помощи на 10 постов | Квартал Ю.3 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 459 |  | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 394 | Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей | Квартал Ю.3 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 917 |  | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| 395 | Офис-центр | Квартал Ю.3 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 919 |  | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| 396 | Офис-центр | Квартал Ю.3 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2033 | 919 |  | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| 397 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 2296 |  | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 398 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 137 |  | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 399 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 137 |  | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 400 | ООО "Североуральская транспортная компания" | Квартал Ю.3 П.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 46 |  | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 |
| 401 | Строительство железнодорожного тупика | Квартал Ю.3 П.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2033 | 275 |  | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,024 |
| 402 | Материальный склад | Квартал Ю.3 П.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 46 |  | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 |
| 403 | Гараж | Квартал Ю.3 П.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Квартал Ю.4 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 23 |  | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 405 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Квартал Ю.4 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 23 |  | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 406 | Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" | Квартал Ю.4 П.1 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 414 |  | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,036 |
| 407 | Офис-центр | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 2755 |  | 0,241 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0,241 |
| 408 | Офис-центр | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 3215 |  | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0,281 |
| 409 | Торгово-развлекательный комплекс | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 4132 |  | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0,361 | 0,361 |
| 410 | Магазин торговой площадью 250 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2030 | 459 |  | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 411 | Магазин торговой площадью 50 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2031 | 137 |  | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 412 | Молодежно-подростковый центр | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2029 | 3215 |  | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0,281 |
| 413 | Магазин торговой площадью 150 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 229 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 414 | Магазин торговой площадью 90 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 183 |  | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 415 | Торговый комплекс | Квартал Ю.5 ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 919 |  | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| 416 | Офис-центр | Квартал Ю.6. ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2033 | 1833 |  | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| 417 | Спортивный центр на 450 мест | Квартал Ю.6. ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 4132 |  | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0,361 | 0,361 |
| 418 | Дворец спорта | Квартал Ю.6. ОД.2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2035 | 1837 |  | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| 419 | Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" | КК2А | СГРЭС-1 | 2033 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 420 | Административные здания | КК3А | СГРЭС-1 | 2028 | 985 |  | 0,08 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,083 | 0,086 |
| 421 | Многофункциональный культурный центр на 1000 мест | КК4 | СГРЭС-1 | 2034 | 4551 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 422 | Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 | КК4 | СГРЭС-1 | 2035 | 27052 |  | 2,2 | 0,067 | 0,161 | 0 | 2,267 | 2,361 |
| 423 | Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. | КК4 | СГРЭС-1 | 2032 | 13528 |  | 1,1 | 0,034 | 0,081 | 0 | 1,134 | 1,181 |
| 424 | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | КК5 | СГРЭС-2 | 2025 | 2867 |  | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0,278 |
| 425 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Коммунальный квартал 36 | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 2423 |  | 0,219 | 0,007 | 0,016 | 0 | 0,226 | 0,235 |
| 426 | Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута | Коммунальный квартал 45 | Новая котельная НТЦ №2 | 2030 | 1340 |  | 0,099 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,107 | 0,117 |
| 427 | Коммерческое жилье | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 209457 | 161121 | 7,2 | 1,208 | 2,9 | 0 | 8,408 | 10,1 |
| 428 | Университет | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 135077 |  | 12,9 | 0,083 | 0,2 | 0 | 12,983 | 13,1 |
| 429 | Студенческие общежития | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 51846 |  | 2 | 0,208 | 0,5 | 0 | 2,208 | 2,5 |
| 430 | Технопарк | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 21654 |  | 1,9 | 0,083 | 0,2 | 0 | 1,983 | 2,1 |
| 431 | Компании НТЦ в здании Технопарка | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 6187 |  | 0,5 | 0,042 | 0,1 | 0 | 0,542 | 0,6 |
| 432 | Центр высоких биомедицинских технологий | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 19591 |  | 1,7 | 0,083 | 0,2 | 0 | 1,783 | 1,9 |
| 433 | Школа | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 24747 |  | 2,3 | 0,042 | 0,1 | 0 | 2,342 | 2,4 |
| 434 | 2 детских сада | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 26809 |  | 2,3 | 0,125 | 0,3 | 0 | 2,425 | 2,6 |
| 435 | Спортивный центр | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 15467 |  | 1,4 | 0,042 | 0,1 | 0 | 1,442 | 1,5 |
| 436 | ЦОД | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 3093 |  | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| 437 | Жилье для НТЦ | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 242638 | 186645 | 8,8 | 1,208 | 2,9 | 0 | 10,008 | 11,7 |
| 438 | Компании НТЦ в отдельных зданиях | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 41245 |  | 3,7 | 0,125 | 0,3 | 0 | 3,825 | 4 |
| 439 | Выставочный центр | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 29902 |  | 2,7 | 0,083 | 0,2 | 0 | 2,783 | 2,9 |
| 440 | Культурно-досуговый центр | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2030 | 8249 |  | 0,7 | 0,042 | 0,1 | 0 | 0,742 | 0,8 |
| 441 | Коммерция | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 15467 |  | 1,4 | 0,042 | 0,1 | 0 | 1,442 | 1,5 |
| 442 | Дом детского творчества | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 9280 |  | 0,8 | 0,042 | 0,1 | 0 | 0,842 | 0,9 |
| 443 | Поликлиника | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2030 | 11342 |  | 1 | 0,042 | 0,1 | 0 | 1,042 | 1,1 |
| 444 | Отель | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 11342 |  | 0,7 | 0,167 | 0,4 | 0 | 0,867 | 1,1 |
| 445 | Башня СУРГУТ | Микрорайон Пойма реки Объ | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 25778 |  | 2,2 | 0,125 | 0,3 | 0 | 2,325 | 2,5 |
| 446 | ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" | Микрорайон Центральный | СГРЭС-1 | 2024 | 1691 |  | 0,164 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0,164 |
| 447 | Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 | Микрорайон Центральный | СГРЭС-1 | 2026 | 2215 |  | 0,2 | 0,006 | 0,015 | 0 | 0,206 | 0,215 |
| 448 | Центр технических видов спорта (комплекс из 14 объектов), в том числе: мототрасса; реконструкция незавершенного строительства базисного склада жидкого хлора для размещения Центра технических видов спорта; трасса для кольцевых гонок, трассы для дрэг-рейсинга, ралли-кросса, картинга; воднолыжный стадион; спортивные площадки для спортивного радио, авто, авиа и судомоделирования; спортивные площадки для парашютного, планерного, воздухоплавательного видов спорта. | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 4434 |  | 0,39 | 0,017 | 0,04 | 0 | 0,407 | 0,43 |
| 450 | СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод | Остров Заячий | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 2024 | 969 |  | 0,198 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0,198 |
| 451 | Этнографический музей | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 1723 |  | 0,14 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,144 | 0,15 |
| 452 | Центр спортивной медицины и реабилитации | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 4239 |  | 0,34 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,353 | 0,37 |
| 453 | Центр экстремальных и автоспортивных видов спорта | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 454 | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | пос. СУ-4 | СГРЭС-2 | 2034 | 1031 |  | 0,08 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,084 | 0,09 |
| 455 | Дошкольная образовательная организация на 198 муст | пос. СУ-4 | СГРЭС-2 | 2035 | 2177 |  | 0,18 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,184 | 0,19 |
| 456 | Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" (МБУ СП СШОР "Кедр") | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2024 | 3361 |  | 0,269 | 0,024 | 0,057 | 0 | 0,293 | 0,326 |
| 457 | Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2024 | 4753 |  | 0,259 | 0,084 | 0,202 | 0 | 0,343 | 0,461 |
| 458 | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2024 | 3413 |  | 0,234 | 0,04 | 0,097 | 0 | 0,274 | 0,331 |
| 459 | Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2024 | 6898 |  | 0,621 | 0,02 | 0,048 | 0 | 0,641 | 0,669 |
| 460 | Музей "Барсово Гора" | пгт. Барсово | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2024 | 4199 |  | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0,393 | 0,393 |
| 461 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 20865 | 16050 | 0,988 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,996 | 1,006 |
| 462 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО (2 объекта) | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 40398 | 31075 | 1,646 | 0,126 | 0,302 | 0 | 1,772 | 1,948 |
| 463 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 19287 | 14836 | 0,786 | 0,06 | 0,144 | 0 | 0,846 | 0,93 |
| 464 | Встроенно-пристроенное помещение детского сада на 200 мест | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 4151 |  | 0,375 | 0,012 | 0,028 | 0 | 0,387 | 0,403 |
| 465 | Общественный центр (торг. Площадь 700 кв.м) | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 6686 |  | 0,604 | 0,019 | 0,044 | 0 | 0,623 | 0,648 |
| 466 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 4096 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 467 | Подземная стоянка на 600 м/м | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 3166 |  | 0,307 | 0 | 0 | 0 | 0,307 | 0,307 |
| 468 | Арена ледовая (пр.объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 170210 |  | 15,184 | 0,551 | 1,323 | 0 | 15,735 | 16,507 |
| 469 | Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 69705 |  | 5,808 | 0,397 | 0,952 | 0 | 6,205 | 6,76 |
| 470 | Общежитие гостиничного типа (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 128513 | 98856 | 5,186 | 0,421 | 1,011 | 0 | 5,607 | 6,197 |
| 471 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 32937 |  | 2,823 | 0,155 | 0,372 | 0 | 2,978 | 3,194 |
| 472 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 32875 |  | 2,858 | 0,138 | 0,33 | 0 | 2,996 | 3,188 |
| 473 | Центр ледовых видов спорта(пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 39651 |  | 3,506 | 0,141 | 0,339 | 0 | 3,648 | 3,845 |
| 474 | Арена волейбольная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 73210 |  | 6,273 | 0,345 | 0,828 | 0 | 6,617 | 7,1 |
| 475 | Арена теннисная (проектируемый объект ) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 21997 |  | 1,803 | 0,138 | 0,33 | 0 | 1,941 | 2,133 |
| 476 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 32875 |  | 2,858 | 0,138 | 0,33 | 0 | 2,996 | 3,188 |
| 477 | Торговый центр (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 56484 |  | 4,579 | 0,375 | 0,899 | 0 | 4,953 | 5,478 |
| 478 | Гостинично-административный комплекс(пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 29976 |  | 2,446 | 0,192 | 0,462 | 0 | 2,638 | 2,907 |
| 479 | 11-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2031 | 13799 | 10615 | 0,418 | 0,103 | 0,248 | 0 | 0,521 | 0,666 |
| 480 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2029 | 10539 | 8107 | 0,319 | 0,079 | 0,189 | 0 | 0,398 | 0,508 |
| 481 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2030 | 13279 | 10215 | 0,403 | 0,099 | 0,237 | 0 | 0,502 | 0,64 |
| 482 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2031 | 6771 | 5208 | 0,205 | 0,051 | 0,121 | 0 | 0,256 | 0,327 |
| 483 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2029 | 13260 | 10200 | 0,402 | 0,099 | 0,237 | 0 | 0,501 | 0,639 |
| 484 | 5-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2030 | 2790 | 2146 | 0,098 | 0,024 | 0,058 | 0 | 0,122 | 0,156 |
| 485 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2031 | 10315 | 7935 | 0,313 | 0,077 | 0,184 | 0 | 0,39 | 0,497 |
| 486 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2029 | 11116 | 8551 | 0,337 | 0,083 | 0,2 | 0 | 0,42 | 0,536 |
| 487 | 15-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2030 | 18345 | 14112 | 0,556 | 0,137 | 0,328 | 0 | 0,693 | 0,885 |
| 488 | Спортивный комплекс с игровыми залами | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2027 | 13301 |  | 1,17 | 0,05 | 0,12 | 0 | 1,22 | 1,29 |
| 489 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2028 | 4551 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 490 | Детский сад на 350 мест | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2034 | 3884 |  | 0,319 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,327 | 0,339 |
| 491 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | СГРЭС-2 | 2035 | 13508 |  | 1,109 | 0,029 | 0,07 | 0 | 1,138 | 1,179 |
| 492 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2025 | 11796 | 9074 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 493 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2025 | 11796 | 9074 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 494 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 11796 | 9074 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 495 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 11796 | 9074 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 496 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 26383 | 20295 | 1,148 | 0,052 | 0,124 | 0 | 1,2 | 1,272 |
| 497 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 24131 | 18562 | 1,05 | 0,047 | 0,113 | 0 | 1,097 | 1,164 |
| 498 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 20458 | 15737 | 0,891 | 0,04 | 0,096 | 0 | 0,931 | 0,987 |
| 499 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 11796 | 9074 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 500 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 11796 | 9074 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 501 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 11796 | 9074 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 502 | Спортивная школа-интернат на 75 мест | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 722 |  | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 |
| 503 | Детский сад | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | Котельная кв. Пойма-5 | 2035 | 4613 |  | 0,375 | 0,012 | 0,028 | 0 | 0,387 | 0,403 |
| 504 | Школа | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | Котельная кв. Пойма-5 | 2032 | 8634 |  | 0,702 | 0,022 | 0,052 | 0 | 0,724 | 0,754 |
| 505 | Детский сад | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | Котельная кв. Пойма-5 | 2033 | 3925 |  | 0,319 | 0,01 | 0,024 | 0 | 0,329 | 0,343 |
| 506 | Проектируемые здания и сооружения | пос. Кедровый | СГРЭС-2 | 2032 | 4010 |  | 0,3 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,321 | 0,35 |
| 507 | Жилой дом Лука СН | пос. Кедровый | СГРЭС-2 | 2024 | 390 | 390 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 |
| 510 | Досуговый комплекс в парке «Кедровый лог» (ООО «Союзтехноком») пр.Набережный Кедровый лог | пр.Набережный Кедровый лог | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2024 | 11621 |  | 0,2 |  |  | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 511 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | пос. Лунный | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2028 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 512 | п.Лунный, линия 9, д.16, Фархутдинова Т.Г. | пос. Лунный | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2024 | 145 | 112 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 513 | 2-этажный индивидуальный одноквартирный пятикомнатный жилой дом (120 проектируемых жилых домов) | пос. Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 16406 | 16406 | 1,032 | 0,079 | 0,189 | 0 | 1,111 | 1,221 |
| 514 | Детские ясли-сад на 50 мест | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2030 | 887 |  | 0,08 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,083 | 0,086 |
| 515 | Досуговый клуб-гостиная на 200 посетителей | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2031 | 598 |  | 0,054 | 0,002 | 0,004 | 0 | 0,056 | 0,058 |
| 516 | Столовая на 50 посадочных мест | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2029 | 563 |  | 0,051 | 0,002 | 0,004 | 0 | 0,053 | 0,055 |
| 517 | Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 150 кв.м. | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2030 | 497 |  | 0,045 | 0,001 | 0,003 | 0 | 0,046 | 0,048 |
| 518 | Комплексный приемный пункт бытовых услуг на 5 рабочих мест | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2031 | 487 |  | 0,044 | 0,001 | 0,003 | 0 | 0,045 | 0,047 |
| 519 | Магазин "Товары для приусадебного хозяйства" торговой площадью 150 кв.м. | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2029 | 379 |  | 0,034 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,035 | 0,037 |
| 520 | Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2030 | 2347 |  | 0,212 | 0,007 | 0,016 | 0 | 0,219 | 0,228 |
| 521 | Отделение связи | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2031 | 172 |  | 0,016 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,016 | 0,017 |
| 522 | Фельдшерско-акушерский пункт (без станционара) | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2029 | 208 |  | 0,019 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 523 | Магазин "Промтовары" торговой площадью 150 кв.м. | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2030 | 278 |  | 0,025 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,026 | 0,027 |
| 524 | Неполная средняя школа на 9 классов (162 учащихся) | пос. Снежный | Проектируемая котельная п. Снежный | 2032 | 2337 |  | 0,19 | 0,006 | 0,014 | 0 | 0,196 | 0,204 |
| 525 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | пос. Таежный | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2028 | 2828 |  | 0,23 | 0,007 | 0,017 | 0 | 0,237 | 0,247 |
| 526 | Организация дополнительного образования на 200 мест | пос. Таежный | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2028 | 2213 |  | 0,18 | 0,006 | 0,013 | 0 | 0,186 | 0,193 |
| 527 | Библиотека | пос. Таежный | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2033 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 528 | Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 | пос. Таежный | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2024 | 188 | 188 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 |
| 529 | Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 | пос. Таежный | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2024 | 443 | 443 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0,033 |
| 531 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | пос. Юность | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2032 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 532 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | пос. Юность | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2033 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 533 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | пос. Юность | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2034 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 534 | Автозаправочная станция в п.Юность г. Сургута на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной, ООО НК Синергия | пос. Юность | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2024 | 11233 |  | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 |
| 535 | Многоквартирные жилые дома. Корпус 1 ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югория» | пос. Юность | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2024 | 12595 | 9688,5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 |
| 536 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 3437 |  | 0,28 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,288 | 0,3 |
| 537 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 538 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 539 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 12419 |  | 1,01 | 0,031 | 0,074 | 0 | 1,041 | 1,084 |
| 540 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 16970 |  | 1,38 | 0,042 | 0,101 | 0 | 1,422 | 1,481 |
| 541 | Организация дополнительного образования на 200 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 2213 |  | 0,18 | 0,006 | 0,013 | 0 | 0,186 | 0,193 |
| 542 | Инвестиционная площадка №42. Жилая застройка | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 425457 | 327275 | 18,088 | 0,157 | 0,376 | 0 | 18,245 | 18,464 |
| 543 | Центр здоровья | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 2864 |  | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| 544 | Санаторий для лечения и реабилитации жителей крайнего Севера | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 2864 |  | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| 545 | ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка | Промышленный район IX | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 2024 | 557 |  | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,054 |
| 546 | Попов Игорь Евгеньевич, Кардымон Дмитрий Викторович-Склад, Нефтеюганское шоссе 27/1 | Промышленный район X | СГРЭС-1 | 2025 | 1083 |  | 0,477 | 0 | 0 | 0 | 0,477 | 0,477 |
| 547 | Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) | Промышленный район X | СГРЭС-1 | 2032 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 548 | №1 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2026 | 13588 | 10453 | 0,408 | 0,097 | 0,232 | 0 | 0,505 | 0,64 |
| 549 | №2 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 6522 | 5017 | 0,196 | 0,046 | 0,111 | 0 | 0,242 | 0,307 |
| 550 | №3 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 3793 | 2918 | 0,196 | 0,046 | 0,111 | 0 | 0,242 | 0,307 |
| 551 | №4 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 3793 | 2918 | 0,196 | 0,046 | 0,111 | 0 | 0,242 | 0,307 |
| 552 | №5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2026 | 6638 | 5106 | 0,343 | 0,081 | 0,195 | 0 | 0,424 | 0,538 |
| 553 | №6 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 5089 | 3914 | 0,196 | 0,046 | 0,111 | 0 | 0,242 | 0,307 |
| 554 | №7 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 3570 | 2746 | 0,184 | 0,044 | 0,105 | 0 | 0,228 | 0,289 |
| 555 | №8 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 556 | №9 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 557 | №10 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 558 | №11 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 559 | №12 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 6247 | 4806 | 0,323 | 0,076 | 0,183 | 0 | 0,399 | 0,506 |
| 560 | №13 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2026 | 10743 | 8264 | 0,323 | 0,076 | 0,183 | 0 | 0,399 | 0,506 |
| 561 | №14 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2026 | 7993 | 6149 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 562 | №15 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 12277 | 9444 | 0,369 | 0,087 | 0,21 | 0 | 0,456 | 0,578 |
| 563 | №16 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 6139 | 4722 | 0,184 | 0,044 | 0,105 | 0 | 0,228 | 0,289 |
| 564 | №17 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 12277 | 9444 | 0,369 | 0,087 | 0,21 | 0 | 0,456 | 0,578 |
| 565 | №18 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 6139 | 4722 | 0,184 | 0,044 | 0,105 | 0 | 0,228 | 0,289 |
| 566 | №19 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 6139 | 4722 | 0,184 | 0,044 | 0,105 | 0 | 0,228 | 0,289 |
| 567 | №20 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 7993 | 6149 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 568 | №21 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 7993 | 6149 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 569 | №22 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 7993 | 6149 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 570 | №23 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 571 | №24 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 572 | №25 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 5057 | 3890 | 0,261 | 0,062 | 0,149 | 0 | 0,323 | 0,41 |
| 573 | №26 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2026 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 574 | №27 Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 15204 |  | 0,785 | 0,069 | 0,165 | 0 | 0,854 | 0,95 |
| 575 | №28 Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 29641 |  | 0,89 | 0,106 | 0,255 | 0 | 0,996 | 1,145 |
| 576 | №29 Центр дополнительного образования (муз. Школа, школа искусств) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 10324 |  | 0,31 | 0,051 | 0,123 | 0 | 0,361 | 0,433 |
| 577 | №30 Детский сад на 300 мест | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 14687 |  | 0,441 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,479 | 0,531 |
| 578 | №31 Детский сад на 300 мест | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 14687 |  | 0,441 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,479 | 0,531 |
| 579 | №32 Детский сад на 300 мест | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 8541 |  | 0,441 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,479 | 0,531 |
| 580 | №33 Детский сад на 300 мест | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 14687 |  | 0,441 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,479 | 0,531 |
| 581 | №34 Школа на 1250 мест | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2027-2029 | 40299 |  | 1,21 | 0,063 | 0,15 | 0 | 1,273 | 1,36 |
| 582 | №35 Школа на 1250 мест | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 23435 |  | 1,21 | 0,063 | 0,15 | 0 | 1,273 | 1,36 |
| 583 | №36 Центр детского творчества (с библиотекой) | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 36528 |  | 1,886 | 0,104 | 0,25 | 0 | 1,99 | 2,136 |
| 584 | №37 Торговый центр | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2025 | 29245 |  | 1,51 | 0,133 | 0,32 | 0 | 1,643 | 1,83 |
| 585 | №38 Магазин товаров повседневного спроса | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2024 | 5617 |  | 0,29 | 0,031 | 0,075 | 0 | 0,321 | 0,365 |
| 586 | №39 Гостиница | Промышленный район XXII | СГРЭС-2 | 2026 | 12492 |  | 0,645 | 0,063 | 0,15 | 0 | 0,708 | 0,795 |
| 587 | Детская школа искусств на 400 мест | ПСО-34 | СГРЭС-2 | 2028 | 4551 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 588 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | ПСО-34 | СГРЭС-2 | 2028 | 2213 |  | 0,18 | 0,006 | 0,013 | 0 | 0,186 | 0,193 |
| 589 | Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 | ПСО-34 | СГРЭС-2 | 2028 | 7626 |  | 0,62 | 0,019 | 0,046 | 0 | 0,639 | 0,666 |
| 590 | Библиотека | ПСО-34 | СГРЭС-2 | 2033 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 591 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | ПСО-34 | СГРЭС-2 | 2034 | 1723 |  | 0,14 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,144 | 0,15 |
| 592 | Центр медицины катастроф | Северный планировочный район | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 4179 |  | 0,34 | 0,01 | 0,025 | 0 | 0,35 | 0,365 |
| 593 | Музей | Северный планировочный район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 738 |  | 0,06 | 0,002 | 0,004 | 0 | 0,062 | 0,064 |
| 595 | ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2024 | 3315 | 2550 | 0,185 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 0,185 |
| 596 | Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2024 | 959 |  | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 0,093 | 0,093 |
| 599 | Библиотека | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 600 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 2213 |  | 0,18 | 0,006 | 0,013 | 0 | 0,186 | 0,193 |
| 601 | Организация дополнительного образования на 400 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 4551 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 602 | Организация дополнительного образования на 300 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 603 | Плавательный бассейн | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 6764 |  | 0,55 | 0,017 | 0,04 | 0 | 0,567 | 0,59 |
| 604 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 862 |  | 0,07 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,072 | 0,075 |
| 605 | Библиотека | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 606 | Библиотека | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 607 | Библиотека | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 608 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 609 | Детский сад на 250 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 3937 |  | 0,32 | 0,01 | 0,024 | 0 | 0,33 | 0,344 |
| 610 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 611 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 612 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 613 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 614 | Детский сад на 250 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 2828 |  | 0,23 | 0,007 | 0,017 | 0 | 0,237 | 0,247 |
| 615 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 1352 |  | 0,11 | 0,003 | 0,008 | 0 | 0,113 | 0,118 |
| 616 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 12419 |  | 1,01 | 0,031 | 0,074 | 0 | 1,041 | 1,084 |
| 617 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 11315 |  | 0,92 | 0,028 | 0,068 | 0 | 0,948 | 0,988 |
| 618 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 16970 |  | 1,38 | 0,042 | 0,101 | 0 | 1,422 | 1,481 |
| 619 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 11315 |  | 0,92 | 0,028 | 0,068 | 0 | 0,948 | 0,988 |
| 620 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 13647 |  | 1,11 | 0,034 | 0,081 | 0 | 1,144 | 1,191 |
| 621 | Общественный центр | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 344 |  | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 622 | Организация дополнительного образования на 400 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 4551 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 623 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 624 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 625 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 626 | Центр технического творчества на 400 мест | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 1723 |  | 0,14 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,144 | 0,15 |
| 627 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 862 |  | 0,07 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,072 | 0,075 |
| 628 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 4551 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 629 | Жилая застройка | СЗП1, СЗП2 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 20233-2034 | 1054426 | 811097 | 41,41 | 1,813 | 4,35 | 0 | 43,223 | 45,76 |
| 630 | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | СМП | СГРЭС-2 | 2024 | 1464 |  | 0,142 | 0 | 0 | 0 | 0,142 | 0,142 |
| 631 | Библиотека | СМП | СГРЭС-2 | 2035 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 633 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г.Сургут, в микрорайоне Хоззона", ООО Интера-спорт | Хоззона | СГРЭС-1 | 2024-2030 | 6897 |  | 0,449 | 0,025 | 0,061 | 0 | 0,474 | 0,51 |
| 634 | Детский сад на 300 мест | Центральный жилой район | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 2034 | 3437 |  | 0,28 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,288 | 0,3 |
| 635 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | Центральный жилой район | ООО «Завод промстройдетали» | 2035 | 1146 |  | 0,09 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,094 | 0,1 |
| 636 | Жилая застройка | ЦЖ1 | ООО «Завод промстройдетали» | 2030 | 196288 | 150991 | 8 | 0,61 | 1,465 | 0 | 8,61 | 9,465 |
| 637 | Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) | ЦЖ1 | ООО «Завод промстройдетали» | 2031 | 8855 |  | 0,8 | 0,025 | 0,059 | 0 | 0,825 | 0,859 |
| 638 | Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) | ЦЖ1 | ООО «Завод промстройдетали» | 2029 | 11177 |  | 1,01 | 0,031 | 0,074 | 0 | 1,041 | 1,084 |
| 640 | Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) | ЦЖ2 | ООО «Завод промстройдетали» | 2032 | 8855 |  | 0,8 | 0,025 | 0,059 | 0 | 0,825 | 0,859 |
| 642 | Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) | ЦЖ5 | СГРЭС-1 | 2034 | 11686 |  | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 1,02 |
| 643 | Социально-оздоровительный центр | ЦПЛ1 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 2035 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 644 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | ЦПЛ1 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 2032 | 573 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 646 | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 619 |  | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 647 | Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 267 | 267 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 648 | Жилой дом по ул. Школьная, 10 (Лупеева А.С.) | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 1608 | 1237 | 0,083 | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 0,083 |
| 649 | Жилой дом, Октябрьская 27/1, Пилятчиков В.Е. | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 213 | 164 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| 650 | Склад №1 по ул. Рыбников, 16/1, Раимбакиев Д.П. | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 310 |  | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 651 | Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва | Югорский тракт | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 2024 | 14663 |  | 1,228 | 0,081 | 0,194 | 0 | 1,309 | 1,422 |
| 652 | Инвестиционная площадка №43. Жилая и общественная застройка | ЮПЛ2 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 17259 | 13276 | 0,63 | 0,05 | 0,119 | 0 | 0,68 | 0,749 |
| 653 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2026 | 16580 |  | 1,238 | 0,154 | 0,37 | 0 | 1,392 | 1,608 |
| 654 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2026 | 26324 |  | 2,133 | 0,175 | 0,42 | 0 | 2,308 | 2,553 |
| 655 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 14302 |  | 1,017 | 0,154 | 0,37 | 0 | 1,171 | 1,387 |
| 656 | Многофункциональный концертный комплекс | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 8280 |  | 0,623 | 0,075 | 0,18 | 0 | 0,698 | 0,803 |
| 657 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 17261 |  | 1,424 | 0,104 | 0,25 | 0 | 1,528 | 1,674 |
| 658 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 10126 |  | 0,732 | 0,104 | 0,25 | 0 | 0,836 | 0,982 |
| 659 | Многоуровневая автостоянка на 426 м\м | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2027 | 15838 |  | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 1,536 | 1,536 |
| 660 | Гостиница высшего разряда | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 32460 |  | 2,088 | 0,442 | 1,06 | 0 | 2,53 | 3,148 |
| 661 | Многоуровневая стоянка на 402 м/м | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2032 | 0 |  | 0,828 | 0 | 0 | 0 | 0,828 | 0,828 |
| 662 | Центр социально-культурного назначения | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 0 |  | 3,175 | 0,627 | 1,506 | 0 | 3,802 | 4,68 |
| 663 | Центр перспективного развития СУРГУТ | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 20591 |  | 1,337 | 0,275 | 0,66 | 0 | 1,612 | 1,997 |
| 664 | Музейно-выставочный центр | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 11342 |  | 0,83 | 0,113 | 0,27 | 0 | 0,943 | 1,1 |
| 665 | Центр социально-культурного назначения | Ядро центра | СГРЭС-1 | 2028 | 11219 |  | 0,738 | 0,146 | 0,35 | 0 | 0,884 | 1,088 |
| 666 | Здание службы эксплуатации и обеспечения, Андреевский заезд, 4, Олимов Ш.И. | Андреевский заезд, 4 | СГРЭС-1 | 2025 | 1453 |  | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0,075 | 0,075 |
| 667 | Бытовое помещение базы "Ренессанс", Андреевский заезд, 4, Родомакина Д.Д. | Андреевский заезд, 4 | СГРЭС-1 | 2024 | 213 |  | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| 668 | Арочный павильон №1 и холодный цех с пристроем АБК, Андреевский заезд, 4, Тошматов А.Ж | Андреевский заезд, 4 | СГРЭС-1 | 2024 | 1976 |  | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0,102 |
| 670 | ООО Интера-спорт. Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона | Хоззона | СГРЭС-1 | 2024 | 16164 |  | 0,325 | 0,088 | 0,215 | 0 | 0,413 | 0,540 |
| 671 | ООО "Айпара". Магазин Обувь ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/2 | мкр.17 | СГРЭС-1 | 2024 | 350 |  | 0,123 | 0,010 | 0,025 | 0,029 | 0,162 | 0,177 |
| 672 | БУ «Сургутский реабилитационный центр». Здание нежилое (РЦ Добрый волшебник) | мкр.11 | СГРЭС-1 | 2024 | 5565 |  | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,061 | 0,061 |
| 673 | ООО Новый Авгур. Нежилое помещение по ул. Магистральная, 26 | мкр. А | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 2024 | 1290 |  | 0,109 | 0,109 | 0,267 | 0 | 0,218 | 0,375 |
| 674 | Калашников С.А.. ИЖС Кедровый-1, линия 10 | п. Кедровый-1 | СГРЭС-2 | 2024 | 65 | 65 | 0,018 | 0,000 |  | 0 | 0,018 | 0,018 |
| 675 | Мельничук Ю.Н.. Теплый гараж на ул. Индустриальная | Лунный | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2024 | 20 |  | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,100 | 0,100 |
| 677 | ООО "Брусника". 25-ти этажный жилой дом, расположенный по пр-ту Комсомольский в мкр.28 г. Сургут | мкр.28 | СГРЭС-2 | 2025 | 18409 | 18409 | 0,579 | 0,178 | 0,434 | 0 | 0,757 | 1,013 |
| 678 | ООО СЗ Столица. Жилой дом №2 в мкр.30А г. Сургут | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2026 | 34552 | 26579 | 1,525 | 0,225 | 0,536 | 0 | 1,750 | 2,061 |
| 679 | ООО СЗ Столица. Жилой дом №9 в мкр.30А г. Сургут | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2024 | 34552 | 26579 | 0,301 | 0,053 | 0,127 | 0 | 0,354 | 0,428 |
| 680 | ООО «Аврора». Банно-прачечный комплекс №1, мкр.7, ул. Декабристов, 11 | мкр.7 | СГРЭС-1 | 2024 |  |  | 0,375 | 0,647 | 1,577 | 0,129 | 1,151 | 2,081 |
| 681 | Карташов Н.Ф.. Нежилое помещение ул. Профсоюзов, 52/1 | мкр. 16А | СГРЭС-1 | 2024 | 973 |  | 0,082 | 0,000 |  | 0 | 0,082 | 0,082 |
| 682 | Химич И.М.. Нежилое помещение Аптека ул. Просвещения, 40 | мкр. 9-10 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 2024 | 736 |  | 0,062 | 0,000 |  | 0 | 0,062 | 0,062 |
| 683 | ООО "ППМО". Административное здание по адресу: г. Сургуте, ул. Северная, д. 68. | кв.6 | СГРЭС-1 | 2025 | 962 |  | 0,000 | 0,009 | 0,021 | 0 | 0,009 | 0,021 |
| 684 | Туракулов Н.К.. ИЖД пл. Лунный ул. Линия, 10 д.4 | п. Лунный | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2024 | 64 | 64 | 0,017 | 0,000 |  | 0 | 0,017 | 0,017 |
| 685 | Когончин И.В.. Павильон (помещение в составе объекта АБК) Рыбников, 18 | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 91 |  | 0,008 | 0,000 |  | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 686 | АО «Уралсибгидрострой». Нежилое помещение ул. Технологическая,9 | Северный пром.район | СГРЭС-1 | 2024 | 3418 |  | 0,288 | 0,000 |  | 0 | 0,288 | 0,288 |
| 687 | Остапец В.Ю.. Деловой центр | мкр. 20А | СГРЭС-1 | 2024 |  |  | 0,364 | 0,000 |  | 0 | 0,364 | 0,364 |
| 688 | ООО "Дорстройиндустрия". Реконструкция АБК | Черный Мыс | СГРЭС-2 | 2024 | 3382 |  | 0,285 | 0,000 |  | 0 | 0,285 | 0,285 |
| 689 | ООО "Венера". Многофункциональный спортивный центр, Крытый корт Блок, А,Б, Административное здание | мкр. 35А | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 2025 | 12881 |  | 0,259 | 0,000 |  | 0 | 0,259 | 0,259 |
| 691 | Карлюгина Н.В.. ИЖД ул. Передовая,6а | п. Лунный | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2024 | 40 |  | 0,008 | 0,000 |  | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 692 | Михайлов А.А., Пасиков К.А.,Петраш Р.С.. Деловой центр по обслуживанию автомобилей | Северный пром.район | СГРЭС-1 | 2025 | 6764 |  | 0,990 | 0,055 | 0,134 | 0 | 1,045 | 1,124 |
| 693 | Волков В.А.,Петраш Р.С.. Нежилое здание. Производственное здание. Ул. Нефтеюганское шоссе д.27 корпус 1 | Северный пром.район | СГРЭС-1 | 2024 | 2374 |  | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,200 | 0,200 |
| 694 | ООО "Брусника" (ранее-ООО "Квартал 79. Специализированный застройщик.). Комплекс жилых домов, микрорайон 1, расположенный по ул. Марии Поливановой в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 1,2 очереди строительства. 1 очередь строительства. Жилой дом АРТ-01 | мкр. 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2026 | 19764 | 19764 | 1,360 | 0,180 | 0,440 | 0 | 1,540 | 1,800 |
| 695 | ООО СЗ Столица. Жилой дом №3 в мкр.30А г. Сургут | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2024 | 34552 | 26579 | 1,784 | 0,181 | 0,441 | 0 | 1,965 | 2,225 |
| 696 | Горбунов И.Н.. КПП ул. 30 лет Победы, 51/4 | Северный пром.район | СГРЭС-1 | 2024 | 10 |  | 0,260 | 0,000 |  | 0 | 0,260 | 0,260 |
| 697 | ООО "Брусника" (ранее-ООО "Квартал 79. Специализированный застройщик.). Комплекс жилых домов, микрорайон 1, расположенный по ул. Марии Поливановой в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 1,2 очереди строительства. 1 очередь строительства. Жилой дом АРТ-02 | мкр. 1 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2026 | 19764 | 19764 | 0,910 | 0,123 | 0,300 | 0 | 1,033 | 1,210 |
| 698 | ООО "Брусника. Специализированный застройщик.. Комплекс жилых домов, микрорайон 2, расположенный по пр. Набережный в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 3,4 очереди строительства. 3 очередь строительства. Жилой дом АРТ-03 | мкр. 2 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2027 | 19764 | 19764 | 0,910 | 0,123 | 0,300 | 0 | 1,033 | 1,210 |
| 699 | ООО "Брусника. Специализированный застройщик.. Комплекс жилых домов, микрорайон 2, расположенный по пр. Набережный в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 3,4 очереди строительства. 4 очередь строительства. Жилой дом АРТ-04 | мкр. 2 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 2027 | 19764 | 19764 | 0,500 | 0,094 | 0,230 | 0 | 0,594 | 0,730 |
| 700 | Индивиндуальное жилищное стпроительство | 3ПЛ2 | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 101100 | 101100 | 6,775 | 0,000 | 0,000 | 0 | 6,775 | 6,775 |
| 701 | Многофункциональный центр | 3ПЛ2 | Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 2027 | 4210 |  | 0,342 | 0,010 | 0,025 | 0 | 0,352 | 0,367 |
| 702 | Образовательная организация: детский сад на 560 мест, школа на 1200 мест | 3ПЛ2 | Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 2027 | 15282 |  | 1,614 | 0,046 | 0,113 | 0 | 1,661 | 1,727 |
| 703* | Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 учащ.) | Микрорайон 45 | Котельная К-45 | 2027-2029 | 16970 |  | 1,38 | 0,042 | 0,101 | 0 | 1,422 | 1,481 |
| 704 | Строительство объекта "Детский сад в жилом районе "Марьина гора" (350 мест) | Марьина гора | СГРЭС-2 | 2027-2029 | 3884 |  | 0,319 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,327 | 0,339 |
| 705 | Строительство объекта "Театр актера и куклы "Петрушка" в г. Сургуте" | квартал А | СГРЭС-1 | 2025 | 5634,2 |  | 0,330 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,337 | 0,348 |
| 707 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1, микрорайон 12)" | Микрорайон 12 | СГРЭС-1 | 2024-2025 | 2685 |  | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,248 | 0,26 |
| 708 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 10 (МБОУ СОШ N 20)" | Микрорайон Железнодорожников | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 2026-2027 | 2685 |  | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,248 | 0,26 |
| 709 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 11 (МБОУ гимназия N 2)" | Микрорайон 7 | СГРЭС-1 | 2026-2027 | 2685 |  | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,248 | 0,26 |
| 710 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 13 (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", территория дошкольного отделения)" | проспект Ленина | СГРЭС-1 | 2027-2028 | 2685 |  | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,248 | 0,26 |
| 711 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 14 (МБОУ СОШ N 8)" | Микрорайон 9-10 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 2028-2029 | 2685 |  | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,248 | 0,26 |
| 712 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 15 (МБОУ СОШ N 1)" | Микрорайон 12 | СГРЭС-1 | 2028-2029 | 2685 |  | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,248 | 0,26 |
| 714 | "Здание магазина" по адресу: ул. Западная 11 г. Сургут Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Северный жилой район | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715 | Общежитие квартирного типа ЗКПД | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 | Логистический центр на Югорском тракте, г. Сургут | Центральный район | СГРЭС-1 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 717 | Средняя общеобразовательная школа в жилом районе "Марьина гора» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Марьина гора | СГРЭС-2 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718 | «Гараж по адресу: г. Сургут, ул. Буровая» | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 719 | "Индустриальный парк-Югра", расположенный по адресу: г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Базовая, 34. Универсальное производственное здание №1. 10-й этап строительства" | Восточный промрайон | индивидуальные теплогенераторы | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 | Торговый комплекс Широта 60. Корпус 1, 2 | микрорайон 34 | СГРЭС-1 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 725 | Жилой дом № 11 в микрорайоне 35 А г. Сургута | микрорайон 35А | Новая котельная мкр. 51 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | Гараж по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая. Вспомогательное к основному зданию складских и офисных помещений (86:10:0101004:262) | Восточный район | СГРЭС-2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 | "Магазин № 1, расположенный по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе" | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 | Административный корпус по адресу: г. Сургут, ул. Терешковой | Восточный район | СГРЭС-2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 756 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №8 в мкр.30А г. Сургут | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2025 | 5830 | 4484 | 0,301 | 0,053 | 0,127 | 0 | 0,354 | 0,428 |
| 757 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №5 в мкр. 30А | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2026 | 40634 | 31257 | 2,098 | 0,286 | 0,68 | 0 | 2,384 | 2,778 |
| 758 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №7 в мкр. 30А | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2026 | 8890 | 6838 | 0,459 | 0,053 | 0,126 | 0 | 0,512 | 0,585 |
| 759 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №6 в мкр. 30А | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2026 | 26224 | 20172 | 1,354 | 0,087 | 0,206 | 0 | 1,441 | 1,56 |
| 760 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №4 в мкр. 30А | Микрорайон 30А | СГРЭС-1 | 2026 | 20704 | 15926 | 1,069 | 0,141 | 0,335 | 0 | 1,210 | 1,404 |
| 761 | ООО «Спецдомстрой» -"Производственная база" Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Островского | Северный промышленный район | СГРЭС-1 | 2024 | 4338 | 3337 | 0,224 | 0,000 | 0 | 0 | 0,224 | 0,224 |
| 762 | Многоквартирные жилые дома. Корпус 2 ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югория» | пос. Юность | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2024 | 12595 | 9688,5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 |
| 763 | Жилой комплекс "Сибирский бор" | Микрорайон 48 | БМК 48 мкр. (3 ВМт) | 2024 | 10993 | 9427 | 0,759 | 0,209 | 0,465 | 0 | 0,968 | 1,224 |

подключение данных потребителей носить рекомендационный характер и может быть пересмотрено в ходе следующей разработки схемы теплоснабжения с учетом фактического резерва котельной К-45 и фактических темпов выполнения мероприятий по переключению потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС

- Приложение 1.1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (планируемые к подключению к СГРЭС-2, с разделением на тепломагистрали)

| Уникальный номер в ЭМ | Адресная привязка | Тепломагистраль | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Площадь здания, м2 |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А | ВЖР | СГРЭС-2 | 2027 | 47117 | 36244 | 1,763 | 0,212 | 0,509 | 0 | 1,975 | 2,272 |
| 30 | 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А | ВЖР | СГРЭС-2 | 2029 | 27561 | 21201 | 1,015 | 0,131 | 0,314 | 0 | 1,146 | 1,329 |
| 31 | 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А | ВЖР | СГРЭС-2 | 2030 | 25881 | 19908 | 0,893 | 0,148 | 0,355 | 0 | 1,041 | 1,248 |
| 32 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 4537 |  | 0,41 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,423 | 0,44 |
| 33 | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 5098 |  | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,445 | 0,445 |
| 34 | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2027 | 3506 |  | 0,32 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,328 | 0,34 |
| 35 | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 1289 |  | 0,047 | 0,033 | 0,078 | 0 | 0,08 | 0,125 |
| 36 | ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 24860 |  | 2,411 | 0 | 0 | 0 | 2,411 | 2,411 |
| 37 | Организация дополнительного образования на 100 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 990 |  | 0,09 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,093 | 0,096 |
| 38 | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 775 |  | 0,07 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,072 | 0,075 |
| 39 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2027 | 48958 |  | 2,358 | 0,996 | 2,39 | 0 | 3,354 | 4,748 |
| 40 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 4917 |  | 0,4 | 0,012 | 0,029 | 0 | 0,412 | 0,429 |
| 41 | Хореографичесчкая школа на 300 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2034 | 4303 |  | 0,35 | 0,011 | 0,026 | 0 | 0,361 | 0,376 |
| 42 | МКУ "УКС". Детская школа искусств | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 8280 |  | 0,48 | 0,135 | 0,323 | 0 | 0,615 | 0,803 |
| 43 | Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 705 | 705 | 0,033 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,041 | 0,053 |
| 44 | Поликлиника на 1000 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 3097 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 45 | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | ВЖР | СГРЭС-2 | 2026 | 5042 |  | 0,404 | 0,035 | 0,085 | 0 | 0,439 | 0,489 |
| 46 | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО СЗ "СИБИНКОМ" (ранее ООО "СеверТрансСтрой") | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 11613 | 8933 | 0,322 | 0,099 | 0,237 | 0 | 0,421 | 0,559 |
| 47 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 19523 | 15018 | 0,845 | 0,04 | 0,097 | 0 | 0,885 | 0,941 |
| 48 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 11468 | 8822 | 0,496 | 0,024 | 0,057 | 0 | 0,52 | 0,553 |
| 49 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 11468 | 8822 | 0,496 | 0,024 | 0,057 | 0 | 0,52 | 0,553 |
| 50 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 7115 | 5473 | 0,308 | 0,015 | 0,035 | 0 | 0,323 | 0,343 |
| 51 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2031 | 7599 | 5845 | 0,329 | 0,016 | 0,038 | 0 | 0,344 | 0,366 |
| 52 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2029 | 7599 | 5845 | 0,329 | 0,016 | 0,038 | 0 | 0,344 | 0,366 |
| 53 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2030 | 9888 | 7606 | 0,428 | 0,02 | 0,049 | 0 | 0,448 | 0,477 |
| 54 | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2031 | 9616 | 7397 | 0,416 | 0,02 | 0,048 | 0 | 0,436 | 0,464 |
| 55 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х-уровневой автостоянкой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2029 | 18810 | 14469 | 0,814 | 0,039 | 0,093 | 0 | 0,853 | 0,907 |
| 56 | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2027 | 2649 |  | 0,239 | 0,007 | 0,018 | 0 | 0,247 | 0,257 |
| 57 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 36868 |  | 2,387 | 0,346 | 0,831 | 0 | 2,733 | 3,218 |
| 58 | Детский сад на 350 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2035 | 3884 |  | 0,319 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,327 | 0,339 |
| 59 | Детский сад на 70 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2032 | 1111 |  | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,096 | 0,097 |
| 60 | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 9074 |  | 0,64 | 0,1 | 0,24 | 0 | 0,74 | 0,88 |
| 61 | Жилой дом со встр. СКБО | ВЖР | СГРЭС-2 | 2032 | 8129 | 6253 | 0,321 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,334 | 0,353 |
| 62 | Жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 20233-2034 | 5496 | 4228 | 0,217 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,226 | 0,239 |
| 63 | Жилой дом со встр. СКБО | ВЖР | СГРЭС-2 | 2034 | 4873 | 3748 | 0,192 | 0,008 | 0,019 | 0 | 0,2 | 0,212 |
| 64 | Школа на 990 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2033 | 8904 |  | 0,724 | 0,022 | 0,053 | 0 | 0,746 | 0,777 |
| 65 | 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 35794 | 27534 | 1,016 | 0,296 | 0,71 | 0 | 1,312 | 1,726 |
| 66 | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 6931 | 5332 | 0,207 | 0,053 | 0,127 | 0 | 0,26 | 0,334 |
| 67 | Детский сад на 200 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2025 | 3805 |  | 0,345 | 0,01 | 0,024 | 0 | 0,355 | 0,369 |
| 68 | Мирошпиченко В. В. Баня | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 811 |  | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0,079 | 0,079 |
| 69 | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 7527 |  | 0,68 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,701 | 0,73 |
| 70 | Детский сад на 200 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2029 | 3442 |  | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 71 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 44932 |  | 2,358 | 0,996 | 2,39 | 0 | 3,354 | 4,748 |
| 72 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 36868 |  | 2,387 | 0,346 | 0,831 | 0 | 2,733 | 3,218 |
| 73 | Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30, ООО СЗ "30 квартал" (ранее-ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2025 | 25197 | 19382 | 0,642 | 0,135 | 0,323 | 0 | 0,777 | 0,965 |
| 74 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зоне многоэтажной жилой застройки г. Сургута | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 23123 | 17787 | 0,716 | 0,166 | 0,399 | 0 | 0,882 | 1,115 |
| 75 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 23123 | 17787 | 0,716 | 0,166 | 0,399 | 0 | 0,882 | 1,115 |
| 266 | Организация дополнительного образования на 500 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2032 | 5614 |  | 0,46 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,473 | 0,49 |
| 267 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2033 | 3552 |  | 0,28 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,293 | 0,31 |
| 268 | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 10435 |  | 0,504 | 0 | 0 | 0 | 0,504 | 0,504 |
| 269 | Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 212 | 212 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 270 | Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 2209 | 2209 | 0,164 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0,164 |
| 271 | Многоквартирный жилой дом №6, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-тономный округ-Югра , г.Сургут, Восточный промрайон, ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югория» | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 8619 | 6630 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,445 | 0,445 |
| 272 | Спортивный комплекс | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 7313 |  | 0,261 | 0 | 0 | 0 | 0,261 | 0,261 |
| 275 | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 175 | 175 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| 276 | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом, ул.Сургутская, 27 | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 133 | 133 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 279 | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 1543 |  | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 284 | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 7672 |  | 0,744 | 0 | 0 | 0 | 0,744 | 0,744 |
| 285 | Магазин повседневного спроса | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 2588 |  | 0,251 | 0 | 0 | 0 | 0,251 | 0,251 |
| 424 | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | ВЖР | СГРЭС-2 | 2025 | 2867 |  | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0,278 |
| 454 | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | ВЖР | СГРЭС-2 | 2034 | 1031 |  | 0,08 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,084 | 0,09 |
| 455 | Дошкольная образовательная организация на 198 муст | ВЖР | СГРЭС-2 | 2035 | 2177 |  | 0,18 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,184 | 0,19 |
| 479 | 11-ти секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2031 | 13799 | 10615 | 0,418 | 0,103 | 0,248 | 0 | 0,521 | 0,666 |
| 480 | 7-ми секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2029 | 10539 | 8107 | 0,319 | 0,079 | 0,189 | 0 | 0,398 | 0,508 |
| 481 | 10-ти секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2030 | 13279 | 10215 | 0,403 | 0,099 | 0,237 | 0 | 0,502 | 0,64 |
| 482 | 7-ми секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2031 | 6771 | 5208 | 0,205 | 0,051 | 0,121 | 0 | 0,256 | 0,327 |
| 483 | 10-ти секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2029 | 13260 | 10200 | 0,402 | 0,099 | 0,237 | 0 | 0,501 | 0,639 |
| 484 | 5-ти секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2030 | 2790 | 2146 | 0,098 | 0,024 | 0,058 | 0 | 0,122 | 0,156 |
| 485 | 7-ми секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2031 | 10315 | 7935 | 0,313 | 0,077 | 0,184 | 0 | 0,39 | 0,497 |
| 486 | 10-ти секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2029 | 11116 | 8551 | 0,337 | 0,083 | 0,2 | 0 | 0,42 | 0,536 |
| 487 | 15-ти секционный жилой дом | ВЖР | СГРЭС-2 | 2030 | 18345 | 14112 | 0,556 | 0,137 | 0,328 | 0 | 0,693 | 0,885 |
| 488 | Спортивный комплекс с игровыми залами | ВЖР | СГРЭС-2 | 2027 | 13301 |  | 1,17 | 0,05 | 0,12 | 0 | 1,22 | 1,29 |
| 489 | Организация дополнительного образования на 400 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2028 | 4551 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 490 | Детский сад на 350 мест | ВЖР | СГРЭС-2 | 2034 | 3884 |  | 0,319 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,327 | 0,339 |
| 491 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | ВЖР | СГРЭС-2 | 2035 | 13508 |  | 1,109 | 0,029 | 0,07 | 0 | 1,138 | 1,179 |
| 506 | Проектируемые здания и сооружения | Промзона | СГРЭС-2 | 2032 | 4010 |  | 0,3 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,321 | 0,35 |
| 507 | Жилой дом Лука СН | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 390 | 390 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 |
| 548 | №1 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2026 | 13588 | 10453 | 0,408 | 0,097 | 0,232 | 0 | 0,505 | 0,64 |
| 549 | №2 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 6522 | 5017 | 0,196 | 0,046 | 0,111 | 0 | 0,242 | 0,307 |
| 550 | №3 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 3793 | 2918 | 0,196 | 0,046 | 0,111 | 0 | 0,242 | 0,307 |
| 551 | №4 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 3793 | 2918 | 0,196 | 0,046 | 0,111 | 0 | 0,242 | 0,307 |
| 552 | №5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2026 | 6638 | 5106 | 0,343 | 0,081 | 0,195 | 0 | 0,424 | 0,538 |
| 553 | №6 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 5089 | 3914 | 0,196 | 0,046 | 0,111 | 0 | 0,242 | 0,307 |
| 554 | №7 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 3570 | 2746 | 0,184 | 0,044 | 0,105 | 0 | 0,228 | 0,289 |
| 555 | №8 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 556 | №9 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 557 | №10 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 558 | №11 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 559 | №12 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 6247 | 4806 | 0,323 | 0,076 | 0,183 | 0 | 0,399 | 0,506 |
| 560 | №13 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2026 | 10743 | 8264 | 0,323 | 0,076 | 0,183 | 0 | 0,399 | 0,506 |
| 561 | №14 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2026 | 7993 | 6149 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 562 | №15 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 12277 | 9444 | 0,369 | 0,087 | 0,21 | 0 | 0,456 | 0,578 |
| 563 | №16 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 6139 | 4722 | 0,184 | 0,044 | 0,105 | 0 | 0,228 | 0,289 |
| 564 | №17 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 12277 | 9444 | 0,369 | 0,087 | 0,21 | 0 | 0,456 | 0,578 |
| 565 | №18 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 6139 | 4722 | 0,184 | 0,044 | 0,105 | 0 | 0,228 | 0,289 |
| 566 | №19 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 6139 | 4722 | 0,184 | 0,044 | 0,105 | 0 | 0,228 | 0,289 |
| 567 | №20 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 7993 | 6149 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 568 | №21 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 7993 | 6149 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 569 | №22 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 7993 | 6149 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 570 | №23 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 571 | №24 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 572 | №25 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 5057 | 3890 | 0,261 | 0,062 | 0,149 | 0 | 0,323 | 0,41 |
| 573 | №26 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Промзона | СГРЭС-2 | 2026 | 4648 | 3576 | 0,24 | 0,057 | 0,137 | 0 | 0,297 | 0,377 |
| 574 | №27 Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 15204 |  | 0,785 | 0,069 | 0,165 | 0 | 0,854 | 0,95 |
| 575 | №28 Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 29641 |  | 0,89 | 0,106 | 0,255 | 0 | 0,996 | 1,145 |
| 576 | №29 Центр дополнительного образования (муз. Школа, школа искусств) | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 10324 |  | 0,31 | 0,051 | 0,123 | 0 | 0,361 | 0,433 |
| 577 | №30 Детский сад на 300 мест | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 14687 |  | 0,441 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,479 | 0,531 |
| 578 | №31 Детский сад на 300 мест | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 14687 |  | 0,441 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,479 | 0,531 |
| 579 | №32 Детский сад на 300 мест | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 8541 |  | 0,441 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,479 | 0,531 |
| 580 | №33 Детский сад на 300 мест | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 14687 |  | 0,441 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,479 | 0,531 |
| 581 | №34 Школа на 1250 мест | Промзона | СГРЭС-2 | 2027-2029 | 40299 |  | 1,21 | 0,063 | 0,15 | 0 | 1,273 | 1,36 |
| 582 | №35 Школа на 1250 мест | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 23435 |  | 1,21 | 0,063 | 0,15 | 0 | 1,273 | 1,36 |
| 583 | №36 Центр детского творчества (с библиотекой) | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 36528 |  | 1,886 | 0,104 | 0,25 | 0 | 1,99 | 2,136 |
| 584 | №37 Торговый центр | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 | 29245 |  | 1,51 | 0,133 | 0,32 | 0 | 1,643 | 1,83 |
| 585 | №38 Магазин товаров повседневного спроса | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 5617 |  | 0,29 | 0,031 | 0,075 | 0 | 0,321 | 0,365 |
| 586 | №39 Гостиница | Промзона | СГРЭС-2 | 2026 | 12492 |  | 0,645 | 0,063 | 0,15 | 0 | 0,708 | 0,795 |
| 587 | Детская школа искусств на 400 мест | Промзона | СГРЭС-2 | 2028 | 4551 |  | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 588 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | Промзона | СГРЭС-2 | 2028 | 2213 |  | 0,18 | 0,006 | 0,013 | 0 | 0,186 | 0,193 |
| 589 | Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 | Промзона | СГРЭС-2 | 2028 | 7626 |  | 0,62 | 0,019 | 0,046 | 0 | 0,639 | 0,666 |
| 590 | Библиотека | Промзона | СГРЭС-2 | 2033 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 591 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | Промзона | СГРЭС-2 | 2034 | 1723 |  | 0,14 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,144 | 0,15 |
| 630 | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 1464 |  | 0,142 | 0 | 0 | 0 | 0,142 | 0,142 |
| 631 | Библиотека | ВЖР | СГРЭС-2 | 2035 | 367 |  | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,031 | 0,032 |
| 646 | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 619 |  | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 647 | Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 267 | 267 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 648 | Жилой дом по ул. Школьная, 10 (Лупеева А.С.) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 1608 | 1237 | 0,083 | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 0,083 |
| 649 | Жилой дом, Октябрьская 27/1, Пилятчиков В.Е. | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 213 | 164 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| 650 | Склад №1 по ул. Рыбников, 16/1, Раимбакиев Д.П. | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 310 |  | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 674 | Калашников С.А.. ИЖС Кедровый-1, линия 10 | Промзона | СГРЭС-2 | 2024 | 65 | 65 | 0,018 | 0,000 |  | 0 | 0,018 | 0,018 |
| 677 | ООО "Брусника". 25-ти этажный жилой дом, расположенный по пр-ту Комсомольский в мкр.28 г. Сургут | ВЖР | СГРЭС-2 | 2025 | 18409 | 18409 | 0,579 | 0,178 | 0,434 | 0 | 0,757 | 1,013 |
| 685 | Когончин И.В.. Павильон (помещение в составе объекта АБК) Рыбников, 18 | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 91 |  | 0,008 | 0,000 |  | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 688 | ООО "Дорстройиндустрия". Реконструкция АБК | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 | 3382 |  | 0,285 | 0,000 |  | 0 | 0,285 | 0,285 |
| 704 | Строительство объекта "Детский сад в жилом районе "Марьина гора" (350 мест) | Промзона | СГРЭС-2 | 2027-2029 | 3884 |  | 0,319 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,327 | 0,339 |
| 717 | Средняя общеобразовательная школа в жилом районе "Марьина гора» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Промзона | СГРЭС-2 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | Гараж по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая. Вспомогательное к основному зданию складских и офисных помещений (86:10:0101004:262) | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 | Административный корпус по адресу: г. Сургут, ул. Терешковой | ВЖР | СГРЭС-2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |