СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 3. Приложение 2 Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

- Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока в соответствии с Постановлением Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 января 2020 г. N 432 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" (с изменениями и дополнениями от  27 апреля, 16 июня 2020 г., 20 января, 1 июня, 13 июля, 12 августа, 10 сентября, 24 декабря 2021 г., 16, 25 февраля, 25 мая, 21 сентября, 9 декабря 2022 г., 18 января, 27 февраля, 20 марта, 25 июля, 6 октября, 29 декабря 2023 г.).

| № п/п | РЭТД | Адресная привязка | Год сноса | Площадь застройки, м2 |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | Микрорайон 1 | Улица Артема, дом 12 | 2023 | 514 | 395 | Котельная №2 | 0,071 |  | 0 | 0 | 0,077 | 0,071 |
| 2 | Микрорайон 2 | Улица Артема, дом 13 | 2023 | 424 | 326 | Котельная №2 | 0,074 |  | 0 | 0 | 0,064 | 0,074 |
| 3 | Микрорайон 27А | Улица М.-Карамова, дом 43а | 2023 | 356 | 274 | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 |  | 0 | 0 | 0,053 | 0,036 |
| 4 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 9 | 2023 | 579 | 445 | Котельная №2 | 0,067 |  | 0 | 0 | 0,087 | 0,067 |
| 5 | Черный Мыс | Улица Монтажников, дом 10 | 2023 | 113 | 87 | СГРЭС-2 | 0,025 |  | 0 | 0 | 0,017 | 0,025 |
| 6 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 43 | 2023 | 487 | 375 | СГРЭС-2 | 0,025 |  | 0 | 0 | 0,073 | 0,025 |
| 7 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 46 | 2023 | 477 | 367 | СГРЭС-2 | 0,021 |  | 0 | 0 | 0,072 | 0,021 |
| 8 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 21 | 2023 | 548 | 422 | Котельная №2 | 0,059 | 0,01 | 0,023 | 0 | 0,082 | 0,082 |
| 9 | Микрорайон 4 | Улица Нефтяников, дом 23 | 2023 | 536 | 412 | Котельная №2 | 0,057 | 0,012 | 0,029 | 0 | 0,08 | 0,086 |
| 10 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 11а | 2023 | 1095 | 842 | СГРЭС-2 | 0,122 |  | 0 | 0 | 0,164 | 0,122 |
| 11 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 19 | 2023 | 759 | 584 | СГРЭС-2 | 0,035 |  | 0 | 0 | 0,114 | 0,035 |
| 12 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 21 | 2023 | 729 | 561 | СГРЭС-2 | 0,037 |  | 0 | 0 | 0,109 | 0,037 |
| 13 | Микрорайон 19 | Улица Парковая, дом 26 | 2023 | 1094 | 842 | СГРЭС-1 | 0,105 | 0,024 | 0,058 | 0 | 0,164 | 0,163 |
| 14 |  | Улица Пионерская, дом 35 | 2023 | 226 | 174 | индивидуальные теплогенераторы |  |  | 0 | 0 | 0,034 | 0 |
| 15 | Микрорайон 18 | Улица Рабочая, дом 31/1 | 2023 | 834 | 642 | СГРЭС-1 | 0,081 | 0,014 | 0,035 | 0 | 0,125 | 0,116 |
| 16 | Микрорайон 19 | Улица Сибирская, дом 18/1 | 2023 | 550 | 423 | СГРЭС-1 | 0,059 | 0,016 | 0,039 | 0 | 0,083 | 0,098 |
| 17 | Микрорайон 2 | Улица Энтузиастов, дом 41 | 2023 | 552 | 425 | Котельная №2 | 0,07 |  | 0 | 0 | 0,083 | 0,07 |
| 18 | Микрорайон 19 | Улица Юности, дом 19 | 2023 | 1142 | 878 | СГРЭС-1 | 0,085 | 0,027 | 0,064 | 0 | 0,171 | 0,149 |
| 19 | п. Юность | Улица Молодежная, дом 2 | 2023 | 513 | 395 | Котельная №28 п. Юность | 0,067 |  | 0 | 0 | 0,077 | 0,067 |
| 20 | Микрорайон 1 | Марии Поливановой 10 | 2023 | 364 | 280 | Котельная №2 | 0,052 |  | 0 | 0 | 0,055 | 0,052 |
| 21 | Микрорайон 1 | Марии Поливановой 11 | 2023 | 553 | 425 | Котельная №2 | 0,068 |  | 0 | 0 | 0,083 | 0,068 |
| 22 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 2, д.3 | 2023 | 307 | 236 | СГРЭС-2 | 0,029 |  | 0 | 0 | 0,046 | 0,029 |
| 23 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.4 | 2023 | 154 | 118 | СГРЭС-2 | 0,015 |  | 0 | 0 | 0,023 | 0,015 |
| 24 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 1, д.3 | 2023 | 255 | 196 | СГРЭС-2 | 0,024 |  | 0 | 0 | 0,038 | 0,024 |
| 25 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 1, д.2 | 2023 | 301 | 232 | СГРЭС-2 | 0,029 |  | 0 | 0 | 0,045 | 0,029 |
| 26 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 3, д.2 | 2023 | 359 | 276 | СГРЭС-2 | 0,034 |  | 0 | 0 | 0,054 | 0,034 |
| 27 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.6 | 2023 | 146 | 112 | СГРЭС-2 | 0,014 |  | 0 | 0 | 0,022 | 0,014 |
| 28 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.31 | 2023 | 98 | 75 | СГРЭС-2 | 0,009 |  | 0 | 0 | 0,015 | 0,009 |
| 29 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 4, д.5 | 2023 | 159 | 122 | СГРЭС-2 | 0,015 |  | 0 | 0 | 0,024 | 0,015 |
| 30 | поселок Взлетный | Взлетный, линия 3, д.5а | 2023 | 204 | 157 | СГРЭС-2 | 0,019 |  | 0 | 0 | 0,031 | 0,019 |
| 31 | Микрорайон 1 | Улица Восход, дом 17 | 2024 | 360 | 277 | Котельная №2 | 0,051 |  | 0 | 0 | 0,054 | 0,051 |
| 32 | Микрорайон 1 | Улица Восход, дом 19 | 2024 | 371 | 285 | Котельная №2 | 0,055 |  | 0 | 0 | 0,056 | 0,055 |
| 33 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 3 | 2024 | 756 | 582 | Котельная №5 | 0,073 | 0,013 | 0,032 | 0 | 0,113 | 0,105 |
| 34 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 7 | 2024 | 753 | 579 | Котельная №5 | 0,073 | 0,014 | 0,033 | 0 | 0,113 | 0,106 |
| 35 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 10 | 2024 | 743 | 572 | Котельная №5 | 0,073 | 0,014 | 0,033 | 0 | 0,111 | 0,106 |
| 36 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 11 | 2024 | 714 | 549 | Котельная №5 | 0,074 | 0,016 | 0,039 | 0 | 0,107 | 0,113 |
| 37 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 12 | 2024 | 717 | 552 | Котельная №5 | 0,073 | 0,018 | 0,043 | 0 | 0,108 | 0,117 |
| 38 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 13 | 2024 | 701 | 539 | Котельная №5 | 0,077 | 0,012 | 0,029 | 0 | 0,105 | 0,106 |
| 39 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 14 | 2024 | 266 | 205 | Котельная №5 | 0,039 | 0,007 | 0,017 | 0 | 0,04 | 0,055 |
| 40 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 19 | 2024 | 756 | 582 | Котельная №5 | 0,075 | 0,01 | 0,023 | 0 | 0,113 | 0,099 |
| 41 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 3 | 2024 | 551 | 424 | Котельная №2 | 0,064 |  | 0 | 0 | 0,083 | 0,064 |
| 42 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 4 | 2024 | 335 | 258 | Котельная №2 | 0,049 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,049 |
| 43 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 5 | 2024 | 549 | 422 | Котельная №2 | 0,065 |  | 0 | 0 | 0,082 | 0,065 |
| 44 | Микрорайон 1 | Проезд Молодежный, дом 6 | 2024 | 332 | 255 | Котельная №2 | 0,044 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,044 |
| 45 | Микрорайон 27А | Улица Мелик-Карамова, дом 37 | 2024 | 379 | 292 | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 |  | 0 | 0 | 0,057 | 0,036 |
| 46 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 41 | 2024 | 555 | 427 | СГРЭС-2 | 0,062 |  | 0 | 0 | 0,083 | 0,062 |
| 47 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 42 | 2024 | 306 | 235 | СГРЭС-2 | 0,05 |  | 0 | 0 | 0,046 | 0,05 |
| 48 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 45 | 2024 | 495 | 381 | СГРЭС-2 | 0,063 |  | 0 | 0 | 0,074 | 0,063 |
| 49 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 52 | 2024 | 499 | 384 | СГРЭС-2 | 0,044 |  | 0 | 0 | 0,075 | 0,044 |
| 50 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 53/2 | 2024 | 372 | 286 | СГРЭС-2 | 0,056 |  | 0 | 0 | 0,056 | 0,056 |
| 51 | Микрорайон 1 | Проспект Набережный, дом 20 | 2024 | 551 | 424 | Котельная №2 | 0,069 |  | 0 | 0 | 0,083 | 0,069 |
| 52 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 10 | 2024 | 223 | 172 | СГРЭС-2 | 0,065 |  | 0 | 0 | 0,033 | 0,065 |
| 53 | Микрорайон 28 | Улица Озерная, дом 27 | 2024 | 925 | 712 | СГРЭС-2 | 0,079 |  | 0 | 0 | 0,139 | 0,079 |
| 54 | Микрорайон 28 | Улица Заводская, дом 2 | 2025 | 194 | 149 | СГРЭС-2 | 0,022 |  | 0 | 0 | 0,029 | 0,022 |
| 55 | Черный Мыс | Улица Пионерская, дом 21 | 2025 | 175 | 135 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 |  | 0 | 0 | 0,026 | 0,017 |
| 56 | Микрорайон 29 (Речпорт) | Улица Сургутская, дом 8а | 2025 | 128 | 98 | СГРЭС-2 | 0,018 |  | 0 | 0 | 0,019 | 0,018 |
| 57 | Микрорайон 29 (Речпорт) | Улица Сургутская, дом 11 | 2025 | 159 | 122 | СГРЭС-2 | 0,029 |  | 0 | 0 | 0,024 | 0,029 |
| 58 | Черный Мыс | Улица Терешковой, дом 39 | 2025 | 169 | 130 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 |  | 0 | 0 | 0,025 | 0,016 |
| 59 | Черный Мыс | Улица Терешковой, дом 45 | 2025 | 222 | 171 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 |  | 0 | 0 | 0,033 | 0,021 |
| 60 | Микрорайон 1 | Проспект Набережный, дом 26 | 2025 | 728 | 560 | Котельная №2 | 0,085 |  | 0 | 0 | 0,109 | 0,085 |
| 61 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 15 | 2025 | 272 | 209 | Котельная №5 | 0,034 | 0,006 | 0,014 | 0 | 0,041 | 0,048 |
| 62 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 16 | 2025 | 416 | 320 | Котельная №5 | 0,046 | 0,007 | 0,017 | 0 | 0,062 | 0,062 |
| 63 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 17 | 2025 | 376 | 289 | Котельная №5 | 0,046 | 0,007 | 0,017 | 0 | 0,056 | 0,063 |
| 64 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 18 | 2025 | 678 | 522 | Котельная №5 | 0,074 | 0,013 | 0,031 | 0 | 0,102 | 0,105 |
| 65 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 21 | 2025 | 765 | 588 | Котельная №5 | 0,072 | 0,01 | 0,023 | 0 | 0,115 | 0,095 |
| 66 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 22 | 2025 | 770 | 592 | Котельная №5 | 0,074 | 0,02 | 0,047 | 0 | 0,116 | 0,121 |
| 67 | поселок Дорожный | Поселок Дорожный, дом 23 | 2025 | 759 | 584 | Котельная №5 | 0,073 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,114 | 0,1 |
| 68 | п. Мостоотряд-94 | Улица Кольцевая, дом 20 | 2025 | 1071 | 824 | Котельная №28 п. Юность | 0,143 |  | 0 | 0 | 0,161 | 0,143 |
| 69 | п. Мостоотряд-94 | Улица Красная, дом 50 | 2025 | 809 | 622 | Котельная №28 п. Юность | 0,106 |  | 0 | 0 | 0,121 | 0,106 |
| 70 | СМП | Улица Гидромеханизаторов, дом 7/2 | 2025 | 1360 | 1046 | СГРЭС-2 | 0,145 |  | 0 | 0 | 0,204 | 0,145 |
| 71 | Микрорайон 22 | Улица Московская, дом 49 | 2025 | 298 | 229 | СГРЭС-2 | 0,021 |  | 0 | 0 | 0,045 | 0,021 |
| 72 | Черный Мыс | Поселок Черный Мыс, улица Щепеткина, дом 24 | 2025 | 195 | 150 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 |  | 0 | 0 | 0,029 | 0,019 |
| 73 | поселок Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2, дом 7 | 2025 | 1417 | 1090 | СГРЭС-2 | 0,025 | 0,009 | 0,022 | 0 | 0,213 | 0,047 |
| 74 | поселок Кедровый-2 | Поселок Кедровый-2, дом 14 | 2025 | 1064 | 818 | СГРЭС-2 | 0,099 | 0,004 | 0,011 | 0 | 0,16 | 0,11 |
| 75 | Микрорайон 28Б | Улица Нагорная, дом 1 | 2023 | 144 | 144 | СГРЭС-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,011 | 0,012 |