СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ КНИГА 3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЗА ПЕРИОД АКТУАЛИЗАЦИИ, ЗА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД АКТУАЛИЗАЦИИ - 2023 ГОД (ТАБЛИЦА П33.1 МУ)

- Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации, за базовый период актуализации - 2023 год (таблица П33.1 МУ)

| № п/п | Название объекта | Адресная привязка | Планировочный район | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/ч |  | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средняя | максимальная | с учетом средней ГВС | с учетом максимальной ГВС |
| 1 | АО СЗ "Сургутспецжелезобетонстрой" | ул Игоря Киртбая, д. № 31 | мкр. 35А | КК-45 |  | 2023 год | 0,645 |  |  |  | 0,645 |
| 2 | ООО "СИБПРОМСТРОЙ №18 " | Школа Мкр 42 ул. Есенина д. 2 | мкр. 42 | КК-45 |  | 2023 год | 2,053 |  | 0,463 |  | 2,516 |
| 3 | ООО Жилой район Новин Сургут | 3 очередь строительства. Жилой дом ГП-5 | мкр. 35 | КК-45 |  | 2023 год | 2,822 |  | 0,859 |  | 3,681 |
| 4 | ООО Жилой район Новин Сургут | 3 очередь строительства. Жилой дом ГП-8 | мкр. 35 | КК-45 |  | 2023 год | 3,23 |  | 0,74 |  | 3,970 |
| 5 | АО СЗ ДСК-1 | Многоквартирный жилой дом №3, расположенный в микрорайоне 39. г. Сургут. Корпус3.1.,3.2. | мкр. 39 | КК-45 |  | 2023 год | 1,390 |  | 0,6 |  | 1,990 |
| 6 | ООО "Сибпромстрой-Югория" | Многоквартирный жилой дом №22, в мкр. Марьина г. Сургут. | мкр. Марьина | ГРЭС-2 |  | 2023 год | 0,45 |  | 0 |  | 0,450 |
| 7 | ООО "Сибпромстрой-Югория" | Многоквартирный жилой дом №23, в мкр. Марьина г. Сургут. | мкр. Марьина | ГРЭС-2 |  | 2023 год | 0,45 |  | 0 |  | 0,450 |
| 8 | ООО "Сибпромстрой-Югория" | Многоквартирный жилой дом №24, в мкр. Марьина г. Сургут. | мкр. Марьина | ГРЭС-2 |  | 2023 год | 0,45 |  | 0 |  | 0,450 |
| 9 | Вихарев А.А. | п.Кедровый-1 | Кедровый | ГРЭС-2 | ПС-9 | 2023 год | 0,0181 |  | 0 |  | 0,018 |
| 10 | Воинова Н.Н. | п.Кедровый -1 ул.Осенняя д.13 | Кедровый | ГРЭС-2 | ПС-10 | 2023 год | 0,0204 |  | 0 |  | 0,020 |
| 11 | ООО СЗ "Столица" | 31Б Университетская 45/1 | мкр. 31Б | ГРЭС-1 | т/м 9 | 2023 год | 0,41 |  | 0,186 |  | 0,596 |
| 12 | ООО "Хаус Групп" | 31Б Университетская 43 | мкр. 31Б | ГРЭС-1 | т/м 9 | 2023 год | 0,6774 |  | 0,445 |  | 1,122 |
| 13 | ООО "Хаус Групп" | 31Б Университетская 45 | мкр. 31Б | ГРЭС-1 | т/м 9 | 2023 год | 0,699 |  | 0,447 |  | 1,146 |
| 14 | ООО "Брусника" | Многоквартирный жилой дом в мкр.32 "Гудзон" | 32 мкр. | ГРЭС-1 | КРП-4 | 2023 год | 1,3 |  | 0 |  | 1,300 |
| 15 | Беух А.С. | п.Кедровый -1 лин.16 д.11а | Кедровый | ГРЭС-2 | ПС-10 | 2023 год | 0,028 |  | 0 |  | 0,028 |
| 16 | ООО СЗ "Столица" | 31Б Университетская 45/2 | мкр. 31Б | ГРЭС-1 | т/м 9 | 2023 год | 0,4391 |  | 0,1856 |  | 0,625 |
| 17 | ООО ДСК "Сибпромстрой" | Восточный промрайон | Восточный промрайон | ГРЭС-2 | ЦТП-89 | 2023 год | 0,287 |  | 0 |  | 0,287 |
| 18 | ООО ДСК "Сибпромстрой" | Восточный промрайон | Восточный промрайон | ГРЭС-2 | ЦТП-89 | 2023 год | 0,16 |  | 0 |  | 0,160 |
| 19 | Лука С.Н. | п.Кедровый -1 ул.Полярная 6 | Кедровый | ГРЭС-2 | ЦТП-89 | 2023 год | 0,029 |  | 0 |  | 0,029 |
| 20 | ИП Лукьянчук А.В. | Перерабатывающий цех, ул. Промышленная, д. 28, сооружение 3 | Северный промышленный район | ООО "Газпром энерго" |  | 14.03.2023 | 0,028 |  | 0 |  | 0,028 |