Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты-мансийского автономного округа - югры (актуализация на 2025 год) Книга 3. Приложение 7 Средневзвешенные плотности тепловых нагрузок, в разрезе расчетных элементов территориального деления

- Приложение 7. Средневзвешенные плотности тепловых нагрузок, в разрезе РЭТД

| Микрорайон | Нагрузка отопление | Нагрузка вентиляция | Нагрузка ГВС | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Нагрузка отопление | Нагрузка вентиляция | Нагрузка ГВС | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Нагрузка отопление | Нагрузка вентиляция | Нагрузка ГВС | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Нагрузка отопление | Нагрузка вентиляция | Нагрузка ГВС | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2035 |  |  |  |
| мкр. 13А | 14,914 | 1,311 | 3,636 | 0,5290 | 14,914 | 1,311 | 3,636 | 0,5290 | 14,914 | 1,311 | 3,636 | 0,5290 | 14,914 | 1,311 | 3,636 | 0,5290 |
| КК6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| КК5 | 2,116 | 0,218 | 0,000 | 0,1063 | 2,116 | 0,218 | 0,000 | 0,1063 | 2,116 | 0,218 | 0,000 | 0,1063 | 2,116 | 0,218 | 0,000 | 0,1063 |
| XXIV | 3,419 | 0,000 | 0,028 | 0,0503 | 3,419 | 0,000 | 0,028 | 0,0503 | 3,419 | 0,000 | 0,028 | 0,0503 | 3,419 | 0,000 | 0,028 | 0,0503 |
| кв.30В | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| СПЛ1 | 1,700 | 0,201 | 0,041 | 0,0006 | 1,700 | 0,201 | 0,041 | 0,0006 | 2,040 | 0,201 | 0,051 | 0,0007 | 2,100 | 0,201 | 0,053 | 0,0007 |
| Восточный коммунальный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| п. Лесной | 0,186 | 0,000 | 0,006 | 0,0206 | 0,186 | 0,000 | 0,006 | 0,0206 | 0,186 | 0,000 | 0,006 | 0,0206 | 0,186 | 0,000 | 0,006 | 0,0206 |
| п. Дорожный | 2,532 | 0,000 | 0,508 | 0,1030 | 2,532 | 0,000 | 0,508 | 0,1030 | 2,532 | 0,000 | 0,508 | 0,1030 | 2,532 | 0,000 | 0,508 | 0,1030 |
| ЗПЛ2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 8,389 | 0,000 | 0,046 | 0,0649 | 8,389 | 0,000 | 0,046 | 0,0649 |
| п. Таёжный | 1,469 | 0,118 | 0,001 | 0,0493 | 1,516 | 0,118 | 0,001 | 0,0507 | 1,926 | 0,118 | 0,014 | 0,0639 | 1,956 | 0,118 | 0,015 | 0,0648 |
| СЗП2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 51,510 | 0,000 | 2,129 | 0,2054 |
| мкр. Ж/д | 9,007 | 0,457 | 2,175 | 0,2953 | 9,007 | 0,457 | 2,175 | 0,2953 | 9,505 | 0,457 | 2,241 | 0,3097 | 9,505 | 0,457 | 2,241 | 0,3097 |
| XXI | 2,903 | 0,446 | 0,011 | 0,0260 | 2,903 | 0,446 | 0,011 | 0,0260 | 2,903 | 0,446 | 0,011 | 0,0260 | 2,903 | 0,446 | 0,011 | 0,0260 |
| п.Кедровый | 0,706 | 0,000 | 0,031 | 0,0273 | 0,753 | 0,000 | 0,031 | 0,0291 | 0,753 | 0,000 | 0,031 | 0,0291 | 1,053 | 0,000 | 0,052 | 0,0410 |
| п. Финский | 0,586 | 0,119 | 0,067 | 0,1114 | 0,586 | 0,119 | 0,067 | 0,1114 | 0,586 | 0,119 | 0,067 | 0,1114 | 0,586 | 0,119 | 0,067 | 0,1114 |
| пос. Снежный | 0,026 | 0,000 | 0,004 | 0,0003 | 1,058 | 0,000 | 0,083 | 0,0106 | 1,424 | 0,041 | 0,097 | 0,0145 | 1,701 | 0,068 | 0,107 | 0,0174 |
| ЮПЛ2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,630 | 0,000 | 0,050 | 0,0142 |
| мкр. 37 | 3,792 | 4,839 | 2,231 | 0,2490 | 3,862 | 4,839 | 2,233 | 0,2506 | 5,404 | 4,951 | 2,317 | 0,2904 | 5,404 | 4,951 | 2,317 | 0,2904 |
| XV | 5,069 | 0,060 | 0,000 | 0,1812 | 5,069 | 0,060 | 0,000 | 0,1812 | 5,069 | 0,060 | 0,000 | 0,1812 | 5,069 | 0,060 | 0,000 | 0,1812 |
| XVII | 3,360 | 0,108 | 0,012 | 0,0861 | 3,360 | 0,108 | 0,012 | 0,0861 | 3,360 | 0,108 | 0,012 | 0,0861 | 3,360 | 0,108 | 0,012 | 0,0861 |
| пос. Звездный | 1,180 | 0,000 | 0,205 | 0,1804 | 1,180 | 0,000 | 0,205 | 0,1804 | 1,180 | 0,000 | 0,205 | 0,1804 | 1,180 | 0,000 | 0,205 | 0,1804 |
| XXV | 2,867 | 0,042 | 0,292 | 0,1060 | 2,867 | 0,042 | 0,292 | 0,1060 | 2,867 | 0,042 | 0,292 | 0,1060 | 2,867 | 0,042 | 0,292 | 0,1060 |
| XIII | 9,881 | 1,307 | 0,008 | 0,6774 | 9,881 | 1,307 | 0,008 | 0,6774 | 9,881 | 1,307 | 0,008 | 0,6774 | 9,881 | 1,307 | 0,008 | 0,6774 |
| XII | 8,082 | 1,338 | 0,014 | 0,3556 | 8,082 | 1,338 | 0,014 | 0,3556 | 8,082 | 1,338 | 0,014 | 0,3556 | 8,082 | 1,338 | 0,014 | 0,3556 |
| XI | 2,731 | 0,000 | 0,000 | 0,1962 | 2,731 | 0,000 | 0,000 | 0,1962 | 2,731 | 0,000 | 0,000 | 0,1962 | 2,731 | 0,000 | 0,000 | 0,1962 |
| XXII | 3,505 | 0,299 | 0,042 | 0,0453 | 17,152 | 0,299 | 1,936 | 0,2284 | 20,640 | 0,299 | 2,381 | 0,2748 | 20,640 | 0,299 | 2,381 | 0,2748 |
|  | 4,587 | 0,042 | 0,001 | 0,0435 | 4,930 | 0,042 | 0,001 | 0,0467 | 4,930 | 0,042 | 0,001 | 0,0467 | 4,930 | 0,042 | 0,001 | 0,0467 |
| Пойма-2, П-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 15,595 | 15,438 | 1,972 | 0,7785 | 23,919 | 29,405 | 2,991 | 1,3283 |
|  | 0,606 | 1,945 | 0,971 | 0,1047 | 1,834 | 1,945 | 1,052 | 0,1436 | 2,134 | 1,945 | 1,052 | 0,1525 | 2,134 | 1,945 | 1,052 | 0,1525 |
| мкр. 47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,690 | 0,000 | 0,029 | 0,0118 |
| мкр. 49 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 1,010 | 0,000 | 0,004 | 0,0316 | 1,100 | 0,000 | 0,007 | 0,0345 |
| мкр. 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 2,810 | 0,096 | 0,125 | 0,0921 | 2,950 | 0,119 | 0,130 | 0,0972 |
| мкр. 51 | 0,403 | 0,009 | 0,043 | 0,0154 | 1,321 | 0,066 | 0,086 | 0,0497 | 3,311 | 0,385 | 0,178 | 0,1306 | 3,769 | 0,455 | 0,202 | 0,1493 |
| мкр. 35 | 6,638 | 1,029 | 2,851 | 0,3085 | 6,638 | 1,029 | 2,851 | 0,3085 | 11,030 | 1,428 | 3,082 | 0,4559 | 14,388 | 1,428 | 3,165 | 0,5568 |
| мкр. 35А | 1,159 | 0,000 | 0,250 | 0,0209 | 4,623 | 0,200 | 1,013 | 0,0867 | 12,864 | 0,274 | 2,508 | 0,2325 | 15,370 | 0,290 | 3,014 | 0,2775 |
| мкр. 46 | 0,093 | 0,000 | 0,006 | 0,0023 | 0,093 | 0,000 | 0,006 | 0,0023 | 0,093 | 0,000 | 0,006 | 0,0023 | 0,395 | 0,000 | 0,006 | 0,0095 |
| мкр. 43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 11,701 | 2,317 | 3,419 | 0,1903 |
| мкр. 3 | 3,784 | 0,401 | 0,908 | 0,4158 | 3,784 | 0,401 | 0,908 | 0,4158 | 3,784 | 0,401 | 0,908 | 0,4158 | 3,784 | 0,401 | 0,908 | 0,4158 |
| мкр. 1 | 4,341 | 0,753 | 1,483 | 0,4376 | 6,169 | 0,753 | 1,841 | 0,5830 | 8,878 | 0,753 | 2,195 | 0,7867 | 9,307 | 0,753 | 2,242 | 0,8184 |
| мкр. 4 | 5,802 | 0,899 | 1,526 | 0,3858 | 6,986 | 1,095 | 1,564 | 0,4523 | 7,431 | 1,095 | 1,584 | 0,4741 | 7,566 | 1,095 | 1,590 | 0,4807 |
| кв. 3 | 3,588 | 0,315 | 0,498 | 0,3022 | 3,588 | 0,315 | 0,498 | 0,3022 | 3,588 | 0,315 | 0,498 | 0,3022 | 3,588 | 0,315 | 0,498 | 0,3022 |
| мкр. 6 | 8,452 | 4,940 | 2,157 | 0,8624 | 8,452 | 4,940 | 2,157 | 0,8624 | 8,452 | 4,940 | 2,157 | 0,8624 | 8,452 | 4,940 | 2,157 | 0,8624 |
| ЦЖ2 | 0,731 | 0,735 | 0,125 | 0,0283 | 0,731 | 0,735 | 0,125 | 0,0283 | 7,708 | 1,889 | 0,325 | 0,1762 | 17,503 | 2,024 | 0,996 | 0,3645 |
| ЦЖ1 | 1,078 | 0,037 | 0,581 | 0,1399 | 1,078 | 0,037 | 0,581 | 0,1399 | 10,088 | 0,037 | 1,222 | 0,9360 | 10,888 | 0,037 | 1,247 | 1,0041 |
| ЦЖ5 | 5,210 | 0,664 | 1,016 | 0,1432 | 5,210 | 0,664 | 1,016 | 0,1432 | 5,517 | 0,664 | 1,016 | 0,1496 | 7,141 | 0,664 | 1,035 | 0,1838 |
| мкр. 7А | 7,731 | 1,076 | 1,853 | 0,5703 | 7,731 | 1,076 | 1,853 | 0,5703 | 7,731 | 1,076 | 1,853 | 0,5703 | 7,731 | 1,076 | 1,853 | 0,5703 |
| мкр. 11 | 8,962 | 0,453 | 2,091 | 0,4684 | 9,023 | 0,453 | 2,091 | 0,4709 | 9,270 | 0,453 | 2,131 | 0,4826 | 9,270 | 0,453 | 2,131 | 0,4826 |
| Хоззона | 6,720 | 1,531 | 0,767 | 0,3523 | 6,914 | 1,662 | 0,855 | 0,3684 | 7,056 | 1,969 | 0,880 | 0,3870 | 7,056 | 1,969 | 0,880 | 0,3870 |
| мкр. 25 | 14,535 | 1,578 | 4,173 | 0,5461 | 14,932 | 1,704 | 4,308 | 0,5638 | 14,932 | 1,704 | 4,308 | 0,5638 | 14,932 | 1,704 | 4,308 | 0,5638 |
| мкр. 26 | 6,559 | 0,506 | 1,724 | 0,1936 | 6,671 | 0,506 | 1,732 | 0,1963 | 6,671 | 0,506 | 1,732 | 0,1963 | 6,671 | 0,506 | 1,732 | 0,1963 |
| мкр. 29 | 1,194 | 0,009 | 0,001 | 0,0423 | 2,022 | 0,009 | 0,022 | 0,0721 | 2,022 | 0,009 | 0,022 | 0,0721 | 2,022 | 0,009 | 0,022 | 0,0721 |
| п. СУ-4 | 1,395 | 0,159 | 1,344 | 0,4385 | 2,139 | 0,159 | 1,344 | 0,5511 | 2,139 | 0,159 | 1,344 | 0,5511 | 2,689 | 0,159 | 1,374 | 0,6389 |
| КК8 | 1,954 | 0,315 | 0,022 | 0,1293 | 2,221 | 0,315 | 0,022 | 0,1443 | 2,221 | 0,315 | 0,022 | 0,1443 | 2,221 | 0,315 | 0,022 | 0,1443 |
| мкр. 5 | 9,220 | 4,731 | 3,240 | 0,6331 | 9,220 | 4,731 | 3,240 | 0,6331 | 9,220 | 4,731 | 3,240 | 0,6331 | 9,220 | 4,731 | 3,240 | 0,6331 |
| ХХ | 4,294 | 2,120 | 0,991 | 0,1861 | 4,294 | 2,120 | 0,991 | 0,1861 | 4,294 | 2,120 | 0,991 | 0,1861 | 4,294 | 2,120 | 0,991 | 0,1861 |
| КК2А | 4,350 | 0,287 | 0,002 | 0,0889 | 4,610 | 0,287 | 0,002 | 0,0939 | 4,610 | 0,287 | 0,002 | 0,0939 | 4,890 | 0,287 | 0,011 | 0,0994 |
| КК3А | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,0689 | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,0689 | 0,870 | 0,000 | 0,003 | 0,0762 | 0,870 | 0,000 | 0,003 | 0,0762 |
| II | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,0045 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,0045 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,0045 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,0045 |
| V | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| п.Лунный | 3,668 | 0,000 | 0,149 | 0,0799 | 3,793 | 0,000 | 0,157 | 0,0827 | 4,073 | 0,000 | 0,166 | 0,0887 | 4,073 | 0,000 | 0,166 | 0,0887 |
| VI | 3,154 | 0,035 | 0,000 | 0,0693 | 3,208 | 0,035 | 0,000 | 0,0705 | 3,208 | 0,035 | 0,000 | 0,0705 | 3,208 | 0,035 | 0,000 | 0,0705 |
| XXIV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| VII | 2,592 | 0,146 | 0,008 | 0,0914 | 2,592 | 0,146 | 0,008 | 0,0914 | 2,592 | 0,146 | 0,008 | 0,0914 | 2,592 | 0,146 | 0,008 | 0,0914 |
| VIII | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,0180 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,0180 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,0180 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,0180 |
| XIV | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,0004 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,0004 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,0004 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,0004 |
| XII | 4,582 | 0,914 | 0,085 | 0,1341 | 5,572 | 0,914 | 0,140 | 0,1592 | 5,572 | 0,914 | 0,140 | 0,1592 | 5,572 | 0,914 | 0,140 | 0,1592 |
| XV | 12,473 | 0,633 | 2,877 | 0,1125 | 12,473 | 0,633 | 2,877 | 0,1125 | 12,473 | 0,633 | 2,877 | 0,1125 | 12,473 | 0,633 | 2,877 | 0,1125 |
| СМП | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,0424 | 3,703 | 0,000 | 0,000 | 0,1323 | 3,703 | 0,000 | 0,000 | 0,1323 | 3,733 | 0,000 | 0,001 | 0,1334 |
| ПСО-34 | 3,668 | 0,009 | 0,039 | 0,1078 | 3,668 | 0,009 | 0,039 | 0,1078 | 5,078 | 0,009 | 0,132 | 0,1514 | 5,248 | 0,009 | 0,137 | 0,1565 |
| XVII | 4,768 | 0,000 | 0,061 | 0,0612 | 4,768 | 0,000 | 0,061 | 0,0612 | 4,768 | 0,000 | 0,061 | 0,0612 | 4,768 | 0,000 | 0,061 | 0,0612 |
|  | 2,571 | 0,313 | 0,126 | 0,0383 | 2,571 | 0,313 | 0,126 | 0,0383 | 2,571 | 0,313 | 0,126 | 0,0383 | 2,571 | 0,313 | 0,126 | 0,0383 |
| Промплощадка СГРЭС | 24,741 | 1,501 | 0,643 | 0,0085 | 24,741 | 1,501 | 0,643 | 0,0085 | 24,741 | 1,501 | 0,643 | 0,0085 | 24,741 | 1,501 | 0,643 | 0,0085 |
| ЗП1 | 12,828 | 1,280 | 0,510 | 0,0323 | 13,358 | 1,280 | 0,510 | 0,0335 | 13,753 | 1,280 | 0,510 | 0,0344 | 14,339 | 1,280 | 0,510 | 0,0357 |
| мкр. 14 | 5,697 | 1,231 | 1,381 | 0,5349 | 5,697 | 1,231 | 1,381 | 0,5349 | 5,697 | 1,231 | 1,381 | 0,5349 | 5,697 | 1,231 | 1,381 | 0,5349 |
| мкр. 13 | 4,541 | 0,143 | 0,956 | 0,5562 | 4,541 | 0,143 | 0,956 | 0,5562 | 4,541 | 0,143 | 0,956 | 0,5562 | 4,541 | 0,143 | 0,956 | 0,5562 |
| мкр. 7 | 7,158 | 0,649 | 2,106 | 0,5442 | 7,533 | 0,649 | 2,753 | 0,6003 | 7,771 | 0,649 | 2,762 | 0,6138 | 7,771 | 0,649 | 2,762 | 0,6138 |
| мкр. Центральный | 8,674 | 1,613 | 2,329 | 0,5795 | 8,838 | 1,613 | 2,329 | 0,5870 | 9,038 | 1,613 | 2,335 | 0,5965 | 9,038 | 1,613 | 2,335 | 0,5965 |
|  | 5,093 | 6,727 | 3,120 | 0,5582 | 5,093 | 6,727 | 3,120 | 0,5582 | 7,249 | 6,727 | 3,328 | 0,6465 | 8,077 | 6,727 | 3,328 | 0,6775 |
| XIII | 1,988 | 0,000 | 0,000 | 0,0312 | 1,988 | 0,000 | 0,000 | 0,0312 | 1,988 | 0,000 | 0,000 | 0,0312 | 1,988 | 0,000 | 0,000 | 0,0312 |
| VIII | 4,627 | 0,000 | 0,000 | 0,1320 | 4,627 | 0,000 | 0,000 | 0,1320 | 4,627 | 0,000 | 0,000 | 0,1320 | 4,627 | 0,000 | 0,000 | 0,1320 |
| XI | 5,733 | 0,000 | 0,000 | 0,0889 | 6,221 | 0,000 | 0,000 | 0,0965 | 6,221 | 0,000 | 0,000 | 0,0965 | 6,221 | 0,000 | 0,000 | 0,0965 |
| X | 6,460 | 1,325 | 0,484 | 0,0660 | 7,627 | 1,325 | 0,484 | 0,0753 | 7,627 | 1,325 | 0,484 | 0,0753 | 7,907 | 1,325 | 0,493 | 0,0776 |
| мкр. 38 | 6,108 | 0,798 | 0,385 | 0,1213 | 6,108 | 0,798 | 0,385 | 0,1213 | 6,108 | 0,798 | 0,385 | 0,1213 | 7,100 | 0,962 | 0,473 | 0,1420 |
| мкр. 36 | 1,121 | 0,017 | 0,423 | 0,0705 | 1,121 | 0,017 | 0,423 | 0,0705 | 1,121 | 0,017 | 0,423 | 0,0705 | 1,121 | 0,017 | 0,423 | 0,0705 |
| мкр. 42 | 2,801 | 0,206 | 0,120 | 0,1950 | 2,801 | 0,206 | 0,120 | 0,1950 | 2,801 | 0,206 | 0,120 | 0,1950 | 2,801 | 0,206 | 0,120 | 0,1950 |
| мкр. 39 | 4,397 | 2,173 | 2,599 | 0,1745 | 5,345 | 2,173 | 2,820 | 0,1967 | 15,831 | 5,076 | 4,266 | 0,4791 | 17,819 | 5,076 | 4,510 | 0,5216 |
| мкр. ПИКС | 10,496 | 1,441 | 3,558 | 0,4350 | 10,496 | 1,441 | 3,558 | 0,4350 | 10,496 | 1,441 | 3,558 | 0,4350 | 10,496 | 1,441 | 3,558 | 0,4350 |
| мкр. 44 | 2,001 | 0,000 | 1,393 | 0,1042 | 2,001 | 0,000 | 1,393 | 0,1042 | 6,638 | 0,000 | 2,003 | 0,2654 | 10,308 | 0,000 | 2,283 | 0,3868 |
| мкр. 40 | 3,335 | 0,694 | 0,406 | 0,3136 | 3,335 | 0,694 | 0,406 | 0,3136 | 3,335 | 0,694 | 0,406 | 0,3136 | 3,335 | 0,694 | 0,406 | 0,3136 |
| мкр. 41 | 0,895 | 0,011 | 0,504 | 0,0855 | 2,605 | 0,011 | 0,504 | 0,1891 | 2,605 | 0,011 | 0,504 | 0,1891 | 2,605 | 0,011 | 0,504 | 0,1891 |
| Коммунальный квартал 45 | 2,017 | 0,098 | 0,838 | 0,0343 | 2,017 | 0,098 | 0,838 | 0,0343 | 12,644 | 0,144 | 2,162 | 0,1738 | 12,863 | 0,144 | 2,169 | 0,1764 |
| СЗП1 | 2,208 | 0,000 | 0,000 | 0,0167 | 2,208 | 0,000 | 0,000 | 0,0167 | 2,208 | 0,000 | 0,000 | 0,0167 | 2,208 | 0,000 | 0,000 | 0,0167 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| мкр. 48 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 4,382 | 0,000 | 0,000 | 0,0684 | 5,420 | 0,000 | 0,000 | 0,0846 |
|  | 5,478 | 0,070 | 0,019 | 0,0124 | 5,676 | 0,070 | 0,019 | 0,0129 | 12,473 | 0,312 | 0,279 | 0,0292 | 12,898 | 0,359 | 0,287 | 0,0303 |
|  | 5,978 | 1,995 | 1,856 | 0,0859 | 6,178 | 2,395 | 1,898 | 0,0915 | 9,312 | 2,776 | 2,004 | 0,1232 | 9,312 | 2,776 | 2,004 | 0,1232 |
| мкр. 2 | 2,599 | 1,301 | 1,366 | 0,4347 | 2,839 | 1,340 | 1,374 | 0,4584 | 4,249 | 1,340 | 1,591 | 0,5927 | 4,299 | 1,340 | 1,591 | 0,5968 |
| мкр. 9,10 | 16,540 | 0,801 | 3,809 | 0,4686 | 16,602 | 0,801 | 3,809 | 0,4699 | 16,840 | 0,801 | 3,818 | 0,4754 | 16,840 | 0,801 | 3,818 | 0,4754 |
| мкр. 8 | 9,500 | 2,939 | 2,807 | 0,3594 | 9,759 | 2,987 | 2,817 | 0,3669 | 9,759 | 2,987 | 2,817 | 0,3669 | 10,039 | 2,987 | 2,825 | 0,3736 |
| мкр. 20А | 13,928 | 2,535 | 6,135 | 0,4707 | 18,543 | 2,637 | 6,550 | 0,5776 | 18,845 | 3,056 | 6,550 | 0,5926 | 18,845 | 3,056 | 6,550 | 0,5926 |
| мкр. 19 | 4,981 | 1,352 | 1,232 | 0,5435 | 5,764 | 1,352 | 1,232 | 0,5997 | 5,834 | 1,352 | 1,234 | 0,6049 | 7,972 | 1,382 | 1,281 | 0,7640 |
| мкр. 18 | 5,122 | 0,289 | 2,186 | 0,5527 | 5,122 | 0,289 | 2,186 | 0,5527 | 5,122 | 0,289 | 2,186 | 0,5527 | 5,122 | 0,289 | 2,186 | 0,5527 |
| Ядро центра | 6,299 | 5,240 | 2,110 | 0,0839 | 6,663 | 5,240 | 2,110 | 0,0862 | 23,444 | 5,867 | 4,390 | 0,2073 | 23,444 | 5,867 | 4,390 | 0,2073 |
| мкр. 21-22 | 4,649 | 0,533 | 0,664 | 0,2109 | 5,677 | 0,533 | 0,710 | 0,2497 | 11,628 | 0,720 | 1,283 | 0,4918 | 13,024 | 0,720 | 1,327 | 0,5438 |
| мкр. 27 | 14,447 | 2,821 | 4,298 | 0,5676 | 14,727 | 2,821 | 4,307 | 0,5752 | 14,964 | 2,988 | 4,342 | 0,5867 | 14,964 | 2,988 | 4,342 | 0,5867 |
| мкр. 27А | 3,964 | 0,399 | 1,086 | 0,1888 | 4,286 | 0,399 | 1,185 | 0,2034 | 8,831 | 2,611 | 1,736 | 0,4568 | 9,527 | 2,658 | 1,761 | 0,4834 |
| мкр. 28 | 9,380 | 0,394 | 2,616 | 0,2448 | 12,167 | 0,394 | 3,253 | 0,3125 | 12,213 | 0,628 | 3,262 | 0,3182 | 13,564 | 0,731 | 3,314 | 0,3480 |
| мкр. 11Б | 10,548 | 1,266 | 2,557 | 0,6758 | 10,548 | 1,266 | 2,557 | 0,6758 | 10,548 | 1,266 | 2,557 | 0,6758 | 10,548 | 1,266 | 2,557 | 0,6758 |
| мкр. 11А | 21,402 | 1,084 | 4,602 | 0,6210 | 21,402 | 1,084 | 4,602 | 0,6210 | 21,402 | 1,084 | 4,602 | 0,6210 | 21,402 | 1,084 | 4,602 | 0,6210 |
| мкр. А | 21,544 | 2,488 | 6,170 | 0,5095 | 21,988 | 2,488 | 6,287 | 0,5190 | 22,065 | 2,581 | 6,384 | 0,5235 | 22,065 | 2,581 | 6,384 | 0,5235 |
| мкр. 17 | 458,742 | 1,019 | 108,832 | 17,4706 | 459,278 | 1,019 | 108,832 | 17,4871 | 459,278 | 1,019 | 108,832 | 17,4871 | 459,278 | 1,019 | 108,832 | 17,4871 |
| мкр. 5А | 11,442 | 6,015 | 2,861 | 0,6554 | 11,442 | 6,015 | 2,861 | 0,6554 | 13,997 | 6,015 | 3,068 | 0,7445 | 13,997 | 6,015 | 3,068 | 0,7445 |
| Прибрежный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 21,498 | 0,000 | 0,262 | 0,0327 |
|  | 0,050 | 0,000 | 0,001 | 0,0000 | 0,050 | 0,000 | 0,001 | 0,0000 | 12,201 | 0,000 | 0,668 | 0,0105 | 26,347 | 0,000 | 2,231 | 0,0234 |
| мкр. 12 | 5,229 | 0,301 | 1,160 | 0,4505 | 5,592 | 0,301 | 1,169 | 0,4756 | 5,830 | 0,301 | 1,178 | 0,4922 | 5,830 | 0,301 | 1,178 | 0,4922 |
| IV | 5,681 | 1,258 | 0,870 | 0,0982 | 5,681 | 1,258 | 0,870 | 0,0982 | 5,681 | 1,258 | 0,870 | 0,0982 | 5,681 | 1,258 | 0,870 | 0,0982 |
| III | 7,991 | 0,317 | 0,011 | 0,1855 | 7,991 | 0,317 | 0,011 | 0,1855 | 7,991 | 0,317 | 0,011 | 0,1855 | 7,991 | 0,317 | 0,011 | 0,1855 |
| IX | 5,151 | 0,158 | 0,031 | 0,1242 | 5,151 | 0,158 | 0,031 | 0,1242 | 5,151 | 0,158 | 0,031 | 0,1242 | 5,151 | 0,158 | 0,031 | 0,1242 |
| XVIII | 1,432 | 0,000 | 0,272 | 0,0460 | 1,432 | 0,000 | 0,272 | 0,0460 | 1,432 | 0,000 | 0,272 | 0,0460 | 1,432 | 0,000 | 0,272 | 0,0460 |
| XIX | 9,395 | 0,436 | 0,896 | 0,1418 | 9,395 | 0,436 | 0,896 | 0,1418 | 9,395 | 0,436 | 0,896 | 0,1418 | 9,395 | 0,436 | 0,896 | 0,1418 |
| мкр. 15А | 11,492 | 1,698 | 3,311 | 0,4891 | 11,570 | 1,859 | 3,320 | 0,4964 | 11,570 | 1,859 | 3,320 | 0,4964 | 11,570 | 1,859 | 3,320 | 0,4964 |
| мкр. 16А | 8,036 | 1,453 | 2,196 | 0,4270 | 8,118 | 1,453 | 2,254 | 0,4322 | 9,877 | 1,453 | 3,008 | 0,5240 | 9,877 | 1,453 | 3,008 | 0,5240 |
| мкр. 15,16 | 10,128 | 0,875 | 2,054 | 0,5474 | 10,128 | 0,875 | 2,054 | 0,5474 | 10,128 | 0,875 | 2,054 | 0,5474 | 10,128 | 0,875 | 2,054 | 0,5474 |
| мкр. 20 | 6,027 | 0,916 | 2,884 | 1,0605 | 6,027 | 0,916 | 2,884 | 1,0605 | 6,027 | 0,916 | 2,884 | 1,0605 | 6,027 | 0,916 | 2,884 | 1,0605 |
| мкр. 34 | 10,918 | 2,765 | 2,802 | 0,5090 | 10,918 | 2,765 | 2,802 | 0,5090 | 14,038 | 2,765 | 3,277 | 0,6200 | 14,038 | 2,765 | 3,277 | 0,6200 |
| КК1 | 1,222 | 0,375 | 0,065 | 0,1080 | 1,222 | 0,375 | 0,065 | 0,1080 | 1,222 | 0,375 | 0,065 | 0,1080 | 1,222 | 0,375 | 0,065 | 0,1080 |
| КК1А | 0,197 | 0,062 | 0,043 | 0,0110 | 0,197 | 0,062 | 0,043 | 0,0110 | 0,197 | 0,062 | 0,043 | 0,0110 | 0,197 | 0,062 | 0,043 | 0,0110 |
| мкр. 33 | 9,653 | 1,152 | 3,233 | 0,6712 | 9,653 | 1,152 | 3,233 | 0,6712 | 9,653 | 1,152 | 3,233 | 0,6712 | 9,653 | 1,152 | 3,233 | 0,6712 |
| КК2 | 0,132 | 0,000 | 0,033 | 0,0094 | 0,132 | 0,000 | 0,033 | 0,0094 | 0,132 | 0,000 | 0,033 | 0,0094 | 0,132 | 0,000 | 0,033 | 0,0094 |
| мкр. 32 | 12,041 | 3,406 | 5,737 | 0,5847 | 12,681 | 3,406 | 5,808 | 0,6044 | 12,681 | 3,406 | 5,808 | 0,6044 | 12,681 | 3,406 | 5,808 | 0,6044 |
| мкр. 31 | 3,148 | 1,320 | 1,064 | 0,2406 | 3,148 | 1,320 | 1,064 | 0,2406 | 3,880 | 1,438 | 1,127 | 0,2803 | 3,880 | 1,438 | 1,127 | 0,2803 |
| мкр. 31Б | 2,981 | 0,611 | 1,813 | 0,2115 | 3,593 | 0,611 | 1,951 | 0,2408 | 5,737 | 0,611 | 2,864 | 0,3604 | 7,152 | 0,611 | 2,991 | 0,4208 |
| мкр. 31В | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,0049 | 0,432 | 0,000 | 0,000 | 0,0138 | 0,432 | 0,000 | 0,000 | 0,0138 | 0,432 | 0,000 | 0,000 | 0,0138 |
| мкр. 31А | 1,471 | 5,361 | 0,842 | 0,3128 | 2,057 | 6,604 | 0,989 | 0,3934 | 7,596 | 8,574 | 1,212 | 0,7086 | 7,596 | 8,574 | 1,212 | 0,7086 |
| мкр. 30 | 10,247 | 0,407 | 5,614 | 0,3106 | 14,175 | 0,407 | 6,473 | 0,4020 | 26,346 | 0,407 | 8,946 | 0,6816 | 26,346 | 0,407 | 8,946 | 0,6816 |
| мкр. 30А | 1,288 | 0,000 | 0,000 | 0,0625 | 6,134 | 0,000 | 0,558 | 0,3248 | 13,425 | 2,060 | 2,840 | 0,8893 | 17,212 | 2,060 | 3,155 | 1,0884 |
| КК4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 1,470 | 0,000 | 0,045 | 0,0654 |
| КК7 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,0041 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,0041 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,0041 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,0041 |
| XVIII | 4,264 | 0,218 | 0,000 | 0,0872 | 4,331 | 0,315 | 0,000 | 0,0904 | 4,331 | 0,315 | 0,000 | 0,0904 | 4,331 | 0,315 | 0,000 | 0,0904 |
| Пойма-3, П-8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 7,838 | 0,000 | 0,775 | 0,3602 | 22,638 | 0,000 | 0,942 | 0,9862 |
|  | 1,276 | 0,497 | 0,181 | 0,0578 | 1,276 | 0,497 | 0,181 | 0,0578 | 1,276 | 0,497 | 0,181 | 0,0578 | 1,276 | 0,497 | 0,181 | 0,0578 |
| мкр. 24 | 12,467 | 0,841 | 4,397 | 0,4799 | 12,467 | 0,841 | 4,397 | 0,4799 | 13,668 | 2,558 | 5,410 | 0,5865 | 14,018 | 2,558 | 5,421 | 0,5963 |
| мкр. 23 | 12,913 | 0,810 | 3,840 | 0,5375 | 12,913 | 0,810 | 3,840 | 0,5375 | 12,913 | 0,810 | 3,840 | 0,5375 | 12,913 | 0,810 | 3,840 | 0,5375 |
| п. Пойма | 6,135 | 0,757 | 3,486 | 0,1107 | 7,234 | 2,116 | 3,519 | 0,1373 | 10,979 | 2,347 | 4,109 | 0,1860 | 12,991 | 2,699 | 4,377 | 0,2141 |
| ВЖ1 | 0,714 | 0,107 | 0,000 | 0,0425 | 0,714 | 0,107 | 0,000 | 0,0425 | 0,714 | 0,107 | 0,000 | 0,0425 | 1,454 | 0,107 | 0,026 | 0,0821 |
| ЮПЛ1 | 0,653 | 1,700 | 0,574 | 0,0165 | 0,653 | 1,700 | 0,574 | 0,0165 | 0,712 | 1,700 | 0,576 | 0,0168 | 0,712 | 1,700 | 0,576 | 0,0168 |
| ВРЗ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,0001 |
| ВПЛ1 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,0001 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,0001 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,0001 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,0001 |
| ЦПЛ1 | 0,432 | 0,523 | 0,124 | 0,0002 | 0,432 | 0,523 | 0,124 | 0,0002 | 0,432 | 0,523 | 0,124 | 0,0002 | 0,532 | 0,523 | 0,124 | 0,0002 |
|  | 0,654 | 0,000 | 0,027 | 0,0002 | 0,654 | 0,000 | 0,027 | 0,0002 | 0,996 | 0,000 | 0,037 | 0,0003 | 0,996 | 0,000 | 0,037 | 0,0003 |
| п. Юность | 4,129 | 0,028 | 0,375 | 0,0271 | 5,609 | 0,028 | 0,375 | 0,0359 | 15,486 | 0,028 | 0,706 | 0,0970 | 25,547 | 0,028 | 1,030 | 0,1591 |