Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты-мансийского автономного округа - югры (актуализация на 2025 год) Книга 3. Приложение 9 Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по зоне действия каждого теплоисточника с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления

- Приложение 9. Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по зоне действия каждого теплоисточника с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления

| Уникальный номер в ЭМ | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | отопление и вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| СГРЭС-1 |  |  | 10,703 | 10,733 | 21,373 | 9,802 | 18,038 | 1,052 | 3,442 | 0,000 | 4,183 | 3,337 | 2,424 | 3,554 | 4,205 | 3,795 | 4,485 | 4,995 | 7,023 | 0,365 | 3,317 | 0,000 | 0,406 | 0,365 | 0,099 | 0,612 |
| СГРЭС-2 |  |  | 15,647 | 10,701 | 2,603 | 6,360 | 12,742 | 4,006 | 2,378 | 1,681 | 1,176 | 1,143 | 1,190 | 1,638 | 4,477 | 3,454 | 1,119 | 3,114 | 4,538 | 1,148 | 1,027 | 0,639 | 0,114 | 0,096 | 0,096 | 0,102 |
| Новая котельная мкр. 50 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,230 | 0,676 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,050 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК 48 мкр. (3 ВМт) |  |  | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| блочная котельная 49 мкр. |  |  | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| индивидуальные теплогенераторы |  |  | 5,615 | 1,098 | 3,340 | 10,626 | 2,513 | 0,859 | 4,478 | 1,980 | 3,496 | 0,886 | 0,543 | 20,906 | 0,653 | 0,115 | 0,110 | 0,439 | 0,267 | 0,106 | 0,939 | 0,383 | 0,388 | 0,057 | 0,020 | 0,626 |
| Котельная К-45 |  |  | 3,962 | 2,250 | 5,072 | 5,581 | 9,286 | 7,303 | 0,495 | 10,047 | 5,546 | 3,809 | 3,048 | 2,032 | 0,756 | 0,750 | 0,895 | 1,904 | 3,277 | 0,748 | 0,082 | 0,482 | 2,896 | 0,936 | 2,460 | 1,640 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  | 1,130 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,775 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  | 0,000 | 3,382 | 2,062 | 1,809 | 1,795 | 2,139 | 2,820 | 2,902 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,000 | 3,145 | 1,133 | 0,798 | 0,801 | 0,318 | 0,748 | 1,251 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» |  |  | 0,000 | 0,519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК 48 мкр. |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,380 | 0,690 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  | 0,133 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,300 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  | 0,000 | 0,530 | 0,379 | 0,119 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,147 | 0,011 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,673 | 0,000 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  | 1,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,193 | 8,079 | 1,659 | 2,443 | 1,307 | 3,141 | 1,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 | 0,064 | 0,243 | 0,085 | 0,237 | 0,147 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 1,702 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,125 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. П-12 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,280 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,484 | 14,507 | 23,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 | 1,056 | 3,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 1,799 | 5,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,218 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» |  |  | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  | 1,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,172 | 18,861 | 22,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,621 | 3,110 | 2,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная кв. Пойма-5 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,702 | 0,319 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,024 | 0,000 | 0,028 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проектируемая котельная п. Снежный |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,362 | 0,114 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,027 | 0,008 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 23,415 | 22,745 | 3,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | 2,372 | 2,320 | 0,240 |
| ООО «Завод промстройдетали» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 8,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,465 | 0,059 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  | 1,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  | 0,379 | 3,431 | 2,270 | 1,410 | 0,000 | 0,352 | 0,532 | 0,564 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,988 | 0,740 | 0,530 | 0,000 | 0,046 | 0,121 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жилой дом с подземным гаражом | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Детский сад "Ёлочка" | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) | СГРЭС-1 | 0 | 0,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нежилое здание. Магазин "Универсам №7", пр-т Мира, 45 в г. Сургуте. Реконструкция, ООО РегионСтрой | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 | СГРЭС-1 | 0,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Молодежный центр (во встроенном помещении) | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Детский сад на 300 мест | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 |
| 18 | Общеобразовательная школа на 1934 учащихся | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 0 |
| 19 | Дом культуры | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| 20 | Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 | СГРЭС-1 | 0 | 0,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Детский сад | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Организация дополнительного образования на 50 мест | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | АО "ДСК-1" (ранее-ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА"). Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) | СГРЭС-1 | 0 | 2,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Здание общественного назначения (п.11) | СГРЭС-1 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-1 | 2,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 1,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | СГРЭС-2 | 0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 | СГРЭС-2 | 2,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Организация дополнительного образования на 100 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 2,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Хореографичесчкая школа на 300 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0 |
| 42 | МКУ "УКС". Детская школа искусств | СГРЭС-2 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 | СГРЭС-2 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Поликлиника на 1000 мест | СГРЭС-2 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО СЗ "СИБИНКОМ" (ранее ООО "СеверТрансСтрой") | СГРЭС-2 | 0,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Детский сад на 350 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 59 | Детский сад на 70 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | СГРЭС-2 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Жилой дом со встр. СКБО | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1085 | 0,1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0 |
| 63 | Жилой дом со встр. СКБО | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 |
| 64 | Школа на 990 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 |
| 65 | 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" | СГРЭС-2 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | СГРЭС-2 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Детский сад на 200 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Мирошпиченко В. В. Баня | СГРЭС-2 | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) | СГРЭС-2 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Детский сад на 200 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30, ООО СЗ "30 квартал" (ранее-ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс) | СГРЭС-2 | 0 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зоне многоэтажной жилой застройки г. Сургута | СГРЭС-2 | 0,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | СГРЭС-2 | 0,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Жилой дом № 9/1по ул. И.Захарова в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г.Сургут, ООО СЗ "9 квартал" (ранее-ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс") | СГРЭС-1 | 0 | 0,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Жилой дом № 9/2по ул. И.Захарова в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г.Сургут, ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Жилой дом №14/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | СГРЭС-1 | 0 | 0,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Жилой дом №14/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Детский сад №34 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Жилой дом №27 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30, | СГРЭС-1 | 0 | 0,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Детский сад №36 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Жилой дом №28 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Жилой дом №32 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Жилой дом №32А в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Жилой дом №33 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Детский сад №35 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | СГРЭС-1 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Дворец боевых искусств | СГРЭС-1 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Молодежный центр | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 |
| 96 | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Детский сад на 300 мест | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,424 |
| 98 | Жилой дом № 1, ООО "Столица" | СГРЭС-1 | 0 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,650 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Жилой дом | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Подземная автостоянка | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов | СГРЭС-1 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Объект медицинского обслуживания | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Кожно-венерологический диспансер | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Поликлиника | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы | блочная котельная 49 мкр. | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Автомойка | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Стоматологический комплекс с аптекой | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Межбольничная аптека | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Больница восстановительного лечения | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | АЗС | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Детская больница | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | СТО | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Объект торговли | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи | СГРЭС-1 | 0,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | КУ "УКС Югры" Станция переливания крови | СГРЭС-1 | 0,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Средняя образовательная школа в микрорайоне 31 Б (на 680 мест) | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ООО СЗ "Выбор" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Детский сад на 280 мест | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" | СГРЭС-1 | 0,3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" | СГРЭС-1 | 0,2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 | СГРЭС-1 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,170 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация суниверсальной безбарьерной средой) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Бизнес-центр класса Б | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Детский сад на 350 мест | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Торговый центр | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Торговый центр | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Спортивный комплекс "Керлинг Центр" | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже поз. 10. | Котельная К-45 | 0,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0 | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,178 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,227 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Школьная образовательная организация на 900 учащихся | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | МБУ ДО СШ "Аверс" Спортивное ядро в мкр.35А. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 3-секционный жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 3-секционный жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Молодежный центр | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Котельная К-45 | 0,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,531 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Детский сад на 350 мест | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Учреждение культуры клубного типа на 500 мест | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Котельная К-45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Котельная К-45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Спортивный комплекс | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 23-х этажный жилой дом башенного типа | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Специализированный центр по торговле шинами | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Школа на 1500 учащихся | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута | Котельная К-45 | 2,3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Объект индивидуального жилищного строительства | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Жилой дом блокированной застройки | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,448 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,254 | 0,254 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,205 | 0,205 | 0 |
| 205 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 |
| 206 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 |
| 207 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,254 | 0,254 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,205 | 0,205 | 0 |
| 209 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 |
| 210 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,498 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,436 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 |
| 212 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,254 | 0,254 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,205 | 0,205 | 0 |
| 214 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 |
| 215 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 |
| 216 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,254 | 0,254 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,205 | 0,205 | 0 |
| 218 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 |
| 219 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 |
| 220 | Детский сад на 300 мест | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,918 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,116 | 0 | 0 |
| 221 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 12 жилых домов общей площадью квартир и коммерческих помещений 144.000 кв.м | Котельная К-45 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Блокированная застройка | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Индивидуальная застройка | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Общественный центр поселка Оптимист | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Общественный центр | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Кардиореабилитационный центр | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Многоквартирная застройка | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Индивидуальная и блокированная застройка | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 2,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Спортивно-досуговый комплекс | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ФОК | Новая БМК 48 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Торговый центр мкр. 48 | Новая БМК 48 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания | Новая БМК 48 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Общеобразовательная школа на 540 учащихся | Новая БМК 48 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Детский сад на 210 мест | Новая БМК 48 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Центр санитарно-гигенического и ветеринарного надзора | блочная котельная 49 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| 239 | Центр биотехнологических и фармацевтических исследований | блочная котельная 49 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| 240 | Многопрофильный больничный комплекс на 700 коек | блочная котельная 49 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания | Новая котельная мкр. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) | Новая котельная мкр. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Детский сад на 150 мест | Новая котельная мкр. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Психо-наркологический диспансер | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Хоспис | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Детский сад на 250 мест | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Больница здание 2 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Больница здание 3 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Больница здание 1 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 |
| 260 | ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание | СГРЭС-1 | 0,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №7 (МБОУ СШ №12, микрорайон А), ООО "РК+" (ранее МКУ "УКС") | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик | СГРЭС-1 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Организация дополнительного образования на 500 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
| 268 | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон | СГРЭС-2 | 0,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. | СГРЭС-2 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. | СГРЭС-2 | 0,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Многоквартирный жилой дом №6, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-тономный округ-Югра , г.Сургут, Восточный промрайон, ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югория» | СГРЭС-2 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Спортивный комплекс | СГРЭС-2 | 0,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Торговый центр (поз. 12) | индивидуальные теплогенераторы | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Торговый центр (поз. 20) | индивидуальные теплогенераторы | 0,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом, ул.Сургутская, 27 | СГРЭС-2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | СГРЭС-2 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей дог. №04/20 от 04.02.2020г., дог. №05/20 гвс от 14.02.2020 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Реконструкция вокзального комплекса Сургут ул. Привокзальная, 23 (Свердловская дирекция по капитальному строительству-структурное подразделение Дирекции по строительству сетей свчзи-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Свердловская дирекция по капитальному строительству ДКСС ОАО «РЖД»)) | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся | СГРЭС-2 | 0,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Магазин повседневного спроса | СГРЭС-2 | 0,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (12, 17, 26, 29, 34*, 37, 39, 60, 61, 62, 64*, 67, 68, 69) | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053 |
| 287 | 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 13-14-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,142 | 0,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 | 0 |
| 292 | 9-12-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 |
| 293 | 5-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 |
| 294 | 5-7-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1015 | 0,1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0115 | 0,0115 | 0 |
| 296 | Детский сад на 300 мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0 |
| 298 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 |
| 299 | 9-12-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 13-14-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,142 | 0,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 | 0 |
| 301 | Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Детский сад на 300 мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 |
| 304 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 |
| 305 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3045 | 0,3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0345 | 0,0345 | 0 |
| 307 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 0 |
| 308 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 |
| 309 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Блокированный одноквартирный жилой дом 150 кв.м. общей площадью | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 3-х этажный индивидуальный жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Магазин торг.пл. 50 кв.м | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Блокированный одноквартирный жилой дом 150 кв.м. общей площадью | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Блокированный одноквартирный жилой дом 250 кв.м. общей площадью | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,061 | 0,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 322 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 |
| 323 | Поликлиника на 300 пос. в смену | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 |
| 326 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Детский сад на 71 мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Детский сад на 350 мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Многоэтажный гараж на 300 м\мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 9-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Общеобразовательная школа на 844 учащихся | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | Гостиничный комплекс | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | Автомагазин | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,673 | 0 |
| 358 | Здание комплексного назначения поз. 4. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Картинг-центр поз. 6. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Производственно-торговый комплекс поз. 2. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Дом ветеранов | Новая котельная кв. П-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | Центр народного творчества и ремесел | Новая котельная кв. П-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Дом дружбы народов | Новая котельная кв. П-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Планетарий | Новая котельная кв. П-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | Цирк | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 |
| 368 | Плавательный бассейн | Новая котельная кв. П-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 369 | Организация дополнительного образования на 1000 мест | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | УВД | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Универсальный блок поз. 1. | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Дилерский центр поз. 2. | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | Торговый центр поз. 3. | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Гостиница поз. 5. | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | Офис поз. 6. | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | Общественно-деловой центр поз. 5. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Торговый комплекс №1 поз. 7. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | Торговый комплекс №2 поз. 9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Мойка автотранспорта поз. 1. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | СТО поз. 2. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Магазин запчастей поз. 3. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | Торгово-выставочный центр поз. 6. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | АЗС поз. 8. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Приходской храмовый комплекс на 300 человек | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | Пождепо | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | Многоэтажный гараж на 60 м\мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | Хореографическая школа на 300 учащихся | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | Подстанция скорой помощи на 10 постов | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ООО "Североуральская транспортная компания" | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | Строительство железнодорожного тупика | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | Материальный склад | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | Гараж | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | Торгово-развлекательный комплекс | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | Магазин торговой площадью 250 м2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Магазин торговой площадью 50 м2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Молодежно-подростковый центр | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | Магазин торговой площадью 150 м2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Магазин торговой площадью 90 м2 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | Торговый комплекс | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | Спортивный центр на 450 мест | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | Дворец спорта | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 420 | Административные здания | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Многофункциональный культурный центр на 1000 мест | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 |
| 422 | Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,161 |
| 423 | Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | СГРЭС-2 | 0 | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | Коммерческое жилье | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | Университет | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | Студенческие общежития | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Технопарк | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | Компании НТЦ в здании Технопарка | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | Центр высоких биомедицинских технологий | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Школа | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 2 детских сада | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | Спортивный центр | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | ЦОД | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Жилье для НТЦ | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | Компании НТЦ в отдельных зданиях | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | Выставочный центр | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | Культурно-досуговый центр | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | Коммерция | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | Дом детского творчества | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | Поликлиника | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Отель | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | Башня СУРГУТ | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" | СГРЭС-1 | 0,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | Центр технических видов спорта (комплекс из 14 объектов), в том числе: мототрасса; реконструкция незавершенного строительства базисного склада жидкого хлора для размещения Центра технических видов спорта; трасса для кольцевых гонок, трассы для дрэг-рейсинга, ралли-кросса, картинга; воднолыжный стадион; спортивные площадки для спортивного радио, авто, авиа и судомоделирования; спортивные площадки для парашютного, планерного, воздухоплавательного видов спорта. | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 0,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Этнографический музей | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Центр спортивной медицины и реабилитации | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Центр экстремальных и автоспортивных видов спорта | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 455 | Дошкольная образовательная организация на 198 муст | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 456 | Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" (МБУ СП СШОР "Кедр") | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 0,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 0,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | Музей "Барсово Гора" | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО | индивидуальные теплогенераторы | 0,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО (2 объекта) | индивидуальные теплогенераторы | 1,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО | индивидуальные теплогенераторы | 0,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | Встроенно-пристроенное помещение детского сада на 200 мест | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | Общественный центр (торг. Площадь 700 кв.м) | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | Организация дополнительного образования на 400 мест | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | Подземная стоянка на 600 м/м | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | Арена ледовая (пр.объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | Общежитие гостиничного типа (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | Арена тренировочная (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | Арена тренировочная (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | Центр ледовых видов спорта(пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | Арена волейбольная (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | Арена теннисная (проектируемый объект ) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | Арена тренировочная (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | Торговый центр (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Гостинично-административный комплекс(пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | 11-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 7-ми секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | 10-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | 7-ми секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | 10-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 484 | 5-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | 7-ми секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 486 | 10-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | 15-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | Спортивный комплекс с игровыми залами | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | Организация дополнительного образования на 400 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | Детский сад на 350 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| 491 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| 492 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 493 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 1,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | Жилой дом | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | Спортивная школа-интернат на 75 мест | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | Детский сад | Котельная кв. Пойма-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 |
| 504 | Школа | Котельная кв. Пойма-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | Детский сад | Котельная кв. Пойма-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 |
| 506 | Проектируемые здания и сооружения | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | Жилой дом Лука СН | СГРЭС-2 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | Досуговый комплекс в парке «Кедровый лог» (ООО «Союзтехноком») пр.Набережный Кедровый лог | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | п.Лунный, линия 9, д.16, Фархутдинова Т.Г. | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 2-этажный индивидуальный одноквартирный пятикомнатный жилой дом (120 проектируемых жилых домов) | индивидуальные теплогенераторы | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | Детские ясли-сад на 50 мест | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | Досуговый клуб-гостиная на 200 посетителей | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | Столовая на 50 посадочных мест | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 150 кв.м. | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Комплексный приемный пункт бытовых услуг на 5 рабочих мест | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | Магазин "Товары для приусадебного хозяйства" торговой площадью 150 кв.м. | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | Отделение связи | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | Фельдшерско-акушерский пункт (без станционара) | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | Магазин "Промтовары" торговой площадью 150 кв.м. | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | Неполная средняя школа на 9 классов (162 учащихся) | Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | Организация дополнительного образования на 200 мест | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | Библиотека | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| 528 | Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | Автозаправочная станция в п.Юность г. Сургута на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной, ООО НК Синергия | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | Многоквартирные жилые дома. Корпус 1 ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югория» | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | Детский сад на 300 мест | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | Детский сад на 300 мест | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 538 | Детский сад на 300 мест | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| 539 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 |
| 540 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,101 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Организация дополнительного образования на 200 мест | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 |
| 542 | Инвестиционная площадка №42. Жилая застройка | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,376 |
| 543 | Центр здоровья | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Санаторий для лечения и реабилитации жителей крайнего Севера | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | Попов Игорь Евгеньевич, Кардымон Дмитрий Викторович-Склад, Нефтеюганское шоссе 27/1 | СГРЭС-1 | 0 | 0,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | №1 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | №2 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | №3 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | №4 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | №5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | №6 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | №7 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | №8 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | №9 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | №10 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | №11 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559 | №12 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | №13 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | №14 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | №15 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | №16 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | №17 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | №18 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | №19 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | №20 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | №21 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | №22 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | №23 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | №24 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | №25 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | №26 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | №27 Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | СГРЭС-2 | 0,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | №28 Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | СГРЭС-2 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | №29 Центр дополнительного образования (муз. Школа, школа искусств) | СГРЭС-2 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | №30 Детский сад на 300 мест | СГРЭС-2 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | №31 Детский сад на 300 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | №32 Детский сад на 300 мест | СГРЭС-2 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | №33 Детский сад на 300 мест | СГРЭС-2 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | №34 Школа на 1250 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | №35 Школа на 1250 мест | СГРЭС-2 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | №36 Центр детского творчества (с библиотекой) | СГРЭС-2 | 0 | 1,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | №37 Торговый центр | СГРЭС-2 | 0 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | №38 Магазин товаров повседневного спроса | СГРЭС-2 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | №39 Гостиница | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | Детская школа искусств на 400 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Библиотека | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| 591 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 592 | Центр медицины катастроф | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | Музей | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| 595 | ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 | СГРЭС-1 | 0,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 | СГРЭС-1 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | Библиотека | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| 600 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
| 601 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | Организация дополнительного образования на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 603 | Плавательный бассейн | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 604 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| 605 | Библиотека | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Библиотека | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| 607 | Библиотека | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| 608 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 609 | Детский сад на 250 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 611 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| 612 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 613 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Детский сад на 250 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0 |
| 615 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 |
| 616 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 |
| 617 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,101 | 0 | 0 |
| 619 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 0 |
| 620 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,081 |
| 621 | Общественный центр | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 |
| 623 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | Центр технического творчества на 400 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| 627 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 |
| 628 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| 629 | Жилая застройка | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,705 | 20,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,175 | 2,175 | 0 |
| 630 | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | СГРЭС-2 | 0,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Библиотека | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| 633 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г.Сургут, в микрорайоне Хоззона", ООО Интера-спорт | СГРЭС-1 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Детский сад на 300 мест | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| 635 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | ООО «Завод промстройдетали» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 636 | Жилая застройка | ООО «Завод промстройдетали» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) | ООО «Завод промстройдетали» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) | ООО «Завод промстройдетали» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) | ООО «Завод промстройдетали» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Социально-оздоровительный центр | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | СГРЭС-2 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 | СГРЭС-2 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Жилой дом по ул. Школьная, 10 (Лупеева А.С.) | СГРЭС-2 | 0,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | Жилой дом, Октябрьская 27/1, Пилятчиков В.Е. | СГРЭС-2 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | Склад №1 по ул. Рыбников, 16/1, Раимбакиев Д.П. | СГРЭС-2 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 1,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Инвестиционная площадка №43. Жилая и общественная застройка | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,119 |
| 653 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 1,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 2,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 1,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 | Многофункциональный концертный комплекс | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | Многоуровневая автостоянка на 426 м\м | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | Гостиница высшего разряда | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | Многоуровневая стоянка на 402 м/м | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | Центр социально-культурного назначения | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Центр перспективного развития СУРГУТ | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | Музейно-выставочный центр | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | Центр социально-культурного назначения | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | Здание службы эксплуатации и обеспечения, Андреевский заезд, 4, Олимов Ш.И. | СГРЭС-1 | 0 | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | Бытовое помещение базы "Ренессанс", Андреевский заезд, 4, Родомакина Д.Д. | СГРЭС-1 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | Арочный павильон №1 и холодный цех с пристроем АБК, Андреевский заезд, 4, Тошматов А.Ж | СГРЭС-1 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | ООО Интера-спорт. Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона | СГРЭС-1 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | ООО "Айпара". Магазин Обувь ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/2 | СГРЭС-1 | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | БУ «Сургутский реабилитационный центр». Здание нежилое (РЦ Добрый волшебник) | СГРЭС-1 | 0,0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | ООО Новый Авгур. Нежилое помещение по ул. Магистральная, 26 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 0,1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 674 | Калашников С.А.. ИЖС Кедровый-1, линия 10 | СГРЭС-2 | 0,0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 675 | Мельничук Ю.Н.. Теплый гараж на ул. Индустриальная | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 677 | ООО "Брусника". 25-ти этажный жилой дом, расположенный по пр-ту Комсомольский в мкр.28 г. Сургут | СГРЭС-2 | 0 | 0,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | ООО СЗ Столица. Жилой дом №2 в мкр.30А г. Сургут | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 1,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 679 | ООО СЗ Столица. Жилой дом №9 в мкр.30А г. Сургут | СГРЭС-1 | 0,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 680 | ООО «Аврора». Банно-прачечный комплекс №1, мкр.7, ул. Декабристов, 11 | СГРЭС-1 | 0,3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Карташов Н.Ф.. Нежилое помещение ул. Профсоюзов, 52/1 | СГРЭС-1 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | Химич И.М.. Нежилое помещение Аптека ул. Просвещения, 40 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | ООО "ППМО". Административное здание по адресу: г. Сургуте, ул. Северная, д. 68. | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | Туракулов Н.К.. ИЖД пл. Лунный ул. Линия, 10 д.4 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 0,0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | Когончин И.В.. Павильон (помещение в составе объекта АБК) Рыбников, 18 | СГРЭС-2 | 0,0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | АО «Уралсибгидрострой». Нежилое помещение ул. Технологическая,9 | СГРЭС-1 | 0,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 | Остапец В.Ю.. Деловой центр | СГРЭС-1 | 0,3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | ООО "Дорстройиндустрия". Реконструкция АБК | СГРЭС-2 | 0,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | ООО "Венера". Многофункциональный спортивный центр, Крытый корт Блок, А,Б, Административное здание | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 0,00 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Карлюгина Н.В.. ИЖД ул. Передовая,6а | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | Михайлов А.А., Пасиков К.А.,Петраш Р.С.. Деловой центр по обслуживанию автомобилей | СГРЭС-1 | 0 | 0,9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | Волков В.А.,Петраш Р.С.. Нежилое здание. Производственное здание. Ул. Нефтеюганское шоссе д.27 корпус 1 | СГРЭС-1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | ООО "Брусника" (ранее-ООО "Квартал 79. Специализированный застройщик.). Комплекс жилых домов, микрорайон 1, расположенный по ул. Марии Поливановой в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 1,2 очереди строительства. 1 очередь строительства. Жилой дом АРТ-01 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | ООО СЗ Столица. Жилой дом №3 в мкр.30А г. Сургут | СГРЭС-1 | 1,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | Горбунов И.Н.. КПП ул. 30 лет Победы, 51/4 | СГРЭС-1 | 0,2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | ООО "Брусника" (ранее-ООО "Квартал 79. Специализированный застройщик.). Комплекс жилых домов, микрорайон 1, расположенный по ул. Марии Поливановой в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 1,2 очереди строительства. 1 очередь строительства. Жилой дом АРТ-02 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | ООО "Брусника. Специализированный застройщик.. Комплекс жилых домов, микрорайон 2, расположенный по пр. Набережный в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 3,4 очереди строительства. 3 очередь строительства. Жилой дом АРТ-03 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 | ООО "Брусника. Специализированный застройщик.. Комплекс жилых домов, микрорайон 2, расположенный по пр. Набережный в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 3,4 очереди строительства. 4 очередь строительства. Жилой дом АРТ-04 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Индивиндуальное жилищное стпроительство | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 6,775287958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | Многофункциональный центр | Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 0 | 0 | 0 | 0,342276423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024976928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | Образовательная организация: детский сад на 560 мест, школа на 1200 мест | Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 0 | 0 | 0 | 1,6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703 | Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 учащ.) | Котельная К-45 | 0 | 0 | 0 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | Строительство объекта "Детский сад в жилом районе "Марьина гора" (350 мест) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 705 | Строительство объекта "Театр актера и куклы "Петрушка" в г. Сургуте" | СГРЭС-1 | 0 | 0,329788507 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017886349 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1, микрорайон 12)" | СГРЭС-1 | 0,119 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 708 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 10 (МБОУ СОШ N 20)" | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0,119 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 709 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 11 (МБОУ гимназия N 2)" | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,119 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 13 (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", территория дошкольного отделения)" | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0,119 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 14 (МБОУ СОШ N 8)" | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,119 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 15 (МБОУ СОШ N 1)" | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,119 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714 | "Здание магазина" по адресу: ул. Западная 11 г. Сургут Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715 | Общежитие квартирного типа ЗКПД | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Логистический центр на Югорском тракте, г. Сургут | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | Средняя общеобразовательная школа в жилом районе "Марьина гора» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 718 | «Гараж по адресу: г. Сургут, ул. Буровая» | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | "Индустриальный парк-Югра", расположенный по адресу: г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Базовая, 34. Универсальное производственное здание №1. 10-й этап строительства" | индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Торговый комплекс Широта 60. Корпус 1, 2 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Жилой дом № 11 в микрорайоне 35 А г. Сургута | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727 | Гараж по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая. Вспомогательное к основному зданию складских и офисных помещений (86:10:0101004:262) | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | "Магазин № 1, расположенный по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе" | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | Административный корпус по адресу: г. Сургут, ул. Терешковой | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №8 в мкр.30А г. Сургут | СГРЭС-1 | 0 | 0,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №5 в мкр. 30А | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 2,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №7 в мкр. 30А | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 0,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №6 в мкр. 30А | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 1,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №4 в мкр. 30А | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | ООО «Спецдомстрой» -"Производственная база" Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Островского | СГРЭС-1 | 0,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Многоквартирные жилые дома. Корпус 2 ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югория» | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763 | Жилой комплекс "Сибирский бор" | БМК 48 мкр. (3 ВМт) | 0,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |