Приложение 13.6 к приложению 13

Расчёт необоснованного завышения стоимости подземной прокладки сетей электроснабжения по объекту «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции».

| № Сметы, п/п | Расценка (пункт, ссылка) | Наименование работ | Стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | НЦС81-02-12-2017 Наружные электрические сети, табл. 12-01-009-06 | Подземная прокладка сетей электроснабжения в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 1кВ, марки ВббШВ 4*120-1 (800м) | 4 988 790,00 |
|  | Приказ Минстроя России № 506/пр от 28.08.2014 года | коэффициенты перехода от Московской области до субъекта РФ (наружные электрические сети) | 1,09 |
|  | МРР РФ от 04.10.2011 №481, приложение 2 | зональный коэффициент (2 зона) | 0,99 |
|  | МРР РФ от 04.10.2011 №481, приложение 1 | коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (севернее 60 параллели) | 1,19 |
|  |  | Итого стоимость в ценах на 1 квартал 2017 года | 6 406 249,91 |
|  | Информация Министерства экономического развития | Стоимость строительства с учетом территориальных и регионально-климатических условий (9,41/9,12), коэффициент перехода стоимости в текущие цены на 1 квартал 2018 года | 1,0318 |
|  |  | стоимость в ценах на 1 квартал 2018 года | 6 609 968,66 |
|  |  | стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР) | 157 278,95 |
|  |  | стоимость СМР за вычетом ПИР | 6 452 689,71 |
| 2.4 | НЦС81-02-12-2017 Наружные электрические сети, табл. 12-01-009-06 | Подземная прокладка сетей электроснабжения в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 1кВ, марки ВббШВ 4*120-1 (800м) | 4 988 790,00 |
|  | Приказ Минстроя России № 506/пр от 28.08.2014 года | коэффициенты перехода от Московской области до субъекта РФ (наружные электрические сети) | 1,09 |
|  | МРР РФ от 04.10.2011 №481, приложение 2 | зональный коэффициент (2 зона) | 0,94 |
|  | МРР РФ от 04.10.2011 №481, приложение 1 | коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (севернее 60 параллели) | 1,19 |
|  |  | Итого стоимость в ценах на 1 квартал 2017 года | 6 082 701,94 |
|  | Информация Министерства экономического развития | Стоимость строительства с учетом территориальных и регионально-климатических условий (9,41/9,12), коэффициент перехода стоимости в текущие цены на 1 квартал 2018 года | 1,0318 |
|  |  | Итого стоимость в ценах на 1 квартал 2018 года | 6 276 131,86 |
|  |  | стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР) | 157 278,95 |
|  |  | стоимость СМР за вычетом ПИР | 6 118 852,91 |
|  |  | РАЗНИЦА стоимости в ценах на 1 квартал 2018г. | -333 836,80 |
|  |  | индекс учета инфляции на 2019 год | 1,05 |
|  |  | индекс учета инфляции на 2020 год | 1,048 |
|  |  | индекс учета инфляции на 2021 год | 1,04 |
|  |  | Итого увеличение стоимости на 2021 год | -382 048,18 |
|  |  | НДС, 18% | -76 409,64 |
|  |  | Итого увеличение стоимости на 2021 год с НДС | -458 457,81 |

Маслова Екатерина Геннадьевна

52-83-87-