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[bookmark: sub_1010]1. Настоящая программа разработана на основании Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжения Администрации города от  № 476  от 19.06.2026  «О создании комиссий для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов и о признании утратившим силу муниципального правового акта» (далее - Распоряжение).
[bookmark: sub_2]2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) ремонту внутри-домовой системы отопления, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами с автономными источниками теплоснабжения (встроенные, пристроенные, крышные, отдельно стоящие котельные).
3. Организация работы комиссий осуществляется на основании положения, утвержденного Распоряжением.
4. Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду - 10.08.2026.
5. Сроки и графики проведения оценки обеспечения к отопительному периоду 2026 - 2027 годов 
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов осуществляется в сроки в соответствии с таблицей № 1 настоящей программы.
                                                                                                
Таблица № 1 
Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) ремонту внутри-домовой системы отопления, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами с автономными источниками теплоснабжения (встроенные, пристроенные, крышные, отдельно стоящие котельные).
	№
п/п
	Потребители с автономными источниками теплоснабжения, организации, компании, подлежащие оценке обеспечения готовности, иные владельцы котельных, которые не являются теплоснабжающими организациями, но  осуществляют производство тепловой энергии для многоквартирных домов / объекты
	Сроки и графики проведения проверки


	1
	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖилСервис» 
город Сургут, улица Игоря Киртбая, дома 27, 27/1, 29/2
(автономная газовая котельная тепловой мощности 2,7 МВт мкр. 35А) 
	[bookmark: _GoBack]10 августа 2026



5. Права и обязанности членов комиссии.
Права и обязанности членов комиссии вытекают из полномочий, установленных:
 - Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
 - Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Порядок).
Оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду принимаются в соответствии с приложениями № 2, № 4 к Порядку.

