МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

26.06.2025                                                                                                               г. Сургут

18:00                                                                                             ул. Энгельса, д. 8, каб. 513

Председатель:

| Адушкин Вячеслав Борисович | — и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города |
| --- | --- |

Секретарь:

| Карташова Оксана Владимировна |  | — начальник отдела перспективного отдела инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства Администрации города |
| --- | --- | --- |

Присутствовали:

|  | Галушкин Дмитрий Леонидович | — коммерческий директор ООО «Невская энергетика» |
| --- | --- | --- |
|  | Прохоров Иван Андреевич | — руководитель технического отдела ООО «Невская энергетика» |
|  | Найденко Святослав Васильевич | — руководитель электронного моделирования ООО «Невская энергетика» |
|  | Бочков Алексей Игоревич | — специалист ООО «Невская энергетика» |
|  | Голев Василий Сергеевич | — заместитель директора МКУ «ДДТиЖКК» |
|  | Петухова Ирина Ивановна | — главный специалист производственного отдела жилищно-коммунального комплекса МКУ «ДДТиЖКК» |
|  | Асхабалиева Светлана Владимировна | — начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута |
|  | Антонова Марина Викторовна | — начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута |
|  | Криницын Роман Аркадьевич | — начальник производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
|  | Руфов Алексей Владимирович | — заместитель начальника производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
|  | Петров Даниил Дмитриевич | — инженер-технолог производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
|  | Кузнецов Олег Николаевич | — заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» |
|  | Ласенко Кирилл Анатольевич | — начальник цеха №7 ООО «СГЭС» |
|  | Козлова Ольга Николаевна | — заместитель начальника ПТС по теплоснабжению ООО «СГЭС» |
|  | Стариков Игорь Алексеевич | — начальник технического отдела СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Стрелец Юрий Юрьевич | — помощник Депутата Думы города Сургута Пономарева Виктора Георгиевича |
|  | Фирюлин Николай Васильевич | — ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Службы энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал |
|  | Грехова Анастасия Юрьевна | — заместитель главного энергетика управления по эксплуатации зданий и сооружений ПАО «Сургутнефтегаз» |
|  | Литвинов Юрий Александрович | — главный инженер АО «Завод промышленных строительных деталей» |
|  | Давыдов Кирилл Сергеевич | — начальник ГТВС АО «Завод промышленных строительных деталей» |
|  | Кокорин Данил Николаевич | — руководитель группы инженерных сетей и технологического присоединения филиала ООО «Брусника» в Сургуте |

Общее количество участников публичных слушаний – 21 человек.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Думы города
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте» в целях исполнения Федерального закона 
от 27.07.2009 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Главы города
от 18.06.2025 № 42 «О назначении публичных слушаний».

Проект схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут разработан ООО «Невская энергетика» в рамках муниципального контракта от 11.04.2025 № 16-ГХ, заключенного обществом с МКУ «ДДТиЖКК».

О регламенте:

- обзорный доклад по проекту – 20 минут (докладчик – Прохоров Иван Андреевич – руководитель технического отдела ООО «Невская энергетика»);

- вопросы участников публичных слушаний с обсуждением с мест – 5-7 минут 
на каждого выступающего.

При проведении публичных слушаний осуществляется прямая трансляция, аудио- и видеозапись.

СЛУШАЛИ:

В.Б. Адушкин – открыл публичные слушания: озвучил тему публичных слушаний, регламент проведения, представил докладчика проекта.

И.А. Прохоров – выступил с презентацией проекта по схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В ходе презентации докладчик проинформировал присутствующих 
о проделанной работе, озвучил краткое описание существующего состояния систем теплоснабжения города и прогнозные данные о приросте площадей и нагрузок 
в соответствии с утвержденным Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования.

Кроме того, подробно описал приоритетный сценарный вариант развития системы теплоснабжения города с обозначением необходимых для реализации мероприятий с поэтапной разбивкой по годам и требуемых финансовых затратах. Дополнительно вкратце прокомментировал поступившие замечания и предложениях к схеме.

ВЫСТУПИЛИ:

О.В. Карташова – предложила заслушать замечания и предложения присутствующих представителей ресурсоснабжающих организаций 
и структурных подразделений Администрации города.

Р.А. Криницын – сообщил, что все замечания направлены в адрес разработчика для устранения и отработки в рабочем порядке.

Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 не имеет возражений 
по утверждению разработанной ООО «Невская энергетика» схемы теплоснабжения при условии устранения замечаний.

А.В. Руфов – сообщил, что все замечания направлены в адрес разработчика 
для устранения. Отдельно акцентировал внимание, на то, что в настоящее время филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» денежные средства на реализацию мероприятий по высвобождению резерва дополнительной тепловой мощности 
со станции СГРЭС-2, в том числе по реконструкции обвязки пиковых бойлеров 
не предусмотрены, в связи с чем данные мероприятия включены в схему теплоснабжения преждевременно и необходимость их внесения должна быть определена после подготовки ООО «СГЭС» технико-экономического обоснования 
в соответствии с протоколом совещания, проведенным 25.03.2025.

О.В. Карташова – ответила, что в связи с поступившей в департамент городского хозяйства информацией об отказе филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 
в подключении новых абонентов к тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» по причине отсутствия технической возможности на данный момент возникает острая необходимость в проведении ряда мероприятий, направленных на обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией.

В соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительством РФ 
от 30.11.2021 № 2115 в случае отсутствия технической возможности подключения теплоснабжающая организация обязана внести соответствующие мероприятия 
в инвестиционную программу.

Таким образом, замечание филиала «Сургутская ГРЭС-2» 
ПАО «Юнипро» в части исключения мероприятий, необходимых для отпуска тепловой мощности является необоснованным.

О.Н. Кузнецов – сообщил, что принципиальных замечаний и предложений нет. Все замечания направлены в адрес разработчика для устранения и отработки 
в рабочем порядке.

ООО «СГЭС» не имеет возражений по утверждению разработанной 
ООО «Невская энергетика» схемы теплоснабжения при условии устранения замечаний.

И.А. Стариков – сообщил, что все замечания направлены в адрес разработчика для устранения и отработки в рабочем порядке. Попросил обратить внимание разработчиков на необходимость синхронизации сроков реализации мероприятия 
по реконструкции сетей теплоснабжения с поданными заявками на подключение 
к системе теплоснабжения перспективных потребителей микрорайона Пойма-4.

СГМУП «ГТС» не имеет возражений по утверждению разработанной 
ООО «Невская энергетика» схемы теплоснабжения при условии устранения замечаний.

Н.В. Фирюлин – сообщил, что все замечания направлены в адрес разработчика для устранения и отработки в рабочем порядке.

ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал не имеет возражений 
по утверждению разработанной ООО «Невская энергетика» схемы теплоснабжения при условии устранения замечаний.

А.Ю. Грехова – сообщила, что у ПАО «Сургутнефтегаз» замечания 
и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

Ю.А. Литвинов – сообщил, что у АО «Завод промышленных строительных деталей» замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

С.В. Голев – сообщил, что все замечания, полученные от согласующих организаций, направлены в адрес ООО «Невская энергетика» для устранения.

МКУ «ДДТиЖКК» не имеет возражений по утверждению разработанной 
ООО «Невская энергетика» схемы теплоснабжения при условия устранения всех полученных от ресурсоснабжающих организаций и структурных подразделений Администрации города замечаний.

М.В. Антонова – сообщила, что у департамента архитектуры 
и градостроительства принципиальные замечания к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют. Порекомендовала департаменту городского хозяйства по окончании утверждения схемы теплоснабжения направить в департамент архитекторы 
и градостроительства заявку на внесение изменений в утвержденный Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования в части корректировки графических и текстовых материалов раздела по теплоснабжению.

О.В. Карташова – завершила публичные слушания, сообщив, что ввиду отсутствия принципиальных и обоснованных возражений по утверждению схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в адрес Главы города будут направлены материалы публичных слушаний с рекомендацией об ее утверждении. Заключение 
о результатах проведенных публичных слушаний с приложением протокола будут размещены на официальном портале Администрации города в течении 3 рабочих дней с момента завершения публичных слушаний. Имеющиеся замечания к проекту необходимо устранить ООО «Невская энергетика» в рамках гарантийных обязательств до 14.07.2025.

РЕШИЛИ:

- Публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Югры считать состоявшимися.

- Рекомендовать к утверждению проект схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Югры в связи с отсутствием противоречий и обоснованных замечаний.

- Поручить ООО «Невская энергетика» устранить полученные замечания в срок не позднее 14.07.2025.

- Разместить настоящий протокол и заключение на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru не позднее 01.07.2025.

Председатель						______________В.Б. Адушкин

Секретарь							______________О.В. Карташова