МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

16.05.2025                                                                                                             г. Сургут

16:00 часов                                                                             в режиме видеоконференцсвязи

| Председатель: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Недашковский Александр Андреевич | — заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города |
| Секретарь: |  |  |
|  | Карташова Оксана Владимировна | — начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства Администрации города |
| Присутствовали: |  |  |
|  | Прохоров Иван Андреевич | — руководитель технического отдела ООО «Невская энергетика» |
|  | Найденко Святослав Васильевич | — руководитель электронного моделирования ООО «Невская энергетика» |
|  | Корнеенко Александр Сергеевич | — ведущий специалист ООО «Невская энергетика» |
|  | Бочков Алексей Игоревич | — специалист ООО «Невская энергетика» |
|  | Припутень Елизавета Алексеевна | — заместитель директора архитектуры и градостроительства – главный архитектор Администрации города |
|  | Брагин Игорь Юрьевич | — заместитель директора МКУ «УИТС г.Сургута» |
|  | Петухова Ирина Ивановна | — главный специалист производственного отдела жилищно-коммунального комплекса МКУ «ДДТиЖКК» |
|  | Кудёлко Евгений Михайлович | — начальник службы энерговодоснабжения Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут» |
|  | Казарцев Лев Владимирович | — руководитель группы проектов замещения Управления по развитию ПАО «ОГК-2» |
|  | Криницын Роман Аркадьевич | — начальник производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
|  | Руфов Алексей Владимирович | — заместитель начальника производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
|  | Петров Даниил Дмитриевич | — инженер-технолог производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
|  | Фирюлин Николай Васильевич | — ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Службы энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал |
|  | Давлетшин Альберт Мирзаевич | — и.о. заместителя начальника управления – начальник отдела теплоснабжения и систем кондиционирования воздуха управления энергетики ПАО «Сургутнефтегаз |
|  | Грехова Анастасия Юрьевна | — заместитель главного энергетика управления по эксплуатаций зданий и сооружений ПАО «Сургутнефтегаз» |
|  | Кузнецов Олег Николаевич | — заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» |
|  | Бегичев Виталий Васильевич | — заместитель главного инженера СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Стариков Игорь Алексеевич | — начальник технического отдела СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Литвинов Юрий Александрович | — главный инженер АО «Завод промстройдеталей» |
|  | Мазырин Андрей Вячеславович | — первый заместитель генерального директора ООО Специализированный застройщик «Гринкод» |
|  | Рудакова Ольга Владимировна | — технический директор ООО специализированный застройщик «Гринкод» |
|  | Смычкова Татьяна Ивановна | — заместитель регионального директора ООО СЗ «Гринкод» |
|  | Антонов Юрий Николаевич | — главный инженер проекта ООО СЗ «Гринкод» |
|  | Яблоков Александр Николаевич | — главный инженер ООО СЗ «Столица» |
|  | Кокорин Данил Николаевич | — руководитель группы инженерных сетей и технологического присоединения филиала Брусники в Сургуте |
|  | Валгушкин Юрий Викторович | — руководитель отдела земельного банка филиала Брусники в Сургуте |
|  | Коновалов Александр Юрьевич | — заместитель генерального директора по развитию АО СЗ «ДСК-1» |
|  | Кацубо Глеб Андреевич | — директор службы технического заказчика АО СЗ «ДСК-1» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении предложений ООО «Невская энергетика» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Утверждение оптимального варианта 
для дальнейшей доработки схемы теплоснабжения по выбранному варианту в рамках заключенного муниципального контракта от 11.04.2025 № 16-ГХ.

СЛУШАЛИ:

А.А. Недашковского – открыл заседание рабочей группы, озвучил тему и цель заседания. Передал слово для выступления ООО «Невская энергетика».

А.С. Корнеенко – вначале выступления обозначил сложности, возникшие 
в ходе разработки схемы теплоснабжения, в частности – отсутствие уточненной информации по срокам ввода перспективных объектов капитального строительства, что не позволило ООО «Невская энергетика» более детально проработать последовательность мероприятий, необходимых для обеспечения теплоснабжения перспективных объектов застройки. Далее перешел к озвучиванию доклада.

Сообщил, что в рамках концепции на краткосрочную перспективу рассмотрены возможные варианты подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в западном жилом районе (мкр. 35, 35А, 50, 51) 
до проведения основных мероприятий, таких как: строительство III тепловывода, проведение мероприятий по увеличению пропускной способности П-3 – ПКТС 
и реконструкции тепломагистрали т/м № 1 от ПКТС. Для подключения объектов капитального строительства указанных микрорайонов предусматривается строительство тепловой сети по ул. И.Киртбая до перспективных микрорайонов, переключение перинатального центра на зону тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» 
и возможные варианты переключения нагрузки на котельные № 1, № 2.

Также ООО «Невская энергетика» проработано два масштабных варианта развития системы теплоснабжения города.

I вариант включает: строительство тепломагистрали III тепловывода 
от СГРЭС-1, строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч, строительство повысительной насосной станции в зону новой пиковой котельной. Новая котельная будет осуществлять догрев сетевой воды от СГРЭС-1 
для потребителей зоны мкр. 31Б, 30А, 31, 31А, 31В, Ядро центра, кварталов КК4, КК3А и КК2А и котельной №3 от ЦТП-72 и ЦТП ЦРБ.

II вариант включает: строительство нового тепловывода от существующей тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» без строительства пиковой водогрейной котельной. По данному варианту резерв тепловой мощности возможный к выдаче 
по тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» ограничивается 116 Гкал/час (с учетом реализации мероприятия по реконструкции обвязки пиковых бойлеров).

А.А. Недашковского – предложил альтернативный вариант, включающий себя как мероприятия первого варианта, так и второго. При данном варианте возможно поэтапное строительство тепломагистрали III тепловывод: первым этапом предусмотреть строительство тепловывода от тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» 
с точкой подключения в районе Нижневартовского шоссе и до точки присоединения в районе ул. Университетской, что позволит временно переподключить часть существующих нагрузок с Центрального района города на новую тепломагистраль 
и высвободить нагрузки для перспективной застройки западного жилого района. Вторым этапом предусмотреть строительство новой пиковой водогрейной котельной, повысительной насосной станции и III тепловывода от трассы «СГРЭС-1 – ПКТС» 
с точкой подключения за территорией станции СГРЭС-1 и до точки присоединения 
к построенному к тому моменту новому тепловыводу от «СГРЭС-2 – ВЖР» 
для переключения существующих нагрузок на данную тепломагистраль 
и дальнейшего развития системы теплоснабжения города. Таким образом, 
между тепломагистралями «СГРЭС-2 – ВЖР» и «СГРЭС-1 – ПКТС» появится резервирующая перемычка, позволяющая дополнительно обеспечить надежность системы теплоснабжения города.

РЕШИЛИ:

- Утвердить оптимальным сценарием развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – вариант № 3, предложенный А.А. Недашковским.

- Принять к сведению информацию ООО «СГЭС» о задержке поставки оборудования для завершения строительства II очереди котельной К-45 и смещение сроков ее ввода на декабрь 2025 года.

- Рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства провести работу со специализированными застройщиками по сбору сведений о сроках вводов перспективных объектов капитального строительства и требуемых на них тепловых нагрузках.

Срок: до 19.05.2025.

- Поручить ООО «Невская энергетика»:

  - Доработать схему теплоснабжения по утвержденному оптимальному варианту развития системы теплоснабжения – варианту № 3.

Срок: до 30.05.2025.

  - Детально проработать и описать в схеме теплоснабжения возможное подключение объектов капитального строительства застройки западного жилого района (мкр. 35, 35А, 50, 51), а также микрорайона 44 к системе теплоснабжения 
на ближайшую перспективу с учетом предоставленных сведений департамента архитектуры и градостроительства о вводах объектов капитального строительства.

Срок: до 30.05.2025.

Заместитель директора департамента

городского хозяйства Администрации города                                    А.А. Недашковский

Протокол вела:

Карташова Оксана Владимировна,

Начальник отдела перспективного развития

инженерной инфраструктуры и энергосбережения,

департамент городского хозяйства,

тел. (3462) 52-44-31